Утверждаю»

## Гл.инженер  ТОО «ЭПК-forfait»

______________ Касаткин М.В.

«_____»_____________ 2024г.

Перечень

опасных  мест по ВЛ-10 кВ

Федоровского РЭС

Кенеральский ЛМУ

| № | Наименование ВЛ-10кВ | № О.М | Наименование опасного места | № пасп О.М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кенеральская - Байкино | 1 | Пересечение с а/дорогой в пролете опор №3-4 | 9 |
| 2 | Кенеральская – Ц/Усадьба | 2 | Пересечение с а/дорогой в пролете опор №8-9,8-12,13-14,15-16,17-18,20-21,26-27,39-40 | 9 |
|  |  | 3 | Пересечение с ВЛ-0,4 кВ КТП 2033 кВА Кенерал Ф№1 в пролете опор № 15-16 | 3 |
|  |  | 4 | Пересечение с ВЛ-0,4 кВ КТП 2035 Кенерал Ф№1 в пролете опор № 20-21. | 3 |
| 3 | Кенеральская - Больница | 5 | Пересечение с а/дорогой в пролете опор №4-5, 9-10. | 9 |
| 4 | Кенеральская - Жиланды | 6 | Пересечение с а/дорогой в пролете опор №21-22. | 9 |
| 5 | Кенеральская - Заря | 7 | Пересечение с ВЛ- 35 кВ Чеховка - Кенеральская в пролете опор № 3-4, 209-210 | 3 |
|  |  | 8 | Пересечение с ВЛ -0,4 кВ КТП 2041 100 кВА Заря Ф№2 от ВЛ-10 кВ Кенеральская-Заря в пролете опор № 273-274 | 3 |
|  |  | 9 | Пересечение с а/дорогой в пролете опор № 188-189 | 9 |

Начальник Федоровского РЭС                                   Е.А.Кенжетаев

Мастер ЛМУ                                                                  Н.Б. Жандарбеков