## Для сайта
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (март 2021 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10 кВ; ТП, КТП | Адрес нахождения | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Байгара | ВЛ 10 кВ Байгара - Байгара | п.Ленино
| КТП 2481 |  | 100 | 0.010602 | 0.082398
| КТП 2482 |  | 250 | 0.02078 | 0.21172
| КТП 2483 |  | 100 | 0.0073257 | 0.085674
| КТП 2484 |  | 60 | 0.00029946 | 0.055501
| КТП 2485 |  | 250 | 0.0075955 | 0.2249
| КТП 2486 |  | 100 | 4.278e-05 | 0.092957
| КТП 2490 |  | 250 | 0.023404 | 0.2091
| КТП 2492 |  | 160 | 0.010048 | 0.13875
| КТП 2449 |  | 160 | 0.012202 | 0.1366
| ВЛ 10 кВ Байгара - МТМ |  |  | 0 | 0
| КТП 2494 |  | 250 | 0.0257 | 0.2068
| ВЛ 10 кВ Байгара - Заозерное | п.Заозерное
| КТП 2454 |  | 250 | 0.014749 | 0.21775
| КТП 2447 |  | 250 | 4.278e-05 | 0.23246
| ВЛ 10 кВ Байгара - Жанахай | п.Жанахай
| КТП 2461 |  | 160 | 6.4449e-05 | 0.14874
| КТП 2460 |  | 250 | 0.0127 | 0.2198
Вишневое | ВЛ 10 кВ Вишневое- Отделение 4
| КТП 2438 |  | 250 | 0 | 0.2325
| ВЛ 10 кВ Вишневое- Уйский | п.Уйское
| КТП 2408 |  | 160 | 0.0038902 | 0.14491
| КТП 2401 | п.Белояровка | 160 | 0.0070861 | 0.14171
| КТП 2402 |  | 250 | 0.0090757 | 0.22342
| КТП 2403 |  | 250 | 0.0031105 | 0.22939
| КТП 2 | п.Каменка | 100 | 0.0051857 | 0.087814
| КТП 2422 | п.Усаковка | 250 | 0.0067391 | 0.22576
| ВЛ 10 кВ Вишневое- Ц. Усадьба | п.Вишневое
| КТП 2430 |  | 160 | 6.696e-05 | 0.14873
| КТП 2431 |  | 160 | 0.013683 | 0.13512
| КТП 2432 |  | 250 | 0.022212 | 0.21029
| КТП 2440 |  | 250 | 0.013772 | 0.21873
| КТП 2419 |  | 250 | 0.015974 | 0.21653
| ВЛ 10 кВ Вишневое- МТМ | п.Вишневое
| КТП 2426 |  | 250 | 4.278e-05 | 0.23246
Владыкинка | ВЛ 10 кВ Владыкинка- Водозабор | п.Владыкинка
| КТП 2609 |  | 160 | 0.0002976 | 0.1485
ВЛ 10 кВ Владыкинка- Животноводство
| КТП 2610 |  | 100 | 0.00021204 | 0.092788
| КТП 2658 |  | 315 | 0.00065732 | 0.29229
ВЛ 10 кВ Владыкинка- Владыкинка
| КТП 2690 |  | 250 | 0.01836 | 0.21414
| КТП 2605 |  | 160 | 0.010208 | 0.13859
| КТП 2671 |  | 160 | 0.01253 | 0.13627
| ВЛ 10 кВ Владыкинка- Целиннный | п.Целинное
| КТП 2611 |  | 100 | 0.0026253 | 0.090375
| КТП 2652 |  | 160 | 6.2775e-05 | 0.14874
| КТП 2614 |  | 160 | 0.018148 | 0.13065
Джаркуль | ВЛ 10 кВ Джаркуль-Детсад | п.Федоровка
| КТП 2157 |  | 100 | 0.018477 | 0.074523
| КТП 2105 |  | 250 | 0.032511 | 0.19999
| КТП 2139 |  | 100 | 0.043034 | 0.049966
| КТП 2103 |  | 100 | 0.016041 | 0.076959
| КТП 2126 |  | 250 | 0.025852 | 0.20665
| КТП 2137 |  | 160 | 0.015269 | 0.13353
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Котельная | п.Федоровка
| КТП 2116 |  | 250 | 0.020545 | 0.21196
| КТП 2117 |  | 250 | 0.024413 | 0.20809
| КТП 2121 |  | 160 | 0.014669 | 0.13413
| КТП 2149 |  | 250 | 0.030119 | 0.20238
| КТП 2120 |  | 250 | 0.017926 | 0.21457
| КТП 2128 |  | 160 | 0.0078864 | 0.14091
| КТП 2145 |  | 160 | 0.017134 | 0.13167
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Госбанк | п.Федоровка
| КТП 2111 |  | 40 | 0.029425 | 0.0077748
| КТП 2107 |  | 250 | 0.026952 | 0.20555
| КТП 2131 |  | 250 | 0.019298 | 0.2132
| КТП 2108 |  | 160 | 0.019216 | 0.12958
| КТП 2110 |  | 250 | 0.021332 | 0.21117
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Хлебозавод | п.Федоровка
| КТП 2161 |  | 160 | 0.023513 | 0.12529
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Больница | п.Федоровка
| КТП 2127 |  | 160 | 0.015517 | 0.13328
| КТП 2134 |  | 60 | 0.018729 | 0.037071
| КТП 2135 |  | 100 | 0.021654 | 0.071346
| КТП 2130 |  | 100 | 0.020815 | 0.072185
| КТП 2152 |  | 160 | 0.00039339 | 0.14841
| КТП 2109 |  | 160 | 0.032141 | 0.11666
| КТП 2146 |  | 250 | 0.052545 | 0.17996
| КТП 2140 |  | 100 | 0.024405 | 0.068595
| ВЛ 10 кВ Джаркуль- Федоровка 2 | п.Федоровка
| КТП 2156 |  | 160 | 0.0005952 | 0.1482
ВЛ 10 кВ Джаркуль- Александрополь
| КТП 2628 | п.Затышенка | 100 | 0.0046999 | 0.0883
| КТП 2631 |  | 250 | 0.00064449 | 0.23186
| КТП 2627 | п.Копыченка | 160 | 0.00070308 | 0.1481
| КТП 2625 |  | 250 | 0.035411 | 0.19709
| КТП 2672 | п.Александрополь | 160 | 0.014486 | 0.13431
| КТП 2619 |  | 160 | 0.012613 | 0.13619
| КТП 2620 |  | 250 | 0 | 0.2325
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Жарколь | п.Жарколь
| КТП 2695 |  | 250 | 0.019684 | 0.21282
| КТП 26109 |  | 160 | 0.01826 | 0.13054
| КТП 26106 |  | 160 | 0.026077 | 0.12272
| КТП 26105 |  | 160 | 0.024458 | 0.12434
| КТП 26100 |  | 250 | 0.010476 | 0.22202
| КТП 2694 |  | 160 | 0.025833 | 0.12297
Кенерал | ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Ц. усадьба | п.Кенерал
| КТП 2035 |  | 250 | 0.034662 | 0.19784
| КТП 2033 |  | 250 | 0.051696 | 0.1808
| КТП 2031 |  | 250 | 0.029018 | 0.20348
| КТП 2018 |  | 160 | 0.012343 | 0.13646
| КТП 2028 |  | 100 | 0.0080352 | 0.084965
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Больница | п.Кенерал
| КТП 2022 |  | 250 | 0.06368 | 0.16882
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Заря | п.Заря
| КТП 2041 |  | 160 | 0.0010755 | 0.14772
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Торагаш | п.Торагаш
| КТП 2008 |  | 160 | 0.0025127 | 0.14629
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Жиланды | п.Жыланды
| КТП 2014 |  | 40 | 0.0011067 | 0.036093
| КТП 2013 |  | 250 | 0.0019222 | 0.23058
ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Байкина
| КТП 2477 | п.Байкино | 160 | 0.0066941 | 0.14211
Коржунколь | ВЛ 10 кВ Коржунколь- Березевка | п.Березовка
| КТП 2903 |  | 160 | 0.015299 | 0.1335
| ВЛ 10 кВ Коржунколь- Больница | п.Лесное
| КТП 2930 |  | 63 | 0.01029 | 0.0483
| КТП 2918 |  | 250 | 0.031471 | 0.20103
| ВЛ 10 кВ Коржунколь- Зерноток | п.Лесное
| КТП 2917 |  | 160 | 0.0031248 | 0.14568
| КТП 2919 |  | 250 | 0 | 0.2325
| ВЛ 10 кВ Коржунколь- Костычевка | п.Костычевка
| КТП 2924 |  | 160 | 0.0021855 | 0.14661
Костряковка | КТП 2937 |  | 160 | 0.0018577 | 0.14694
| ВЛ 10 кВ Костряковка- Волковка | п.Волковка
| КТП 20114 Ивангородка |  | 160 | 0.0074772 | 0.14132
| КТП 20116 Ивангородка |  | 250 | 0.0040223 | 0.22848
| ВЛ 10 кВ Костряковка- Ц. усадьба | п.Костряковка
| КТП 20105 |  | 400 | 0.096378 | 0.27562
| КТП 20104 |  | 160 | 0.021427 | 0.12737
| КТП 20103 |  | 160 | 0.022915 | 0.12588
| КТП 20145 |  | 160 | 0.0062273 | 0.14257
| КТП 20123 |  | 160 | 0.012254 | 0.13655
| ВЛ 10 кВ Костряковка- МТМ | п.Костряковка
| КТП 20108 |  | 250 | 0.0011048 | 0.2314
| КТП 20109 |  | 250 | 0.08141 | 0.15109
| КТП 20121 |  | 250 | 0.0018079 | 0.23069
| КТП 20122 |  | 250 | 0.0064304 | 0.22607
| ВЛ 10 кВ Костряковка- отд. 1 | п.Костряковка
| КТП 2011 |  | 100 | 0.0047095 | 0.08829
| КТП 20113 |  | 400 | 9.1512e-05 | 0.37191
Курское | ВЛ 10 кВ Курское- Запасный | п.Запасное
| КТП 20134 |  | 250 | 0.001183 | 0.23132
| КТП 20136 |  | 160 | 0.0041738 | 0.14463
| КТП 20139 |  | 160 | 0.016517 | 0.13228
| ВЛ 10 кВ Курское- Курское | п.Курское
| КТП 20128 Курское |  | 160 | 0.0097762 | 0.13902
| КТП 20129 Курское |  | 160 | 0.0048836 | 0.14392
| ВЛ 10 кВ Курское- Грачевка | п.Ивангородка
| КТП 20141 Ивангородка |  | 160 | 0.0013169 | 0.14748
| КТП 20131 Грачевка | п.Грачевка | 160 | 0.0008928 | 0.14791
| ВЛ 10 кВ Курское- Комплекс | п.Курское
| КТП 20124 |  | 250 | 0.0011383 | 0.23136
Малороссийка | ВЛ 10 кВ Малоросийка- Маслозавод | п.Украинка
| КТП 2818 |  | 100 | 0.0053568 | 0.087643
| КТП 2849 |  | 100 | 0.006231 | 0.086769
ВЛ 10 кВ Малоросийка- Дубравка
| КТП 2845 | п.Дмитриевка | 63 | 0.0015624 | 0.057028
| КТП 2836 Ф№3 | п.Дубравка | 100 | 2.2506e-05 | 0.092977
| КТП 2820 |  | 25 | 0.0036456 | 0.019604
| КТП 2848 |  | 100 | 0.005559 | 0.087441
Мирное | ВЛ 10 кВ Мирная - Ц.Усадьба | п.Мирное
| КТП 2341 |  | 160 | 0.0091814 | 0.13962
| КТП 2340 |  | 100 | 0.0030183 | 0.089982
| КТП 2338 |  | 100 | 0.0002139 | 0.092786
| КТП 2339 |  | 160 | 0.0011431 | 0.14766
| КТП 2364 |  | 100 | 0.0002232 | 0.092777
| КТП 2324 |  | 250 | 0.0003362 | 0.23216
| КТП 2365 |  | 160 | 0.0066233 | 0.14218
| КТП 2323 |  | 160 | 0.011383 | 0.13742
| ВЛ 10 кВ Мирная - Зерноток | п.Мирное
| КТП 2330 |  | 250 | 0.081607 | 0.15089
| КТП 2331 |  | 250 | 0.0011095 | 0.23139
| ВЛ 10 кВ Мирная - Крамское | п.Крамское
| КТП 2329 |  | 250 | 0.0050851 | 0.22741
| КТП 2337 |  | 160 | 0.0011069 | 0.14769
| КТП 2370 |  | 100 | 0.0062626 | 0.086737
| КТП 2334 |  | 160 | 8.7104e-05 | 0.14871
Новошумное | ВЛ 10 кВ Новошумное- Ц.усадьба | п.Новошумное
| КТП 2701 |  | 160 | 0.0061179 | 0.14268
| КТП 2703 |  | 250 | 0.010927 | 0.22157
| КТП 2718 |  | 100 | 0.0079526 | 0.085047
| КТП 2704 |  | 160 | 0.005551 | 0.14325
| КТП 2705 |  | 250 | 0.0085597 | 0.22394
| КТП 2709 |  | 250 | 0.011272 | 0.22123
| КТП 2702 |  | 250 | 0.029507 | 0.20299
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Стройчасть | п.Новошумное
| КТП 2722 |  | 100 | 0.0051291 | 0.087871
| КТП 2717 |  | 60 | 0.0058992 | 0.049901
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Отд. 1 | п.Новошумное
| КТП 2723 |  | 250 | 0.01023 | 0.22227
| ВЛ 10 кВ Новошумное- МТМ | п.Новошумное
| КТП 2713 |  | 160 | 0.0010267 | 0.14777
| КТП 2707 |  | 250 | 0.002232 | 0.23027
Пешковка | ВЛ 10 кВ Пешковка- Комплекс | п.Пешковка
| КТП 2201 |  | 250 | 0.0099101 | 0.22259
| КТП 2230 |  | 100 | 0.0035927 | 0.089407
| КТП 2235 |  | 63 | 0.011093 | 0.047497
| КТП 2234 |  | 160 | 0.006441 | 0.14236
| КТП 2226 |  | 160 | 0.0077962 | 0.141
| КТП 2231 |  | 100 | 0.007812 | 0.085188
| КТП 2210 |  | 160 | 0.0070945 | 0.14171
| КТП 2212 |  | 160 | 0.048658 | 0.10014
| КТП 2229 |  | 100 | 0.0058646 | 0.087135
| КТП 2293 |  | 100 | 0.011362 | 0.081638
| КТП 2209 |  | 160 | 0.010753 | 0.13805
| ВЛ 10 кВ Пешковка - ЛМУ | п.Пешковка
| КТП 2214 |  | 160 | 0.0004464 | 0.14835
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Маслозавод | п.Пешковка
| КТП 2217 |  | 100 | 0.0023068 | 0.090693
| КТП 2246 |  | 100 | 0.0112 | 0.0818
| КТП 2245 |  | 160 | 0.00892 | 0.13988
| КТП 2237 |  | 160 | 0.021463 | 0.12734
| КТП 2247 |  | 100 | 0.016114 | 0.076886
| КТП 2249 |  | 100 | 0.011362 | 0.081638
| КТП 2236 |  | 160 | 0.0096062 | 0.13919
| КТП 2294 |  | 100 | 0.005647 | 0.087353
| КТП 2240 |  | 250 | 0.076027 | 0.15647
| КТП 2205 |  | 100 | 0.0074149 | 0.085585
| КТП 2238 |  | 160 | 0.005817 | 0.14298
| ВЛ 10 кВ Пешковка - МТМ | п.Пешковка
| КТП 2218 |  | 100 | 0.0061812 | 0.086819
| КТП 2248 |  | 160 | 0.010233 | 0.13857
| КТП 2239 |  | 100 | 0.021204 | 0.071796
| КТП 2207 |  | 100 | 0.0024801 | 0.09052
| КТП 2232 |  | 100 | 0.017603 | 0.075397
ВЛ 10 кВ Пешковка - Кравцова
| КТП 2290 | п.Калиновка | 100 | 0.0026114 | 0.090389
| КТП 2258 |  | 250 | 0.025658 | 0.20684
| КТП 2256 |  | 100 | 0.010772 | 0.082228
| КТП 2250 | п.Кравцово | 160 | 0.00051122 | 0.14829
| КТП 2263 |  | 250 | 0.044002 | 0.1885
ВЛ 10 кВ Пешковка - Новоборисовка
| КТП 2287 | с. Большевик | 160 | 0.0030936 | 0.14571
| КТП 2285 | п.Новоборисовка | 160 | 0.0016182 | 0.14718
| КТП 2292 | с. Большевик | 160 | 0.017141 | 0.13166
Смирновка | ВЛ 10 кВ Смирновка- Полтавка | п.Полтавка
| КТП 2278 Ф№3 |  | 160 | 0.0001967 | 0.1486
| КТП 2281 |  | 160 | 0.0041169 | 0.14468
| КТП 2279 |  | 160 | 0.0047765 | 0.14402
Улькен-Барак | ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Ц. усадьба | п.Первомайка
| КТП 2503 |  | 100 | 0.0078321 | 0.085168
| КТП 2504 |  | 160 | 0.0066672 | 0.14213
| КТП 2505 |  | 100 | 0.010584 | 0.082416
| КТП 2517 |  | 160 | 0.0081211 | 0.14068
| КТП 2524 |  | 100 | 0.0065239 | 0.086476
| КТП 2530 |  | 160 | 0.0022052 | 0.14659
| ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Школа | Первомайа
| КТП 2537 |  | 60 | 0.012806 | 0.042994
| КТП 2539 |  | 100 | 0.027993 | 0.065007
| КТП 2526 |  | 160 | 0.0019508 | 0.14685
| КТП 2529 | п.Трактовое | 100 | 0.010191 | 0.082809
| КТП 2533 |  | 100 | 0.0028021 | 0.090198
| ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Дружба | п.Дружба
| КТП 2541 |  | 100 | 0.0016256 | 0.091374
Успеновка | ВЛ 10 кВ Успеновка - Успеновка | п.Успеновка
| КТП 2646 |  | 100 | 0.007998 | 0.085002
| КТП 2643 |  | 160 | 0.014008 | 0.13479
| КТП 2647 |  | 160 | 0.014543 | 0.13426
| КТП 2665 |  | 160 | 0.012125 | 0.13668
| ВЛ 10 кВ Успеновка - Воронежский | п.Воронежский
| КТП 2641 |  | 100 | 0.0050821 | 0.087918
| КТП 2693 |  |  | 0 | 0
| КТП 2637 |  | 250 | 0.017611 | 0.21489
| КТП 2664 |  | 250 | 0.0069184 | 0.22558
| КТП 2635 |  | 100 | 0.009114 | 0.083886
| КТП 2634 |  | 160 | 0.017398 | 0.1314
| КТП 2692 |  | 160 | 0.011359 | 0.13744
| КТП 26108 |  | 250 | 0.017151 | 0.21535
| КТП 2661 |  | 100 | 0.0014861 | 0.091514
Федоровка | ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 2 | п.Федоровка
| КТП 2119 |  | 100 | 0.007068 | 0.085932
| КТП 2155 |  | 160 | 0.0083524 | 0.14045
| КТП 2115 |  | 250 | 0.015686 | 0.21681
| КТП 2104 |  | 60 | 0.010951 | 0.044849
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 1 | п.Федоровка
| КТП 2101 |  | 160 | 0.047467 | 0.10133
| КТП 2102 |  | 100 | 0.026474 | 0.066526
| КТП 2129 |  | 250 | 0.012408 | 0.22009
| КТП 2125 |  | 250 | 0.01559 | 0.21691
| КТП 2159 |  | 160 | 0.012695 | 0.1361
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Телецентр | п.Федоровка
| КТП 2114 |  | 250 | 0.036537 | 0.19596
| КТП 2113 |  | 60 | 0.0020808 | 0.053719
| КТП 2602 |  | 100 | 0.0038028 | 0.089197
| КТП 2153 |  | 160 | 0.0011978 | 0.1476
| КТП 2150 |  | 160 | 0.0020568 | 0.14674
| КТП 2676 |  | 100 | 0.010855 | 0.082145
| КТП 2185 |  | 160 | 0.045051 | 0.10375
| КТП 2112 |  | 160 | 0.018224 | 0.13058
| КТП 2162 |  | 250 | 0.02783 | 0.20467
Ч.Чандак | ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Ц. усадьба | п.Ч.Чандак
| КТП 2301 |  | 250 | 0.0032531 | 0.22925
| КТП 2302 |  | 100 | 0.01028 | 0.08272
| КТП 2303 |  | 160 | 0.013478 | 0.13532
| КТП 2305 |  | 250 | 0.032276 | 0.20022
| КТП 2373 |  | 100 | 0.0049285 | 0.088071
ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Северное
| КТП 2317 | п.Ала-Бутала | 160 | 0.00012053 | 0.14868
| КТП 2318 |  | 250 | 0.0087048 | 0.2238
| КТП 2357 |  | 100 | 0.00089001 | 0.09211
| КТП 2389 | п.Северное | 100 | 0.0024552 | 0.090545
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- ЛМУ |  |  | 0 | 0
| КТП 2360 | п.Ч.Чандак | 60 | 0.000558 | 0.055242
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Камышное | п.Камышное
| КТП 2313 |  | 400 | 0.011138 | 0.36086
| КТП 2358 |  | 250 | 0.017205 | 0.2153
Чеховка | ВЛ 10 кВ Чеховка- Комплекс | п.Банновка
| КТП 20250 |  | 160 | 0.0092844 | 0.13952
| КТП 20251 |  | 250 | 0.0028527 | 0.22965
| КТП 20234 |  | 250 | 0.0026951 | 0.2298
| КТП 20210 |  | 250 | 0.0059137 | 0.22659
| КТП 20247 |  | 400 | 0.0055206 | 0.36648
| КТП 20208 |  | 250 | 0.0015634 | 0.23094
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Животноводство | п.Каракопа
| КТП 20219 |  | 160 | 0.018302 | 0.1305
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Больница | п.Каракопа
| КТП 20202 |  | 100 | 0.015478 | 0.077522
| КТП 20203 |  | 100 | 0.0052898 | 0.08771
| КТП 20217 |  | 100 | 0.0089023 | 0.084098
| КТП 20204 |  | 100 | 0.023206 | 0.069794
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Банновка | п.Каракопа
| КТП 20253 |  | 100 | 0.012118 | 0.080882
| КТП 20212 |  | 100 | 0.014694 | 0.078306
| КТП 20248 |  | 160 | 0.023239 | 0.12556
| КТП 20245 |  | 60 | 8.184e-05 | 0.055718
| КТП 20243 | п.Чеховка | 160 | 0.017205 | 0.13159
| КТП 20249 |  | 100 | 0.0093273 | 0.083673
| КТП 20255 |  | 100 | 0.01522 | 0.07778
| КТП 20252 |  | 160 | 0.0093563 | 0.13944
| КТП 20254 |  | 160 | 0.013734 | 0.13507
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Мехдойка | п.Чеховка
| КТП 20230 |  | 100 | 0.0087763 | 0.084224
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Цабелевка | п.Цабелевка
| КТП 20241 |  | 250 | 0.0012276 | 0.23127
| КТП 20240 |  | 60 | 0.011153 | 0.044647
| КТП 20238 |  | 100 | 0.011824 | 0.081176