## Для сайта
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (за май 2021 года)
Наименование подстанции | НаименованиеТП, КТП № фидера 0,4 кВ | Адрес нахождения | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
г. Костанай
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-015Б Ввод-1 Т-1 Герцена 35 ИП Усманов | Герцена-37 напротив К-8 | 250 | 0.067101 | 0.1654
| КТП-016 Ввод-0,4 кВ с трансформатора Без названия СИП | Курганская,8 за складом | 100 | 0.022264 | 0.070736
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-044 Ввод с ВЛ-10кВ РП-1_КТП-045 опора №16 фидер 1 | ул.Совхозная | 160 | 0.049822 | 0.098978
| КТП-045 (Арасан) Ввод-0,4 кВ Ф-1 | Каирбекова Курганская | 100 | 0.016612 | 0.076388
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/1 Ввод-1 Т-1 герцена 50 | Герцена-60 | 400 | 0.12034 | 0.25166
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 407 |  | 400 | 0.044489 | 0.32751
| ТП-046/2 Ввод-1 Т-1 стройка каирб. 405 | пр.Каирбекова 405 | 630 | 0.15514 | 0.43076
| Ввод-2 Т-2 интернат |  | 630 | 0.057126 | 0.52877
| ТП-047 Ввод-1 Т-1 котекс | За Д/К Текстильщик | 400 | 0.037809 | 0.33419
| Ввод-2 Т-2 котеджи ч/с |  | 630 | 0.025551 | 0.56035
| ТП-048 Ввод-1 Т-1 Текстильщиков 9Б | пр.Каирбекова 340 | 400 | 0.076085 | 0.29591
| Ввод-2 тектильщиков 3/51 |  | 400 | 0.026873 | 0.34513
| ТП-050 Ввод-1 Т-1 КАИРБЕКОВА 336 кв.1 — 69 | Школа№9 | 400 | 0.068939 | 0.30306
| ТП-051 Ввод-1 Т-1 каирбекова 389 | пр.Каирбекова 387/1 | 630 | 0.032643 | 0.55326
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 385/1 |  | 630 | 0.21467 | 0.37123
| ТП-052 Ввод-1 Т-1 герцена 38 а | Герцена 42 за 2 отделом | 400 | 0.1029 | 0.2691
| Ввод-2 Т-2 текстильщиков 23, герцена 42/1 |  | 400 | 0.1565 | 0.2155
| ТП-053 Ввод-1 Т-1 ИП Тэн | Герцена, 36 | 400 | 0.11251 | 0.25949
| Ввод-2 Т-2 герцена 28/2 |  | 400 | 0.10263 | 0.26937
| ТП-054 Ввод-1 Т-1 АЗС Стоянка | Школа№3 | 400 | 0.11373 | 0.25827
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 367а |  | 400 | 0.11365 | 0.25835
| ТП-055 Ввод-1 Т-1 Элитный офис магазин | магазин Солнечный по Каирбекова | 400 | 0.13518 | 0.23682
| Ввод-2 Т-2 АТС |  | 400 | 0.10716 | 0.26484
| ТП-056 Ввод-1 Т-1 колбасный цех | Поликлиника №3 | 400 | 0.023518 | 0.34848
| Ввод-2 Т-2 кондитерский цех |  | 400 | 0.090512 | 0.28149
| ТП-057 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | ул. Южная, 4 А | 400 | 0.07321 | 0.29879
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-058 Ввод-1 Т-1 курганская 4 | ул Курганская-4 «Ева» | 250 | 0.080503 | 0.152
| Ввод-2 Т-2 Ф-3 |  | 400 | 0.023853 | 0.34815
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-059 Ввод-1 Т-1 текстильщик 3 а | Ул.Текстильщиков-9 | 400 | 0.088808 | 0.28319
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-060 Ввод-1 Т-1 Ф-1 | Ул.1-я Кустанайская | 400 | 0.057422 | 0.31458
| КТП-061 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Центральная_Дачи опора №35 Ф-1 СИП | Ул.Кустанайская | 160 | 0.015204 | 0.1336
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-062 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Притобольская_РП-1 опора №35 СТО Автомойка | Кафе Падишах | 160 | 0.0011439 | 0.14766
| ТП-063 Ввод -1 Ввод-1 Без. Назв | за ул. 40-лет Октября (сан.тех.монтаж) | 400 | 0.10729 | 0.26471
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП- 066 (ГО) Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Кустанайская_МК-27 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. Лизы Чайкиной | 400 | 0.14608 | 0.22592
| КТП-067 Ввод -1 коммерческий учет не подписан Без. Назв | ул Матросова (пенопласт) | 250 | 0.00084444 | 0.23166
| КТП-068 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Кустанайская _МК 27 опора № 68 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. 40-лет Октября | 400 | 0.027565 | 0.34443
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-069 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Школа опора № 29 фидер 1 СИП | Узкая колея | 160 | 0.078243 | 0.070557
| КТП-070 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора № 14/8 Общежите | Узкая колея, Общежитие Иволги | 160 | 0.0058999 | 0.1429
| КТП-071 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора №4 Замеры по ВРУ в здании (Узкоколейная, 9) | напротив Вадиса-М | 160 | 0.00086304 | 0.14794
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-072 Ввод с ВЛ-10кВ ТП-150 _ТП-Пионер Люкс отпайка от ВЛ-10кВ комерческий учет фидер Мироненко | около КирЗавода (РП-26) | 40 | 0.0010881 | 0.036112
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-0100 Ввод 1 10 эт. Дом подъезд -2 | 4 мкр.Дом-1 | 250 | 0.11475 | 0.11775
| Ввод 2 10 эт. Дом подъезд №1 |  | 400 | 0.012298 | 0.3597
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-1 Ввод 1 Т-1 Наурыз магазин | Маяковского на против Мечети | 400 | 0.046173 | 0.32583
| ТП-2 Ввод 1 Т-1 Наурыз Дом 3 а | Мкр-Наурыз дом 3 | 630 | 0.083623 | 0.50228
| Ввод 2 Т-2 Дом 1 А 9 этаж |  | 630 | 0.042218 | 0.54368
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-3 СШ-10кВ тр-р Ф-1 СИП | Бородина-Валиханова | 400 | 0.084362 | 0.28764
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-4 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Притобольская_ Казводовод, опора №8 Ф-1 СИП | ул Гольдаде Тепличный комб. | 160 | 0.016601 | 0.1322
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-5 Ввод 1 Т-1 автомойка | ул. Алтынсарина средняя школа 11 | 630 | 0.083003 | 0.5029
| ТП-7 Ввод 1 Т-1 Альтынсарина-122 ИП Кудрявцева | Ул.Алтынсарина 122 | 400 | 0.033084 | 0.33892
| Ввод 2 Т-2 Ж.Д. Касымканова - Пушкина 9 эт |  | 400 | 0.034953 | 0.33705
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-8 Ввод 1 Т-1 Победы 32 а | Ул. Амангельды 37 | 400 | 0.10681 | 0.26519
| ТП-9 Ввод-1 Т-1 Уральская, 21 Ф-2 | Ул.Уральская 23 | 400 | 0.038788 | 0.33321
| ТП-11 Ввод-1 Т-1 Ф-1 | ТОО.Алпамыс | 400 | 0.013809 | 0.35819
| Ввод-2 Т-2 сьянова 44 ч/с |  | 400 | 0.14024 | 0.23176
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-14 В вод-1 Т-1 гаражи прокуратуры | С/К.Динамо | 400 | 0.01866 | 0.35334
| Ввод 2 Т-2 центр занятости |  | 630 | 0.060892 | 0.52501
| ТП-15 В вод 1 Т-1 корпус | Общество Слепых | 250 | 0.029767 | 0.20273
| Ввод-2 Т-2 Ф-2 |  | 250 | 0.024273 | 0.20823
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-16 В вод 1 Т-1 Дощанова 135 а | Ул.Мауленова 10/3 | 400 | 0.071145 | 0.30085
| Ввод-2 Т-2 дощанова 133 б, 135 |  | 400 | 0.10026 | 0.27174
| КТП-17 Ввод 1 Т-1 АТС | Дощанова-Летунова | 400 | 0.10986 | 0.26214
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-19 Ввод 2 Т-2 Жестн | ТОО Лаура и Ко | 400 | 0.013928 | 0.35807
| ТП-20 Ввод 1 Т-1 лермонтова 13 | Школа №11 | 400 | 0.081342 | 0.29066
| Ввод 2 Т-2 Фидер 3 |  | 400 | 0.088677 | 0.28332
| КТП-21 Ввод с трансформатора Гагарина 117 магазин СИП | Баймагамбетова-Гагарина | 400 | 0.10534 | 0.26666
ЦРП | ТП-22 Ввод- 1 Т-1 Павлова 66 | Гоголя 85 | 400 | 0.017025 | 0.35498
| Ввод-2 Т-2 Гоголя 85 |  | 400 | 0.038 | 0.334
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-26 В вод тр-р Фидер 2 Чехова | Комбинат благоустройств | 400 | 0.084762 | 0.28724
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-27 Ввод-1 Т-1 банк Ввод-1 | РДЦ | 630 | 0.10104 | 0.48486
| Ввод-2 Т-2 столовая. ЭВМ Булак Ввод-2 |  | 630 | 0.011562 | 0.57434
| ТП-27 А Ввод-1 Т-1 ЦВВЛ | ЦВВЛ | 400 | 0.054758 | 0.31724
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-29 Ввод-1 Тр-р чп терновой | Баймагамбетова 187 | 250 | 0.040565 | 0.19194
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-30 Ввод-1 Т-1 Без. Названия | Толстого 67 | 630 | 0.085295 | 0.50061
| Ввод-2 Т-2 гоголя 98 |  | 400 | 0.044612 | 0.32739
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-31 Ввод-1 Т-1 дом профсоюзов | Гостиница Целинная | 630 | 0.15179 | 0.43411
| Ввод-2 Т-2 Гостиница МЕДЕО Ввод №2 |  | 630 | 0.10184 | 0.48406
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-33 Ввод с тр-ра АЗС | АЗС Иволга ул. Пригородная | 400 | 0.078817 | 0.29318
| ТП-34 Ввод-1 Т-1 Пушкина 140/1 Ввод №1 | Столовая Пед.Института ул.1 Мая | 400 | 0.010898 | 0.3611
| Ввод-2 Т-2 общежитие колледжа |  | 400 | 0.076716 | 0.29528
ЦРП | ТП-35 Ввод-1 Т-1 тарана 105, магазин | Тарана 89 | 630 | 0.034317 | 0.55158
| Ввод-2 Т-2 Бавария |  | 400 | 0.048899 | 0.3231
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-37 Ввод -1 Т-1 Абая 166,168 | Тарана 37 | 400 | 0.15511 | 0.21689
| Ввод -2 Т-2 аль-фариби 32, 40кв. Дом |  | 400 | 0.048755 | 0.32324
| ТП-38 Ввод-1 Т-1 библиотека 2 | Пушкина-56 | 630 | 0.10093 | 0.48497
| Ввод-2 Т-2 Кочерга |  | 630 | 0.049189 | 0.53671
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-40 Ввод с трансформатора столовая ТОО Костанай жолдары | Костанай Жолдары | 400 | 0.10376 | 0.26824
| ТП-45 Ввод-2 Т-2 школа № 18 ввод-2 | ДЭУ | 400 | 0.055711 | 0.31629
| КТП-46 Ввод-1 Т-1 Ф-2 СИП | район Зеленого рынка, Парк победы-Баймагамбетова | 400 | 0.17012 | 0.20188
| Ввод-2 Т-2 Каз Торг-1 |  | 400 | 0.080737 | 0.29126
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-47 В вод-1 Т-1 Магазин Иволга | Бородина 107, Магазин Особа | 630 | 0.060947 | 0.52495
| Ввод-2 Т-2 Бородина 107 |  | 630 | 0.10672 | 0.47918
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-49 Ввод с трансформатора фидер 2 ВЛ СИП | Тобольская-Фролова | 400 | 0.15124 | 0.22076
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-51 Ввод с трансформатора фидер 3 | Ул Рудненская .котельная КТЭК | 400 | 0.10748 | 0.26452
| ТП-52 Ввод-1 Т-1 Прачечная | На территории Горбольницы | 400 | 0.052798 | 0.3192
| Ввод-2 Т-2 ТОО Агний |  | 400 | 0.062887 | 0.30911
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-53 Ввод-1, Т-1 строительная 6/1 | Строительная 4 | 250 | 0.090798 | 0.1417
| Ввод-2, Т-2 карбышева 5 |  | 400 | 0.090214 | 0.28179
| ТП-55 Ввод-1, Т-1 фидер 5 | Школа-13 Киевский поселок | 400 | 0.035995 | 0.33601
| Ввод-2, Т-2 фидер 4 |  | 400 | 0.085352 | 0.28665
| КТП-55А Ввод от трансформатора Ф-1 | Пос.Киевский, ул.Гостело | 250 | 0.049835 | 0.18267
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-56 Ввод-1, Т-1 радуга 7 | Маг Океан | 630 | 0.1183 | 0.4676
| Ввод-2, Т-2 Абая 149 |  | 630 | 0.025601 | 0.5603
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-57 Ввод от трансформатора ЧП Остриков Ф-1 | О.Досжанова, 64 — Алтынсарина | 400 | 0.049388 | 0.32261
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-58 Ввод-1, Т-1 1 СШ гоголя 64 | Гоголя 64 | 400 | 0.093108 | 0.27889
| Ввод-2, Т-2 2 СШ птжх |  | 400 | 0.064287 | 0.30771
| ТП-59 Ввод-1, Т-1 абая 6 | Кочубея 4 | 630 | 0.14093 | 0.44497
| Ввод-2, Т-2 Морозова 8 |  | 630 | 0.04238 | 0.54352
| ТП-60 Ввод-1, Т-1 Ленина, 43 | Ресторан Тобол | 630 | 0.08791 | 0.49799
| Ввод-2, Т-2 тобол ч/с |  | 630 | 0.031413 | 0.55449
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-65А Ввод-1, Т-1 Пристройка горисполкома Пушкина, 92 | Амангельды — 85 | 250 | 0.035104 | 0.1974
| Ввод-2, Т-2 50 кв. ж.д. № 87 |  | 250 | 0.032564 | 0.19994
ЦРП | ТП-67 Ввод-1, Т-1 тарана 115 | Чехова 106, маг. Юбилейный | 630 | 0.13707 | 0.44883
| Ввод-2, Т-2 альфараби 92,98 |  | 630 | 0.089088 | 0.49681
| ТП-68 Ввод-1 Т-1 Дары леса | Школа№2 | 400 | 0.015208 | 0.35679
| Ввод-2 Т-2 школа № 2 |  | 400 | 0.054782 | 0.31722
| ТП-69 Ввод-1 Т-1 Цвет. Павильон ИП Насруллаева | Аптека№100, маг.Амангельдинский | 630 | 0.17582 | 0.41008
| Ввод-2 Т-2 Ювенальный суд пушкина 100/1 |  | 400 | 0.23046 | 0.14154
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-73 Ввод-1 Т-1 Дулатова 89 | СУД, ул. Тарана-Дулатова | 320 | 0.037206 | 0.26039
| Ввод-2 Т-2 Турист вв-1 |  | 400 | 0.024373 | 0.34763
ЦРП | ТП-75 Ввод-1 Т-1 Киоск Победы | Отелье.Север, маг.Эвелина | 400 | 0.076844 | 0.29516
| Ввод-2 Т-2 Куры гриль |  | 400 | 0.087703 | 0.2843
ПС Сортировочная | КТП-80 Ввод с тр-ра АТС | Костанай-2 | 250 | 0.061747 | 0.17075
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-81 Ввод-1 Т-1 дом 170 а | Школа№5 | 250 | 0.061754 | 0.17075
| Ввод-2 Т-2 освещение школы |  | 250 | 0.01049 | 0.22201
| ТП-82 Ввод с трансформатора ул. освещение СИП | складская, ул.Рабочая | 400 | 0.079989 | 0.29201
| ТП-83 Ввод-1 Т-1 Рабочая 176 а | Шипина 174 | 400 | 0.11584 | 0.25616
| Ввод-2 Т-2 Шипина 167 |  | 400 | 0.08437 | 0.28763
| ТП-84 Ввод с трансформатора Т-1 эком.плюс | Фабричная | 630 | 0.025347 | 0.56055
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-85 Ввод с трансформатора Фидер 1 | Кирпичная | 400 | 0.10713 | 0.26487
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-86 Ввод-2 Т-2 Фидер 2 | ГорГаз | 160 | 0.018827 | 0.12997
| КТП-88 Ввод-1 Т-1 Фидер 5 | К.Маркса-Лесная | 400 | 0.10075 | 0.27125
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-88А Ввод-1 Т-1 НЦПК Орлеу СИП | Лесхоз, ул.Гагарина | 250 | 0.052633 | 0.17987
| Ввод-2 Т-2 Гагарина, 82 СИП |  | 250 | 0.085453 | 0.14705
| ТП-90 Ввод-1 Т-1 Женская консультация и Логос | Роддом | 630 | 0.066343 | 0.51956
| Ввод-2 Т-2 хозкорпус вв-2 |  | 630 | 0.11735 | 0.46855
ЦРП | ТП-91 Ввод-1 Т-1 ТОО Алау ТВ ВП-0,4 | 1000 мелочей | 400 | 0.086304 | 0.2857
| Ввод-2 Т-2 цветная аптека |  | 400 | 0.062826 | 0.30917
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-92 Ввод с трансформатора Ф-1 | АЗС Гелиос, ул. Краснасельская | 250 | 0.023955 | 0.20855
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-93 Ввод с трансформатора б/назв | ул. Речная ТаунСай | 100 | 0.023146 | 0.069854
| ТП-95 Ввод с трансформатора поселок | Автобаза Иволги | 400 | 0.10602 | 0.26598
| КТП-95А Ввод с трансформатора Тр-р | Пром зона Иволги | 160 | 0.059371 | 0.089429
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-96 Ввод-1 Т-1 Рабочая 139 | Автодорожный техникум | 400 | 0.074437 | 0.29756
| Ввод-2 Т-2 автодорожный колледж вв-2 |  | 400 | 0.093359 | 0.27864
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-97А Ввод-2 Т-2 Маг. Продтоваров, Чернышевского, 57 | Школа№6 | 400 | 0.10563 | 0.26637
| ТП-98 Ввод-1 Т-1 Ф-2 | КИНЭУ | 400 | 0.078897 | 0.2931
| Ввод-2 Т-2 Ленинградская 40 |  | 400 | 0.070453 | 0.30155
ПС Сортировочная | КТП-99 Ввод с трансформатора ул. освещение | Костанай-2, Энгельса | 250 | 0.13548 | 0.097018
| КТП-99А Ввод-1 Т-1 Энгельса | Костанай-2, Энгельса - Тургенева | 400 | 0.11807 | 0.25393
| КТП-99Б Ввод с трансформатора ф-1 | Костанай-2, Белинского- Достык | 250 | 0.055136 | 0.17736
| КТП-99В Ввод с трансформатора ф-1 СИП | Костанай-2, Достык (солнечная) | 100 | 0.078343 | 0.014657
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-100 Ввод-1 Т-1 Операционный переход 3 этаж | Обл. Больница | 400 | 0.024156 | 0.34784
| Ввод-2 Т-2 Гл. корпус |  | 400 | 0.018456 | 0.35354
| ТП-101 Ввод с трансформатора Т-1 1 СШ-0,4 кВ Т-1 | Д/К.Профсоюзы | 400 | 0.023202 | 0.3488
| ТП-102 Ввод с трансформатора ойл центр СИП | Ц.Стадион АЗС | 400 | 0.068988 | 0.30301
ЦРП | ТП-103 Ввод с трансформатора ул. 1 мая 90/2 | Общежитие подвал, около ТП-30 | 315 | 0.016472 | 0.27648
| ТП-104 Ввод-1 Т-1 Аль-фараби 85 вв-1 | Байтурсынова 49 | 400 | 0.037443 | 0.33456
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 162, 1- 3 подъезд |  | 400 | 0.04778 | 0.32422
| ТП-104 А Ввод-1 Т-1 байтур. 45, гоголя 78 | Байтурсынова 45 | 320 | 0.057633 | 0.23997
| Ввод-2 Т-2 Кафе Голд |  | 250 | 0.010577 | 0.22192
| ТП-105 Ввод-1 Т-1 Гоголя 92 | Мед.Училище | 400 | 0.027907 | 0.34409
| Ввод-2 Т-2 женская консультация вв-2 |  | 400 | 0.036995 | 0.335
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-106 Ввод-1 Т-1 соц.25, 70 кв.дом | Кубеева 19 | 400 | 0.17734 | 0.19466
| Ввод-2 Т-2 Кубеева 17, 3-6 подъезд |  | 630 | 0.067977 | 0.51792
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-107 Ввод-2 Т-2 Павших Борцов, Д 165 | Клуб строитель | 400 | 0.07812 | 0.29388
| ТП-107А Ввод-2 Т-2 ЖКК клуб строитель | Школа№5 | 400 | 0.11874 | 0.25326
| ТП-108 Ввод-1 Т-1 Аптека ЗАБОТА, опрн.пункт, светофор | Чел.ГУ Шипина - Бородина | 400 | 0.023783 | 0.34822
| Ввод-2 Т-2 СТО ч/с по Шипина |  | 400 | 0.041955 | 0.33004
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-109 Ввод-1 Т-1 ф-4 | Картел Абая-Пролитарская | 400 | 0.065807 | 0.30619
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 400 | 0.10305 | 0.26895
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-110 Вввод-1 Т-1 Наркодиспансер | Нарко диспансер, около РП-2 | 400 | 0.014568 | 0.35743
| Вввод-2 Т-2 Поликлиника им.Смолина, Бородина, 124а вв-2 |  | 400 | 0.071119 | 0.30088
| ТП-111 Ввод с трансформатора Ф-3 СИП | Мир сантехники ул.Железнодорожная | 400 | 0.1178 | 0.2542
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-112 Ввод с трансформатора Остапенко С.Г., Каирбекова 133 | Победы-Съянова | 250 | 0.14959 | 0.082912
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-113 Ввод с трансформатора ул. освещение | Рабочая -Съянова | 250 | 0.10486 | 0.12764
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-115 Ввод-1 Т-1 дом 70 кв, Кубеева, 2а | Онко.Диспансер Кубеева,2 | 400 | 0.03142 | 0.34058
| Вввод-2 Т-2 Коттедж гостиница |  | 400 | 0.019069 | 0.35293
| КТП-115 Вввод-1 Т-1 Ф-1 СИП | Пос. Корейский | 400 | 0.042231 | 0.32977
| Вввод-2 Т-2 Ф-5 СИП |  | 400 | 0.041912 | 0.33009
| КТП-115 А Ввод с трансформатора красносельская 67а,68а | Онко.Диспансер с Совхозной | 160 | 0.032425 | 0.11637
| ТП-116 Ввод с трансформатора Школа № 4 | Каирбекова 347 | 250 | 0.022329 | 0.21017
| ТП-117 Вввод-1 Т-1 освещ. Подъезда Герцена, 8 | ГТС-3, Герцена 8 | 400 | 0.057991 | 0.31401
| Вввод-2 Т-2 герцена 8 подъезд 2 вв-1 |  | 400 | 0.049137 | 0.32286
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-118 В ввод-1 Т-1 Мауленова, 21 Налоговая иститут геологов | За Налоговой | 250 | 0.056205 | 0.1763
| Ввод-2 Т-2 Мауленова, 35 общежитие и мансарда |  | 400 | 0.065126 | 0.30687
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-119 Вввод-1 Т-1 Кафе надежда | СТО-Камкор | 630 | 0.038167 | 0.54773
| Вввод-2 Т-2 Тумар, Банк ЦК |  | 630 | 0.12008 | 0.46582
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-120 Ввод-1 Т-1 Мастерская за рулем | Каирбекова 353 | 400 | 0.015401 | 0.3566
| Ввод-2 Т-2 маг. Каирбекова 347 б |  | 400 | 0.10083 | 0.27117
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-121 Ввод-1 Т-1 глазная больница | Дом престарелых, Гашека-Волынова | 400 | 0.007321 | 0.36468
| Ввод-2 Т-2 волынова 6 |  | 320 | 0.027319 | 0.27028
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-122 Ввод с трансформатора Мастерская В.Интернационалистов рядос с АГК | VIP.городок Иволга | 400 | 0.021885 | 0.35012
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-123 Ввод-1 Т-1 Ворошилова, 52 | ул.Ворошилова, 58 | 630 | 0.089719 | 0.49618
| Ввод-2 Т-2 Ворошилова, 9 |  | 400 | 0.093091 | 0.27891
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-124 Ввод-1, Т-1 гараж | Уч. Корпус КЮИ | 320 | 0.032159 | 0.26544
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-125 Ввод с трансформатора Лицей вв-1 | Физ.Мат.Школа | 400 | 0.012881 | 0.35912
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-126 Ввод-1, Т-1 волынова 8 | Маяковского ДК Мирас | 630 | 0.10318 | 0.48272
| Ввод-2, Т-2 маяковского 113 |  | 630 | 0.085352 | 0.50055
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-127 В вод с трансформатора Фидер 2 СИП | Чехова -Валиханова | 250 | 0.12243 | 0.11007
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-128 Ввод с трансформатора Фидер 3 СИП | За Автоб. Парком | 320 | 0.10934 | 0.18826
| ТП-129 Ввод-1, Т-1 Гл.корпус | Ул. Орджоникидзе (АЗС) | 250 | 0.016399 | 0.2161
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-130 Ввод-2, Т-2 ТОО ЖАН | Чкалова-Гашека | 400 | 0.037977 | 0.33402
| ТП-131 Ввод-1, Т-1 Маяковского 110 | Школа№20 | 250 | 0.040176 | 0.19232
| Ввод-2, Т-2 магазин № 25 Раузет |  | 250 | 0.065267 | 0.16723
| ТП-132 Ввод-1, Т-1 абая 24 | Почта №15 КЖБИ | 630 | 0.16294 | 0.42296
| Ввод-2, Т-2 абая 14 |  | 630 | 0.10409 | 0.48181
ЦРП | ТП-136 Ввод-1, Т-1 кинотеатр КАЗАХСТАН | Дворец Пионеров, Алтынсарина | 630 | 0.05027 | 0.53563
| Ввод-2, Т-2 библиотека |  | 630 | 0.023529 | 0.56237
| ТП-138 Ввод-2, Т-2 Стройка 75 А | Сев.Каз.Геология | 400 | 0.10402 | 0.26798
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-141 Ввод с трансформатора Ф № 2 | КТЭК — контора, Летунова | 400 | 0.071466 | 0.30053
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-150 Ввод-1, Т-1 Башибаев СИП | Р-н .Мельницы Пионер-Люкс | 400 | 0.035995 | 0.33601
| ТП-151 Ввод-1, Т-1 Офис ангар | Офис ОРТ, Складская | 400 | 0.216 | 0.156
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-154 Ввод с трансформатора Ф-3 СИП | П.Киевский | 400 | 0.051141 | 0.32086
ЦРП | ТП-157 Ввод-1, Т-1 Фонтан | Шахматный клуб, Баймагамбетова 164 | 400 | 0.049164 | 0.32284
| Ввод-2, Т-2 Аль-Фараби, 45/б Закусочная |  | 400 | 0.11068 | 0.26132
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-161а В вод с трансформатора Фидер № 1 СИП | Ул.Л.Беды (АЗС) | 250 | 0.089168 | 0.14333
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-162 Ввод-1 Т-1 тарана 70 | Дулатова-Тарана | 400 | 0.073773 | 0.29823
| Ввод-2, Т-2 пушкина 69 |  | 400 | 0.027379 | 0.34462
| ТП-192 Ввод-1 Т-1 свободы 34 | интернат ул.Краснасельская | 400 | 0.024165 | 0.34783
| Ввод-2, Т-2 кафе Бриз СИП |  | 400 | 0.1025 | 0.2695
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-205 Ввод-1 Т-1 Лермонтова 10 | Маг. Сулпак | 400 | 0.055967 | 0.31603
| Ввод-2, Т-2 Алтынсарина 230 |  | 400 | 0.051359 | 0.32064
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-206 Ввод-1 Т-1 РСО | Плодоовощная база | 400 | 0.030056 | 0.34194
| Ввод-2, Т-2 Карбышева, 44 ИП Першин, Мебельный цех |  | 400 | 0.06957 | 0.30243
| КТП-213 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Ул.Красный Кузнец (колесные ряды) | 400 | 0.076595 | 0.29541
ЦРП | ТП-217 Ввод-1 Т-1 Цент. Гастроном Гоголя, 89 | Каз- Французский центр (ателье Чародейка) | 630 | 0.070944 | 0.51496
| Ввод-2, Т-2 баймагамб 156 1-4 |  | 630 | 0.14559 | 0.44031
| ТП-224 Ввод-1 Т-1 судмедэкспертиза СИП | Обл. военкомат | 400 | 0.073368 | 0.29863
| Ввод-2, Т-2 ф № 2 |  | 400 | 0.058133 | 0.31387
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-225 Ввод-1 Т-1 Урожайн 29 , 144 кв. вв-2 | Ул. Орджоникидзе (маг. Бытавая химия) | 400 | 0.12202 | 0.24998
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-231 Ввод-1 Т-1 ТОО Тимир Жилкен Уральская, 6 вв-1 | Ул. Уральская (маг.Крайс) | 320 | 0.05484 | 0.24276
| Ввод-2, Т-2 пер. уральский 6 |  | 630 | 0.13079 | 0.45511
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-236 Ввод-1 Т-1 Общежитие дизельного | Ул. Абая (за маг. Емшан) | 630 | 0.043584 | 0.54232
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-247 Ввод-2, Т-2 ТОО «Наладчик» Карб. 8А | Карбышева 8 КазАгроКом | 400 | 0.11888 | 0.25312
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-251 Ввод-1 Т-1 Спортивная 3 | Ул. Штабная,11(военный городок) | 400 | 0.085672 | 0.28633
| Ввод-2 Т-2 10-й дом |  | 400 | 0.070944 | 0.30106
| ТП-252 Ввод-1 Т-1 чп баязитов | За клубом ФАРАОН | 400 | 0.047683 | 0.32432
| Ввод-2 Т-2 Гвард 17. 70кв дом |  | 400 | 0.084654 | 0.28735
| ТП-253 Ввод-1 Т-1 САДОВАЯ 100 К | Ул. Штабная, 13-16 | 400 | 0.031519 | 0.34048
| Ввод-2 Т-2 САДОВАЯ 100 Е |  | 250 | 0.10185 | 0.13065
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-254 Ввод с трансформатора мансарда | Столовая индуст. колледжа | 400 | 0.035254 | 0.33675
| ТП-256 Ввод-2 Т-2 Стройка | Напротив ГЭК маяк-го104/1 | 630 | 0.10623 | 0.47967
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-264 Ввод-1 Т-1 Комарова Ф-2 | Маг. Березка | 400 | 0.11616 | 0.25584
| Ввод-2 Т-2 Шаталова Н.С. вв-2 |  | 400 | 0.054431 | 0.31757
| ТП-265 Ввод-1 Т-1 НацЭкс Беды, 23 А | Дет поликлиника | 250 | 0.035816 | 0.19668
| Ввод-2 Т-2 Саматический корпус фидер № 2 |  | 250 | 0.047862 | 0.18464
| ТП-266 Ввод-1 Т-1 Ифекционный корпус | Дет поликлиника | 250 | 0.033657 | 0.19884
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-270 Ввод-1 Т-1 АБАЯ 33 общежитие | Ул. Абая, 33 (индус. кол.) | 315 | 0.026114 | 0.26684
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-300 Ввод с трансформатора Ул. сборка | Гаражи ГЭС | 400 | 0.032051 | 0.33995
| ТП-300А Ввод-2 Т-2 Ф-3 | Герцина 58 (за КГЭС) | 400 | 0.11413 | 0.25787
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-301 Ввод с трансформатора Склад ОКСА Ф-"А", "В" | КГЭС | 630 | 0.066168 | 0.51973
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-302 Ввод с трансформатора Ф-1 | Тепличный Комбинат Каирбекова, 447 | 630 | 0.042688 | 0.54321
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-303 Ввод с трансформатора Котеджи | Цветочное хоз-во | 100 | 0.010755 | 0.082245
| КТП-304 Ввод с трансформатора не подписан | КГЭС | 400 | 0.10356 | 0.26844
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-305 Ввод-1 Т-1 Частный жилой дом | Гагарина-Абая | 400 | 0.064416 | 0.30758
| Ввод-2 Т-2 Абая, 237 |  | 400 | 0.05879 | 0.31321
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-306 В вод-1 Т-1 Освещение ЦПКиО | Д/к Профсоюзов | 400 | 0.038837 | 0.33316
| Ввод-2 Т-2 Суд |  | 400 | 0.051789 | 0.32021
| ТП-307 Ввод-1 Т-1 пав.борцов 149 | Гагарина- Бородина за Прагой | 400 | 0.065784 | 0.30622
| Ввод-2 Т-2 бородина 144 ввод 2 |  | 400 | 0.050055 | 0.32194
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-310 Ввод-1 Т-1 Абая, 203 | Зель.рынок (телеателье) | 400 | 0.029535 | 0.34247
| Ввод-2 Т-2 шевченко 64 |  | 400 | 0.098387 | 0.27361
| ТП-311 Ввод-2 Т-2 Набережная, 56а Крухмалев | 9-этажка (большой мост) | 400 | 0.064357 | 0.30764
| ТП-312 Ввод-1 Т-1 Ф-4 Зеркало | ул.Кайрбекова 196 | 250 | 0.044366 | 0.18813
| ТП-315 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина, 136, 138 проммаг | Садик (около тп-310) | 630 | 0.19495 | 0.39095
| Ввод-2 Т-2 Абая 181, СТО вв-2 |  | 630 | 0.094335 | 0.49156
| ТП-321 Ввод-1 Т-1 ЧП Мамедов | Туб.диспансер | 400 | 0.021109 | 0.35089
| Ввод-2 Т-2 силов. Глав. Корпуса |  | 250 | 0.073991 | 0.15851
ЦРП | ТП-336 Ввод-1 Т-1 пушкина 29/Тәуелсіздік 32, Фаза А | Гор.отдел | 250 | 0.093208 | 0.13929
| Ввод-2 Т-2 пушкина 33 |  | 250 | 0.024171 | 0.20833
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-337 Ввод-1 Т-1 Спальный корпус, Тарана столовая | интернат им. Алтынсарина | 400 | 0.036214 | 0.33579
| Ввод-2 Т-2 маг. Спорттоваров |  | 630 | 0.094229 | 0.49167
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-346 Ввод с трансформатора (пломба) ИП Лекарева Лермонтова, 23 А | Лермонтова 28А | 250 | 0.00064449 | 0.23186
| КТП-347 Ввод с трансформатора Ф-1 | Угол .Байтурсынова 3, Валиханова | 400 | 0.18365 | 0.18835
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-348 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Угол Козыбаева-Валиханова | 400 | 0.056529 | 0.31547
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 400 | 0.079232 | 0.29277
| ТП-349 Ввод-1 Т-1 Город Ф-2 | На тер. Адал иК | 400 | 0.042399 | 0.3296
| Ввод-2 Т-2 Опель центр |  | 400 | 0.0041348 | 0.36787
| ТП-360 Ввод-2 Т- 2 не подписан сип | 10 этажка возле Универа по Шаяхметова | 400 | 0.027319 | 0.34468
| ТП-361 Ввод-1 Т-1 КРУ | Пушкина Общежитие пед.Института | 630 | 0.05 | 0.51
| Ввод-2 Т-2 Пушкина 135 |  | 400 | 0.07 | 0.29
| ТП-363 Ввод-1 Т-1 Ледовая Арена вв-1 | Ледовая арена | 400 | 0.034819 | 0.33718
| ТП-370 Ввод-1 Т-1 д 167 кв | Угол Баймаг.-Амангельды | 400 | 0.040063 | 0.33194
| Ввод-2 Т-2 д 167 кв |  | 400 | 0.056823 | 0.31518
ЦРП | ТП-374 Ввод-1 Т-1 кафе Минутка | Зеленый рынок | 630 | 0.13546 | 0.45044
| Ввод-2 Т-2 киоск-рыба |  | 400 | 0.15407 | 0.21793
| ТП-400 Ввод-1 Т-1 Гоголя, 112 вв-1 новый ж/д | Баня самал (стоянка ) | 400 | 0.017261 | 0.35474
| Ввод-2 Т-2 ТОО Агрохимпродукт вв-2 |  | 630 | 0.14708 | 0.43882
| ТП-401 В вод-1 Т-1 Производствееный корпус вв-2 | Дом печати | 400 | 0.043896 | 0.3281
| Ввод-2 Т-2 Мауленова, 18 |  | 400 | 0.17097 | 0.20103
| ТП-402 В вод-1 Т-1 издат. Дом.Цех | Штаб ГО Баймагамбетова-Дощанова | 400 | 0.045979 | 0.32602
| Ввод-2 Т-2 Досжанова, 39 ЕвроАзия |  | 400 | 0.040641 | 0.33136
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-403 В вод-1 Т-1 Маг.-пекарня ул. Чехова-Аль-Фараби | Школа №1 | 400 | 0.03322 | 0.33878
| Ввод-2 Т-2 чехова 100,102 |  | 400 | 0.085657 | 0.28634
| ТП-404 В вод-1 Т-1 Ф-4 чехова 105а | Баня Самал | 250 | 0.072903 | 0.1596
| ТП-405 Ввод-1 Т-1 Челночек | Павлова-Баймагамбетова | 400 | 0.0049625 | 0.36704
| ТП-406 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 179 подъезд 11-14 | Муз.школа по ул.Баймагамбетова | 400 | 0.02742 | 0.34458
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 179 подъезд 5-10 |  | 400 | 0.041306 | 0.33069
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-407 Ввод-1 Т-1 Журавлевой, 29 | Чехова Общество слепых | 400 | 0.04524 | 0.32676
| Ввод-2 Т-2 коттеджи |  | 400 | 0.030417 | 0.34158
| ТП-408 Ввод-1 Т-1 общ. Охотников | Гоголя Маг. Охотник рыболов | 400 | 0.033728 | 0.33827
| Ввод-2 Т-2 ТОО Ян-Кост адм. Здание |  | 400 | 0.051141 | 0.32086
| ТП-409 Ввод-1 Т-1И.П.Бишенов | Р-н Дом печати Около ТП-9 на територии | 400 | 0.10338 | 0.26862
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-410 Ввод-1 Т-1 АЗС плюс Досжанова, 184/1 | Майлина-Гоголя Гаражи обкома | 400 | 0.0892 | 0.2828
| Ввод-2 Т-2 шаруа Шылык вв-2 |  | 400 | 0.06398 | 0.30802
| ТП-411 Ввод-1 Т-1 пристройка школы | Баймагамбетова-Дощанова Школа №12 | 400 | 0.0098822 | 0.36212
| Ввод-2 Т-2 школа |  | 400 | 0.033227 | 0.33877
| ТП-412 Ввод-1 Т-1 Пекарня вв-1 | Центр Дом быта «экспресс» | 630 | 0.0034819 | 0.58242
| Ввод-2 Т-2 Толстого, 52 вв-2 |  | 630 | 0.086546 | 0.49935
| ТП-413 Ввод-1 Т-1 павлова 46 | Гоголя Абая Маг.Кооператор | 400 | 0.030727 | 0.34127
| Ввод-2 Т-2 павлова 42 |  | 320 | 0.10011 | 0.19749
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-414 В вод-1 Т-1 экспресс ИП Лим | За маг.Экспрес по Майлина | 400 | 0.096841 | 0.27516
| Ввод-2 Т-2 экспресс ИП Лим 2 |  | 400 | 0.04026 | 0.33174
| ТП-415 В вод-1 Т-1 Гаражи АКЦПТ | Таможня | 400 | 0.066343 | 0.30566
| Ввод-2 Т-2 ясли сад |  | 315 | 0.030291 | 0.26266
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-416 В вод-1 Т-1 Ф -1 | Салон молодоженов по ул. Абая | 630 | 0.0088843 | 0.57702
| Ввод-2 Т-2 Маг. Эдем |  | 630 | 0.052679 | 0.53322
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-417 В вод-1 Т-1 Без названия | Угол Гоголя-1 мая (стикс) | 320 | 0.046872 | 0.25073
| Ввод-2 Т-2 чехова 94 |  | 400 | 0.052458 | 0.31954
ЦРП | ТП-418 Ввод-1 Т-1 Школа №24 | Гоголя-Павлова За КНБ | 400 | 0.047609 | 0.32439
| Ввод-2 Т-2 Алтынсарина, 105 |  | 400 | 0.040009 | 0.33199
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-419 Ввод-1 Т-1 Корпус Б | Съезд Гоголя Саноторий Дружба | 630 | 0.043887 | 0.54201
| Ввод-2 Т-2 Гоголя 17 |  | 630 | 0.069934 | 0.51597
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-420 Ввод-1 Т-1 строймастер | Старая ГЭС | 400 | 0.0092777 | 0.36272
| Ввод-2 Т-2 мелькомплекс Троянда |  | 250 | 0.091549 | 0.14095
ЦРП | ТП-421 Ввод-1 Т-1 Планета Электроники вв-1 | За Каз почтой | 630 | 0.059866 | 0.52603
| Ввод-2 Т-2 Почта Павильон 2,4 |  | 630 | 0.044337 | 0.54156
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-429 В вод-1 Т-1 БАЙМАГ.189- 1 вв-1 | За Драм. Театр | 630 | 0.034596 | 0.5513
| Ввод-2 Т-2 аль-фараби 93 |  | 630 | 0.074995 | 0.5109
| ТП-450 В вод-1 Т-1 Тенисный корт вв-1 | Пляж | 250 | 0.019478 | 0.21302
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 250 | 0.014671 | 0.21783
| ТП-451 1СШ-0,4 кВ БАМБУК |  | 160 | 0.011287 | 0.13751
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-452 Ввод-1 Т-1 Урицкого 134 | Пушкина Универсам | 400 | 0.011146 | 0.36085
| Ввод-2 Т-2 Банк вв-2 |  | 250 | 0.081464 | 0.15104
| ТП-453 Ввод-1 Т-1 Урицкого 60 коттедж | Урицкого-Пушкина Школа №8 | 400 | 0.077607 | 0.29439
| ТП-455 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 106 | Угол Алтынсарина-Павлова | 400 | 0.050103 | 0.3219
| Ввод-2 Т-2 Детский сад вв-2 |  | 400 | 0.021913 | 0.35009
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-455а Ввод-1 Т-1 Майлина, 57а вв-1 офис маг. Мандарин | Нефтебаза маг.Орбита | 400 | 0.081918 | 0.29008
| Ввод-2 Т-2 Майлина, 57 вв-2 Блок А |  | 400 | 0.039938 | 0.33206
| ТП-455Б Ввод-1 Т-1 ф-1 частный сектор | Победы-Майлина Маг. Даулет | 400 | 0.19714 | 0.17486
| Ввод-2 Т-2 Урицкого 15 кондитер цех |  | 400 | 0.011316 | 0.36068
| ТП-457 В вод с трансформатора дом 9 выход на опору №1 | Угол Майлина-Пушкина | 400 | 0.075084 | 0.29692
| ТП-458 В вод с трансформатора тарана 184,186,188 | Угол Майлина-Тарана | 400 | 0.039447 | 0.33255
| ТП-459 Ввод-2 Т-2 Ф-2 | Д/к Химик | 400 | 0.10937 | 0.26263
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-462 Ввод-1 Т-1 Щитовая 3 вв-1 | Пед.институт | 630 | 0.02848 | 0.55742
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-485 В вод-1 Т-1 кафе Сеул | Маг. Рахат | 630 | 0.085932 | 0.49997
| Ввод-2 Т-2 абая 62 |  | 630 | 0.10986 | 0.47604
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-502 Ввод-1 Т-1 Авиационная-5А ТОО Тинтоника | Район Острова | 250 | 0.05378 | 0.17872
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-518 Ввод-1 Т-1 Абая 104 | Жемчужина | 400 | 0.073438 | 0.29856
| Ввод-2 Т-2 Ф-6 |  | 400 | 0.091838 | 0.28016
| ТП-523 Ввод-1 Т-1 кафе КУБА СИП | Р-он наримн.рынка За Лимпопо | 400 | 0.053791 | 0.31821
| Ввод-2 Т-2 ТД БУМ |  | 400 | 0.10125 | 0.27075
| ТП-524 Ввод-2 Т-2 коттедж Хакимжанова, 1а | Автобаза газа | 250 | 0.04849 | 0.18401
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-537 Ввод-1 Т-1 Фидер № 2 | Абая Харимжанова Тарлан авто | 400 | 0.03983 | 0.33217
| Ввод-2 Т-2 тарлан ввод 2 |  | 400 | 0.061103 | 0.3109
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-538 Ввод-1 Т-1 оздоров. Комплекс Олимп | Баймагамбетова 4Дом малютки Дельфин | 400 | 0.033502 | 0.3385
| Ввод-2 Т-2 АЗС |  | 400 | 0.050474 | 0.32153
| ТП-539 Ввод-1 Т-1 Абая 40/1 | Абая 30 | 400 | 0.052214 | 0.31979
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-540 Ввод-1 Т-1 ф-1 | 5 декабря Школа №18 | 400 | 0.073433 | 0.29857
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-541 Ввод-2 Т-2 ИП Сагинбаев | Садовая-Хакимжанова Маг. Горячий хлеб | 400 | 0.086459 | 0.28554
| ТП-542 Ввод-1 Т-1 Сералина, 34 | Маг. Достык | 400 | 0.084794 | 0.28721
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-543 Ввод-1 Т-1 Ф-2 | ГАИ | 400 | 0.067618 | 0.30438
| ТП-544 Ввод-1 Т-1 гвардейская 9 а | Угол Садовая-Сибирская | 400 | 0.21842 | 0.15358
| Ввод-2 Т-2 СМП - 20Б |  | 400 | 0.040199 | 0.3318
| ТП-546 Ввод-1 Т-1 София | 10этажка по Баймагамбетова ост.Басеиная | 400 | 0.080229 | 0.29177
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-548 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО Айгуль | Около Гор.газа ул.Карбыш. | 250 | 0.030988 | 0.20151
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-549 Ввод с трансформатора ЛАДАИНТЕРКОМ | Карбышева, 2Д | 63 | 0.003467 | 0.055123
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-552 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 1 ввод № 1 | Уют Гостиница | 400 | 0.090368 | 0.28163
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-554 В вод с трансформатора Фидер-4 | Коморова-Элеваторная | 250 | 0.1593 | 0.073202
| ТП-560 Ввод-1 Т-1 2СШ-0,4 кВ Карбышева, 27 магазин | Карбышева 27 | 400 | 0.080203 | 0.2918
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-561 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 147/1 | Школа №21 | 400 | 0.051794 | 0.32021
| Ввод-2 Т-2 Л. Беды 120 |  | 400 | 0.065224 | 0.30678
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-563 Ввод-1 Т-1 Ф-1 ОГАТ автостоянка | Чернышевского Карбышева Автобаза связи | 400 | 0.026653 | 0.34535
| Ввод-2 Т-2 радио Калкан |  | 400 | 0.044421 | 0.32758
| ТП-564 Ввод-1 Т-1 Школа №17 | Школа №17 | 400 | 0.016972 | 0.35503
| Ввод-2 Т-2 Строительная 14 |  | 400 | 0.042631 | 0.32937
| ТП-565 Ввод-1 Т-1 овощной домик ВЛ | Западный | 400 | 0.11901 | 0.25299
| Ввод-2 Т-2 картел |  | 400 | 0.02557 | 0.34643
| ТП-566 Ввод-1 Т-1 КАРБышева 7 | Карбышева 9 | 400 | 0.11703 | 0.25497
| Ввод-2 Т-2 Строительная, 12 Киоск |  | 400 | 0.073515 | 0.29849
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-567 Ввод-1 Т-1 зерновой пункт | Карбышева Лесоторговая база | 400 | 0.085346 | 0.28665
| Ввод-2 Т-2 Карбышева, 16 СИП |  | 400 | 0.088387 | 0.28361
| ТП-568 Ввод-1 Т-1 СТО Лада П | ПМКЗ Карбышева-Челябинская | 400 | 0.14157 | 0.23043
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-569 Ввод-2 Т-2 карбышева 55 | Карбышева 47, 49 | 400 | 0.14606 | 0.22594
| КТП-570 Ввод с трансформатора не подписан | Ганжа, За АЗС Мунай | 250 | 0.056051 | 0.17645
| КТП-571 Ввод с трансформатора не подписан | Челябинская-зеленая | 160 | 0.011852 | 0.13695
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-572 Ввод-1 Т-1 Фидер 2 ВЛ | Ул. 5-декабря-Наримановская | 400 | 0.068224 | 0.30378
| Ввод-2 Т-2 Фидер 1 ВЛ |  | 400 | 0.091676 | 0.28032
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-585 Ввод-1 Т-1 маг. СЕЛЕНА Садовая, 69 | Садовая Д/сад военный городок | 630 | 0.12594 | 0.45996
| Ввод-2 Т-2 Садовая 98 |  | 400 | 0.085659 | 0.28634
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-586 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» контора | Карбышева 9 | 160 | 0.0068615 | 0.14194
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-600 Ввод-1 Т-1 6 мкр, дом 11/2 | Абая 3,5 Р-он Автовакзала | 630 | 0.068308 | 0.51759
| Ввод-2 Т-2 6 мкр. Дом 7 вв-1 |  | 630 | 0.1077 | 0.4782
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-602 Ввод с трансформатора Ф-1 СИП | Садовое общество «Мичуринец» | 400 | 0.03974 | 0.33226
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-603 Ввод-1 Т-1 3 эт. Дом вв-1 | 5мкр 16 Р-он автовакзала во дворах | 630 | 0.032841 | 0.55306
| Ввод-2 Т-2 Дом 16 |  | 630 | 0.082684 | 0.50322
| ТП-604 Ввод-2 Т-2 дом 8, корпус Б | Р-он Автовакзала Байтурсынова | 400 | 0.06205 | 0.30995
| ТП-605 Ввод-1 Т-1 мед центр, Жастар 3/2 | Р-он Жастар (Жастар5) | 400 | 0.057527 | 0.31447
| Ввод-2 Т-2 Фидер 2 |  | 250 | 0.062914 | 0.16959
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-607 Ввод-1 Т-1 СТО | Школа №23 | 630 | 0.10893 | 0.47697
| Ввод-2 Т-2 Теплицы |  | 400 | 0.008623 | 0.36338
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-608 Ввод-2 Т-2 Чкалова, 16 | ТУ-10 Абая 21 | 400 | 0.087797 | 0.2842
| ТП-609 Ввод-2 Т-2 Дом 8 | Школа №16 | 400 | 0.1443 | 0.2277
| ТП-610 Ввод-1 Т-1 Торговый киоск /В. Интерн. 12 | Ул. Садовая 79 | 630 | 0.17434 | 0.41156
| Ввод-2 Т-2 овощной магазин |  | 400 | 0.17236 | 0.19964
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-611 Ввод-1 Т-1 Фидер№1 котеджи | Баимагомбетова 3 | 400 | 0.088462 | 0.28354
| Ввод-2 Т-2 автостоянка |  | 400 | 0.02546 | 0.34654
| ТП-612 Ввод-1 Т-1 Дет сад №1 | П/с Южная во дворах | 400 | 0.010356 | 0.36164
| Ввод-2 Т-2 Абая, 52 вв-2 |  | 400 | 0.093424 | 0.27858
| ТП-613 Ввод-1 Т-1 баймагамбетова 3 корпус 2 Общежитие | На территори строительного колледжа | 630 | 0.051782 | 0.53412
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 3В СИП |  | 400 | 0.0085876 | 0.36341
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-614 Ввод-1 Т-1 картел (сот св.) | ТУ-10 на территории | 630 | 0.075874 | 0.51003
| Ввод-2 Т-2 АТС |  | 400 | 0.022329 | 0.34967
| ТП-615 Ввод-1 Т-1 Наурыз 9 | Мкр Наурыз | 400 | 0.079939 | 0.29206
| Ввод-2 Т-2 Лидер 2010 |  | 630 | 0.066442 | 0.51946
| ТП-616 Ввод-2 Т-2 СХИ гл.кор вв 2 | СХИ | 630 | 0.04339 | 0.54251
| ТП-616А Ввод-2 Т-2 мечеть стройка | СХИ (библиотека) | 630 | 0.045942 | 0.53996
| ТП-617 Ввод-1 Т-1 АЗС Бахыт | Пед.училище р-н КЖБИ | 400 | 0.066117 | 0.30588
| Ввод-2 Т-2 Чкалова 6 ж/д со стороны Быковского |  | 400 | 0.11412 | 0.25788
| ТП-618 Ввод-1 Т-1 МАЯКОВСКОГО 108/1 | Пед колледж | 400 | 0.075516 | 0.29648
| Ввод-2 Т-2 быковского 7 ввод 2 |  | 400 | 0.054389 | 0.31761
| ТП-619 Ввод-1 Т-1 Маяковского 105\2 Т/Д | Маяковского 109 (за ДВТ) | 400 | 0.11864 | 0.25336
| Ввод-2 Т-2 маг. Грейд угол Чкалова-Маяковского |  | 400 | 0.07616 | 0.29584
| ТП-620 Ввод-1 Т-1 Быковского 1 А | Школа АБС по Быковского | 630 | 0.087006 | 0.49889
| Ввод-2 Т-2 Быковского 1 ввод 2 |  | 630 | 0.044952 | 0.54095
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-621 Ввод-1 Т-1 Абая 9/1 вв-1 | Арыстанбекова Школа милиции | 250 | 0.015897 | 0.2166
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-622 Ввод-1 Т-1 дом 7 | За маг.№15 | 400 | 0.21271 | 0.15929
| Ввод-2 Т-2 дом 10 |  | 400 | 0.11386 | 0.25814
| ТП-623 Ввод-1 Т-1 Дом 2 вв-2 | 8 мкр. Дом №4 | 630 | 0.068414 | 0.51749
| Ввод-2 Т-2 дом 4 подъезд 3 |  | 400 | 0.15401 | 0.21799
| ТП-624 Ввод-2 Т-2 Дом 4Б вв-2 | Школа №7 | 400 | 0.098811 | 0.27319
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-625 Ввод с трансформатора Контора вв-1 | ПС-Южная | 400 | 0.0022506 | 0.36975
| ТП-627 Ввод-1 Т-1 глазная больница | Станция переливания крови | 400 | 0.01023 | 0.36177
| Ввод-2 Т-2 гашека 6/1 |  | 400 | 0.067948 | 0.30405
| ТП-628 Ввод-1 Т-1 Д 16 вв-1 | 8 мкр. Дом №17 | 400 | 0.16839 | 0.20361
| Ввод-2 Т-2 дом 16 ввод 2 |  | 630 | 0.11488 | 0.47102
| ТП-629 Ввод-1 Т-1 Карбышева 81 вв-1 (маг. Народный) | 10 эт..В.-интернац-в 9 мкр. | 630 | 0.082433 | 0.50347
| Ввод-2 Т-2 Маг. Лакутин вв-2 |  | 400 | 0.14156 | 0.23044
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-631 Ввод-1 Т-1 ТД Солнечный | 7 мкр. Дом 12 | 630 | 0.18168 | 0.40422
| Ввод-2 Т-2 д 4 мк-7 ввод 2 |  | 400 | 0.020057 | 0.35194
| ТП-632 Ввод-1 Т-1 жастар 9,11 | За маг. Березка | 400 | 0.051567 | 0.32043
| Ввод-2 Т-2 КТЭК |  | 400 | 0.021509 | 0.35049
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-633 Ввод-2 Т-2 ТОО «бИРЛИК» | Теплицы по ул.Гашека | 400 | 0.037062 | 0.33494
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-634 Ввод-1 Т-1 Гашека 12\1 | Гашека 14 Маг.№23 | 250 | 0.037902 | 0.1946
| Ввод-2 Т-2 Гашека 12/2 (середина) |  | 250 | 0.11993 | 0.11257
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-635 Ввод-2 Т-2 Детский сад | Станция Юннатов | 250 | 0.035461 | 0.19704
| ТП-636 Ввод-1 Т-1 7 мкр. д.25 | 7й мкр дом 25 Школа№10 | 630 | 0.061495 | 0.5244
| Ввод-2 Т-2 д 21 кв 25-65 |  | 630 | 0.05056 | 0.53534
| ТП-637 Ввод-1 Т-1 дом 2 | 7 мкр. Дом 6 | 400 | 0.10782 | 0.26418
| Ввод-2 Т-2 Без названия |  | 400 | 0.053475 | 0.31853
| ТП-638 Ввод-1 Т-1 Арданкин | 7 мкр.6 мкр. | 400 | 0.073485 | 0.29852
| Ввод-2 Т-2 Фидер № 3 |  | 630 | 0.08995 | 0.49595
| ТП-639 Ввод-1 Т-1 стройка по Арыстанбекова СИП | Жастар 6мкр. | 400 | 0.056737 | 0.31526
| Ввод-2 Т-2 фидер № 2 ч/с |  | 630 | 0.053334 | 0.53257
| ТП-659 Ввод-2 Т-2 Ворошилова 1А вв-2 | Абая 2 А | 400 | 0.033578 | 0.33842
| Ввод-1 Т-1 Ворошилова 74 |  | 400 | 0.12322 | 0.24878
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-660 Ввод с трансформатора ИП Демисенова СИП | Р-он 55 маг. | 160 | 0.036895 | 0.11191
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-696 Ввод-1 Т-1 Котельная | Астыкжан | 630 | 0.049513 | 0.53639
| Ввод-2 Т-2 ЦРБ |  | 630 | 0.02979 | 0.55611
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-697 Ввод с трансформатора не подписан | Авторынок | 63 | 0.0096376 | 0.048952
| КТП-698 Ввод с трансформатора Кафе | Авторынок | 63 | 0.0011114 | 0.057479
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-701 Ввод с трансформатора уличное освещение | П.Амангельды ул Мира-Маркса | 250 | 0.08904 | 0.14346
| КТП-702 Ввод с трансформатора Фидер 1 | П.Амангельды ул Рудненская | 100 | 0.019211 | 0.073789
| КТП-703 Ввод с трансформатора ТТС | МТМ П.Амангельды ул Тепличная | 100 | 0.033502 | 0.059498
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-704 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | ул.Ленина | 250 | 0.040593 | 0.19191
| КТП-705 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | П.Амангельды ул Ленина-Парковая | 160 | 0.083535 | 0.065265
| КТП-706 Ввод с трансформатора ул. освещение | П.Амангельды ул Набережная | 160 | 0.059124 | 0.089676
ПС МК-58-Поселок | КТП-707 Ввод с трансформатора Котельная | П.Амангельды ул Геологическая Котельная | 250 | 0.11373 | 0.11877
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-708 Ввод с трансформатора Фидер 2 | П.Амангельды ул Энергетиков | 250 | 0.086256 | 0.14624
ПС МК-58-Поселок | КТП-709 Ввод с трансформатора Фидер Тазалык 2000 | П.Амангельды ул Речная | 160 | 0.029379 | 0.11942
| КТП-710 Ввод с трансформатора Теплицы | П.Амангельды КостДорПроэкт | 250 | 0.0050266 | 0.22747
| КТП-711 Ввод с трансформатора Фидер -1 СИП | П.Амангельды ул Речная | 100 | 0.043078 | 0.049922
ПС МК-58-Поселок | КТП-712 Ввод с трансформатора Степная, 1 (Теле-2) | П.Амангельды ул Абая | 160 | 0.046924 | 0.10188
| КТП-713 Ввод с трансформатора Школа | П.Амангельды Школа-30 | 160 | 0.0078771 | 0.14092
| КТП-714 Ввод с трансформатора Фидер 1 ВЛ | П.Амангельды Котельная | 400 | 0.12455 | 0.24745
ПС МК-58-Поселок | КТП-715 Ввод с трансформатора Фидер 2 | П.Амангельды ул Тухачевского | 315 | 0.075127 | 0.21782
| КТП-716 Ввод с трансформатора ул. освещение | П.Амангельды ул Кравцова | 400 | 0.040284 | 0.33172
| КТП-717 Ввод с трансформатора Котельная | П.Амангельды Котельная Энергетиков | 100 | 0.035563 | 0.057437
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-718 Ввод с трансформатора Тепличная 2 | Красный Партизан | 100 | 0.0010927 | 0.091907
| КТП-719 Ввод с трансформатора Фидер 1 | Кольцо и Дружба | 100 | 0.0055995 | 0.0874
| КТП-720 Ввод с трансформатора Фидер-ч/с СИП | Кольцо и Дружба | 250 | 0.02723 | 0.20527
| КТП-721 Ввод с трансформатора Котеджи | РСУ(бывшая) кольцо | 160 | 0.012735 | 0.13606
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-Алта-1 Ввод с трансформатора гаражи | АЦК Костанай рыба | 250 | 0.0093344 | 0.22317
| КТП-Алта-2 Ввод с трансформатора Контора | АЦК Костанай рыба | 250 | 0.0058004 | 0.2267
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-База комплектации Ввод-1 Т-1 Дизель (насосная) | Аэропорт | 400 | 0.056693 | 0.31531
| Ввод-2 Т-2 Уральская, 34 |  | 250 | 0.068155 | 0.16434
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-043 (Баня) Ввод с трансформатора Фидер ч/с СИП | Р-он Теплиц | 40 | 0.004557 | 0.032643
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЖС В вод с трансформатора ИП Лавриненко (ИП Литвинов) | Железнодорожная, ПС-Заводская | 400 | 0.05027 | 0.32173
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-ГЭК-16 Ввод с трансформатора ГЭК-16 | Воинов-Интер. ГЭК-16 | 250 | 0.01273 | 0.21977
| КТП-ГЭК-27 Ввод с трансформатора СТО | Воинов-Интер. ГЭК-27 | 160 | 0.018358 | 0.13044
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЭС В вод с трансформатора прачечная №1 | Старая база КГЭС | 400 | 0.19413 | 0.17787
| КТП-042 (Детский сад) Ввод с трансформатора Фидер 1 | Дет.дом Жануя | 400 | 0.09579 | 0.27621
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -1 Ввод с трансформатора маг. № 36-44 | Р-он Складская | 160 | 0.014761 | 0.13404
| КТП-Емшан -2 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.034686 | 0.33731
| КТП-Емшан -3 Ввод с трансформатора Складская, 8 ИП Баекенова СИП |  | 400 | 0.011119 | 0.36088
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-ЗНО Ввод с трансформатора Без названия | Р-он Аэропорта, КТП-Best | 250 | 0.0048081 | 0.22769
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-ЗХВ Ввод с трансформатора Фидер 1 | Костанай-2, Солнечная 6-9 | 250 | 0.082175 | 0.15033
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-Кладбище Ввод с трансформатора Контора | Кладбище | 63 | 0.0011485 | 0.057441
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Котельная Ввод-1 Т-1 котельная ввод 1 | Узкая колея | 630 | 0.048636 | 0.53726
| Ввод-2 Т-2 Фидер 2 Узкокалейная |  | 630 | 0.049513 | 0.53639
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-КСХТ В вод-1 Т-1 Цех | Р-н Акцепт терминал, Уральская | 400 | 0.0088536 | 0.36315
ПС Сортировочная | КТП-КТС Ввод с трансформатора Фидер 1 | Костанай-2, Солнечная 18 | 250 | 0.10133 | 0.13117
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-КЭМ Ввод-2 Т-2 ТОО ОДАК | Складская, Фабричная | 400 | 0.037057 | 0.33494
| 1СШ-0,4кВ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ) РП СПМК |  | 250 | 0.10509 | 0.12741
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП - Мелиорация Ввод-1 Т-1 Павших борцов. Дом 53 кв | Шаяхметова, 110 | 160 | 0.012395 | 0.1364
| Ввод-2 Т-2 шаяхметова 119 |  | 250 | 0.0024143 | 0.23009
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-МТМ Ввод с трансформатора Ф-5 СИП | ул. Мичурина КСК | 400 | 0.11736 | 0.25464
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Общежитие Ввод-1 Т-1 Узкоколейная, 14 | Узкая колея | 250 | 0.033115 | 0.19939
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-ПожДепо Ввод с трансформатора Пождепо | Пожарное Депо | 560 | 0.0092572 | 0.51154
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-СДСУ-43 Ввод с трансформатора Измеритель скорости на Уральской | Карбышева 45 | 250 | 0.03474 | 0.19776
ПС Сортировочная | КТП-СМП-687 Ввод с трансформатора Линейная, 10 | ПЧСТР | 400 | 0.17311 | 0.19889
| ТП-Спецавтобаза Ввод-1 Т-1 Промышленная 4 Пилорама | Пожар часть. Дизельного | 250 | 0.044378 | 0.18812
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-УПТК Ввод-1 Т-1 ТОО Джетыгара вв-1 (Уральскаяч, 14) | Тер. Стомеда | 630 | 0.085374 | 0.50053
| Ввод-2 Т-2 Спецмонтаж 2 |  | 630 | 0.096883 | 0.48902
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-1 Ввод с трансформатора Без названия СИП | Р-он Апшерона | 40 | 0.0039674 | 0.033233
| КТП-Хозторг-2 Ввод с трансформатора ул. освещение |  | 100 | 0.035405 | 0.057595
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-ЦММ Ввод с трансформатора Токарный цех | Р-н Акцепт терминал | 400 | 0.063956 | 0.30804
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Школа Ввод-1 Т-1 узкоколейная 16/5 | Узкая колея | 400 | 0.036882 | 0.33512
ПС ЗДД | КТП-800 Ввод-1, Т-1 Гагарина 199 вв-1 | Костанай Плаза ул. Гагарина ЖК "АлтынАрман" | 250 | 0.056961 | 0.17554
| Ввод-2, Т-2 ВРУ-2 Элитный вв-2 |  | 250 | 0.072244 | 0.16026
| КТП-808 Ввод-1, Т-1 Гагарина 205 ВРУ-1 вв-2 | Котельная | 630 | 0.21428 | 0.37162
ПС 110/10 кВ Городская | ЦРП Ввод-1, Т-1 обл акимат | Акимат | 1000 | 0.13655 | 0.79345
| Ввод-2, Т-2 Фил. Акимат |  | 1000 | 0.13122 | 0.79878
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-2 Ввод с трансформатора ввод | ул.Рабочая, 158 «А» | 400 | 0.017192 | 0.35481
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-3 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 30а ALTEL | Сержантская школа милиции | 630 | 0.031033 | 0.55487
| Ввод-2 Т-2 старое РП-3 |  | 630 | 0.091914 | 0.49399
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-4 Ввод-1 Т-1 коттедж ч/с | Арман | 630 | 0.042505 | 0.5434
| Ввод-2 Т-2 кубеева 8,12 |  | 630 | 0.19295 | 0.39295
ПС-35/6 кВ КЖБИ | РП-6 Ввод-1 Т-1 магазин Успех, ЧП Агеев | КЖБИ 19 школа | 630 | 0.089317 | 0.49658
| Ввод-2 Т-2 волынова 14 |  | 400 | 0.11329 | 0.25871
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-7 Ввод-1 Т-1 АЗС СИП | Элеватор по улице Герцена | 400 | 0.014523 | 0.35748
| Ввод-2 Т-2 Кобланды батыра, 3 Шашлычная |  | 630 | 0.018987 | 0.56691
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-8 Ввод-1 | Большевичка | 1000 | 0.1116 | 0.8184
ПС 110/10 кВ Городская | РП-9 Ввод-1 Т-1 уч. Корпус | Церковь | 400 | 0.012429 | 0.35957
| Ввод-2 Т-2 фидер 1 |  | 400 | 0.080769 | 0.29123
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | РП-10 В вод-1, Т-1 ДВТ | Р-он Аэропорта | 1000 | 0.46339 | 0.46661
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-11 Ввод-1, Т-1 чкалова 15а | 9 микрорайон | 630 | 0.20236 | 0.38354
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-13 Ввод-1, Т-1 Куйбышева 98 (Козыбаева) | Народный банк | 630 | 0.10961 | 0.47629
| Ввод-2 Т-2 тарана 112 |  | 630 | 0.1495 | 0.4364
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-14 Ввод-1 Т-1 мех блок а | СХИ | 1000 | 0.025882 | 0.90412
| Ввод-2 Т-2, Секция-1, Столовая |  | 1000 | 0.021948 | 0.90805
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-16 Ввод-1 Т-1 хозкорпус вв-1 | Обл. дет. Больница | 630 | 0.020739 | 0.56516
| Ввод-2 Т-2 в. Интерн. 2/1 вв- 2 |  | 630 | 0.031456 | 0.55444
ПС Сортировочная | РП-18 Ввод-2 Т-2 Высокая-31А | 2-я Костанайская | 630 | 0.030902 | 0.555
| РП-19 Ввод-1 Т-1 Шевченко 176 киоск | Нефтебаза | 400 | 0.093722 | 0.27828
| Ввод-2 Т-2 |  | 1000 | 0.0015429 | 0.92846
| РП-21 Ввод-1 Т-1 текстильщиков 12Б ИП Дощанов | КСК | 630 | 0.053791 | 0.53211
| Ввод-2 Т-2 Нурдаулет |  | 630 | 0.15511 | 0.43079
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-22 Ввод-1 Т-1 Цветная аптека | 8 микрорайон | 400 | 0.053122 | 0.31888
| Ввод-2 Т-2 Д 11, 11а |  | 400 | 0.092665 | 0.27933
ПС 110/10 кВ Северная | РП-Абсолют Ввод с трансформатора Океан Өнімдері | Северная промышленная зона | 400 | 0.062942 | 0.30906