## Для сайта
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (август 2021 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Адрес нахождения |  | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС 110\35\10 "Боровская" | ВЛ-10кВ Райцентр | КТП №19 | Боровское | 100 | 0.016815 | 0.072375
|  | КТП №7 | Боровское | 160 | 0.024834 | 0.11777
|  | КТП №9 | Боровское | 100 | 0.022696 | 0.066789
|  | КТП №10 | Боровское | 160 | 0.031334 | 0.11159
|  | КТП №11 | Боровское | 160 | 0.024942 | 0.11767
|  | КТП №12 | Боровское | 250 | 0.022045 | 0.19993
|  | КТП №15 | Боровское | 160 | 0.023329 | 0.1192
|  | КТП №16 | Боровское | 160 | 0.057775 | 0.086474
|  | КТП №17 | Боровское | 160 | 0.010295 | 0.13158
|  | КТП №18 | Боровское | 160 | 0.040963 | 0.10244
|  | КТП №22 | Боровское | 160 | 0.044825 | 0.098776
|  | КТП №24 | Боровское | 160 | 0.023713 | 0.11883
|  | КТП №3 | Боровское | 63 | 0.012561 | 0.043728
|  | КТП №1А | Боровское | 160 | 0.0034224 | 0.13811
ПС 110\35\10 "Боровская" | ВЛ-10кВ Школа | КТП №1 | Боровское | 100 | 0.013888 | 0.075157
|  | КТП №2 | Боровское | 160 | 0.025941 | 0.11672
|  | КТП №3 | Боровское | 250 | 0.053608 | 0.16995
|  | КТП №5 | Боровское | 160 | 0.023219 | 0.1193
|  | КТП №6 | Боровское | 160 | 0.095741 | 0.050407
|  | КТП №8 | Боровское | 250 | 0.056644 | 0.16706
|  | КТП №9 | Боровское | 160 | 0.014736 | 0.12736
|  | КТП №10 | Боровское | 160 | 0.037631 | 0.10561
|  | КТП №12 | Боровское | 160 | 0.073339 | 0.071688
|  | КТП №14 | Боровское | 160 | 0.046471 | 0.097212
|  | КТП №15 | Боровское | 250 | 0.04187 | 0.1811
|  | КТП №16 | Боровское | 160 | 0.023241 | 0.11928
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10КВ Лесхоз | КТП №1 | Боровское | 160 | 0.0043747 | 0.1372
|  | КТП №1 | Боровское | 250 | 0.005115 | 0.21602
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10кВ Тубсанаторий | КТП №1 | Боровское | 160 | 0.0036685 | 0.13787
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10кВ -Интернат. | ТП №1 | Боровское | 160 | 0.0083328 | 0.13344
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10кВ Ивановка | КТП №3 | Ивановка | 63 | 0.014387 | 0.041993
|  | КТП №5 | Чернышевка | 250 | 0.0079682 | 0.21331
|  | КТП №6 | Красносельск | 160 | 0.0017707 | 0.13968
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10кВ Откормсовхоз | КТП №1 | Лесное | 100 | 0.015429 | 0.073692
|  | КТП №2 | Лесное | 160 | 0.018511 | 0.12377
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ -10 Боровской с/х | КТП №1 | Первомайское | 160 | 0.027626 | 0.11512
|  | КТП №3 | Первомайское | 250 | 0.00083272 | 0.22008
|  | КТП №4 | Первомайское | 160 | 0.044461 | 0.099122
|  | КТП №7 | Первомайское | 100 | 0.014509 | 0.074567
|  | КТП №9 | Первомайское | 160 | 0.030968 | 0.11194
|  | КТП №11 | Первомайское | 160 | 0.010853 | 0.13105
|  | КТП №13 | Первомайское | 63 | 0.010443 | 0.04574
|  | КТП №14 | Первомайское | 160 | 0.032657 | 0.11034
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10кВ Русское | КТП №5 | Первомайское | 160 | 0.012866 | 0.12914
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10кВ Маслозавод | КТП №1 | Боровское | 160 | 0.011692 | 0.13025
|  | КТП №2 | Боровское | 100 | 0.050269 | 0.040594
|  | КТП №3 | Боровское | 100 | 0.020553 | 0.068825
|  | КТП №4 | Боровское | 160 | 0.043915 | 0.099641
|  | КТП №5 | Боровское | 100 | 0.0063924 | 0.082277
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10кВ ХПП-2 | КТП №1 | Боровское | 63 | 0.0070554 | 0.048958
|  | КТП №4 | Боровское | 63 | 0.0044082 | 0.051473
ПС35\10кВ"Долбушка" | ВЛ-10кВ Зерноток | КТП №2 | Долбушка | 100 | 0.0088337 | 0.079958
|  | КТП №3 | Долбушка | 250 | 0.0094146 | 0.21193
ПС35\10кВ"Долбушка" | ВЛ -10 Маковка | КТП №1 | Маковка | 100 | 0.00034522 | 0.088022
|  | КТП №2 | Кызыл-Ту | 63 | 0.0022577 | 0.053516
ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ--Ц.Усадьба | КТП №1 | К.Уральск | 160 | 0.012574 | 0.12941
|  | КТП №2 | К.Уральск | 160 | 0.017673 | 0.12457
|  | КТП №3 | К.Уральск | 100 | 0.014286 | 0.074778
|  | КТП №4 | К.Уральск | 100 | 0.0046844 | 0.0839
ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ-10кВ Джусалы | КТП №1 | Джусалы | 40 | 0.0087266 | 0.02705
ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ-10кВ Аксиряк | КТП №4 | АК-Сиряк | 63 | 0.00035117 | 0.055327
ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛ-10кВ Ц.усадьба | КТП №1 | Харьковский | 100 | 0.022633 | 0.066849
|  | КТП №2 | Харьковский | 160 | 0.036109 | 0.10706
|  | КТП №3 | Харьковский | 100 | 0.02255 | 0.066927
|  | КТП №4 | Харьковский | 160 | 0.019061 | 0.12325
ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛ-10кВ Сосна | КТП №1 | Сосна | 160 | 0.011028 | 0.13088
ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛ-10кВ Приозерное | КТП №2 | Приозерный | 160 | 0.0041808 | 0.13739
|  | КТП №3 | Приозерный | 100 | 0.0050313 | 0.08357
ПС110\35\10"Ак-Суат" | ВЛ-10кВ Поселок | КТП №1 | Ак-Суат | 100 | 0.0097421 | 0.079095
|  | КТП №2 | Ак-Суат | 100 | 0.0017464 | 0.086691
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ Ц.усадьба | КТП №1 | Кр.Пресня | 100 | 0.007387 | 0.081332
|  | КТП №2 | Кр.Пресня | 100 | 0.013535 | 0.075492
|  | КТП №3 | Кр.Пресня | 160 | 0.020703 | 0.12169
|  | КТП №4 | Кр.Пресня | 100 | 0.004031 | 0.084521
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ МТМ | КТП №1 | Кр.Пресня | 160 | 0.0012139 | 0.14021
|  | КТП №2 | Кр.Пресня | 160 | 0.011128 | 0.13079
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ Стройучасток | КТП №1 | Кр.Пресня | 100 | 0.002385 | 0.086084
|  | КТП №2 | Кр.Пресня | 100 | 0.0040889 | 0.084466
|  | КТП №3 | Кр.Пресня | 100 | 0.0072032 | 0.081507
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ Зерноток | КТП №3 | Кр.Пресня | 100 | 0.0082576 | 0.080505
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ Кормоцех | КТП №1 | Кр.Пресня | 100 | 0.00068448 | 0.0877
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ Молодежная | КТП №1 | Молодежный | 100 | 0.0062234 | 0.082438
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ ХПП | КТП №1 | ХПП | 40 | 0.00046649 | 0.034897
ПС35\10кВ"Балыкты" | ВЛ-10кВ Лоба | КТП №1 | Лоба | 100 | 0.007485 | 0.081239
| ВЛ-10кВ Поселок | КТП №1 | Балыкты | 63 | 0.0038179 | 0.052033
ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ-10кВ Михайловка | КТП №1 | Михайловка | 160 | 0.017856 | 0.1244
|  | КТП №3 | Михайловка | 160 | 0.015066 | 0.12705
|  | КТП №4 | Михайловка | 100 | 0.016598 | 0.072582
|  | КТП №5 | Михайловка | 160 | 0.018841 | 0.12346
|  | КТП №6 | Михайловка | 100 | 0.018749 | 0.070539
ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ-10кВ Поселок | КТП №1 | Степановка | 100 | 0.011776 | 0.077163
|  | КТП №2 | Степановка | 100 | 0.02976 | 0.060078
|  | КТП №3 | Степановка | 160 | 0.0093419 | 0.13249
|  | КТП №4 | Степановка | 100 | 0.014983 | 0.074116
|  | КТП №5 | Степановка | 160 | 0.022978 | 0.11953
|  | КТП №6 | Степановка | 100 | 0.013007 | 0.075993
ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ-10кВ Архиповка | КТП №3 | Архиповка | 160 | 0.079236 | 0.066086
|  | КТП №4 | Архиповка | 250 | 0.028793 | 0.19352
|  | КТП №6 | Архиповка | 100 | 0.01453 | 0.074546
|  | КТП №7 | Архиповка | 100 | 0.03372 | 0.056316
|  | КТП №8 | Архиповка | 160 | 0.011051 | 0.13086
|  | КТП №12 | Архиповка | 160 | 0.024686 | 0.11791
ПС110\35\10кВ"Буденовка" | ВЛ-10кВ Ц.усадьба | КТП №1 | Буденовка | 250 | 0.01584 | 0.20583
|  | КТП №2 | Буденовка | 160 | 0.016595 | 0.12559
|  | КТП №3 | Буденовка | 160 | 0.018929 | 0.12338
ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ-10кВ Поселок | КТП №1 | Введенка | 250 | 0.052253 | 0.17123
ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ-10кВ Ц.усадьба | КТП №2 | Введенка | 100 | 0.018025 | 0.071227
|  | КТП №3 | Введенка | 160 | 0.023001 | 0.11951
|  | КТП №4 | Введенка | 100 | 0.0064607 | 0.082212
ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ-10кВ Шептыкуль | КТП №1 | Милютинка | 63 | 0.00063649 | 0.055056
|  | КТП №2 | Загаринка | 160 | 0.00082696 | 0.14057
|  | КТП №4 | Загаринка | 100 | 0.014207 | 0.074853
|  | КТП №5 | Введенка | 63 | 0.0027788 | 0.053021
ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ-10кВ Ц.усадьба | КТП №1 | Узун-Агаш | 160 | 0.014323 | 0.12775
|  | КТП №2 | Узун-Агаш | 160 | 0.033818 | 0.10923
|  | КТП №3 | Узун-Агаш | 100 | 0.00060934 | 0.087771
|  | КТП №4 | Узун-Агаш | 160 | 0.0081594 | 0.13361
ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ-10кВ Уленгут | КТП №1 | Жапалак | 100 | 0.0013239 | 0.087092
|  | КТП №2 | Байгожа | 100 | 0.0020806 | 0.086373
|  | КТП №3 | Туленгут | 160 | 0.0073109 | 0.13441
|  | КТП №4 | Туленгут | 63 | 0.00026449 | 0.055409
|  | КТП №5 | Кульчукай | 63 | 0.0087913 | 0.047309
ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ-10кВ Каражар | КТП №1 | Каражар | 100 | 0.00013169 | 0.088225
ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ-10кВ Молодежная | КТП №2 | Молодежное | 100 | 0.0060538 | 0.082599
|  | КТП №3 | Молодежное | 160 | 0.046796 | 0.096904
|  | КТП №5 | Молодежное | 100 | 0.011936 | 0.077011
|  | КТП №6 | Молодежное | 160 | 0.011419 | 0.13051
ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ-1 Луговое | КТП №2 | Алкау | 100 | 0.004214 | 0.084347
ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ-10кВ Алешенка | КТП №1 | Алешинка | 160 | 0.013631 | 0.12841
|  | КТП №2 | Алешинка | 160 | 0.025212 | 0.11741
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Никитинка | КТП №2 | Никитинка | 160 | 0 | 0.14136
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Ц.усадьба | КТП №1 | Борки | 100 | 0.010627 | 0.078254
|  | КТП №2 | Борки | 100 | 0.032485 | 0.057489
|  | КТП №3 | Борки | 250 | 0.010066 | 0.21131
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Татьяновка | КТП №1 | Татьяновка | 160 | 0.0086323 | 0.13316
|  | КТП №3 | Татьяновка | 250 | 0.0068327 | 0.21438
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Школа | КТП №1 | Борки | 63 | 0.00010695 | 0.055559
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Борки-Н.Борки | КТП №1 | Новоборки | 63 | 0.00026784 | 0.055406
ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ-10кВ Клуб | КТП №2 | Каскат | 160 | 0.0080991 | 0.13367
|  | КТП №3 | Каскат | 160 | 0.00507 | 0.13654
|  | КТП №4 | Каскат | 63 | 0.016735 | 0.039762
|  | КТП №5 | Каскат | 100 | 0.0080199 | 0.080731
|  | КТП №6 | Каскат | 160 | 0.011401 | 0.13053
ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ-10кВ Кок-Терек | КТП №1А | Каскат | 160 | 0.00024654 | 0.14113
|  | КТП №1 | Карамай | 100 | 0.0028774 | 0.085616
|  | КТП №2 | Шиели | 160 | 0.0073578 | 0.13437
|  | КТП №3 | Коктерек | 100 | 0.0092182 | 0.079593
ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ-10кВ Лютитнка | КТП №1 | Лютинка | 100 | 0.0011288 | 0.087278
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10кВ Новостройка | КТП №2 | Тениз | 100 | 0.011393 | 0.077527
|  | КТП №3 | Тениз | 100 | 0.0032503 | 0.085262
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ Тениз-Н-Николаевка | КТП №1 | Новониколаевка | 160 | 0.0018447 | 0.13961
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10кВ Ц.усадьба | КТП №1 | Тениз | 100 | 0.003329 | 0.085187
|  | КТП №2 | Тениз | 100 | 0.0076576 | 0.081075
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10кВ Зерноток | КТП №1 | Тениз | 160 | 4.3524e-05 | 0.14132
|  | КТП №2 | Тениз | 160 | 6.5286e-05 | 0.1413
ПС35\10кВ"Балыкты" | ВЛ-10кВ Талапкер | КТП №1 | Талапкер | 160 | 2.1948e-05 | 0.14134