## Свободн.мощность
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (октябрь 2021 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10 кВ; ТП, КТП | Адрес нахождения | Мощность КТП (кВА) | Загрузка ,МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Перцевка | ВЛ-10кВ Перцевка-Быт | с.Константиновка
| №2 |  | 100 | 0.0017631 | 0.086675
| №3 |  | 160 | 0.01864 | 0.12365
| ВЛ-10кВ Ульяновка-Бегежан | с.Бегежан
ПС Ульяновка | №3 |  | 160 | 0.0026606 | 0.13883
| №2 |  | 63 | 0 | 0.055661
| №4 |  | 100 | 0.003322 | 0.085194
| №5 |  | 40 | 0.0016112 | 0.033809
| №6 |  | 100 | 0.0027992 | 0.085691
| №7 |  | 160 | 0.0045362 | 0.13705
| №1 |  | 250 | 0 | 0.22087
ПС Белозерка | ВЛ-10кВ Белозерка - ДК | с.Белозерка
| №1 |  | 200 | 0.0071963 | 0.16986
| №2 |  | 160 | 0.014537 | 0.12755
| №3 |  | 160 | 0.012966 | 0.12904
| №4 |  | 100 | 0.0049372 | 0.08366
ПС Константиновка | ВЛ-10кВ Константиновка-Балыкта | с.Сергеевка
| №1 |  | 100 | 0.010688 | 0.078196
| №3 |  | 160 | 0.013693 | 0.12835
| №2 |  | 160 | 0.0078778 | 0.13388
| ВЛ-10кВ Константиновка-УВС | с.Балыкты
| №4 |  | 250 | 0.016185 | 0.2055
| №5 |  | 40 | 0.00016814 | 0.03518
ПС Перцевка | ВЛ-10кВ Перцевка-Производство | с.Перцевка
| №4 |  | 250 | 0 | 0.22087
ПС Садчиковка | ВЛ-10кВ Садчиковка-Семилетка | с.Семилетка
| №1 |  | 160 | 0.0051764 | 0.13644
ПС Константиновка | ВЛ-10кВ Константиновка-Константиновка | с.Константиновка
| №1 |  | 50 | 1.9344e-05 | 0.044157
| №4 |  | 160 | 0.0056096 | 0.13603
| №5 |  | 100 | 0.016647 | 0.072535
| №6 |  | 160 | 0.034391 | 0.10869
| №3 |  | 50 | 0.0098566 | 0.034811
| №2 |  | 160 | 0.0043504 | 0.13723
ПС Садчиковка | ВЛ-10кВ Садчиковка-Ц.Усадьба | с.Садчиковка
| №1 |  | 100 | 0.029652 | 0.06018
| №2 |  | 160 | 0.026941 | 0.11577
| №3 |  | 250 | 0.019401 | 0.20244
| №4 |  | 100 | 0.023043 | 0.066459
| №5 |  | 315 | 0.0096344 | 0.26915
| №6 |  | 160 | 0.022048 | 0.12041
| №7 |  | 100 | 0.019645 | 0.069688
ПС Ульяновка | ВЛ-10кВ Ульяновка-Ц.Усадьба | с.Ульяновка
| №1 |  | 160 | 0.0056306 | 0.13601
| №2 |  | 160 | 0.019759 | 0.12259
| №3 |  | 160 | 0 | 0.14136
| №5 |  | 63 | 0 | 0.055661
| №4 |  | 63 | 0.018747 | 0.037851
ПС Садчиковка | ВЛ-10кВ Садчиковка-Зерноток | с.Садчиковка
| №1 |  | 250 | 0.032311 | 0.19018
| №11 |  | 400 | 0.00064579 | 0.35279
| №5 |  | 100 | 0.001932 | 0.086515
| №10 |  | 40 | 0.0032081 | 0.032292
ПС Александровка | ВЛ -10кВ Александровка-Александровка | с. Александровка
| №1 |  | 100 | 0.0058032 | 0.082837
| №2 |  | 160 | 0.013103 | 0.12891
| №3 |  | 63 | 0.0054684 | 0.050466
| №4 |  | 100 | 0.0022355 | 0.086226
| №5 |  | 100 | 0.010242 | 0.078621
| ВЛ-10кВ Александровка-УВС | с. Александровка
| №7 |  | 100 | 0.0035294 | 0.084997
| №9 |  | 160 | 0.0089756 | 0.13283
| №12 |  | 250 | 0.020107 | 0.20177
| ВЛ-10кВ Александровка-Фермы | с. Александровка
| №1 |  | 250 | 0.00038102 | 0.22051
| №4 |  | 100 | 0.00029016 | 0.088074
| №7 |  | 250 | 0.0013954 | 0.21955
| ВЛ-10кВ Александровка-Жуковка | с.Давыденовка
| №1 |  | 63 | 0 | 0.055661
| №4 | с.Жуковка | 100 | 0 | 0.08835
| №5 |  | 160 | 0 | 0.14136
| №6 |  | 160 | 0 | 0.14136
ПС Джамбул | ВЛ-10кВ Джамбул-Кр.хозяйство | с. Алтын Дала
| №5 |  | 160 | 0.04365 | 0.099892
| №3 |  | 250 | 0.015689 | 0.20597
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Поселок | жм. Жамбыл | 100 | 0.054201 | 0.036859
| №2 |  | 100 | 0.054201 | 0.036859
| №3 |  | 400 | 0.021981 | 0.33252
| №4 |  | 400 | 0.043491 | 0.31208
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Быт | жм. Жамбыл
| №1 |  | 250 | 0.036147 | 0.18654
| №2 |  | 100 | 0.024598 | 0.064981
| №3 |  | 250 | 0.021924 | 0.20005
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Фермы | жм. Жамбыл
| №5 |  | 25 | 0 | 0.022087
| ВЛ-10кВ Владимировка- Архиповка | с. Сормовка
ПС Владимировка | №1 |  | 100 | 0.012244 | 0.076718
| №3 |  | 100 | 0.01607 | 0.073083
| ВЛ-10кВ Владимировка-Новостройка | с.Владимировка
| №2 |  | 100 | 0.026449 | 0.063223
| №1 |  | 100 | 0.017921 | 0.071325
| №3 |  | 25 | 0.0024143 | 0.019794
| №4 |  | 100 | 0 | 0.08835
| ВЛ-10кВ Владимировка-Полив | с.Владимировка
| №1 |  | 160 | 0.046551 | 0.097136
| №2 |  | 100 | 0.0035266 | 0.085
| ВЛ-10кВ Владимировка- РРС | с. Нечаевка
| №1 |  | 100 | 0.002418 | 0.086053
| №2 |  | 100 | 0.011365 | 0.077554
| №3 |  | 100 | 0.023584 | 0.065945
| №4 |  | 100 | 0.026561 | 0.063117
| №5 |  | 60 | 0.017043 | 0.036819
| №7 |  | 100 | 0.015624 | 0.073507
| №8 |  | 160 | 0.0015624 | 0.13988
| ВЛ-10кВ Владимировка- Молзавод | с.Владимировка
| №3 |  | 160 | 0.04365 | 0.099892
| №5 |  | 250 | 0.017953 | 0.20382
| №2 |  | 100 | 0.037274 | 0.052939
| ВЛ-10кВ Владимировка-Быт | с.Владимировка
| №3 |  | 100 | 0.021017 | 0.068384
| №1 |  | 100 | 0.017782 | 0.071457
| №5 |  | 160 | 0.044268 | 0.099305
| №7 |  | 63 | 0.015178 | 0.041242
| №8 |  | 63 | 0.025127 | 0.03179
| №10 |  | 100 | 0.025127 | 0.06448
| №9 |  | 100 | 0.024569 | 0.06501
| №6 |  | 100 | 0.022577 | 0.066902
| №4 |  | 160 | 0.026951 | 0.11576
| ВЛ-10кВ Владимировка-Кормоцех | с.Владимировка
| №2 |  | 160 | 0.0030727 | 0.13844
| №3 |  | 160 | 0.023011 | 0.1195
ПС Садчиковка | ВЛ-10кВ Садчиковка-Рыспай | с. Садчиковка
| №1 |  | 160 | 0.01754 | 0.1247
| №2 |  | 100 | 0.018609 | 0.070671
| №3 |  | 400 | 0.0004371 | 0.35298
ПС Глазуновка | ВЛ-10кВ Глазуновка- Семеновка | с. Семеновка
| №1 |  | 160 | 0.0029016 | 0.1386
| №2 |  | 250 | 0.0279 | 0.19437
| №3 |  | 160 | 0.014643 | 0.12745
| №4 |  | 100 | 0.014731 | 0.074355
| №5 |  | 160 | 0.0024552 | 0.13903
| ВЛ-10кВ Глазуновка-РРС | с.Глазуновка
| №2 |  | 63 | 0.0026784 | 0.053116
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Ц.усадьба | с.Глазуновка
| №1 |  | 250 | 0.033034 | 0.18949
| №2 |  | 100 | 0.016828 | 0.072363
| №3 |  | 100 | 0.0080863 | 0.080668
| №4 |  | 250 | 0.010044 | 0.21133
| №5 |  | 250 | 0.013169 | 0.20836
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Ст.участок | с.Глазуновка
| №2 |  | 250 | 0.0031248 | 0.21791
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Фермы | с.Глазуновка
| №1 |  | 160 | 0.0002232 | 0.14115
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Талапкер №1 | с. Талапкер
| №1 |  | 100 | 0.0061194 | 0.082537
| №2 |  | 250 | 0.011146 | 0.21029
| №3 |  | 400 | 0.002232 | 0.35128
| ВЛ-10кВ Глазуновка-Степной | с. Степное
| №1 |  | 160 | 0.0019251 | 0.13953
ПС Организатор | ВЛ-10кВ Организатор-Жаксалык | с. Жаксылык
| №1 |  | 40 | 0.002232 | 0.03322
| ВЛ-10кВ Организатор-Школа | с. Половниковка | 250 | 0.0076492 | 0.21361
| №1 | с. Половниковка | 250 | 0.0076492 | 0.21361
| №2 |  | 250 | 0.0040176 | 0.21706
| №3 |  | 100 | 0.013169 | 0.07584
| №5 |  | 160 | 0.012532 | 0.12945
| №4 |  | 250 | 0.0006696 | 0.22024
| ВЛ-10кВ Организатор-З.ток | с. Половниковка
| №1 |  | 100 | 0.0015624 | 0.086866
| №4 |  | 160 | 0.0006696 | 0.14072
| №5 |  | 160 | 0.0020088 | 0.13945
| №6 |  | 100 | 0.0006696 | 0.087714
| №7 |  | 160 | 0.0004464 | 0.14094
ПС ОПХ | ВЛ-10кВ ОПХ-Молокановка | с. Молокановка
| №1 |  | 160 | 0.044052 | 0.09951
| ВЛ-10кВ ОПХ-Скважина | с. Заречное
| №1 |  | 100 | 0.0089838 | 0.079815
| №2 |  | 250 | 0.0054637 | 0.21568
| №3 |  | 250 | 0.0040009 | 0.21707
| №4 |  | 250 | 0.0015624 | 0.21939
| ВЛ-10кВ ОПХ-РУС | с. Заречное
| №1 |  | 250 | 0.0062496 | 0.21494
| №2 |  | 100 | 0.014448 | 0.074625
| ТП№15 |  | 160 | 0.012254 | 0.12972
| ВЛ-10кВ ОПХ-Фермы | с. Заречное
| №3 |  | 63 | 0 | 0.055661
| №4 |  | 100 | 0.041529 | 0.048897
| №5 |  | 250 | 0.030347 | 0.19205
| №6 |  | 250 | 0.049136 | 0.1742
| №7 |  | 250 | 0.049499 | 0.17385
| №9 |  | 63 | 0.022924 | 0.033883
| №8 |  | 160 | 0.017251 | 0.12497
| ВЛ-10кВ ОПХ-Котельная | с. Заречное
| №1 |  | 250 | 0 | 0.22087
| ВЛ-10кВ ОПХ-ДК | с. Заречное
| №1 |  | 400 | 0.13071 | 0.22922
| №2 |  | 160 | 0.031523 | 0.11141
| ВЛ-10кВ ОПХ-Модуль | с. Заречное
| ТП1 |  | 400 | 0.033227 | 0.32183
| ВЛ-10кВ ОПХ-ГПС | г. Тобыл
| ТП-11 |  | 100 | 0.022969 | 0.066529
| №19 |  | 250 | 0.006311 | 0.21488
| №6 |  | 250 | 0.01508 | 0.20655
| №9 |  | 160 | 0.013392 | 0.12864
| №12 |  | 160 | 0 | 0.14136
| №23 |  | 160 | 0.036331 | 0.10685
| №21 |  | 160 | 0.0010974 | 0.14032
| №20 |  | 250 | 0 | 0.22087
| №35 |  | 100 | 0.0099677 | 0.078881
| ВЛ-10кВ ОПХ-Затобольская | с. Заречное
| №25 |  | 250 | 0.080991 | 0.14393
| №26 |  | 250 | 0.062186 | 0.1618
| №28 |  | 100 | 0.019887 | 0.069457
| №27 |  | 250 | 0.10017 | 0.12571
| №29 |  | 250 | 0.0399 | 0.18297
| №23 |  | 250 | 0.075669 | 0.14899
| №2 |  | 160 | 0.004624 | 0.13697
| №31 |  | 160 | 0.018277 | 0.124
| №35 |  | 160 | 0.012663 | 0.12933
| №34 |  | 100 | 0.016685 | 0.072499
| №36 |  | 100 | 0.03337 | 0.056648
ПС Затобольская | ВЛ-10кВ Затобольская-В.часть | г. Тобыл
| №18 |  | 250 | 0.06429 | 0.1598
| №26 |  | 160 | 0.050142 | 0.093725
| №25 |  | 250 | 0.036379 | 0.18632
| №1 |  | 160 | 0.012773 | 0.12923
| №4 |  | 250 | 0.066374 | 0.15782
| ТП№7 |  | 160 | 0.035842 | 0.10731
| №19 |  | 100 | 0.034897 | 0.055198
| №10 |  | 250 | 0.057692 | 0.16607
| ТП№11 |  | 400 | 0.089958 | 0.26794
| №22 |  | 250 | 0.09209 | 0.13339
| №17 |  | 100 | 0.019669 | 0.069664
| №20 |  | 250 | 0.048858 | 0.17446
| №14 |  | 400 | 0.023822 | 0.33077
| №15 |  | 160 | 0.01372 | 0.12833
| №23 |  | 630 | 0.11299 | 0.44927
| №2 |  | 160 | 0.017484 | 0.12475
| №3 |  | 100 | 0.0045421 | 0.084035
| №12 |  | 250 | 0.068258 | 0.15603
| № 13 |  | 100 | 0.0059008 | 0.082744
| ВЛ-10кВ Затобольская- Связьстрой | г. Тобыл
| №2 |  | 100 | 0.048626 | 0.042155
| №3 |  | 160 | 0.059446 | 0.084887
| №4 |  | 250 | 0.060791 | 0.16312
| №5 |  | 400 | 0.063763 | 0.29283
| №1 |  | 160 | 0.019806 | 0.12254
| №6 |  | 400 | 0.10381 | 0.25478
| ТП№8 |  | 400 | 0.13382 | 0.22627
| №10 |  | 160 | 0.027186 | 0.11553
| №11 |  | 250 | 0.0023938 | 0.2186
| ВЛ-10кВ Затобольская-ОПХ | г. Тобыл
| №1 |  | 250 | 0.091174 | 0.13426
| №2 |  | 250 | 0.025322 | 0.19682
| №9 |  | 160 | 0.072092 | 0.072873
| №28 |  | 63 | 0.0090777 | 0.047037
| №4 |  | 200 | 0.041073 | 0.13768
| №5 |  | 160 | 0.045759 | 0.097889
| №6 |  | 160 | 0.053395 | 0.090635
| №7 |  | 250 | 0.03552 | 0.18713
| №10 |  | 315 | 0.074568 | 0.20746
| №14 |  | 100 | 0.04761 | 0.04312
| №15 |  | 250 | 0.075137 | 0.1495
| №16 |  | 100 | 0.017047 | 0.072155
| ВЛ-10кВ Затобольская-Лесхоз | г. Тобыл
| №1 |  | 100 | 0.020582 | 0.068797
| №2 |  | 250 | 0.020671 | 0.20124
| №3 |  | 160 | 0.047689 | 0.096055
| ВЛ-10кВ Затобольская- Райцентр | г. Тобыл
| №1 |  | 400 | 0.019534 | 0.33484
| ТП№4 |  | 250 | 0.016707 | 0.205
| ТП№7 |  | 400 | 0.031716 | 0.32327
| ТП№12 |  | 250 | 0.029048 | 0.19328
| №10 |  | 160 | 0.018656 | 0.12364
| №11 |  | 63 | 0.0072428 | 0.04878
| №13 |  | 250 | 0.06136 | 0.16258
| №14 |  | 400 | 0.0085597 | 0.34527
| ТП№16 |  | 400 | 0.065909 | 0.29079
| №17 |  | 250 | 0.048781 | 0.17453
ПС Мичурина | ВЛ-10кВ Мичурина-Ц.усадьба | с. Мичурина
| №8 |  | 160 | 0.0065444 | 0.13514
| №3 |  | 250 | 0.10572 | 0.12044
| №5 |  | 250 | 0.073053 | 0.15147
| №9 |  | 250 | 0.0014973 | 0.21945
| №1 |  | 160 | 0.045399 | 0.098231
| ВЛ-10кВ Мичурина-Пивзавод | г. Тобыл-с. Мичурина
| №1 |  | 250 | 0.0044077 | 0.21669
| №2 |  | 400 | 0.0097966 | 0.34409
| №9 |  | 100 | 0.0044919 | 0.084083
| №20 |  | 160 | 0.014887 | 0.12722
| №12 |  | 250 | 0.12247 | 0.10453
| №13 |  | 250 | 0.093808 | 0.13176
| №15 |  | 250 | 0.020112 | 0.20177
| №21 |  | 100 | 0.01667 | 0.072513
| №29 |  | 400 | 0.014966 | 0.33918
| №26 |  | 400 | 0.0047058 | 0.34893
| ВЛ-10кВ Мичурина-Гостиница | с. Мичурина
| №5 |  | 160 | 0.057943 | 0.086314
| ТП№1 |  | 250 | 0.01246 | 0.20904
| ТП№1 |  | 250 | 0.012245 | 0.20924
| №1 |  | 160 | 0.021604 | 0.12084
| №2 |  | 250 | 0.013344 | 0.2082
| №4 |  | 160 | 0.052464 | 0.091519
| №3 |  | 160 | 0.0008556 | 0.14055
| ВЛ-10кВ Мичурина-Психбольница | с. Мичурина
| №-9 |  | 160 | 0.0060673 | 0.1356
| №11 |  | 160 | 0.0030597 | 0.13845
| №16 |  | 400 | 0.02138 | 0.33309
| №21 |  | 160 | 0.0073358 | 0.13439
| №27 |  | 160 | 0.006338 | 0.13534
| ВЛ-10кВ Мичурина-Полив | с. Мичурина
| №1 |  | 100 | 0.0019837 | 0.086465
| №3 |  | 100 | 0.0012611 | 0.087152
| №14 |  | 160 | 0.00085188 | 0.14055
| ВЛ-10кВ Мичурина-Абай | с. Мичурина
| №2 |  | 250 | 0.019402 | 0.20244
| №3 |  | 400 | 0.0070524 | 0.3467
| №4 |  | 63 | 0.0044724 | 0.051412
| №5 |  | 250 | 0.014677 | 0.20693
| №8 |  | 400 | 0.0064728 | 0.34725
| №9 |  | 63 | 0.0072782 | 0.048746
| №10 |  | 250 | 0.0089187 | 0.2124
| №17 |  | 100 | 0.0060696 | 0.082584
ПС Павловка | ВЛ-10кВ Павловка-З.ток | с. Надеждинка
| №1 |  | 100 | 0 | 0.08835
| №2 |  | 250 | 0.00010602 | 0.22077
| №3 |  | 400 | 0 | 0.3534
| ВЛ-10 кВ Павловка-Поселок | с. Надеждинка
| №1 |  | 100 | 0.0018043 | 0.086636
| №2 |  | 250 | 0.0053646 | 0.21578
| №3 |  | 100 | 0.013903 | 0.075142
| №4 |  | 100 | 0.016972 | 0.072227
| №5 |  | 160 | 0.0072094 | 0.13451
| №6 |  | 100 | 0.0067462 | 0.081941
| №7 |  | 60 | 0.0065286 | 0.046808
| №8 |  | 100 | 0.0070894 | 0.081615
| ВЛ-10\кВ Павловка-Мастерские | с. Надеждинка
| №1 |  | 63 | 4.278e-05 | 0.05562
| №2 |  | 400 | 0 | 0.3534
| №3 |  | 250 | 0.030588 | 0.19182
| №4 |  | 100 | 0.0019837 | 0.086465
| ВЛ-10кВ Павловка-Машдвор | с. Надеждинка
| №1 |  | 160 | 0.02136 | 0.12107
| №2 |  | 250 | 4.185e-05 | 0.22084
| ВЛ-10кВ Павловка-Стройучасток | с. Надеждинка
| №1 |  | 100 | 0.000279 | 0.088085
| №2 |  | 250 | 0 | 0.22087
| №3 |  | 60 | 4.3338e-05 | 0.052969
| ВЛ-10кВ Павловка-Май-Алап | с. Май-Алап
| №1 |  | 100 | 0.00074214 | 0.087645
ПС Б.Романовка | ВЛ-10\кВ Б. Романовка-Поселок | с. Б. Романовка
| №1 |  | 100 | 0.0093405 | 0.079476
| №3 |  | 250 | 0.012153 | 0.20933
| №5 |  | 250 | 0.009279 | 0.21206
| №6 |  | 63 | 0.0039671 | 0.051892
| ВЛ-10кВ Б.Романовка-З. ток | с. Б. Романовка
| №1 |  | 160 | 0.00066597 | 0.14073
| №3 |  | 250 | 0 | 0.22087
| №4 |  | 400 | 4.278e-05 | 0.35336
ПС Воскресеновка | ВЛ-10кВ Воскресеновка- Поселок | с. Воскресеновка
| №1 |  | 250 | 0.012053 | 0.20942
| №2 |  | 160 | 0.00052545 | 0.14086
| №3 |  | 400 | 0.033619 | 0.32146
| ВЛ-10кВ Воскресеновка-З.ток | с. Б. Романовка
| №1 |  | 160 | 0.00062301 | 0.14077
| №2 |  | 100 | 0.0012276 | 0.087184
| №3 |  | 250 | 0.0020051 | 0.21897
| №4 |  | 400 | 0.0014355 | 0.35204
| №5 |  | 160 | 0.00065286 | 0.14074
| ВЛ-10кВ Воскресеновка-Кормоцех | с. Воскресеновка
| №1 |  | 160 | 0.0011852 | 0.14023
ПС Озёрная | ВЛ-10кВ Озёрная-Школа | ст. Озерная
| №2 |  | 400 | 0.02748 | 0.32729
| №6 |  | 160 | 0.0071461 | 0.13457
| ВЛ-10кВ Озерная - Св.Жарколь | св.Жарколь
| №1 |  | 100 | 0.0010742 | 0.08733
| №2 |  | 60 | 0.0019251 | 0.051181
| №3 |  | 160 | 0.0053931 | 0.13624
| ВЛ-10кВ Озерная - Московский | п.Московский
| №1 |  | 160 | 0.036521 | 0.10666
| №3 |  | 160 | 0.026378 | 0.1163
| №7 |  | 250 | 0.032779 | 0.18974
| ВЛ-10кВ Озерная - Фермы | ст. Озерная
| №3 |  | 100 | 0.0012806 | 0.087133
| №4 |  | 250 | 0.0038948 | 0.21717
| ВЛ-10кВ Озерная - ЛМУ | ст. Озерная
| №1 |  | 100 | 0.022654 | 0.066829
| №2 | К.Маркса | 160 | 0.033516 | 0.10952
| №3 |  | 250 | 0.0097254 | 0.21164
| №4 |  | 250 | 0.07161 | 0.15285
| №5 |  | 250 | 0.028017 | 0.19426
| №6 |  | 100 | 0.018416 | 0.070855
| №8 |  | 100 | 0.020275 | 0.069089
| №9 |  | 160 | 0.044245 | 0.099327
| ВЛ-10кВ Озерная - Животноводство | К.Маркса
| №1 |  | 250 | 0.050253 | 0.17313
| №2 |  | 630 | 0.085591 | 0.47529
| №3 |  | 630 | 0.052228 | 0.50699
| №4 |  | 400 | 0 | 0.3534
| №5 |  | 250 | 0 | 0.22087
| №7 |  | 400 | 0.063119 | 0.29344
| №12 |  | 250 | 0.014925 | 0.2067
| №11 |  | 100 | 0.018217 | 0.071044
ПС Кр. Партизан | ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Кунай | жм. Кунай
| №8 |  | 160 | 0.0040957 | 0.13747
| №9 |  | 160 | 0.015694 | 0.12645
| №10 |  | 160 | 0.018062 | 0.1242
| №11 |  | 160 | 0.012514 | 0.12947
| №12 |  | 100 | 0.016472 | 0.072701
| ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Ударник | с. Ударник
| №1 |  | 250 | 0.033848 | 0.18872
| №3 |  | 100 | 0.0048983 | 0.083697
| ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Чапаева | дачи Чапаева
| №14 |  | 250 | 0.00063891 | 0.22027
| №2 |  | 100 | 0.00043896 | 0.087933
| ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Дружба | с.Дружба
| №1 |  | 100 | 0.004278 | 0.084286
| №5 |  | 400 | 0.023621 | 0.33096
| №2 |  | 250 | 0.017213 | 0.20452
| №3 |  | 250 | 0.075296 | 0.14934
| №4 |  | 250 | 0.056983 | 0.16674
ПС Казахстанец | ВЛ-10кВ Казахстан-Октябрьский | с. Октябрьское
| №2 |  | 250 | 0.04831 | 0.17498
| №3 |  | 160 | 0.011288 | 0.13064
| №4 |  | 250 | 0.00043896 | 0.22046
| №1 |  | 160 | 0.030663 | 0.11223
| ВЛ-10кВ Казахстанец-Рыбный | с. Рыбное
| №1 |  | 250 | 0 | 0.22087
| №4 |  | 100 | 0.018875 | 0.070418
| ВЛ-10кВ Казахстанец- Пр.Лесничеств | с. Октябрьское
| №4 |  | 63 | 0 | 0.055661
| №3 |  | 63 | 0.0076046 | 0.048436
| №5 |  | 250 | 0.02535 | 0.19679
| №6 |  | 160 | 0.00096674 | 0.14044
| ВЛ-10кВ Казахстанец-Лиманный | с. Лиманный
| №1 |  | 250 | 0.0307 | 0.19171
| ВЛ-10кВ Казахстанец-Октярьский | с. Октярьский
| №1 |  | 250 | 0.0477 | 0.17556
ПС Каражары | ВЛ-10кВ Каражары-Школа | с. Садовый
| №1 |  | 250 | 0.039533 | 0.18332
| ВЛ-10кВ Каражары-Садовый | с. Садовый
| №1 |  | 160 | 0.018181 | 0.12409
| ВЛ-10кВ Каражары-Винзавод | с. Садовый
| №1 |  | 250 | 0.0091824 | 0.21215
| №4 |  | 100 | 0.0017038 | 0.086731
ПС Ждановка | ВЛ-10кВ Ждановка-Ак-Кабак | с. Ак-Кабак
| №1 |  | 250 | 0.026524 | 0.19568
| ВЛ-10кВ Ждановка-Ждановка | с. Ждановка
| №3 |  | 160 | 0.030578 | 0.11231
| №4 |  | 100 | 0.0046872 | 0.083897
| ВЛ-10кВ Ждановка-Васильевка | с. Васильевка
| №10 |  | 160 | 0.00038669 | 0.14099
| №3 |  | 160 | 0.0037567 | 0.13779
| №12 |  | 160 | 0.0059892 | 0.13567
ПС Щербакова | ВЛ-10кВ Щербаково-С.Бор | с. Щербакова
| №3 |  | 160 | 0.0075395 | 0.1342
| №5 |  | 160 | 0.011843 | 0.13011
| №4 |  | 160 | 0.011291 | 0.13063
| №7 |  | 160 | 0.012058 | 0.1299
| №8 |  | 160 | 0.017005 | 0.12521
| №9 |  | 160 | 0.018068 | 0.1242
| №10 |  | 160 | 0.011435 | 0.1305
| №11 |  | 160 | 0.015504 | 0.12663
| ВЛ-10кВ Щербаково- Кирзавод | с. Щербакова
| №4 |  | 100 | 0.0070954 | 0.081609
| №5 |  | 250 | 0.013061 | 0.20847
ПС Сосновый Бор | ВЛ-10кВ Сос.Бор-Кр.Кордон | с.Кр. Кардон
| №2 |  | 160 | 0.0037977 | 0.13775
| №7 |  | 160 | 0.012534 | 0.12945
| №9 |  | 100 | 0.0074016 | 0.081318
| №8 |  | 250 | 0.030189 | 0.1922
| №10 |  | 100 | 0.015807 | 0.073333
ПС Шеминовка | ВЛ-10кВ Шеминовка-поселок | с.Шеминовка
| №1 |  | 100 | 0.0048081 | 0.083782
| №2 |  | 250 | 0.016301 | 0.20539
| №3 |  | 100 | 0.01795 | 0.071298
| №4 |  | 250 | 0.0094795 | 0.21187
| ВЛ-10кВ Шеминовка-Рязановка | с.Шеминовка, с.Арман
| №1 |  | 160 | 0.017858 | 0.1244
| №2 |  | 400 | 0.021472 | 0.333
| №7 |  | 160 | 0.030458 | 0.11242
| №8 |  | 100 | 0.0022134 | 0.086247
| №5 |  | 160 | 0.075478 | 0.069656
| №4 |  | 100 | 0.099106 | -0.0058011
ПС Шишенка | ВЛ-10кВ Шишенка- Ц. усадьба | п.Шишенка
| №1 |  | 100 | 0.00089652 | 0.087498
| №2 |  | 400 | 0.0087997 | 0.34504
| ВЛ-10кВ Шишенка- З. ток | п.Шишенка
| №1 |  | 250 | 0.0070262 | 0.2142
| ВЛ-10кВ Шишенка- Школа | п.Шишенка
| №1 |  | 100 | 0.017661 | 0.071572
| ВЛ-10кВ Шишенка- Фермы | п.Шишенка
| №2 |  | 250 | 0.0013001 | 0.21964
| №4 |  | 250 | 0.0059725 | 0.2152
| ВЛ-10кВ Шишенка- Суриковка | п.Суриковка
| №1 |  | 160 | 0 | 0.14136
| №2 |  | 160 | 0.0019586 | 0.1395
| №4 |  | 250 | 0.0010742 | 0.21985
| №5 |  | 100 | 0.0032364 | 0.085275
ПС Рязановка | ВЛ-10кВ Рязановка-поселок | с. Рязановка
| №1 |  | 160 | 0.0094525 | 0.13238
| №2 |  | 160 | 0.0098041 | 0.13205
ПС Майколь | ВЛ-10кВ Майколь- ц. Усадьба | с. Майколь
| №1 |  | 100 | 0.012841 | 0.076151
| №2 |  | 400 | 0.015206 | 0.33895
| №3 |  | 400 | 0.029603 | 0.32528
| №4 |  | 160 | 0.021483 | 0.12095
| ВЛ-10кВ Майколь- Мехток | с. Майколь
| №3 |  | 250 | 0.0014973 | 0.21945
| №4 |  | 100 | 0.0006417 | 0.08774
| №2 |  | 250 | 0.0004278 | 0.22047
ПС Маяковская | ВЛ-10кВ Маяковская-Клуб | с. Первомайский
| №1 |  | 100 | 0.0089337 | 0.079863
| №4 |  | 160 | 0.0054012 | 0.13623
| №5 |  | 160 | 0.0046971 | 0.1369
| №3 |  | 160 | 0.0033118 | 0.13821
| ВЛ-10кВ Маяковская- Кызыл-Агаш | с.Зуевка
| №1 |  | 160 | 0.0067345 | 0.13496
| №2 |  | 160 | 0.0019742 | 0.13948
| №3 |  | 160 | 0.045419 | 0.098212
| ВЛ-10кВ Маяковская- Кызыл-Агаш | с.Зуевка
| №3 |  | 160 | 0.045419 | 0.098212
ПС НовоАлексеевка | ВЛ-10кВ Н.Алексеевка- Ц.усадьба | с. Н. Алексеевка
| №1 |  | 100 | 0.0071404 | 0.081567
| №2 |  | 160 | 0.014934 | 0.12717
| №3 |  | 160 | 0.0044855 | 0.1371
| №4 |  | 160 | 0.002947 | 0.13856
| №7 |  | 160 | 0.01236 | 0.12962
| №8 |  | 160 | 0.010014 | 0.13185
ПС Б. Чураковка | ВЛ-10кВ Чураковка-Ц.усадьба №1 | с. Б. Чураковка
| №1 |  | 250 | 0.026502 | 0.1957
| №3 |  | 160 | 0.0072374 | 0.13448
| №4 |  | 100 | 0.0072051 | 0.081505
| №5 |  | 100 | 0.027369 | 0.06235
| №7 |  | 100 | 0.026751 | 0.062936
| №8 |  | 160 | 0.0091779 | 0.13264
| ВЛ-10кВ Б.Чураковка-Райцентр | с. Убаган
| №4 |  | 100 | 0.015386 | 0.073733
| №6 |  | 160 | 0.015256 | 0.12687
| №8 |  | 250 | 0.021156 | 0.20078
| №10 |  | 100 | 0.0077458 | 0.080992
| №15 |  | 160 | 0.0079689 | 0.13379
ПС Силантьевка | ВЛ-10кВ Силантьевка- Ц.усадьба | с.Силантьевка
| №1 |  | 160 | 0.017285 | 0.12494
| №2 |  | 250 | 0.031235 | 0.1912
| №3 |  | 160 | 0.037059 | 0.10615
| №5 |  | 160 | 0.026355 | 0.11632
| ВЛ-10кВ Силантьевка-Райцент | с.Силантьевка
| №2 |  | 400 | 0.065845 | 0.29085
| №1 |  | 250 | 0.032193 | 0.19029
| №3 |  | 160 | 0.02505 | 0.11756
| ВЛ-10кВ Силантьевка-Кормоцех | с. М.Чураковка
| №2 |  | 60 | 0.0076758 | 0.045718
| №1 |  | 100 | 0.026117 | 0.063539
| №3 |  | 100 | 0.021093 | 0.068312
ПС Свердловка | ВЛ-10кВ Свердловка-Зуевка | с. Зуевка
| №4 |  | 100 | 0.0076204 | 0.081111
| №3 |  | 250 | 0.021615 | 0.20034
| №5 |  | 160 | 0.014518 | 0.12757
| №6 |  | 160 | 0.00047263 | 0.14091
| №1 |  | 160 | 0.0020255 | 0.13944
| ВЛ-10кВ Свердловка-Зерноток | с Свердловка
| №2 |  | 250 | 0.032297 | 0.19019
| №3 |  | 100 | 0.011285 | 0.077629
| ВЛ-10кВ Свердловка-ДК | с.Свердловка
| №2 |  | 320 | 0.029262 | 0.25492
| ВЛ-10кВ Свердловка-К/завод | с.Свердловка
| №1 |  | 250 | 0.00025742 | 0.22063
| №2 |  | 100 | 0.00010695 | 0.088248
ПС Янушевка | ВЛ-10кВ Янушевка-Воробьёвка | с. Воробьевка
| №1 |  | 400 | 0.11116 | 0.2478
| №1 |  | 160 | 0.0098599 | 0.13199
| №3 |  | 100 | 0.008218 | 0.080543
| №2 |  | 100 | 0.00022813 | 0.088133
| №4 |  | 100 | 0.00014713 | 0.08821
| ВЛ-10кВ Янушевка-Сатай | п.Янушевка, п.Сатай
| №1 |  | 100 | 0.0090322 | 0.079769
| №2 |  | 100 | 0.0028291 | 0.085662
ПС Димитрова | ВЛ-10кВ Димитрово-Ц.Усадьба | с. Димитрова
| №4 |  | 250 | 0.010513 | 0.21089
| №5 |  | 160 | 0.017142 | 0.12507
| №1 |  | 160 | 0.0062981 | 0.13538
| №6 |  | 100 | 0.0070508 | 0.081652
ПС Степная | ВЛ-10кВ Степная -Ц.усадьба | с. Лермонтова
| №1 |  | 160 | 0.0097816 | 0.13207
| №2 |  | 100 | 0.0081091 | 0.080646
| №4 |  | 160 | 0.007118 | 0.1346
| №6 |  | 160 | 0.010776 | 0.13112
ПС Докучаева | ВЛ-10кВ Докучаево- Карагайлы | с. Карагайлы
| №1 |  | 160 | 0.010486 | 0.1314
| №3 |  | 250 | 0.016015 | 0.20566
| ВЛ-10кВ Докучаево- Беляевка | с. Докучаево
| №1 |  | 160 | 0.0091362 | 0.13268
| ВЛ-10кВ Докучаева-Ц.Усадьба | с. Докучаево
| №1 |  | 180 | 0.0083886 | 0.15106
| №2 |  | 160 | 0.0057519 | 0.1359
| №3 |  | 160 | 0.00071508 | 0.14068
| №4 |  | 160 | 0.0017291 | 0.13972
| №5 |  | 160 | 0.012108 | 0.12986
| №6 |  | 250 | 0.0005089 | 0.22039
ПС Лермонтова | ВЛ-10кВ Лермонтово-УВС | с. Лермонтова
| №1 |  | 250 | 0.048899 | 0.17442
| №6 |  | 160 | 0.013428 | 0.1286
| №4 |  | 100 | 0.016949 | 0.072248
| №8 |  | 100 | 0.016394 | 0.072776
| №9 |  | 100 | 0.016539 | 0.072638
| ВЛ-10кВ Лермонтово- Кызыл-Аскер | с. Жанасу
| №1 |  | 100 | 0.0091647 | 0.079644
| №2 |  | 100 | 0.00038335 | 0.087986
ПС Приозерная | ВЛ-10кВ Приозерная-Ц.Усадьба | с. Приозерный
| №1 |  | 160 | 0.0045343 | 0.13705
| №2 |  | 160 | 0.0031025 | 0.13841
| №4 |  | 160 | 0.0053043 | 0.13632
| ВЛ-10кВ Приозерное-Школа | с. Приозерный
| №1 |  | 250 | 0.010952 | 0.21047
| №3 |  | 160 | 0.0074279 | 0.1343
| ВЛ-10кВ Приозерная-Кубеков | с. Кубековка
| №1 |  | 160 | 0.0056313 | 0.13601
| №3 |  | 160 | 2.139e-05 | 0.14134