## сайт
Октябрьский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (I квартал 2019 года)
№ п/п | Диспетчерский № КТП | Номинальная мощность силового трансформатора ( кВА ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % ) | Свободная мощность, кВА
1 | №082 | 250 | 10.7766 | 223.1
2 | №083 | 250 | 33.3411 | 166.6
3 | №085 | 160 | 22.2115 | 124.5
4 | №087 | 160 | 37.4828 | 100
5 | №088 | 250 | 25.0387 | 187.4
6 | №056 | 160 | 30.381 | 111.4
7 | №063 | 100 | 19.7225 | 80.3
8 | №064 | 100 | 33.5592 | 66.4
9 | №096 | 250 | 13.4906 | 216.3
10 | №059 | 63 | 20.9143 | 49.8
11 | №074 | 160 | 2.0892 | 156.7
12 | №058 | 100 | 32.867 | 67.1
13 | №062 | 160 | 8.974 | 145.6
14 | №070 | 100 | 40.0086 | 60
15 | № 604 | 160 | 14.9435 | 136.1
16 | № 610 | 63 | 39.7829 | 37.9
17 | №035 | 250 | 4.7238 | 238.2
18 | №036 | 250 | 21.6554 | 195.9
19 | №040 | 160 | 20.7821 | 126.7
20 | №042 | 250 | 17.5286 | 206.2
21 | №044 | 100 | 14.3506 | 85.6
22 | №045 | 100 | 19.6746 | 80.3
23 | №046 | 160 | 20.559 | 127.1
24 | №047 | 160 | 10.4278 | 143.3
25 | №071 | 250 | 24.0084 | 190
26 | №072 | 250 | 4.6987 | 238.3
27 | №073 | 160 | 19.2426 | 129.2
28 | №077 | 160 | 19.6562 | 128.6
29 | №078 | 160 | 29.403 | 113
30 | №094 | 100 | 8.5 | 91.5
31 | №001 | 160 | 17.6691 | 131.7
32 | №003 | 100 | 9.204 | 90.8
33 | №004 | 100 | 26.3054 | 73.7
34 | №006 | 100 | 7.9492 | 92.1
35 | №007 | 160 | 22.0371 | 124.7
36 | №008 | 100 | 16.6941 | 83.3
37 | №014 | 100 | 30.625 | 69.4
38 | №025 | 160 | 0.42 | 159.3
39 | №051 | 100 | 15.375 | 84.6
40 | №611 | 63 | 10.2635 | 56.5
41 | №065 | 160 | 13.2949 | 138.7
42 | №108 | 250 | 10.4822 | 223.8
43 | №107 | 100 | 0.5566 | 99.4
44 | №023 | 250 | 4.5958 | 238.5
45 | №021 | 160 | 0.42 | 159.3
46 | №115 | 100 | 24.0856 | 75.9
47 | №116 | 160 | 14.895 | 136.2
48 | №117 | 100 | 17.787 | 82.2
49 | №120 | 250 | 42.9343 | 142.7
50 | №122 | 250 | 14.2054 | 214.5
51 | №075 | 100 | 46.9238 | 53.1
52 | №127 | 160 | 3.9779 | 153.6
53 | №110 | 160 | 2.8411 | 155.5
54 | №111 | 160 | 18.9084 | 129.7
55 | №113 | 63 | 2.869 | 61.2
56 | №114 | 63 | 13.44 | 54.5
57 | №138 | 100 | 7.2688 | 92.7
58 | №139 | 160 | 9.3861 | 145
59 | №155 | 160 | 0.88125 | 158.6
60 | №159 | 60 | 6.4385 | 56.1
61 | №177 | 160 | 5.58 | 151.1
62 | №201 | 160 | 8.91 | 145.7
63 | №205 | 160 | 0.073438 | 159.9
64 | №204 | 160 | 8.145 | 147
65 | №206 | 106 | 12.4302 | 92.8
66 | №202 | 160 | 25.252 | 119.6
67 | №203 | 250 | 8.8822 | 227.8
68 | №192 | 250 | 13.8527 | 215.4
69 | №194 | 250 | 1.2096 | 247
70 | №231 | 250 | 0.5828 | 248.5
71 | №232 | 160 | 17.34 | 132.3
72 | №233 | 100 | 2.0976 | 97.9
73 | №234 | 160 | 7.44 | 148.1
74 | №235 | 63 | 3.4019 | 60.9
75 | №237 | 160 | 14.625 | 136.6
76 | №217 | 63 | 2.7048 | 61.3
77 | №230 | 250 | 7.5552 | 231.1
78 | №248 | 100 | 11.0418 | 89
79 | №249 | 160 | 13.62 | 138.2
80 | №257 | 40 | 47.16 | 21.1
81 | №263 | 63 | 1.219 | 62.2
82 | №270 | 160 | 1.5024 | 157.6
83 | №389 | 160 | 4.8344 | 152.3
84 | №391 | 250 | 4.0875 | 239.8
85 | №390 | 250 | 3.1797 | 242.1
86 | №392 | 100 | 8.295 | 91.7
87 | №372 | 100 | 15.8886 | 84.1
88 | №373 | 160 | 7.021 | 148.8
89 | №374 | 250 | 6.1852 | 234.5
90 | №399 | 100 | 6.664 | 93.3
91 | №400 | 160 | 5.0807 | 151.9
92 | №401 | 160 | 5.6674 | 150.9
93 | №402 | 250 | 2.7093 | 243.2
94 | №403 | 160 | 6.162 | 150.1
95 | №304 | 100 | 2.1912 | 97.8
96 | №312 | 40 | 7.2832 | 37.1
97 | №337 | 160 | 5.9271 | 150.5
98 | №339 | 100 | 7.1161 | 92.9
99 | №343 | 100 | 3.0012 | 97
100 | №282 | 100 | 0.8928 | 99.1
101 | №283 | 100 | 0.0976 | 99.9
102 | №276 | 63 | 4.9206 | 59.9