## сайт
Карасуский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (I квартал 2019 года)
№ п/п | Диспетчерский № КТП | Номинальная мощность силового трансформатора ( кВА ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % ) | Свободная мощность, кВА
1 | №6 | 100 | 6.9306 | 93.1
2 | №2 | 160 | 5.9045 | 150.6
3 | №3 | 160 | 5.5789 | 151.1
4 | №5 | 160 | 12.8222 | 139.5
5 | №9 | 250 | 2.8727 | 242.8
6 | №10 | 160 | 4.185 | 153.3
7 | №13 | 100 | 12.5242 | 87.5
8 | №16 | 160 | 6.1189 | 150.2
9 | №10 | 160 | 11.1341 | 142.2
10 | №14 | 160 | 8.1109 | 147
11 | №15 | 250 | 3.726 | 240.7
12 | №16 | 160 | 12.796 | 139.5
13 | №17 | 160 | 5.5127 | 151.2
14 | №12 | 100 | 6.3748 | 93.6
15 | №20 | 100 | 84 | 16
16 | №4 | 25 | 4.8 | 23.8
17 | №24 | 250 | 3.1188 | 242.2
18 | №4 | 25 | 4.8124 | 23.8
19 | №8 | 160 | 7.3637 | 148.2
20 | №9 | 160 | 2.1235 | 156.6
21 | №10 | 160 | 10.5888 | 143.1
22 | №3 | 160 | 0.21788 | 159.7
23 | №37 | 250 | 13.4245 | 216.4
24 | №38 | 160 | 5.222 | 151.6
25 | №39 | 160 | 28.1562 | 115
26 | №40 | 250 | 16.0248 | 209.9
27 | №41 | 250 | 12.3851 | 219
28 | №42 | 100 | 16.1126 | 83.9
29 | №4 | 250 | 14.5898 | 213.5
30 | №6 | 400 | 5.8083 | 376.8
31 | №8 | 250 | 5.031 | 237.4
32 | №9 | 250 | 7.0294 | 232.4
33 | №18 | 160 | 2.925 | 155.3
34 | №19 | 250 | 9.1565 | 227.1
35 | №15 | 100 | 12.3085 | 87.7
36 | №14 | 250 | 18.8059 | 203
37 | №9 | 160 | 10.3539 | 143.4
38 | №59 | 100 | 12.148 | 87.9
39 | №13 | 160 | 13.0709 | 139.1
40 | №24 | 100 | 5.568 | 94.4
41 | №23 | 100 | 16.779 | 83.2
42 | №20 | 100 | 7.8525 | 92.1
43 | №43 | 250 | 1.577 | 246.1
44 | №45 | 250 | 4.4368 | 238.9
45 | №1 | 100 | 7.473 | 92.5
46 | №3 | 63 | 0.48698 | 62.7
47 | №10 | 25 | 6.072 | 23.5
48 | №24 | 100 | 14.6846 | 85.3
49 | №20 | 160 | 4.9966 | 152
50 | №30 | 160 | 16.6889 | 133.3
51 | №27 | 250 | 7.9711 | 230.1
52 | №2 | 250 | 14.4938 | 213.8
53 | №33 | 250 | 17.9709 | 205.1
54 | №34 | 160 | 22.8641 | 123.4
55 | №35 | 100 | 12.9955 | 87
56 | №31 | 100 | 2.9736 | 97
57 | №29 | 160 | 15.4364 | 135.3
58 | №21 | 100 | 12.3664 | 87.6
59 | №11 | 160 | 5.117 | 151.8
60 | №12 | 100 | 6.6834 | 93.3
61 | №17 | 160 | 5.9484 | 150.5
62 | №18 | 160 | 4.1595 | 153.3
63 | №1 | 160 | 4.4398 | 152.9
64 | №5 | 160 | 5.5439 | 151.1
65 | №8 | 180 | 1.3035 | 177.7
66 | №3 | 160 | 11.9851 | 140.8
67 | №6 | 160 | 5.1212 | 151.8
68 | №5 | 250 | 1.1857 | 247
69 | №2 | 100 | 7.3272 | 92.7
70 | №1 | 160 | 2.1182 | 156.6
71 | № 5 | 400 | 4.3435 | 382.6
72 | №3 | 100 | 11.8622 | 88.1
73 | №13 | 160 | 0.575 | 159.1
74 | №7 | 160 | 3.2632 | 154.8
75 | №10 | 160 | 4.1077 | 153.4
76 | №9 | 250 | 5.3203 | 236.7
77 | №4 | 63 | 2.1714 | 61.6
78 | №14 | 250 | 1.1663 | 247.1
79 | № 12 | 100 | 4.998 | 95
80 | № 15 | 100 | 12.3428 | 87.7
81 | №10 | 100 | 16.356 | 83.6
82 | №4 | 250 | 6.2282 | 234.4
83 | №4 | 250 | 5.0786 | 237.3
84 | №14 | 250 | 5.5341 | 236.2
85 | № 12 | 250 | 5.99 | 235
86 | №13 | 250 | 7.7838 | 230.5
87 | №4 | 250 | 2.0888 | 244.8
88 | №1 | 100 | 9.2625 | 90.7
89 | №7 | 160 | 4.6477 | 152.6
90 | № 5 | 160 | 4.278 | 153.2
91 | №6 | 250 | 10.9703 | 222.6
92 | №4 | 100 | 8.2319 | 91.8
93 | №1 | 250 | 3.3415 | 241.6
94 | № 13 | 250 | 2.5142 | 243.7
95 | №3 | 250 | 3.7345 | 240.7
96 | №13 | 100 | 13.8783 | 86.1
97 | №9 | 100 | 4.0798 | 95.9
98 | №6 | 250 | 5.6994 | 235.8
99 | № 12 | 100 | 2.2204 | 97.8
100 | №10 | 250 | 3 | 242.5
101 | № 13 | 100 | 8.5293 | 91.5
102 | №3 | 250 | 5.8262 | 235.4
103 | №15 | 160 | 7.8013 | 147.5
104 | №14 | 160 | 5.6074 | 151
105 | №12 | 100 | 15.879 | 84.1
106 | № 16 | 250 | 5.1382 | 237.2
107 | №18 | 100 | 10.4482 | 89.6