## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (I квартал 2020 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП № фидер 0,4кВ | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Коэффицент загрузки | Свободная мощность, кВА
ПС Койбагор | ВЛ Койбагор-поселок | Койбагор
| №6 |  | 100 | 6.9306 | 93.1
| №2 |  | 160 | 5.9045 | 150.6
| №3 |  | 160 | 5.5789 | 151.1
| №5 |  | 160 | 12.8222 | 139.5
| №9 |  | 250 | 2.8727 | 242.8
| №10 |  | 160 | 4.185 | 153.3
| №13 |  | 100 | 12.5242 | 87.5
| №16 |  | 160 | 6.1189 | 150.2
| ВЛ Койбагор-КСХТ | Койбагор
| №10 |  | 160 | 11.1341 | 142.2
| №14 |  | 160 | 8.1109 | 147
| №15 |  | 250 | 3.726 | 240.7
| №16 |  | 160 | 12.796 | 139.5
ПС Люблинка | ВЛ Люблинка -Кушмурун | Люблинка
| №17 |  | 160 | 5.5127 | 151.2
| №12 |  | 100 | 6.3748 | 93.6
| №20 |  | 100 | 24.0238 | 76
| №4 |  | 25 | 69.2464 | 7.7
| №24 |  | 250 | 3.1188 | 242.2
| ВЛ Люблинка Фермы | Люблинка
| №4 |  | 25 | 4.8124 | 23.8
| ВЛ Люблинка Браги | Люблинка
| №8 |  | 160 | 7.3637 | 148.2
| ВЛ Люблинка Зареченка | Карниловка
| №9 |  | 160 | 2.1235 | 156.6
| ВЛ Люблинка Николаева | Симфирополь
| №10 |  | 160 | 10.5888 | 143.1
| ВЛ Люблинка Зареченка | Карниловка
| №3 |  | 160 | 0.21788 | 159.7
| ВЛ Аман Зернаток | Амангельды
| №37 |  | 250 | 13.4245 | 216.4
| №38 |  | 160 | 5.222 | 151.6
| №39 |  | 160 | 28.1562 | 115
ПС Карасу | ВЛ Карасу Райцентр | Карасу
| №40 |  | 250 | 16.0248 | 209.9
| №41 |  | 250 | 12.3851 | 219
| №42 |  | 100 | 16.1126 | 83.9
| №4 |  | 250 | 14.5898 | 213.5
| №6 |  | 400 | 5.8083 | 376.8
| №8 |  | 250 | 5.031 | 237.4
| №9 |  | 250 | 7.0294 | 232.4
| №18 |  | 160 | 2.925 | 155.3
| №19 |  | 250 | 9.1565 | 227.1
| №15 |  | 100 | 12.3085 | 87.7
| №14 |  | 250 | 18.8059 | 203
| ВЛ Карасу - ЦУ | Восток
| №9 |  | 160 | 10.3539 | 143.4
| №59 |  | 100 | 12.148 | 87.9
| №13 |  | 160 | 13.0709 | 139.1
| №24 |  | 100 | 5.568 | 94.4
| №23 |  | 100 | 16.779 | 83.2
| №20 |  | 100 | 7.8525 | 92.1
| ВЛ Карасу - КСМК | Карасу
| №43 |  | 250 | 1.577 | 246.1
| №45 |  | 250 | 4.4368 | 238.9
| №1 |  | 100 | 7.473 | 92.5
| №3 |  | 63 | 0.48698 | 62.7
| №10 |  | 25 | 6.072 | 23.5
ПС Восток | ВЛ Восток - Алыкпаш | Восток
| №24 |  | 100 | 14.6846 | 85.3
| №20 |  | 160 | 4.9966 | 152
| №30 |  | 160 | 16.6889 | 133.3
| ВЛ Восток - Фермы | Восток
| №27 |  | 250 | 7.9711 | 230.1
ПС Карасу | ВЛ Карасу - Маслозавод | Карасу
| №2 |  | 250 | 14.4938 | 213.8
| №33 |  | 250 | 17.9709 | 205.1
| №34 |  | 160 | 22.8641 | 123.4
| №35 |  | 100 | 12.9955 | 87
| №31 |  | 100 | 2.9736 | 97
| №29 |  | 160 | 15.4364 | 135.3
| №21 |  | 100 | 12.3664 | 87.6
| №11 |  | 160 | 5.117 | 151.8
| №12 |  | 100 | 6.6834 | 93.3
ПС Черняевка | ВЛ Черняевка - ЦУ | Ленинский
| №17 |  | 160 | 5.9484 | 150.5
| №18 |  | 160 | 4.1595 | 153.3
| №1 |  | 160 | 4.4398 | 152.9
| №5 |  | 160 | 5.5439 | 151.1
| №8 |  | 180 | 1.3035 | 177.7
| №3 |  | 160 | 11.9851 | 140.8
ВЛ Черняевка - Карасу
| №6 | Маршановка | 160 | 5.1212 | 151.8
| №5 | Белозерка | 250 | 1.1857 | 247
ПС Колос | ВЛ Колос - Ц усадьба | Дджамбул
| №2 |  | 100 | 7.3272 | 92.7
| №1 |  | 160 | 2.1182 | 156.6
| КТП № 5 |  | 400 | 4.3435 | 382.6
| КТП №3 |  | 100 | 11.8622 | 88.1
| КТП №13 |  | 160 | 0.575 | 159.1
ПС Юбилейная | ВЛ Юбилейная - Ц усадьба | Павлова
| КТП №7 |  | 160 | 3.2632 | 154.8
| КТП №10 |  | 160 | 4.1077 | 153.4
| КТП №9 |  | 250 | 5.3203 | 236.7
| КТП №4 |  | 63 | 2.1714 | 61.6
| ВЛ Юбилейная - Фермы | Павлова
| КТП №14 |  | 250 | 1.1663 | 247.1
| КТП № 12 |  | 100 | 4.998 | 95
| КТП № 15 |  | 100 | 12.3428 | 87.7
| КТП №10 |  | 100 | 16.356 | 83.6
ПС Майская | ВЛ Майский - Карачилик | Майский
| КТП №4 |  | 250 | 6.2282 | 234.4
| КТП №4 |  | 250 | 5.0786 | 237.3
| КТП №14 |  | 250 | 5.5341 | 236.2
| КТП № 12 |  | 250 | 5.99 | 235
ПС Тюнтюгур | ВЛ Тюнтюгур - ЦУ Поселок | Тюнтюгур
| КТП №13 |  | 250 | 7.7838 | 230.5
| КТП №4 |  | 250 | 2.0888 | 244.8
| КТП №1 |  | 100 | 9.2625 | 90.7
| КТП №7 |  | 160 | 4.6477 | 152.6
| КТП № 5 |  | 160 | 4.278 | 153.2
| КТП №6 |  | 250 | 10.9703 | 222.6
ПС Ильича | ВЛ Ильича-Ц/У | им.Ильича
| КТП №4 |  | 100 | 8.2319 | 91.8
| КТП №1 |  | 250 | 3.3415 | 241.6
| КТП № 13 |  | 250 | 2.5142 | 243.7
| КТП №3 |  | 250 | 3.7345 | 240.7
| КТП №13 |  | 100 | 13.8783 | 86.1
ПС Убаганская | ВЛ Убаганский-Школа | Жалгыскан
| КТП №9 |  | 100 | 4.0798 | 95.9
| КТП №6 |  | 250 | 5.6994 | 235.8
| КТП № 12 |  | 100 | 2.2204 | 97.8
ПС Баканская | ВЛ Баканский-Ц/У | Новоселовка
| КТП №10 |  | 250 | 2.9997 | 242.5
| КТП № 13 |  | 100 | 8.5293 | 91.5
| КТП №3 |  | 250 | 5.8262 | 235.4
| КТП №15 |  | 160 | 7.8013 | 147.5
| КТП №14 |  | 160 | 5.6074 | 151
| КТП №12 |  | 100 | 15.879 | 84.1
| КТП № 16 |  | 250 | 5.1382 | 237.2
ПС Новопавловка | ВЛ Новопавловка - ЦУ | Новопавловка
| КТП №18 |  | 100 | 10.4482 | 89.6

## Лист3
Утверждаю
Главный инженер
ТОО «ЭПК-forfait (ЭПК-форфайт)»
_____________ Аманжулов Д.Н.
1 квартал 2020г.
Карасуский РЭС
№пп | № КТП | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Коэффицент загрузки трансформатора%
1 | №6 | 100 | 6.9306
2 | №2 | 160 | 5.9045
3 | №3 | 160 | 5.5789
4 | №5 | 160 | 12.8222
5 | №9 | 250 | 2.8727
6 | №10 | 160 | 4.185
7 | №13 | 100 | 12.5242
8 | №16 | 160 | 6.1189
9 | №10 | 160 | 11.1341
10 | №14 | 160 | 8.1109
11 | №15 | 250 | 3.726
12 | №16 | 160 | 12.796
13 | №17 | 160 | 5.5127
14 | №12 | 100 | 6.3748
15 | №20 | 100 | 105.3838
16 | №4 | 25 | 69.2464
17 | №24 | 250 | 3.1188
18 | №4 | 25 | 4.8124
19 | №8 | 160 | 7.3637
20 | №9 | 160 | 2.1235
21 | №10 | 160 | 10.5888
22 | №3 | 160 | 0.21788
23 | №37 | 250 | 13.4245
24 | №38 | 160 | 5.222
25 | №39 | 160 | 28.1562
26 | №40 | 250 | 16.0248
27 | №41 | 250 | 12.3851
28 | №42 | 100 | 16.1126
29 | №4 | 250 | 14.5898
30 | №6 | 400 | 5.8083
31 | №8 | 250 | 5.031
32 | №9 | 250 | 7.0294
33 | №18 | 160 | 2.925
34 | №19 | 250 | 9.1565
35 | №15 | 100 | 12.3085
36 | №14 | 250 | 18.8059
37 | №9 | 160 | 10.3539
38 | №59 | 100 | 12.148
39 | №13 | 160 | 13.0709
40 | №24 | 100 | 5.568
41 | №23 | 100 | 16.779
42 | №20 | 100 | 7.8525
43 | №43 | 250 | 1.577
44 | №45 | 250 | 4.4368
45 | №1 | 100 | 7.473
46 | №3 | 63 | 0.48698
47 | №10 | 25 | 6.072
48 | №24 | 100 | 14.6846
49 | №20 | 160 | 4.9966
50 | №30 | 160 | 16.6889
51 | №27 | 250 | 7.9711
52 | №2 | 250 | 14.4938
53 | №33 | 250 | 17.9709
54 | №34 | 160 | 22.8641
55 | №35 | 100 | 12.9955
56 | №31 | 100 | 2.9736
57 | №29 | 160 | 15.4364
58 | №21 | 100 | 12.3664
59 | №11 | 160 | 5.117
60 | №12 | 100 | 6.6834
61 | №17 | 160 | 5.9484
62 | №18 | 160 | 4.1595
63 | №1 | 160 | 4.4398
64 | №5 | 160 | 5.5439
65 | №8 | 180 | 1.3035
66 | №3 | 160 | 11.9851
67 | №6 | 160 | 5.1212
68 | №5 | 250 | 1.1857
69 | №2 | 100 | 7.3272
70 | №1 | 160 | 2.1182
71 | № 5 | 400 | 4.3435
72 | №3 | 100 | 11.8622
73 | №13 | 160 | 0.575
74 | №7 | 160 | 3.2632
75 | №10 | 160 | 4.1077
76 | №9 | 250 | 5.3203
77 | №4 | 63 | 2.1714
78 | №14 | 250 | 1.1663
79 | № 12 | 100 | 4.998
80 | № 15 | 100 | 12.3428
81 | №10 | 100 | 16.356
82 | №4 | 250 | 6.2282
83 | №4 | 250 | 5.0786
84 | №14 | 250 | 5.5341
85 | № 12 | 250 | 5.99
86 | №13 | 250 | 7.7838
87 | №4 | 250 | 2.0888
88 | №1 | 100 | 9.2625
89 | №7 | 160 | 4.6477
90 | № 5 | 160 | 4.278
91 | №6 | 250 | 10.9703
92 | №4 | 100 | 8.2319
93 | №1 | 250 | 3.3415
94 | № 13 | 250 | 2.5142
95 | №3 | 250 | 3.7345
96 | №13 | 100 | 13.8783
97 | №9 | 100 | 4.0798
98 | №6 | 250 | 5.6994
99 | № 12 | 100 | 2.2204
100 | №10 | 250 | 3
101 | № 13 | 100 | 8.5293
102 | №3 | 250 | 5.8262
103 | №15 | 160 | 7.8013
104 | №14 | 160 | 5.6074
105 | №12 | 100 | 15.879
106 | № 16 | 250 | 5.1382
107 | №18 | 100 | 10.4482
Начальник ОБЭЭ |  |  | О.В.Федосеенко