## на сайт (2)
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (I квартал 2020 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10 кВ; ТП, КТП | Наименование населенного пункта | Мощность КТП (кВА) | Коэффицент загрузки | Свободная мощность, кВА
Байгара | ВЛ 10 кВ Байгара - Байгара | п.Ленино
| КТП 2481 Ф№1 |  | 100 | 5.918 | 94.1
| КТП 2482 Ф№1 |  | 250 | 9.9356 | 225.2
| КТП 2483 Ф№1 |  | 160 | 5.3386 | 151.5
| КТП 2484 Ф№1 |  | 100 | 9.4932 | 90.5
| КТП 2485 Ф№1 |  | 250 | 8.9179 | 227.7
| КТП 2486 Ф№1 |  | 160 | 0.60375 | 159
| КТП 2490 Ф№1 |  | 250 | 10.2667 | 224.3
| КТП 2492 Ф№1 |  | 160 | 4.4138 | 152.9
| КТП 2449 Ф№1 |  | 160 | 4.2038 | 153.3
ВЛ 10 кВ Байгара - МТМ
| КТП 2494 Ф№1 |  | 250 | 5.9292 | 235.2
| ВЛ 10 кВ Байгара - Заозерное | п.Заозерное
| КТП 2454 Ф№1 |  | 250 | 4.1203 | 239.7
| КТП 2447 Ф№1 |  | 250 | 0.8816 | 247.8
| ВЛ 10 кВ Байгара - Жанахай | п.Жанахай
| КТП 2461 Ф№1 |  | 160 | 10.317 | 143.5
| КТП 2460 Ф№1 |  | 250 | 0.0276 | 249.9
Вишневое | ВЛ 10 кВ Вишневое- Отделение 4
| КТП 2438 Ф№1 |  | 250 | 1.076 | 247.3
ВЛ 10 кВ Вишневое- Уйский
| КТП 2408 Ф№1 | п.Уйское | 100 | 13.2577 | 86.7
| КТП 2401 Ф№1 | п.Белояровка | 160 | 4.0311 | 153.6
| КТП 2402 Ф№1 |  | 100 | 16.7175 | 83.3
| КТП 2403 Ф№1 |  | 160 | 3.36 | 154.6
| КТП 2 Ф№1 | п.Каменка | 100 | 11.1804 | 88.8
| КТП 2422 Ф№1 | п.Усаковка | 250 | 1.1983 | 247
| ВЛ 10 кВ Вишневое- Ц. Усадьба | п.Вишневое
| КТП 2430 Ф№1 |  | 160 | 8.1174 | 147
КТП 2431 Ф№1
| КТП 2432 Ф№1 |  | 250 | 3.1962 | 242
| КТП 2440 Ф№1 |  | 250 | 5.595 | 236
| КТП 2419 Ф№1 |  | 250 | 2.5824 | 243.5
| КТП 2418 Ф№1 |  | 250 | 0.53312 | 248.7
| КТП 2417 Ф№1 |  | 250 | 0.144 | 249.6
ВЛ 10 кВ Вишневое- МТМ
| КТП 2426 Ф№1 |  | 250 | 6.9586 | 232.6
Владыкинка | ВЛ 10 кВ Владыкинка- Водозабор | п.Владыкинка
| КТП 2609 Ф№1 |  | 160 | 0.014937 | 160
ВЛ 10 кВ Владыкинка- Животноводство
| КТП 2607 Ф№1 |  | 160 | 0.044063 | 159.9
| КТП 2610 Ф№1 |  | 100 | 4.3644 | 95.6
| КТП 2658 Ф№1 |  | 250 | 0.78352 | 248
ВЛ 10 кВ Владыкинка- Владыкинка
| КТП 2690 Ф№1 |  | 250 | 11.8666 | 220.3
| КТП 2605 Ф№1 |  | 160 | 10.5376 | 143.1
| КТП 2671 Ф№1 |  | 160 | 9.5144 | 144.8
| ВЛ 10 кВ Владыкинка- Целиннный | п.Целинное
| КТП 2611 Ф№1 |  | 160 | 5.4449 | 151.3
| КТП 2652 Ф№1 |  | 160 | 0.17475 | 159.7
| КТП 2614 Ф№1 |  | 160 | 8.6656 | 146.1
Джаркуль | ВЛ 10 кВ Джаркуль-Детсад | п.Федоровка
| КТП 2157 Ф№1 |  | 100 | 14.6025 | 85.4
| КТП 2105 Ф№1 |  | 250 | 15.318 | 211.7
| КТП 2139 Ф№1 |  | 250 | 14.1128 | 214.7
| КТП 2103 Ф№1 |  | 100 | 16.491 | 83.5
| КТП 2126 Ф№1 |  | 250 | 6.2322 | 234.4
| КТП 2137 Ф№1 |  | 160 | 13.2969 | 138.7
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Котельная | п.Федоровка
| КТП 2116 Ф№1 |  | 250 | 19.3016 | 201.7
| КТП 2117 Ф№1 |  | 250 | 32.9084 | 167.7
| КТП 2121 Ф№1 |  | 160 | 46.8103 | 85.1
| КТП 2149 Ф№1 |  | 250 | 54.153 | 114.6
| КТП 2120 Ф№1 |  | 250 | 15.4836 | 211.3
| КТП 2128 Ф№1 |  | 160 | 13.4981 | 138.4
| КТП 2145 Ф№1 |  | 160 | 18.9 | 129.8
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Госбанк | п.Федоровка
| КТП 2111 Ф№1 |  | 40 | 58.1037 | 16.8
| КТП 2107 Ф№1 |  | 250 | 13.9196 | 215.2
| КТП 2131 Ф№1 |  | 250 | 8.1177 | 229.7
| КТП 2108 Ф№1 |  | 160 | 30.1588 | 111.7
| КТП 2110 Ф№1 |  | 250 | 21.1124 | 197.2
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Хлебозавод | п.Федоровка
| КТП 2161 Ф№1 |  | 160 | 23.5 | 122.4
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Больница | п.Федоровка
| КТП 2127 Ф№1 |  | 160 | 24.035 | 121.5
| КТП 2134 Ф№1 |  | 60 | 55.107 | 26.9
| КТП 2135 Ф№1 |  | 250 | 11.73 | 220.7
| КТП 2130 Ф№1 |  | 100 | 39.4992 | 60.5
| КТП 2152 Ф№1 |  | 160 | 28.0972 | 115
| КТП 2109 Ф№1 |  | 160 | 37.2475 | 100.4
| КТП 2146 Ф№1 |  | 250 | 56.9923 | 107.5
| КТП 2140 Ф№1 |  | 250 | 3.474 | 241.3
| ВЛ 10 кВ Джаркуль- Федоровка 2 | п.Федоровка
| КТП 2156 Ф№1 |  | 160 | 0.57712 | 159.1
| ВЛ 10 кВ Джаркуль- Александрополь | п.Затышенка
| КТП 2628 Ф№1 |  | 100 | 15.2512 | 84.7
| КТП 2631 Ф№1 |  | 160 | 2.6828 | 155.7
| КТП 2627 Ф№1 | п.Копыченка | 250 | 5.3619 | 236.6
| КТП 2625 Ф№1 |  | 250 | 12.8886 | 217.8
| КТП 2672 Ф№1 | п.Александрополь | 160 | 9.9128 | 144.1
| КТП 2619 Ф№1 |  | 160 | 9.156 | 145.4
| КТП 2620 Ф№1 |  | 250 | 0.9118 | 247.7
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Жарколь | п.Жарколь
| КТП 2695 Ф№1 |  | 250 | 16.4496 | 208.9
| КТП 26109 Ф№1 |  | 160 | 23.4559 | 122.5
| КТП 26106 Ф№1 |  | 160 | 22.455 | 124.1
| КТП 26105 Ф№1 |  | 160 | 11.76 | 141.2
| КТП 26100 Ф№1 |  | 250 | 7.2128 | 232
| КТП 2694 Ф№1 |  | 160 | 26.7753 | 117.2
Кенерал | ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Ц. усадьба | п.Кенерал
| КТП 2035 Ф№1 |  | 250 | 21.4205 | 196.4
| КТП 2033 Ф№1 |  | 250 | 13.6344 | 215.9
| КТП 2031 Ф№1 |  | 250 | 10.3778 | 224.1
| КТП 2018 Ф№1 |  | 160 | 10.6651 | 142.9
| КТП 2028 Ф№1 |  | 160 | 10.005 | 144
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Больница | п.Кенерал
| КТП 2022 Ф№1 |  | 250 | 15.772 | 210.6
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Заря | п.Заря
| КТП 2041 Ф№1 |  | 160 | 0.66125 | 158.9
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Торагаш | п.Торагаш
| КТП 2008 Ф№1 |  | 160 | 2.1509 | 156.6
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Жиланды | п.Жыланды
| КТП 2014 Ф№1 |  | 40 | 1.265 | 39.5
| КТП 2013 Ф№1 |  | 250 | 1.0534 | 247.4
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Байкина | п.Байкино
| КТП 2477 Ф№1 |  | 160 | 3.3785 | 154.6
Коржунколь | ВЛ 10 кВ Коржунколь- Березевка | п.Березовка
| КТП 2903 Ф№1 |  | 160 | 8.835 | 145.9
| КТП 2905 Ф№1 |  | 250 | 0.05472 | 249.9
| ВЛ 10 кВ Коржунколь- Больница | п.Березовка
| КТП 2909 Ф№1 |  | 100 | 1.54 | 98.5
| КТП 2930 Ф№1 | п.Лесное | 63 | 15.0778 | 53.5
| КТП 2918 Ф№1 |  | 250 | 13.064 | 217.3
ВЛ 10 кВ Коржунколь- Зерноток
| КТП 2917 Ф№1 |  | 160 | 1.1931 | 158.1
| КТП 2919 Ф№1 |  | 250 | 16.376 | 209.1
ВЛ 10 кВ Коржунколь- Костычевка
| КТП 2924 Ф№1 | п.Озерное | 160 | 0.57 | 159.1
| КТП 2937 Ф№1 | п.Костычевка | 160 | 1.425 | 157.7
Костряковка | ВЛ 10 кВ Костряковка- Волковка
| КТП 20114 Ф№1Ивангородка | п.Волковка | 160 | 10.0144 | 144
| КТП 20116 Ф№1Ивангородка |  | 250 | 3.17 | 242.1
| ВЛ 10 кВ Костряковка- Ц. усадьба | п.Костряковка
| КТП 20105 Ф№1 |  | 400 | 15.6698 | 337.3
| КТП 20104 Ф№1 |  | 160 | 11.19 | 142.1
| КТП 20103 Ф№1 |  | 160 | 22.8472 | 123.4
| КТП 20145Ф№1 |  | 160 | 5.599 | 151
| КТП 20123 Ф№1 |  | 160 | 4.4209 | 152.9
| ВЛ 10 кВ Костряковка- МТМ | п.Костряковка
| КТП 20108Ф№1 |  | 250 | 1.588 | 246
| КТП 20109Ф№1 |  | 250 | 1.1737 | 247.1
| КТП 20121Ф№1 |  | 250 | 0.18564 | 249.5
| КТП 20122Ф№1 |  | 250 | 0.38784 | 249
| ВЛ 10 кВ Костряковка- отд. 1 | п.Костряковка
| КТП 20111Ф№1 |  | 250 | 0.3344 | 249.2
| КТП 20113Ф№1 |  | 400 | 0.10497 | 399.6
Курское | ВЛ 10 кВ Курское- Запасный | п.Запасное
| КТП 20134 Ф№1 |  | 250 | 2.25 | 244.4
| КТП 20136 Ф№1 |  | 250 | 1.4483 | 246.4
| КТП 20139 Ф№1 |  | 160 | 7.74 | 147.6
| ВЛ 10 кВ Курское- Курское | п.Запасное
| КТП 20128 Ф№1Курское |  | 160 | 3.8868 | 153.8
| КТП 20129 Ф№1Курское |  | 100 | 4.8256 | 95.2
| ВЛ 10 кВ Курское- Грачевка | п.Запасное
| КТП 20141 Ф№1Ивангородка |  | 250 | 1.13 | 247.2
| КТП 20131 Ф№1Грачевка |  | 160 | 1.4974 | 157.6
| ВЛ 10 кВ Курское- Комплекс | п.Курское
| КТП 20124Ф№1 |  | 250 | 0.0616 | 249.8
Малороссийка | ВЛ 10 кВ Малоросийка- Маслозавод | п.Украинка
| КТП 2818 Ф№1 |  | 100 | 9.2 | 90.8
| КТП 2807 Ф№1 |  | 100 | 0.069 | 99.9
| КТП 2810 Ф№1 |  | 100 | 0.069 | 99.9
| КТП 2849 Ф№1 |  | 100 | 10.032 | 90
| ВЛ 10 кВ Малоросийка- Дубравка | п.Дмитриевка
| КТП 2845 Ф№1 |  | 63 | 2.1905 | 61.6
| КТП 2820 Ф№1 | п.Думбарка | 25 | 7.2 | 23.2
| КТП 2836 Ф№1 |  | 100 | 0.2025 | 99.8
| КТП 2848 Ф№1 |  | 100 | 12.375 | 87.6
Мирное | ВЛ 10 кВ Мирная - Ц.Усадьба | п.Мирное
| КТП 2341 Ф№1 |  | 160 | 9.7762 | 144.4
| КТП 2340 Ф№1 |  | 100 | 7.533 | 92.5
| КТП 2338 Ф№1 |  | 250 | 2.5896 | 243.5
| КТП 2339 Ф№1 |  | 160 | 8.235 | 146.8
| КТП 2364 Ф№1 |  | 100 | 0 | 100
| КТП 2324 Ф№1 |  | 250 | 1.1 | 247.3
| КТП 2365 Ф№1 |  | 160 | 4.4588 | 152.9
| КТП 2323 Ф№1 |  | 160 | 12.095 | 140.6
| ВЛ 10 кВ Мирная - Зерноток | п.Мирное
| КТП 2330 Ф№1 |  | 250 | 0 | 250
| КТП 2331 Ф№1 |  | 250 | 0.96 | 247.6
| ВЛ 10 кВ Мирная - Крамское | п.Крамское
| КТП 2329 Ф№1 |  | 160 | 5.3125 | 151.5
| КТП 2337 Ф№1 |  | 160 | 2.1787 | 156.5
| КТП 2370 Ф№1 |  | 160 | 3.3062 | 154.7
| КТП 2334Ф№1 |  | 160 | 2.015 | 156.8
Новошумное | ВЛ 10 кВ Новошумное- Ц.усадьба | п.Новошумное
| КТП 2701 Ф№1 |  | 160 | 4.905 | 152.2
| КТП 2703 Ф№1 |  | 250 | 8.4288 | 228.9
| КТП 2718 Ф№1 |  | 100 | 13.965 | 86
| КТП 2704 Ф№1 |  | 160 | 4.7344 | 152.4
| КТП 2705 Ф№1 |  | 250 | 4.704 | 238.2
| КТП 2709 Ф№1 |  | 250 | 4.992 | 237.5
| КТП 2702 Ф№1 |  | 250 | 6.288 | 234.3
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Стройчасть | п.Новошумное
| КТП 2722 Ф№1 |  | 100 | 1.344 | 98.7
| КТП 2717 Ф№1 |  | 60 | 2.7023 | 58.4
| КТП 2719 Ф№1 |  | 250 | 0 | 250
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Отд. 1 | п.Новошумное
| КТП 2723 Ф№1 |  | 250 | 8.036 | 229.9
| ВЛ 10 кВ Новошумное- МТМ | п.Новошумное
| КТП 2713 Ф№1 |  | 160 | 1.1484 | 158.2
| КТП 2707 Ф№1 |  | 250 | 0.1 | 249.8
Пешковка | ВЛ 10 кВ Пешковка- Комплекс | п.Пешковка
| КТП 2201 Ф№1 |  | 160 | 8.01 | 147.2
| КТП 2230 Ф№1 |  | 100 | 3.8554 | 96.1
| КТП 2235 Ф№1 |  | 63 | 10.0257 | 56.7
| КТП 2234 Ф№1 |  | 100 | 6.9325 | 93.1
| КТП 2226 Ф№1 |  | 160 | 3.96 | 153.7
| КТП 2231 Ф№1 |  | 100 | 6.3882 | 93.6
| КТП 2210 Ф№1 |  | 160 | 4.8469 | 152.2
| КТП 2212 Ф№1 |  | 160 | 12.2807 | 140.4
| КТП 2229 Ф№1 |  | 160 | 2.7065 | 155.7
| КТП 2293 Ф№1 |  | 100 | 5.5381 | 94.5
| КТП 2209 Ф№1 |  | 160 | 12.5925 | 139.9
| ВЛ 10 кВ Пешковка - ЛМУ | п.Пешковка
| КТП 2214 Ф№1 |  | 160 | 17.4781 | 132
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Маслозавод | п.Пешковка
| КТП 2217 Ф№1 |  | 100 | 16.79 | 83.2
| КТП 2246 Ф№1 |  | 100 | 12.7426 | 87.3
| КТП 2245 Ф№1 |  | 160 | 9.2825 | 145.1
| КТП 2237 Ф№1 |  | 160 | 23.4876 | 122.4
| КТП 2247 Ф№1 |  | 100 | 29.2026 | 70.8
| КТП 2249 Ф№1 |  | 100 | 14.3877 | 85.6
| КТП 2236 Ф№1 |  | 160 | 16.425 | 133.7
| КТП 2294 Ф№1 |  | 100 | 7.379 | 92.6
| КТП 2240 Ф№1 |  | 315 | 12.6691 | 275.1
| КТП 2205 Ф№1 |  | 100 | 0.5875 | 99.4
| КТП 2238 Ф№1 |  | 160 | 11.67 | 141.3
| ВЛ 10 кВ Пешковка - МТМ | п.Пешковка
| КТП 2218 Ф№1 |  | 250 | 0.2484 | 249.4
| КТП 2248 Ф№1 |  | 160 | 7.17 | 148.5
| КТП 2239 Ф№1 |  | 100 | 79.0805 | 20.9
| КТП 2207 Ф№1 |  | 100 | 7.705 | 92.3
| КТП 2232 Ф№1 |  | 100 | 1.61 | 98.4
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Кравцова | п.Калиновка
| КТП 2290 Ф№1 |  | 100 | 9.522 | 90.5
| КТП 2258 Ф№1 |  | 100 | 25.1 | 74.9
| КТП 2256 Ф№1 |  | 100 | 24.817 | 75.2
| КТП 2250 Ф№1 | п.Кравцово | 250 | 4.627 | 238.4
| КТП 2252 Ф№1 |  | 250 | 0.8188 | 248
| КТП 2263 Ф№1 |  | 250 | 3.0327 | 242.4
ВЛ 10 кВ Пешковка - Новоборисовка
| КТП 2285 Ф№1 | п.Новоборисовка | 160 | 12.1655 | 140.5
| КТП 2285 Ф№1 | с. Большевик | 100 | 4.6 | 95.4
| КТП 2292 Ф№1 | с. Большевик | 100 | 23.7626 | 76.2
Смирновка | ВЛ 10 кВ Смирновка- Полтавка | п.Полтавка
| КТП 2278 Ф№1 |  | 160 | 1.938 | 156.9
| КТП 2281 Ф№1 |  | 100 | 4.209 | 95.8
| КТП 2279 Ф№1 |  | 160 | 0.46 | 159.3
Улькен-Барак | ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Ц. усадьба | п.Первомайка
| КТП 2503 Ф№1 |  | 100 | 8.7324 | 91.3
| КТП 2504 Ф№1 |  | 160 | 5.4801 | 151.2
| КТП 2505 Ф№1 |  | 100 | 13.2696 | 86.7
| КТП 2517 Ф№1 |  | 160 | 8.1436 | 147
| КТП 2524 Ф№1 |  | 100 | 9.683 | 90.3
| КТП 2530 Ф№1 |  | 160 | 2.3966 | 156.2
| ТМГ Ф№1 |  | 25 | 31.372 | 17.2
ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Школа
| КТП 2537 Ф№1 |  | 60 | 14.72 | 51.2
| КТП 2539 Ф№1 |  | 100 | 26.5392 | 73.5
| КТП 2526 Ф№1 |  | 160 | 2.1706 | 156.5
| КТП 2529 Ф№1 | п.Трактовое | 100 | 12.5077 | 87.5
| КТП 2533 Ф№1 |  | 100 | 5.3352 | 94.7
| ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Дружба | п.Дружба
| КТП 2541 Ф№1 |  | 100 | 10.099 | 89.9
Успеновка | ВЛ 10 кВ Успеновка - Успеновка | п.Успеновка
| КТП 2646 Ф№1 |  | 100 | 14.9562 | 85
| КТП 2643 Ф№1 |  | 160 | 16.6577 | 133.3
| КТП 2647 Ф№1 |  | 160 | 6.9615 | 148.9
| КТП 2665 Ф№1 |  | 160 | 12.6351 | 139.8
| КТП 2696 Ф№1 |  | 40
| ВЛ 10 кВ Успеновка - Воронежский | п.Воронежский
| КТП 2641 Ф№1 |  | 100 | 19.853 | 80.1
| КТП 2693 Ф№1 |  | 100 | 14.4328 | 85.6
| КТП 2637 Ф№1 |  | 160 | 0.24406 | 159.6
| КТП 2664 Ф№1 |  | 250 | 3.3058 | 241.7
| КТП 2635 Ф№1 |  | 160 | 12.0224 | 140.8
| КТП 2634 Ф№1 |  | 160 | 14.8178 | 136.3
| КТП 2692 Ф№1 |  | 160 | 7.651 | 147.8
| КТП 26108 Ф№1 |  | 160 | 9.876 | 144.2
| КТП 2661 Ф№1 |  | 160 | 5.529 | 151.2
Федоровка | ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 2 | п.Федоровка
| КТП 2119 Ф№1 |  | 60 | 21.8942 | 46.9
| КТП 2155 Ф№1 |  | 100 | 26.8649 | 73.1
| КТП 2115 Ф№1 |  | 160 | 31.2511 | 110
| КТП 2104 Ф№1 |  | 250 | 15.7136 | 210.7
| КТП 2148 Ф№1 |  | 250 | 17.1398 | 207.2
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 1 | п.Федоровка
| КТП 2101 Ф№1 |  | 160 | 11.385 | 141.8
| КТП 2102 Ф№1 |  | 100 | 37.6705 | 62.3
| КТП 2129 Ф№1 |  | 250 | 14.3061 | 214.2
| КТП 2125 Ф№1 |  | 400 | 8.2896 | 366.8
| КТП 2159 Ф№1 |  | 160 | 28.6994 | 114.1
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Телецентр | п.Федоровка
| КТП 2114 Ф№1 |  | 250 | 22.954 | 192.6
| КТП 2113 Ф№1 |  | 60 | 17.25 | 49.7
| КТП 2602 Ф№1 |  | 100 | 2.415 | 97.6
| КТП 2153 Ф№1 |  | 250 | 10.647 | 223.4
| КТП 2150 Ф№1 |  | 160 | 18.17 | 130.9
| КТП 2676 Ф№1 |  | 100 | 21.4875 | 78.5
| КТП 2185 Ф№1 |  | 160 | 30.82 | 110.7
| КТП 2112 Ф№1 |  | 160 | 14.1891 | 137.3
| КТП 2162 Ф№1 |  | 160 | 19.3631 | 129
Ч.Чандак | ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Ц. усадьба | п.Ч.Чандак
| КТП 2301 Ф№1 |  | 100 | 16.33 | 83.7
| КТП 2302 Ф№1 |  | 100 | 11.679 | 88.3
| КТП 2303 Ф№1 |  | 100 | 8.28 | 91.7
| КТП 2305 Ф№1 |  | 160 | 16.4556 | 133.7
| КТП 2373 Ф№1 |  | 100 | 4.275 | 95.7
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Северное | п.Ч.Чандак
| КТП 2317 Ф№1 |  | 160 | 0 | 160
| КТП 2318 Ф№1 | п.Северное | 250 | 9.212 | 227
| КТП 2357 Ф№1 |  | 100 | 0.45 | 99.6
| КТП 2389 Ф№1 |  | 160 | 9.2 | 145.3
ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- ЛМУ
| КТП 2360 Ф№1 |  | 60 | 1.695 | 59
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Камышное | п.Камышное
| КТП 2313 Ф№1 |  | 400 | 4.8783 | 380.5
| КТП 2358 Ф№1 |  | 250 | 15.2256 | 211.9
Чеховка | ВЛ 10 кВ Чеховка- Комплекс | п.Банновка
| КТП 20250 Ф№1 |  | 160 | 9.114 | 145.4
| КТП 20251 Ф№1 |  | 250 | 0.02816 | 249.9
| КТП 20234 Ф№1 |  | 250 | 0.47948 | 248.8
| КТП 20210 Ф№1 |  | 100 | 11.5405 | 88.5
| КТП 20247 Ф№1 |  | 400 | 3.5904 | 385.6
| КТП 20207 Ф№1 |  | 100 | 0.7744 | 99.2
| КТП 20208 Ф№1 |  | 250 | 38.6757 | 153.3
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Животноводство | п.Каракопа
| КТП 20219 Ф№1 |  | 100 | 21.0248 | 79
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Больница | п.Каракопа
| КТП 20202 Ф№1 |  | 100 | 11.8284 | 88.2
| КТП 20203 Ф№1 |  | 100 | 5.192 | 94.8
| КТП 20217 Ф№1 |  | 100 | 2.4824 | 97.5
| КТП 20204 Ф№1 |  | 100 | 5.2779 | 94.7
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Банновка | п.Каракопа
| КТП 20253 Ф№1 |  | 100 | 9.6363 | 90.4
| КТП 20212 Ф№1 |  | 100 | 6.5988 | 93.4
| КТП 20248 Ф№1 |  | 160 | 11.0741 | 142.3
| КТП 20245 Ф№1 |  | 100 | 2.4712 | 97.5
| КТП 20243 Ф№1 | п.Чеховка | 160 | 10.6834 | 142.9
| КТП 20249 Ф№1 |  | 60 | 28.7073 | 42.8
| КТП 20255 Ф№1 |  | 100 | 13.398 | 86.6
| КТП 20252 Ф№1 |  | 100 | 21.0192 | 79
| КТП 20254 Ф№1 |  | 160 | 10.6357 | 143
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Мехдойка | п.Чеховка
| КТП 20230 Ф№1 |  | 100 | 12.0228 | 88
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Цабелевка | п.Цабелевка
| КТП 20241 Ф№1 |  | 250 | 6.5518 | 233.6
| КТП 20240 Ф№1 |  | 100 | 5.9048 | 94.1
| КТП 20238 Ф№1 |  | 250 | 4.5001 | 238.7