## Для сайта
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (декабрь 2021 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10 кВ; ТП, КТП | Наименование населенного пункта | Мощность КТП (кВА) | Загрузка ,МВт | Свободная мощность, МВт
Байгара | ВЛ 10 кВ Байгара - Байгара | п.Ленино
| КТП 2481 Ф№1 |  | 100 | 0.0035805 | 0.084949
| КТП 2482 Ф№1 |  | 250 | 0.026896 | 0.19532
| КТП 2483 Ф№1 |  | 100 | 0.0049344 | 0.083662
| КТП 2484 Ф№1 |  | 60 | 0.0070182 | 0.046343
| КТП 2485 Ф№1 |  | 250 | 0.017095 | 0.20463
| КТП 2486 Ф№1 |  | 100 | 0.0038748 | 0.084669
| КТП 2490 Ф№1 |  | 250 | 0.016573 | 0.20513
| КТП 2492 Ф№1 |  | 160 | 0.0068541 | 0.13485
| КТП 2449 Ф№1 |  | 160 | 0.0050583 | 0.13655
ВЛ 10 кВ Байгара - МТМ
| КТП 2494 Ф№1 |  | 250 | 0.011841 | 0.20963
| ВЛ 10 кВ Байгара - Заозерное | п.Заозерное
| КТП 2454 Ф№1 |  | 250 | 0.0061422 | 0.21504
| КТП 2447 Ф№1 |  | 250 | 0.011339 | 0.2101
| ВЛ 10 кВ Байгара - Жанахай | п.Жанахай
| КТП 2461 Ф№1 |  | 160 | 0.015779 | 0.12637
| КТП 2460 Ф№1 |  | 250 | 0.019894 | 0.20198
Вишневое | ВЛ 10 кВ Вишневое- Отделение 4
| КТП 2438 Ф№1 |  | 250 | 0.016413 | 0.20528
ВЛ 10 кВ Вишневое- Уйский
| КТП 2408 Ф№1 | п.Уйское | 160 | 0.0051141 | 0.1365
| КТП 2401 Ф№1 | п.Белояровка | 160 | 0.0078509 | 0.1339
| КТП 2402 Ф№1 |  | 250 | 0.015985 | 0.20569
| КТП 2403 Ф№1 |  | 250 | 0.01306 | 0.20847
| КТП 2 Ф№1 | п.Каменка | 100 | 0.0088132 | 0.079977
| КТП 2422 Ф№1 | п.Усаковка | 250 | 0.0030821 | 0.21795
| ВЛ 10 кВ Вишневое- Ц. Усадьба | п.Вишневое
| КТП 2430 Ф№1 |  | 160 | 0.0046437 | 0.13695
| КТП 2431 Ф№1 |  | 160 | 0.0050304 | 0.13658
| КТП 2432 Ф№1 |  | 250 | 0.020512 | 0.20139
| КТП 2440 Ф№1 |  | 250 | 0.0082631 | 0.21303
| КТП 2419 Ф№1 |  | 250 | 0.0054465 | 0.2157
| КТП 2418 Ф№1 |  | 160 | 0 | 0.14136
| КТП 2417 Ф№1 |  | 250 | 0.0074517 | 0.2138
ВЛ 10 кВ Вишневое- МТМ
| КТП 2426 Ф№1 |  | 250 | 0.023417 | 0.19863
Владыкинка | ВЛ 10 кВ Владыкинка- Водозабор | п.Владыкинка
| КТП 2609 Ф№1 |  | 160 | 0.0014581 | 0.13997
ВЛ 10 кВ Владыкинка- Животноводство
| КТП 2607 Ф№1 (отключен) |  | 160 | 6.3054e-05 | 0.1413
| КТП 2610 Ф№1 |  | 100 | 0.00010518 | 0.08825
| КТП 2658 Ф№1 |  | 315 | 0.002078 | 0.27633
ВЛ 10 кВ Владыкинка- Владыкинка
| КТП 2690 Ф№1 |  | 250 | 0.0081501 | 0.21313
| КТП 2605 Ф№1 |  | 160 | 0.013555 | 0.12848
| КТП 2671 Ф№1 |  | 160 | 0.017093 | 0.12512
| ВЛ 10 кВ Владыкинка- Целиннный | п.Целинное
| КТП 2611 Ф№1 |  | 100 | 0.0050365 | 0.083565
| КТП 2652 Ф№1 |  | 160 | 0.0013576 | 0.14007
| КТП 2614 Ф№1 |  | 160 | 0.00689 | 0.13481
Джаркуль | ВЛ 10 кВ Джаркуль-Детсад | п.Федоровка
| КТП 2157 Ф№1 |  | 100 | 0.012223 | 0.076739
| КТП 2105 Ф№1 |  | 250 | 0.0374 | 0.18535
| КТП 2139 Ф№1 |  | 100 | 0.017659 | 0.071574
| КТП 2103 Ф№1 |  | 100 | 0.015334 | 0.073783
| КТП 2126 Ф№1 |  | 250 | 0.018638 | 0.20317
| КТП 2137 Ф№1 |  | 160 | 0.014372 | 0.12771
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Котельная | п.Федоровка
| КТП 2116 Ф№1 |  | 250 | 0.022576 | 0.19943
| КТП 2117 Ф№1 |  | 250 | 0.027165 | 0.19507
| КТП 2121 Ф№1 |  | 160 | 0.026544 | 0.11614
| КТП 2149 Ф№1 |  | 250 | 0.0099145 | 0.21146
| КТП 2120 Ф№1 |  | 250 | 0.017456 | 0.20429
| КТП 2128 Ф№1 |  | 160 | 0.022396 | 0.12008
| КТП 2145 Ф№1 |  | 160 | 0.014541 | 0.12755
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Госбанк | п.Федоровка
| КТП 2111 Ф№1 |  | 40 | 0.0025057 | 0.03296
| КТП 2107 Ф№1 |  | 250 | 0.024174 | 0.19791
| КТП 2131 Ф№1 |  | 250 | 0.0078497 | 0.21342
| КТП 2108 Ф№1 |  | 160 | 0.037758 | 0.10549
| КТП 2110 Ф№1 |  | 250 | 0.03199 | 0.19048
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Хлебозавод | п.Федоровка
| КТП 2161 Ф№1 |  | 160 | 0.012345 | 0.12963
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Больница | п.Федоровка
| КТП 2127 Ф№1 |  | 160 | 0.024257 | 0.11832
| КТП 2134 Ф№1 |  | 60 | 0.011869 | 0.041734
| КТП 2135 Ф№1 |  | 100 | 0.01528 | 0.073834
| КТП 2130 Ф№1 |  | 100 | 0.028508 | 0.061267
| КТП 2152 Ф№1 |  | 160 | 0.021672 | 0.12077
| КТП 2109 Ф№1 |  | 160 | 0.031806 | 0.11114
| КТП 2146 Ф№1 |  | 250 | 0.017924 | 0.20385
| КТП 2140 Ф№1 |  | 100 | 0.0058172 | 0.082824
| ВЛ 10 кВ Джаркуль- Федоровка 2 | п.Федоровка
| КТП 2156 Ф№1 |  | 160 | 0.0010881 | 0.14033
| ВЛ 10 кВ Джаркуль- Александрополь | п.Затышенка
| КТП 2628 Ф№1 |  | 100 | 0.01273 | 0.076257
| КТП 2631 Ф№1 |  | 250 | 0.0076245 | 0.21363
| КТП 2627 Ф№1 | п.Копыченка | 160 | 0.0040712 | 0.13749
| КТП 2625 Ф№1 |  | 250 | 0.027351 | 0.19489
| КТП 2672 Ф№1 | п.Александрополь | 160 | 0.024856 | 0.11775
| КТП 2619 Ф№1 |  | 160 | 0.014058 | 0.128
| КТП 2620 Ф№1 |  | 250 | 0.0037637 | 0.2173
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Жарколь | п.Жарколь
| КТП 2695 Ф№1 |  | 250 | 0.0011802 | 0.21975
| КТП 26109 Ф№1 |  | 160 | 0.022877 | 0.11963
| КТП 26106 Ф№1 |  | 160 | 0.026368 | 0.11631
| КТП 26105 Ф№1 |  | 160 | 0.011527 | 0.13041
| КТП 26100 Ф№1 |  | 250 | 0.013091 | 0.20844
| КТП 2694 Ф№1 |  | 160 | 0.031443 | 0.11149
Кенерал | ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Ц. усадьба | п.Кенерал
| КТП 2035 Ф№1 |  | 250 | 0.019381 | 0.20246
| КТП 2033 Ф№1 |  | 250 | 0.042557 | 0.18045
| КТП 2031 Ф№1 |  | 250 | 0.030598 | 0.19181
| КТП 2018 Ф№1 |  | 160 | 0.013847 | 0.1282
| КТП 2028 Ф№1 |  | 100 | 0.005048 | 0.083554
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Больница | п.Кенерал
| КТП 2022 Ф№1 |  | 250 | 0.039105 | 0.18373
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Заря | п.Заря
| КТП 2041 Ф№1 |  | 160 | 0.00096162 | 0.14045
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Торагаш | п.Торагаш
| КТП 2008 Ф№1 |  | 160 | 0.0076381 | 0.1341
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Жиланды | п.Жыланды
| КТП 2014 Ф№1 |  | 40 | 0.00010928 | 0.035236
| КТП 2013 Ф№1 |  | 250 | 0.0044939 | 0.21661
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Байкина | п.Байкино
| КТП 2477 Ф№1 |  | 160 | 0.00048081 | 0.1409
Коржунколь | ВЛ 10 кВ Коржунколь- Березевка | п.Березовка
| КТП 2903 Ф№1 |  | 160 | 0.014923 | 0.12718
| КТП 2905 Ф№1 |  | 250 | 0.00021018 | 0.22068
| ВЛ 10 кВ Коржунколь- Больница | п.Березовка
| КТП 2930 Ф№1 | п.Лесное | 63 | 0.011539 | 0.044699
| КТП 2918 Ф№1 |  | 250 | 0.024801 | 0.19731
ВЛ 10 кВ Коржунколь- Зерноток
| КТП 2917 Ф№1 |  | 160 | 0.0021227 | 0.13934
| КТП 2919 Ф№1 |  | 250 | 0.032714 | 0.1898
ВЛ 10 кВ Коржунколь- Костычевка
| КТП 2924 Ф№1 | п.Озерное | 160 | 0.00031388 | 0.14106
| КТП 2937 Ф№1 | п.Костычевка | 160 | 0.0018833 | 0.13957
Костряковка | ВЛ 10 кВ Костряковка- Волковка
| КТП 20114 Ф№1Ивангородка | п.Волковка | 160 | 0.010779 | 0.13112
| КТП 20116 Ф№1Ивангородка |  | 250 | 0.00038381 | 0.22051
| ВЛ 10 кВ Костряковка- Ц. усадьба | п.Костряковка
| КТП 20105 Ф№1 |  | 400 | 0.012741 | 0.3413
| КТП 20104 Ф№1 |  | 160 | 0.014779 | 0.12732
| КТП 20103 Ф№1 |  | 160 | 0.023441 | 0.11909
| КТП 20145Ф№1 |  | 160 | 0.0052675 | 0.13636
| КТП 20123 Ф№1 |  | 160 | 0.0082462 | 0.13353
| ВЛ 10 кВ Костряковка- МТМ | п.Костряковка
| КТП 20108Ф№1 |  | 250 | 0.008752 | 0.21256
| КТП 20109Ф№1 |  | 250 | 0.0012125 | 0.21972
| КТП 20121Ф№1 |  | 250 | 4.5198e-05 | 0.22083
| КТП 20122Ф№1 |  | 250 | 0.014044 | 0.20753
| ВЛ 10 кВ Костряковка- отд. 1 | п.Костряковка
| КТП 20111Ф№1 |  | 100 | 0.00047058 | 0.087903
| КТП 20113Ф№1 |  | 400 | 8.7792e-05 | 0.35332
Курское | ВЛ 10 кВ Курское- Запасный | п.Запасное
| КТП 20134 Ф№1 |  | 250 | 0.0025647 | 0.21844
| КТП 20136 Ф№1 |  | 250 | 0.0014882 | 0.21946
| КТП 20139 Ф№1 |  | 160 | 0.0090139 | 0.1328
| ВЛ 10 кВ Курское- Курское | п.Запасное
| КТП 20128 Ф№1Курское |  | 160 | 0.0070475 | 0.13466
| КТП 20129 Ф№1Курское |  | 160 | 0.0046401 | 0.13695
| ВЛ 10 кВ Курское- Грачевка | п.Запасное
| КТП 20141 Ф№1Ивангородка |  | 160 | 6.8634e-05 | 0.14129
| КТП 20131 Ф№1Грачевка |  | 160 | 0.0003747 | 0.141
| ВЛ 10 кВ Курское- Комплекс | п.Курское
| КТП 20124Ф№1 |  | 250 | 4.7709e-05 | 0.22083
Малороссийка | ВЛ 10 кВ Малоросийка- Маслозавод | п.Украинка
| КТП 2818 Ф№1 |  | 100 | 0.008556 | 0.080222
| КТП 2807 Ф№1 |  | 100 | 2.139e-05 | 0.08833
| КТП 2810 Ф№1 |  | 100 | 2.139e-05 | 0.08833
| КТП 2849 Ф№1 |  | 100 | 0.0070587 | 0.081644
| ВЛ 10 кВ Малоросийка- Дубравка | п.Дмитриевка
| КТП 2845 Ф№1 |  | 63 | 0.0008556 | 0.054848
| КТП 2820 Ф№1 | п.Думбарка | 25 | 0.001289 | 0.020863
| КТП 2836 Ф№1 |  | 100 | 6.417e-05 | 0.088289
| КТП 2848 Ф№1 |  | 100 | 0.0098394 | 0.079003
Мирное | ВЛ 10 кВ Мирная - Ц.Усадьба | п.Мирное
| КТП 2341 Ф№1 |  | 160 | 0.0060385 | 0.13562
| КТП 2340 Ф№1 |  | 100 | 0.0062792 | 0.082385
| КТП 2338 Ф№1 |  | 100 | 0.00018079 | 0.088178
| КТП 2339 Ф№1 |  | 160 | 0.001475 | 0.13996
| КТП 2364 Ф№1 |  | 100 | 9.2628e-05 | 0.088262
| КТП 2324 Ф№1 |  | 250 | 0.00036902 | 0.22052
| КТП 2365 Ф№1 |  | 160 | 0.0052549 | 0.13637
| КТП 2323 Ф№1 |  | 160 | 0.014551 | 0.12754
| ВЛ 10 кВ Мирная - Зерноток | п.Мирное
| КТП 2330 Ф№1 |  | 250 | 2.1576e-05 | 0.22085
| КТП 2331 Ф№1 |  | 250 | 0.0010267 | 0.2199
| ВЛ 10 кВ Мирная - Крамское | п.Крамское
| КТП 2329 Ф№1 |  | 250 | 0.012704 | 0.20881
| КТП 2337 Ф№1 |  | 160 | 0.00068913 | 0.14071
| КТП 2370 Ф№1 |  | 100 | 0.0060527 | 0.0826
| КТП 2334Ф№1 |  | 160 | 4.557e-05 | 0.14132
Новошумное | ВЛ 10 кВ Новошумное- Ц.усадьба | п.Новошумное
| КТП 2701 Ф№1 |  | 160 | 0.0063919 | 0.13529
| КТП 2703 Ф№1 |  | 250 | 0.016843 | 0.20487
| КТП 2718 Ф№1 |  | 100 | 0.0052755 | 0.083338
| КТП 2704 Ф№1 |  | 160 | 0.0098377 | 0.13201
| КТП 2705 Ф№1 |  | 250 | 0.0066843 | 0.21452
| КТП 2709 Ф№1 |  | 250 | 0.013478 | 0.20807
| КТП 2702 Ф№1 |  | 250 | 0.010447 | 0.21095
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Стройчасть | п.Новошумное
| КТП 2722 Ф№1 |  | 100 | 0.0013412 | 0.087076
| КТП 2717 Ф№1 |  | 60 | 6.7239e-05 | 0.052946
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Отд. 1 | п.Новошумное
| КТП 2723 Ф№1 |  | 250 | 0.01668 | 0.20503
| ВЛ 10 кВ Новошумное- МТМ | п.Новошумное
| КТП 2713 Ф№1 |  | 160 | 0.0031652 | 0.13835
| КТП 2707 Ф№1 |  | 250 | 0.00049104 | 0.22041
Пешковка | ВЛ 10 кВ Пешковка- Комплекс | п.Пешковка
| КТП 2201 Ф№1 |  | 250 | 0.030897 | 0.19152
| КТП 2230 Ф№1 |  | 100 | 0.0082593 | 0.080504
| КТП 2235 Ф№1 |  | 63 | 0.0034438 | 0.052389
| КТП 2234 Ф№1 |  | 100 | 0.026561 | 0.063117
| КТП 2226 Ф№1 |  | 160 | 0.018347 | 0.12393
| КТП 2231 Ф№1 |  | 100 | 0.0012499 | 0.087163
| КТП 2210 Ф№1 |  | 160 | 0.016262 | 0.12591
| КТП 2212 Ф№1 |  | 160 | 0.0016275 | 0.13981
| КТП 2229 Ф№1 |  | 100 | 0.012543 | 0.076434
| КТП 2293 Ф№1 |  | 100 | 0.010044 | 0.078808
| КТП 2209 Ф№1 |  | 160 | 0.025526 | 0.11711
| ВЛ 10 кВ Пешковка - ЛМУ | п.Пешковка
| КТП 2214 Ф№1 |  | 160 | 2.1855e-05 | 0.14134
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Маслозавод | п.Пешковка
| КТП 2217 Ф№1 |  | 100 | 0.0056498 | 0.082983
| КТП 2246 Ф№1 |  | 100 | 0.0082933 | 0.080471
| КТП 2245 Ф№1 |  | 160 | 0.015993 | 0.12617
| КТП 2237 Ф№1 |  | 160 | 0.019358 | 0.12297
| КТП 2247 Ф№1 |  | 100 | 0.016019 | 0.073132
| КТП 2249 Ф№1 |  | 100 | 0.013647 | 0.075386
| КТП 2236 Ф№1 |  | 160 | 0.021577 | 0.12086
| КТП 2294 Ф№1 |  | 100 | 0.005795 | 0.082845
| КТП 2240 Ф№1 |  | 315 | 0.030422 | 0.2494
| КТП 2205 Ф№1 |  | 100 | 0.0030166 | 0.085484
| КТП 2238 Ф№1 |  | 160 | 0.013702 | 0.12834
| ВЛ 10 кВ Пешковка - МТМ | п.Пешковка
| КТП 2218 Ф№1 |  | 250 | 0.021409 | 0.20054
| КТП 2248 Ф№1 |  | 160 | 0.010868 | 0.13104
| КТП 2239 Ф№1 |  | 100 | 0.013063 | 0.075941
| КТП 2207 Ф№1 |  | 100 | 0.002781 | 0.085708
| КТП 2232 Ф№1 |  | 100 | 0.008091 | 0.080664
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Кравцова | п.Калиновка
| КТП 2290 Ф№1 |  | 100 | 6.975e-05 | 0.088284
| КТП 2258 Ф№1 |  | 250 | 0.0060124 | 0.21516
| КТП 2256 Ф№1 |  | 100 | 0.0059909 | 0.082659
| КТП 2250 Ф№1 | п.Кравцово | 160 | 4.6314e-05 | 0.14132
| КТП 2252 Ф№1 |  | 250 | 6.4449e-05 | 0.22081
| КТП 2263 Ф№1 |  | 250 | 0.017723 | 0.20404
ВЛ 10 кВ Пешковка - Новоборисовка
| КТП 2287 Ф№1 | с. Большевик | 160 | 0.0020565 | 0.13941
| КТП 2285 Ф№1 | п.Новоборисовка | 100 | 0.00066346 | 0.08772
| КТП 2292 Ф№1 | с. Большевик | 160 | 0.017498 | 0.12474
Смирновка | ВЛ 10 кВ Смирновка- Полтавка | п.Полтавка
| КТП 2278 Ф№1 |  | 160 | 0.0025882 | 0.1389
| КТП 2281 Ф№1 |  | 160 | 0.0071545 | 0.13456
| КТП 2279 Ф№1 |  | 160 | 0.0018447 | 0.13961
Улькен-Барак | ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Ц. усадьба | п.Первомайка
| КТП 2503 Ф№1 |  | 100 | 0.011576 | 0.077353
| КТП 2504 Ф№1 |  | 160 | 0.0073433 | 0.13438
| КТП 2505 Ф№1 |  | 100 | 0.012528 | 0.076449
| КТП 2517 Ф№1 |  | 160 | 0.010182 | 0.13169
| КТП 2524 Ф№1 |  | 100 | 0.0079236 | 0.080823
| КТП 2530 Ф№1 |  | 160 | 0.0047588 | 0.13684
| ТМГ Ф№1 |  | 25 | 2.2134e-05 | 0.022066
ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Школа
| КТП 2537 Ф№1 |  | 60 | 0.0040335 | 0.049178
| КТП 2539 Ф№1 |  | 100 | 0.020164 | 0.069194
| КТП 2526 Ф№1 |  | 160 | 0.0025011 | 0.13898
| КТП 2529 Ф№1 | п.Трактовое | 100 | 0.0085672 | 0.080211
| КТП 2533 Ф№1 |  | 100 | 0.0020939 | 0.086361
| ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Дружба | п.Дружба
| КТП 2541 Ф№1 |  | 100 | 0.0003348 | 0.088032
Успеновка | ВЛ 10 кВ Успеновка - Успеновка | п.Успеновка
| КТП 2646 Ф№1 |  | 100 | 0.011741 | 0.077196
| КТП 2643 Ф№1 |  | 160 | 0.01181 | 0.13014
| КТП 2647 Ф№1 |  | 160 | 0.018807 | 0.12349
| КТП 2665 Ф№1 |  | 160 | 0.013581 | 0.12846
| КТП 2696 Ф№1 |  | 40 | 0.0003334 | 0.035023
| ВЛ 10 кВ Успеновка - Воронежский | п.Воронежский
| КТП 2641 Ф№1 |  | 100 | 0.012283 | 0.076681
| КТП 2693 Ф№1 |  | 100 | 0.010958 | 0.07794
| КТП 2637 Ф№1 |  | 160 | 0.0025889 | 0.1389
| КТП 2664 Ф№1 |  | 250 | 0.0083546 | 0.21294
| КТП 2635 Ф№1 |  | 160 | 0.012754 | 0.12924
| КТП 2634 Ф№1 |  | 100 | 0.015364 | 0.073754
| КТП 2692 Ф№1 |  | 160 | 0.019323 | 0.123
| КТП 26108 Ф№1 |  | 160 | 0.0034272 | 0.1381
| КТП 2661 Ф№1 |  | 160 | 0.0019642 | 0.13949
Федоровка | ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 2 | п.Федоровка
| КТП 2119 Ф№1 |  | 60 | 0.012061 | 0.041552
| КТП 2155 Ф№1 |  | 100 | 0.011244 | 0.077669
| КТП 2115 Ф№1 |  | 160 | 0.017343 | 0.12488
| КТП 2104 Ф№1 |  | 250 | 0.041065 | 0.18186
| КТП 2148 Ф№1 |  | 250 | 0.0077908 | 0.21347
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 1 | п.Федоровка
| КТП 2101 Ф№1 |  | 160 | 0.015486 | 0.12665
| КТП 2102 Ф№1 |  | 100 | 0.025433 | 0.064189
| КТП 2129 Ф№1 |  | 250 | 0.030635 | 0.19177
| КТП 2125 Ф№1 |  | 400 | 0.022662 | 0.33187
| КТП 2159 Ф№1 |  | 160 | 0.039781 | 0.10357
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Телецентр | п.Федоровка
| КТП 2114 Ф№1 |  | 250 | 0.037679 | 0.18508
| КТП 2113 Ф№1 |  | 60 | 0.0059625 | 0.047346
| КТП 2602 Ф№1 |  | 100 | 0.00022404 | 0.088137
| КТП 2153 Ф№1 |  | 160 | 0.0019846 | 0.13947
| КТП 2150 Ф№1 |  | 160 | 0.0010639 | 0.14035
| КТП 2676 Ф№1 |  | 100 | 0.00057474 | 0.087804
| КТП 2185 Ф№1 |  | 160 | 0.033346 | 0.10968
| КТП 2112 Ф№1 |  | 160 | 0.015267 | 0.12686
| КТП 2162 Ф№1 |  | 160 | 0.019122 | 0.12319
Ч.Чандак | ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Ц. усадьба | п.Ч.Чандак
| КТП 2301 Ф№1 |  | 100 | 0.0044967 | 0.084078
| КТП 2302 Ф№1 |  | 100 | 0.0067406 | 0.081946
| КТП 2303 Ф№1 |  | 100 | 0.0086681 | 0.080115
| КТП 2305 Ф№1 |  | 160 | 0.021023 | 0.12139
| КТП 2373 Ф№1 |  | 100 | 0.011757 | 0.077181
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Северное | п.Ч.Чандак
| КТП 2317 Ф№1 |  | 160 | 0.0034395 | 0.13809
| КТП 2318 Ф№1 | п.Северное | 250 | 0.018348 | 0.20344
| КТП 2357 Ф№1 |  | 100 | 0.0045924 | 0.083987
| КТП 2389 Ф№1 |  | 100 | 0.0048959 | 0.083699
ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- ЛМУ
| КТП 2360 Ф№1 |  | 60 | 2.2134e-05 | 0.052989
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Камышное | п.Камышное
| КТП 2313 Ф№1 |  | 400 | 0.0013615 | 0.35211
| КТП 2358 Ф№1 |  | 250 | 0.022301 | 0.19969
Чеховка | ВЛ 10 кВ Чеховка- Комплекс | п.Банновка
| КТП 20250 Ф№1 |  | 160 | 0.00048825 | 0.1409
| КТП 20251 Ф№1 |  | 250 | 0.0034633 | 0.21758
| КТП 20234 Ф№1 |  | 250 | 4.557e-05 | 0.22083
| КТП 20210 Ф№1 |  | 100 | 0.00056963 | 0.087809
| КТП 20247 Ф№1 |  | 400 | 0.014009 | 0.34009
| КТП20207 Ф№1 |  | 100 | 0.00029741 | 0.088067
| КТП 20208 Ф№1 |  | 250 | 0.0016633 | 0.21929
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Животноводство | п.Каракопа
| КТП 20219 Ф№1 |  | 160 | 0.019876 | 0.12248
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Больница | п.Каракопа
| КТП 20202 Ф№1 |  | 100 | 0.0099053 | 0.07894
| КТП 20203 Ф№1 |  | 100 | 0.016427 | 0.072744
| КТП 20217 Ф№1 |  | 100 | 0.0066505 | 0.082032
| КТП 20204 Ф№1 |  | 100 | 0.028679 | 0.061105
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Банновка | п.Каракопа
| КТП 20253 Ф№1 |  | 100 | 0.023408 | 0.066112
| КТП 20212 Ф№1 |  | 100 | 0.014694 | 0.074391
| КТП 20248 Ф№1 |  | 160 | 0.029639 | 0.1132
| КТП 20245 Ф№1 |  | 60 | 2.325e-05 | 0.052988
| КТП 20243 Ф№1 | п.Чеховка | 160 | 0.021584 | 0.12086
| КТП 20249 Ф№1 |  | 100 | 0.006868 | 0.081825
| КТП 20255 Ф№1 |  | 100 | 0.02238 | 0.067089
| КТП 20252 Ф№1 |  | 160 | 0.011649 | 0.13029
| КТП 20254 Ф№1 |  | 160 | 0.015299 | 0.12683
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Мехдойка | п.Чеховка
| КТП 20230 Ф№1 |  | 100 | 0.0054823 | 0.083142
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Цабелевка | п.Цабелевка
| КТП 20241 Ф№1 |  | 250 | 0.0011127 | 0.21982
| КТП 20240 Ф№1 |  | 60 | 0.014062 | 0.039651
| КТП 20238 Ф№1 |  | 100 | 0.035126 | 0.05498