## Коэффиц.загруз. (2)
Костанайская ГЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (июнь 2022 года)
Наименование подстанции | Наименование фидера 10кВ; ТП, КТП № фидера 0,4 кВ | Адрес нахождения | Мощность ТП, КТП, РП кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-015Б Ввод-1 Т-1 Герцена 35 ИП Усманов | Герцена-37 на против К-8 | 250 | 0.077646 | 0.14711
| КТП-016 Ввод-0,4 кВ с трансформатора Офис и складские помещения К. Батыра, 29 | Ул. Кобыланды батыра 24/1 | 100 | 0.0019669 | 0.086481
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-044 Ввод с ВЛ-10кВ РП-1_КТП-045 опора №16 фидер 1 | ул.Совхозная | 160 | 0.062239 | 0.082233
| КТП-045 (Арасан) Ввод-0,4 кВ Фидер-1 | Каирбекова Курганская | 100 | 0.018578 | 0.070701
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/1 Ввод-1 Т-1 герцена 50 | Герцена-60 | 400 | 0.16023 | 0.20118
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 407 |  | 400 | 0.061923 | 0.29457
| ТП-046/2 Ввод-1 Т-1 стройка каирб. 405 | пр.Каирбекова 405 | 630 | 0.12818 | 0.43484
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 399 |  | 630 | 0.042566 | 0.51617
| ТП-047 Ввод-1 Т-1 котекс СИП | За Д/К Текстильщик | 400 | 0.042654 | 0.31288
| Ввод-2 Т-2 котеджи ч/с |  | 630 | 0.031118 | 0.52704
| ТП-048 Ввод-1 Т-1 Текстильщиков 9Б | пр.Каирбекова 340 | 400 | 0.048838 | 0.307
| Ввод-2 тектильщиков 3/51 |  | 400 | 0.014596 | 0.33953
| ТП-050 Ввод-1 Т-1 КАИРБЕКОВА 336 кв.1 — 69 | Школа№9 | 400 | 0.059078 | 0.29728
| ТП-051 Ввод-1 Т-1 каирбекова 389 | пр.Каирбекова 387/1 | 630 | 0.029304 | 0.52877
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 387/1 |  | 630 | 0.1875 | 0.37848
| ТП-052 Ввод-1 Т-1 герцена 38 а | Герцена 42 за 2 отделом | 400 | 0.096644 | 0.26159
| Ввод-2 Т-2 текстильщиков 23, герцена 42/1 |  | 400 | 0.11635 | 0.24287
| ТП-053 Ввод-1 Т-1 ИП Тэн | Ул. Кобыланды батыра 36 | 400 | 0.13499 | 0.22516
| Ввод-2 Т-2 герцена 28/2 |  | 400 | 0.15966 | 0.20173
| ТП-054 Ввод-1 Т-1 АЗС Стоянка КИЕВСКАЯ,20 | ул.Каирбекова, 375 «А» | 400 | 0.097739 | 0.26055
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 367а |  | 400 | 0.098822 | 0.25952
| ТП-055 Ввод-1 Т-1 Элитный магазин | ул.Каирбекова, 377/1 | 400 | 0.11906 | 0.24029
| Ввод-2 Т-2 Каирбекова 373 Колчанов |  | 400 | 0.080467 | 0.27696
| ТП-056 Ввод-1 Т-1 колбасный цех | ул. Кобыланды батыра, 21/1 | 400 | 0.014355 | 0.33976
| Ввод-2 Т-2 Мель кондитерский цех |  | 400 | 0.11422 | 0.24489
| ТП-057 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | ул.Южная, 4 «А» | 400 | 0.054129 | 0.30198
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-058 Ввод-1 Т-1 курганская 4 | ул Курганская-4 «Ева» | 250 | 0.053668 | 0.16989
| Ввод-2 Т-2 Ф-3 Ева |  | 400 | 0.055373 | 0.3008
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-059 Ввод-1 Т-1 текстильщик 3 а | Ул.Текстильщиков-9 | 400 | 0.10338 | 0.25519
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-060 Ввод-1 Т-1 Ф-1 | Ул.1-я Кустанайская | 400 | 0.060748 | 0.29569
| КТП-061 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Центральная_Дачи опора №35 Ф-1 СИП | Ул.Кустанайская | 160 | 0.014355 | 0.12772
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-062 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Притобольская_РП-1 опора №35 СТО Автомойка | кафе Падишах | 160 | 0.021738 | 0.12071
| ТП-063 Ввод -1 Ввод-1 Без. Назв | за ул. 40-лет Октября (сан.тех.монтаж) | 400 | 0.0010788 | 0.35238
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП- 066 (ГО) Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Кустанайская_МК-27 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. Лизы Чайкиной | 400 | 0.1323 | 0.22771
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-067 Ввод -1 коммерческий учет не подписан Без. Назв | ул Матросова (пенопласт) | 250 | 0.00067518 | 0.22023
| КТП-068 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Кустанайская _МК 27 опора № 68 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. 40-лет Октября | 400 | 0.030831 | 0.32411
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-069 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Школа опора № 29 фидер 1 СИП | Узкая колея (КТП-Поселок) | 160 | 0.042539 | 0.10095
| КТП-070 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора № 14/8 Общежите | Узкая колея, Общежитие Иволги | 160 | 0.0030727 | 0.13844
| КТП-071 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора №4 Замеры по ВРУ в здании (Узкоколейная, 9) | напротив Вадиса-М | 160 | 0.00065007 | 0.14074
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-072 Ввод с ВЛ-10кВ ТП-150 _ТП-Пионер Люкс отпайка от ВЛ-10кВ комерческий учет фидер Мироненко | около КирЗавода (РП-26) | 40 | 0.00064728 | 0.034725
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-0100 Ввод 1 10 эт. Дом подъезд -2 | 4 мкр.Дом-1 | 250 | 0.19828 | 0.032506
| Ввод 2 10 эт. Дом подъезд №1 |  | 400 | 0.025891 | 0.3288
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-1 Ввод 1 Т-1 Наурыз магазин | Маяковского на против Мечети | 400 | 0.049813 | 0.30608
| ТП-2 Ввод 1 Т-1 Стройка | Мкр-Наурыз дом 3 | 630 | 0.09048 | 0.47065
| Ввод 2 Т-2 Наурыз 1а |  | 630 | 0.047918 | 0.51108
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-3 СШ-10кВ тр-р Ф-1 СИП | Бородина-Валиханова | 400 | 0.092345 | 0.26567
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-4 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Притобольская_ Казводовод, опора №8 Ф-1 СИП | ул Гольдаде Тепличный комб. | 160 | 0.021019 | 0.12139
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-5 Ввод 1 Т-1 Дулатова, 230 | ул. Алтынсарина средняя школа 11 | 630 | 0.052233 | 0.50698
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-7 Ввод 1 Т-1 Альтынсарина-122 Пункт быстрого питаня ИП Кудрявцева | Ул.Алтынсарина 122 | 400 | 0.025601 | 0.32908
| Ввод 2 Т-2 Ж.Д. Касымканова - Пушкина 9 эт |  | 400 | 0.043563 | 0.31202
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-8 Ввод 1 Т-1 Победы 32 а | ул.Амангельды, 37/1 | 400 | 0.10523 | 0.25343
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-9 Ввод-1 Т-1 Уральская, 21 Ф-2 | ул.Полевая, 26 «А» | 400 | 0.068441 | 0.28838
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-11 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | ул.Сьянова, 65/1 | 400 | 0.033368 | 0.3217
| Ввод-2 Т-2 сьянова 44 ч/с |  | 400 | 0.10464 | 0.25399
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-14 В вод-1 Т-1 гаражи прокуратуры | ул.Толстого, 59/1 | 400 | 0.022915 | 0.33163
| Ввод 2 Т-2 центр занятости |  | 630 | 0.091252 | 0.46992
| ТП-15 В вод 1 Т-1 Корпус | Общество Слепых | 250 | 0.033689 | 0.18887
| Ввод-2 Т-2 Ф-2 |  | 250 | 0.015004 | 0.20662
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-16 Ввод 1 Т-1 Дощанова 135 а | Ул.Мауленова 10/3 | 400 | 0.086827 | 0.27091
| Ввод-2 Т-2 дощанова 133 б, 135 |  | 400 | 0.099951 | 0.25845
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-17 Ввод 1 Т-1 АТС | Дощанова-Летунова | 400 | 0.091252 | 0.26671
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-19 Ввод 2 Т-2 Жестн | ТОО Лаура и Ко | 400 | 0.017703 | 0.33658
| ТП-20 Ввод 1 Т-1 лермонтова 13 | Школа№11 | 400 | 0.087699 | 0.27009
| Ввод 2 Т-2 Фидер 3 |  | 400 | 0.14345 | 0.21712
| КТП-21 Ввод с трансформатора Гагарина 117 магазин ИП ТЭН СИП | Баймагамбетова-Гагарина | 400 | 0.098574 | 0.25975
ЦРП | ТП-22 Ввод- 1 Т-1 Павлова 66 | ул.Гоголя, 87/2 | 400 | 0.020929 | 0.33352
| Ввод-2 Т-2 Гоголя 85 |  | 400 | 0.044662 | 0.31097
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-26 Ввод тр-р Фидер 2 Чехова | Комбинат благоустройств | 400 | 0.086465 | 0.27126
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-27 Ввод-1 Т-1 банк Ввод-1 | Аль-Фараби, 115 | 630 | 0.10189 | 0.45981
| Ввод-2 Т-2 Силовая ЭВМ Булак Ввод-2 |  | 630 | 0 | 0.55661
| ТП-27 А Ввод-1 Т-1 ЦВВЛ | ЦВВЛ Аль-Фараби, 111 | 400 | 0.061454 | 0.29502
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-29 Ввод-1 Тр-р чп терновой, Бймагамбетова, 187 | ул.Толстого, 74/1 | 250 | 0.036311 | 0.18638
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-30 Ввод-1 Т-1 Рыцарский замок | Толстого 67 | 630 | 0.03409 | 0.52422
| Ввод-2 Т-2 гоголя 98 |  | 400 | 0.078875 | 0.27847
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-31 Ввод-1 Т-1 дом профсоюзов | ул.Байтурсынова, 95/1 | 630 | 0.10089 | 0.46076
| Ввод-2 Т-2 Гостиница МЕДЕО Ввод №2 |  | 630 | 0.092993 | 0.46826
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-33 Ввод с тр-ра АЗС | АЗС Иволга ул. Пригородная | 400 | 0.094577 | 0.26355
| ТП-34 Ввод-1 Т-1 Пушкина 140/1 | ул.1 Мая, 139 «Б» | 400 | 0.031597 | 0.32338
| Ввод-2 Т-2 общежитие колледжа вв-2 |  | 400 | 0.068448 | 0.28837
ЦРП | ТП-35 Ввод-1 Т-1 тарана 105, магазин | Тарана 89 | 630 | 0.077688 | 0.4828
| Ввод-2 Т-2 Бавария вв-2 |  | 400 | 0.092694 | 0.26534
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-37 Ввод -1 Т-1 Абая 166,168 | ул.5 Апреля, 87/1 | 400 | 0.1566 | 0.20463
| Ввод -2 Т-2 аль-фариби 32, 40кв. Дом |  | 400 | 0.059938 | 0.29646
| ТП-38 Ввод-1 Т-1 библиотека 2 | ул.Пушкина, 54/1 | 630 | 0.10163 | 0.46006
| Ввод-2 Т-2 Кочерга |  | 630 | 0.10666 | 0.45528
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-40 Ввод с трансформатора столовая ТОО Костанай жолдары | Костанай Жолдары | 400 | 0.094525 | 0.2636
| ТП-45 Ввод-2 Т-2 школа № 18 ввод-2 | ул.Баймагамбетова,32/1 ДЭУ | 400 | 0.083705 | 0.27388
| КТП-46 Ввод-1 Т-1 Ф-2 СИП | Зеленый рынок, верхняя оптовка | 400 | 0.14631 | 0.2144
| Ввод-2 Т-2 Каз Торг-1 |  | 400 | 0.11269 | 0.24634
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-47 В вод-1 Т-1 Магазин Иволга | Бородина 107, Магазин Особа | 630 | 0.064317 | 0.4955
| Ввод-2 Т-2 Бородина 107 ж/д |  | 630 | 0.1115 | 0.45068
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-49 Ввод с трансформатора фидер 2 ВЛ СИП | Тобольская-Фролова | 400 | 0.17309 | 0.18896
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-51 Ввод с трансформатора фидер 3 | Ул Рудненская .котельная КТЭК | 400 | 0.11133 | 0.24763
| ТП-52 Ввод-1 Т-1 Прачечная | На территории Горбольницы | 400 | 0.10199 | 0.25651
| Ввод-2 Т-2 Агний |  | 400 | 0.057544 | 0.29873
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-53 Ввод-1, Т-1 строительная 6/1 | Строительная 4 | 250 | 0.067533 | 0.15672
| Ввод-2, Т-2 карбышева 5 вв-2 |  | 400 | 0.092777 | 0.26526
| ТП-54 Ввод-1, Ф-1 | ул.Киевская, 46/1, КазВзрывПром | 400 | 0.01219 | 0.34182
| Ввод-2 Парковая, 19 |  | 400 | 0.00020739 | 0.3532
| ТП-55 Ввод-1, Т-1 фидер 5 | Школа-13 Киевский поселок | 400 | 0.05647 | 0.29975
| Ввод-2, Т-2 фидер 4 |  | 400 | 0.067005 | 0.28975
| КТП-55А Ввод от трансформатора Ф-1 | Пос.Киевский, ул.Гостело | 250 | 0.044503 | 0.1786
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-56 Ввод-1, Т-1 радуга 7 | Маг Океан | 630 | 0.10805 | 0.45396
| Ввод-2, Т-2 Абая 149 |  | 630 | 0.034659 | 0.52368
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-57 Ввод от трансформатора ЧП Остриков Ф-1 | О.Досжанова- 64 — Алтынсарина | 400 | 0.044047 | 0.31156
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-58 Ввод-1, Т-1 1 СШ гоголя 64 | Гоголя 64 | 400 | 0.066523 | 0.2902
| Ввод-2, Т-2 2 СШ птжх |  | 400 | 0.072927 | 0.28412
| ТП-59 Ввод-1, Т-1 абая 6 | ул.Кочубея, 4/1 | 630 | 0.13935 | 0.42422
| Ввод-2, Т-2 Морозова 8 |  | 630 | 0.043717 | 0.51507
| ТП-60 Ввод-1, Т-1 Ленина, 43 | ул.5 Апреля, 67/1 | 630 | 0.077218 | 0.48325
| Ввод-2, Т-2 каирбекова 65 |  | 630 | 0.039221 | 0.51935
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-65А Ввод-1, Т-1 Пристройка горисполкома Пушкина, 92 | ул.Дулатова, 91/1 | 250 | 0.051978 | 0.1715
| Ввод-2, Т-2 Аманагледы 87, 50 кв ж.д |  | 250 | 0.060106 | 0.16377
ЦРП | ТП-67 Ввод-1, Т-1 Тауелсіздік 115 | ул.Аль-Фараби,100/1 | 630 | 0.091233 | 0.46993
| Ввод-2, Т-2 альфараби 92,98 |  | 630 | 0.090629 | 0.47051
| ТП-68 Ввод-1 Т-1 Дары леса вв-1 | ул.Дулатова, 90/1 Школа№2 | 400 | 0.00043524 | 0.35299
| Ввод-2 Т-2 школа № 2 |  | 400 | 0.071766 | 0.28522
| ТП-69 Ввод-1 Т-1 Цвет. Павильон ИП Насруллаева | ул.Амангельды, 95/1 | 630 | 0.063651 | 0.49614
| Ввод-2 Т-2 Ювенальный суд пушкина 100/1 |  | 400 | 0.061333 | 0.29513
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-73 Ввод-1 Т-1 Дулатова 89 2п | ул. Тауелсиздик, 82/1, СУД, ул. Тарана-Дулатова | 320 | 0.037433 | 0.24716
| Ввод-2 Т-2 Турист вв-1 |  | 400 | 0.047289 | 0.30848
ЦРП | ТП-75 Ввод-1 Т-1 Киоск Победы | ул.Дулатова, 100/1, Отелье.Север, маг.Эвелина | 400 | 0.12053 | 0.23889
| Ввод-2 Т-2 Куры гриль |  | 400 | 0.13754 | 0.22274
ПС Сортировочная | КТП-80 Ввод с тр-ра АТС | Костанай-2 | 250 | 0.054196 | 0.16939
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-81 Ввод-1 Т-1 дом 170 а | ул.Шипина, 170/1, Школа№5 | 250 | 0.07437 | 0.15022
| Ввод-2 Т-2 Школа освещение |  | 250 | 0.030508 | 0.19189
| ТП-82 Ввод с трансформатора ул. освещение СИП | ул.Рабочая, 186/1 | 400 | 0.075142 | 0.28201
| ТП-83 Ввод-1 Т-1 Рабочая 176 а | ул.Шипина, 155/1 | 400 | 0.11415 | 0.24496
| Ввод-2 Т-2 Шипина 167 |  | 400 | 0.092123 | 0.26588
| ТП-84 Ввод с трансформатора Т-1 эком.плюс | Фабричная | 630 | 0.033703 | 0.52459
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-85 Ввод с трансформатора Фидер 1 | Кирпичная Наримановская | 400 | 0.10602 | 0.25268
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-86 Ввод-2 Т-2 | ГорГаз | 160 | 0.022032 | 0.12043
| КТП-88 Ввод-1 Т-1 Фидер 5 | К.Маркса-Лесная | 400 | 0.13515 | 0.22501
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-88А Ввод-1 Т-1 НЦПК Орлеу СИП | Лесхоз, ул.Гагарина | 250 | 0.079785 | 0.14508
| Ввод-2 Т-2 лесхоз |  | 250 | 0.076262 | 0.14843
| ТП-90 Ввод-1 Т-1 Женск консульт и Логос | ул.Амангельды, 151/2 Роддом | 630 | 0.027323 | 0.53065
| Ввод-2 Т-2 терап. Корпус вв-1 |  | 630 | 0.069262 | 0.49081
ЦРП | ТП-91 Ввод-1 Т-1 ТОО Алау ТВ ВП-0,4 | 1000 мелочей, Тарана | 400 | 0.082445 | 0.27508
| Ввод-2 Т-2 цветная аптека |  | 400 | 0.043849 | 0.31174
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-92 Ввод с трансформатора Ф-1 | АЗС Гелиос, ул. Краснасельская | 250 | 0.028235 | 0.19405
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-93 Ввод с трансформатора б/назв | ул. Речная ТаунСай | 100 | 0.017484 | 0.07174
| ТП-95 Ввод с трансформатора поселок | Автобаза Иволги | 400 | 0.034866 | 0.32028
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-95А Ввод с трансформатора Тр-р | Пром зона Иволги | 160 | 0 | 0.14136
| ТП-96 Ввод-1 Т-1 Рабочая 139 | Автодорожный техникум | 400 | 0.0279 | 0.32689
| Ввод-2 Т-2 Ветеран 95 |  | 400 | 0.032364 | 0.32265
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-97А Ввод-2 Т-2 Маг. Продтоваров, Чернышевского, 57 | Школа№6 | 400 | 0.085453 | 0.27222
| ТП-98 Ввод-1 Т-1 Ф-2 | КИНЭУ | 400 | 0.11233 | 0.24668
| Ввод-2 Т-2 Ленинградская 40 |  | 400 | 0.11087 | 0.24808
ПС Сортировочная | КТП-99 Ввод с трансформатора ул. освещение | Костанай-2, Энгельса | 250 | 0.13094 | 0.096478
| КТП-99А Ввод-1 Т-1 Энгельса | Костанай-2, Энгельса — Тургенева | 400 | 0.12291 | 0.23664
| КТП-99Б Ввод с трансформатора ф-1 | Костанай-2, Белинского- Достык | 250 | 0.050654 | 0.17275
| КТП-99В Ввод с трансформатора ф-1 СИП | Костанай-2, Достык (солнечная) | 100 | 0.06359 | 0.02794
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-100 Ввод-1 Т-1 Операционный переход 3 этаж | Обл. Больница | 400 | 0.029165 | 0.32569
| Ввод-2 Т-2 Гл. корпус |  | 400 | 0.028313 | 0.3265
| ТП-101 Ввод с трансформатора Т-1 1 СШ-0,4 кВ Т-1 | Д/К.Профсоюзы | 400 | 0.018043 | 0.33626
| ТП-102 Ввод с трансформатора ойл центр СИП | ул.Гагарина, 135/2, Ц.Стадион АЗС | 400 | 0.054733 | 0.3014
ЦРП | ТП-103 Ввод с трансформатора ул. 1 мая 90/2 | Общежитие подвал, около ТП-30 (ул.Толстого, 69/1) | 315 | 0.032051 | 0.24785
| ТП-104 Ввод-1 Т-1 Аль-фараби 85 вв-1 | Байтурсынова 49 | 400 | 0.034177 | 0.32093
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 162, 1- 3 подъезд |  | 400 | 0.050429 | 0.30549
| ТП-104 А Ввод-1 Т-1 байтур. 45, гоголя 78 | Ул.Баймагамбетова, 158/1 | 320 | 0.057548 | 0.22805
| Ввод-2 Т-2 Универ муз |  | 250 | 0.012429 | 0.20907
| ТП-105 Ввод-1 Т-1 Гоголя 92 | ул.Баймагамбетова, 181/1 | 400 | 0.040511 | 0.31491
| Ввод-2 Т-2 женская консультация вв-2 |  | 400 | 0.1033 | 0.25526
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-106 Ввод-1 Т-1 Кубеева 25, 70 кв.дом | ул.Кубеева,23/1 | 400 | 0.095083 | 0.26307
| Ввод-2 Т-2 Кубеева 17, 3-6 подъезд |  | 630 | 0.091151 | 0.47001
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-107 Ввод-2 Т-2 Павших Борцов, Д 165 | ул. Шаяхметова, 165/1 | 400 | 0.075933 | 0.28126
| ТП-107А Ввод-2 Т-2 ЖКК клуб строитель | ул.Бородина, 223/1 | 400 | 0.14463 | 0.216
| ТП-108 Ввод-1 Т-1 опрн.пункт | Чел.ГУ Шипина - Бородина | 400 | 0.033395 | 0.32167
| Ввод-2 Т-2 СТО ч/с по Шипина |  | 400 | 0.058065 | 0.29824
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-109 Ввод-1 Т-1 ф-4 | Картел Абая-Пролитарская | 400 | 0.061695 | 0.29479
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 400 | 0.086583 | 0.27115
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-110 Вввод-1 Т-1 Наркодиспансер | ул.Гагарина, 166/1, Нарко диспансер, около РП-2 | 400 | 0.011461 | 0.34251
| Вввод-2 Т-2 Поликлиника им.Смолина, Бородина, 124а вв-2 |  | 400 | 0.1016 | 0.25688
| ТП-111 Ввод с трансформатора Ф-3 СИП | ул.Железнодорожная, 99/1, Мир сантехники | 400 | 0.085618 | 0.27206
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-112 Ввод с трансформатора Остапенко С.Г., Каирбекова 133 | Победы-Съянова | 250 | 0.12905 | 0.098273
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-113 Ввод с трансформатора Сьянова, 221/1 | Рабочая -Съянова | 250 | 0.085885 | 0.13928
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-115 Ввод-1 Т-1 дом 70 кв, Кубеева, 2а | ул.Кубеева, 2/2, Онко.Диспансер | 400 | 0.069973 | 0.28693
| Вввод-2 Т-2 Коттедж гостиница |  | 400 | 0.032693 | 0.32234
| КТП-115 Вввод-1 Т-1 Ф-1 СИП | Пос. Корейский, Киевская 17/5 | 400 | 0.041222 | 0.31424
| Вввод-2 Т-2 Ф-5 СИП |  | 400 | 0.038575 | 0.31675
| КТП-115 А Ввод с трансформатора красносельская 67а,68а | Онко.Диспансер с Совхозной | 160 | 0.031178 | 0.11174
| ТП-116 Ввод с трансформатора Школа № 4 | Каирбекова 347 | 250 | 0.028265 | 0.19402
| ТП-117 Вввод-1 Т-1 освещ. Подъезда Герцена, 8 вв-2 | ул.Дружбы, 30/1, ГТС-3 | 400 | 0.070858 | 0.28609
| Вввод-2 Т-2 герцена 8 маг.Бела |  | 400 | 0.05622 | 0.29999
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-118 В ввод-1 Т-1 Мауленова, 21 Налоговая иститут геологов | ул.Мауленова, 21/1 | 250 | 0.084593 | 0.14051
| Ввод-2 Т-2 Мауленова, 35 общежитие |  | 400 | 0.065943 | 0.29075
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-119 Вввод-1 Т-1 Кафе надежда | ул.Орджоникидзе, 31/1 | 630 | 0.036379 | 0.52205
| Вввод-2 Т-2 Тумар, Банк ЦК |  | 630 | 0.086823 | 0.47412
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-120 Ввод-1 Т-1 Мастерская за рулем | Каирбекова 353 | 400 | 0.036382 | 0.31884
| Ввод-2 Т-2 маг. Каирбекова 347 Б |  | 400 | 0.11288 | 0.24616
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-121 Ввод-1 Т-1 глазная больница | Дом престарелых, Гашека-Волынова, ул.Гашека, 2/2 | 400 | 0.010208 | 0.3437
| Ввод-2 Т-2 волынова 6 |  | 320 | 0.016158 | 0.26737
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-122 Ввод с трансформатора Мастерская В.Интернационалистов рядос с АГИ | VIP.городок Иволга | 400 | 0.015803 | 0.33839
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-123 Ввод-1 Т-1 Ворошилова, 52 | ул.Ворошилова, 50/1 | 630 | 0.084593 | 0.47624
| Ввод-2 Т-2 Ворошилова, 9 |  | 400 | 0.12186 | 0.23764
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-124 Ввод-1, Т-1 Абая 9 ВЛ | пр.Абая, 11/1 | 320 | 0.028204 | 0.25593
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-125 Ввод с трансформатора Лицей вв-1 | Физ.Мат.Школа | 400 | 0.026118 | 0.32859
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-126 Ввод-1, Т-1 волынова 8 | ул.Маяковского, 123/1 | 630 | 0.096824 | 0.46462
| Ввод-2, Т-2 маяковского 113 |  | 630 | 0.084995 | 0.47586
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-127 Ввод с трансформатора Фидер 2 СИП | ул.Чехова, 230/3 | 250 | 0.1058 | 0.12037
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-128 Ввод с трансформатора Фидер 3 СИП | ул.Рабочая, 158/1 | 320 | 0.090456 | 0.19679
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-129 Ввод-1, Т-1 Гл.корпус | Ул. Орджоникидзе (АЗС) | 250 | 0.012628 | 0.20888
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-130 Ввод-2, Т-2 ТОО ЖАН | ул.Гашека, 1/1 «Б» | 400 | 0.044774 | 0.31086
| ТП-131 Ввод-1, Т-1 Маяковского 110 | ул.Маяковского, 110/2, Школа№20 | 250 | 0.039776 | 0.18309
| Ввод-2, Т-2 магазин № 25 Раузет |  | 250 | 0.09944 | 0.12641
| ТП-132 Ввод-1, Т-1 абая 24 | пр.Абая, 16/1, Почта №15 КЖБИ | 630 | 0.10558 | 0.4563
| Ввод-2, Т-2 абая 14 |  | 630 | 0.063967 | 0.49584
ЦРП | ТП-136 Ввод-1, Т-1 кинотеатр КАЗАХСТАН | ул.Алтынсарина, 109/1, Дворец Пионеров | 630 | 0.043572 | 0.51521
| Ввод-2, Т-2 библиотека |  | 630 | 0.017006 | 0.54045
| ТП-138 Ввод-2, Т-2 Стройка 75 А | ул.Алтынсарина, 110/1, Сев.Каз.Геология | 400 | 0.06032 | 0.2961
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-141 Ввод с трансформатора Ф № 2 | ул.Летунова, 5/1, КТЭК — контора, Летунова | 400 | 0.067911 | 0.28888
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-150 Ввод-1, Т-1 Башибаев СИП | Р-н .Мельницы Пионер-Люкс | 400 | 0.057493 | 0.29878
| ТП-151 Ввод-1, Т-1 Офис ангар | Офис ОРТ, Складская,2 | 400 | 0.10402 | 0.25458
| ТП-153 Т-2 Ввод-1 | п. Киевский ЗЛАТО и К | 160 | 0.00021855 | 0.14115
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-154 Ввод с трансформатора Ф-3 Киевская 21 СИП ИП Туралин К Г | П.Киевский | 400 | 0.040432 | 0.31499
ЦРП | ТП-157 Ввод-1, Т-1 Фонтан | Шахматный клуб, Баймагамбетова 164 | 400 | 0.047224 | 0.30854
| Ввод-2, Т-2 Аль-Фараби, 72 |  | 400 | 0.044196 | 0.31141
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-161а Ввод с трансформатора Фидер № 1 СИП | Ул.Л.Беды (АЗС) (не далеко от переезда Ж/Д) | 250 | 0.056849 | 0.16687
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-162 Ввод-1 Т-1 тарана 70 | Дулатова-Тарана | 400 | 0.051356 | 0.30461
| Ввод-2, Т-2 пушкина 69 |  | 400 | 0.023561 | 0.33102
| ТП-192 Ввод-1 Т-1 свободы 34 | интернат ул.Краснасельская | 400 | 0.041016 | 0.31443
| Ввод-2, Т-2 кафе Бриз СИП |  | 400 | 0.11047 | 0.24845
| ТП-201 Ввод-2 Склад | Кунай-строй. Материалы | 400 | 0.071773 | 0.28522
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-205 Ввод-1 Т-1 Лермонтова 10 | Маг. Сулпак (Лермонтова) | 400 | 0.092405 | 0.26562
| Ввод-2, Т-2 Алтынсарина 230 |  | 400 | 0.055585 | 0.30059
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-206 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 44 маркет | Плодоовощная база | 400 | 0.012086 | 0.34192
| Ввод-2, Т-2 Карбышева, 44 ИП Першин |  | 400 | 0.0031945 | 0.35037
| КТП-213 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Ул.Красный Кузнец (колесные ряды) | 400 | 0.076159 | 0.28105
ЦРП | ТП-217 Ввод-1 Т-1 Цент. Гастроном Гоголя, 89 | Каз- Французский центр (ателье Чародейка) | 630 | 0.036895 | 0.52155
| Ввод-2, Т-2 баймагамбетова 156 1-4 подъезд |  | 630 | 0.090566 | 0.47057
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-224 Ввод-1 Т-1 судмедэкспертиза СИП | Обл. Военкомат ул.Урожайная, 16 «Б» | 400 | 0.056042 | 0.30016
| Ввод-2, Т-2 ф № 2 |  | 400 | 0.020051 | 0.33435
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-225 Ввод-1 Т-1 Урожайн 29 , 144 кв. вв-2 | ул.Урожайная, 31/1 | 400 | 0.14003 | 0.22037
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-231 Ввод-1 Т-1 Уральская, 6 вв-1 | Ул. Уральская (маг.Крайс) | 320 | 0.054129 | 0.2313
| Ввод-2, Т-2 пер. уральский 6 |  | 630 | 0.14795 | 0.41605
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-236 Ввод-1 Т-1 Общежитие дизельного | Ул. Абая (за маг. Емшан) | 630 | 0.042539 | 0.51619
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-247 Ввод-2, Т-2 Маг. Автомобилист" | Карбышева 8 КазАгроКом | 400 | 0.11166 | 0.24732
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-251 Ввод-1 Т-1 Зеленая, 30 | Ул. Штабная,11(военный городок) | 400 | 0.10294 | 0.25561
| Ввод-2 Т-2 10-й дом |  | 400 | 0.12159 | 0.23789
| ТП-252 Ввод-1 Т-1 чп баязитов | За клубом ФАРАОН | 400 | 0.044047 | 0.31156
| Ввод-2 Т-2 Гвард 17. 70кв дом |  | 400 | 0.073214 | 0.28385
| ТП-253 Ввод-1 Т-1 САДОВАЯ 100 К | Ул. Штабная, 13-16 | 400 | 0.039053 | 0.3163
| Ввод-2 Т-2 САДОВАЯ 100 Е |  | 250 | 0.11116 | 0.11527
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-254 Ввод с трансформатора мансарда | Столовая индуст. Колледжа ул.Баймагамебтова, 2/1 | 400 | 0.036214 | 0.319
| ТП-256 Ввод-2 Т-2 Стройка | Напротив ГЭК ул.Маяковского, 97/3 | 630 | 0.14326 | 0.4205
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-264 Ввод-1 Т-1 Комарова Ф-2 | ул.Маяковского, 97/3 | 400 | 0.076041 | 0.28116
| Ввод-2 Т-2 Алтынсарина, 325 Шаталова Н.С. вв-2 |  | 400 | 0.059628 | 0.29675
| ТП-265 Ввод-1 Т-1 НацЭкс Беды, 23 А | ул.Беды, 23 «В», Дет поликлиника | 250 | 0.033649 | 0.18891
| Ввод-2 Т-2 Саматический корпус фидер № 2 |  | 250 | 0.037271 | 0.18547
| ТП-266 Ввод-1 Т-1 Ифекционный корпус | Л.Беды, 23А, Дет поликлиника | 250 | 0.02032 | 0.20157
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-270 Ввод-1 Т-1 АБАЯ 33 общежитие | Ул. пр.Абая, 35/1 | 315 | 0.041283 | 0.23908
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-300 Ввод с трансформатора Ул. сборка | Г. Костанай, Курганская, 8 Гаражи ГЭС | 400 | 0.020021 | 0.33438
| ТП-300А Ввод-2 Т-2 Ф-3 | ул.3-й пр. Кобыланды батыра, 58/1 «Б» | 400 | 0.092592 | 0.26544
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-301 Ввод с трансформатора сш-1 контора | Курганская, 8 КГЭС | 630 | 0.071015 | 0.48914
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-302 Ввод с трансформатора Ф-1 | Тепличный Комбинат Каирбекова, 447 | 630 | 0.053261 | 0.50601
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-303 Ввод с трансформатора Котеджи СИП | Цветочное хоз-воул. 5-я Костанайская | 100 | 0.010709 | 0.078176
| КТП-304 Ввод Контора | Курганская, 8 КГЭС | 400 | 0.041292 | 0.31417
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-305 Ввод-1 Т-1 Частный жилой дом | ул.Гагарина, 58/1, Гагарина-Абая | 400 | 0.065224 | 0.29144
| Ввод-2 Т-2 Абая, 237 |  | 400 | 0.052587 | 0.30344
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-306 В вод-1 Т-1 Освещение | ул.Шевченко, 138/2, Д/к Профсоюзов | 400 | 0.023743 | 0.33084
| Ввод-2 Т-2 Суд |  | 400 | 0.043121 | 0.31243
| ТП-307 Ввод-1 Т-1 пав.борцов 149 | ул.Бородина, 142/1, Гагарина- Бородина за Прагой | 400 | 0.048312 | 0.3075
| Ввод-2 Т-2 бородина 144 ввод 2 |  | 400 | 0.040144 | 0.31526
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-310 Ввод-1 Т-1 Абая, 203 Бюро Ангел | Зель.рынок (телеателье), ул.Победы, 52 «Б» | 400 | 0.025445 | 0.32923
| Ввод-2 Т-2 Магазин Мега |  | 400 | 0.050466 | 0.30546
| ТП-311 Ввод-2 Т-2 фидер 2 ВЛ | ул. Тауелсиздик, 2 «Б», 9-этажка (большой мост) | 400 | 0.075958 | 0.28124
| ТП-312 Ввод-1 Т-1 Ф-4 Зеркало | ул.Кайрбекова 196 | 250 | 0.035293 | 0.18735
| ТП-315 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина, 136, 138 пром.маг | ул.Касымканова, 108/1, Садик (около тп-310) | 630 | 0.047073 | 0.51189
| Ввод-2 Т-2 Абая 183 |  | 630 | 0.056067 | 0.50334
| ТП-321 Ввод-1 Т-1 ЧП Мамедов | Туб.диспансер | 400 | 0.014482 | 0.33964
| Ввод-2 Т-2 силов. Глав. Корпуса |  | 250 | 0.047006 | 0.17622
ЦРП | ТП-336 Ввод-1 Т-1 пушкина 29/Тәуелсіздік 32, Фаза А | Гор.отдел | 250 | 0.047711 | 0.17555
| Ввод-2 Т-2 пушкина 33 |  | 250 | 0.009791 | 0.21157
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-337 Ввод-1 Т-1 Спальный корпус, Тарана столовая | интернат им. Алтынсарина | 400 | 0.033436 | 0.32164
| Ввод-2 Т-2 маг. Спорттоваров |  | 630 | 0.062887 | 0.49686
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-346 Ввод с трансформатора (пломба) ИП Лекарева Лермонтова, 23 А | Лермонтова 28А | 250 | 0.00021483 | 0.22067
| КТП-347 Ввод с трансформатора Ф-1 | Угол .Байтурсынова 3, Валиханова | 400 | 0.12043 | 0.23899
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-348 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Угол Козыбаева-Валиханова | 400 | 0.047477 | 0.3083
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 400 | 0.058181 | 0.29813
| ТП-349 Ввод-1 Т-1 Город Ф-2 | ул.Дулатова, 162/1 | 400 | 0.059337 | 0.29703
| Ввод-2 Т-2 Опель центр |  | 400 | 0.0044398 | 0.34918
| ТП-360 Ввод-2 Т- 2 не подписан сип | ул.Летунова, 95/1 | 400 | 0.028644 | 0.32619
| ТП-361 Ввод-1 Т-1 Тарана, 118 | ул.Пушкина, 131 «Б» Общежитие пед.Института | 630 | 0.063669 | 0.49612
| Ввод-2 Т-2 Пушкина 135 ИП Досмуханова |  | 400 | 0.049385 | 0.30648
| ТП-363 Ввод-1 Т-1 Ледовая Арена вв-1 | Ледовая арена ул. Летунова-ул. Пушкина | 400 | 0.097753 | 0.26053
| ТП-370 Ввод-1 Т-1 д 167 кв | ул.Баймагамбетова, 170/1 | 400 | 0.077346 | 0.27992
| Ввод-2 Т-2 д 167 кв |  | 400 | 0.086936 | 0.27081
ЦРП | ТП-374 Ввод-1 Т-1 кафе Минутка | ул.Шевченко, 31/1, Зеленый рынок | 630 | 0.19785 | 0.36865
| Ввод-2 Т-2 киоск-рыба |  | 400 | 0.24192 | 0.12358
| ТП-400 Ввод-1 Т-1 Тишков | Баня самал (стоянка ) | 400 | 0.14033 | 0.22009
| Ввод-2 Т-2 фидер 1 гоголя |  | 630 | 0.030831 | 0.52732
| ТП-401 Ввод-1 Т-1 Производствееный корпус вв-2 | ул.Мауленова, 18/5, Дом печати | 400 | 0.031456 | 0.32352
| Ввод-2 Т-2 Мауленова, 18 |  | 400 | 0.11379 | 0.2453
| ТП-402 В вод-1 Т-1 издат. Дом.Цех | ул.Дощанова, 43/1 Штаб ГО Баймагамбетова-Дощанова | 400 | 0.014266 | 0.33985
| Ввод-2 Т-2 Досжанова, 39 ЕвроАзия |  | 400 | 0.062086 | 0.29442
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-403 В вод-1 Т-1 Маг.-пекарня ул. Чехова-Аль-Фараби | Школа №1 | 400 | 0.055089 | 0.30106
| Ввод-2 Т-2 чехова 100,102 |  | 400 | 0.06128 | 0.29518
| ТП-404 В вод-1 Т-1 Ф-4 чехова 105а | Баня Самалул.Чехова, 105 «Б» | 250 | 0.040751 | 0.18216
| ТП-405 Ввод-1 Т-1 Челночек | ул.Баймагамбетова, 169/1 | 400 | 0.031597 | 0.32338
| ТП-406 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 179 подъезд 11-14 | Муз.школа по ул.Баймагам. | 400 | 0.013031 | 0.34102
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 179 подъезд 5-10 |  | 400 | 0.028332 | 0.32649
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-407 Ввод-1 Т-1 Журавлевой, 29 | Чехова Общество слепых, ул.Летунова, 24/1 | 400 | 0.049625 | 0.30626
| Ввод-2 Т-2 коттеджи |  | 400 | 0.026951 | 0.3278
| ТП-408 Ввод-1 Т-1 общ. Охотников | ул.Гоголя, 179/1 | 400 | 0 | 0.3534
| Ввод-2 Т-2 ТОО Ян-Кост адм. Здание |  | 400 | 0.014843 | 0.3393
| ТП-409 Ввод-1 Т-1И.П.Бишенов | ул.Полевая, 26 «Б» | 400 | 0.033778 | 0.32131
| Ввод-2 2СШ-0,4кВ чп Бекпасов |  |  | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-410 Ввод-1 Т-1 АЗС плюс Досжанова, 184/1 | Майлина-Гоголя Гаражи обкома | 400 | 0.063333 | 0.29323
| Ввод-2 Т-2 шаруа Шылык вв-2 |  | 400 | 0.016044 | 0.33816
| ТП-411 Ввод-1 Т-1 Дощанова 66а мед центр | Баймагамбетова-Дощанова Гимназия им. Горького | 400 | 0.0083756 | 0.34544
| Ввод-2 Т-2 школа |  | 400 | 0.031739 | 0.32325
| ТП-412 Ввод-1 Т-1 Пекарня вв-1 | Центр Дом быта «экспресс» | 630 | 0.0039227 | 0.55288
| Ввод-2 Т-2 Толстого, 52 вв-2 |  | 630 | 0.016173 | 0.54124
| ТП-413 Ввод-1 Т-1 павлова 46 | Гоголя Абая Маг.Кооператор | 400 | 0.024426 | 0.3302
| Ввод-2 Т-2 павлова 42 |  | 320 | 0.057346 | 0.22824
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-414 Ввод-1 Т-1 экспресс | За маг.Экспрес (Раузет) по Майлина | 400 | 0.087759 | 0.27003
| Ввод-2 Т-2 экспресс ИП Лим 2 |  | 400 | 0.040677 | 0.31476
| ТП-415 Ввод-1 Т-1 Гаражи АКЦПТ | ул. Гоголя, 146, Таможня | 400 | 0.077584 | 0.27969
| Ввод-2 Т-2 ясли сад |  | 315 | 0.011666 | 0.26722
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-416 В вод-1 Т-1 Ф -1 | пр.Абая, 164/1, Салон молодоженов по ул. Абая | 630 | 0.024507 | 0.53332
| Ввод-2 Т-2 Маг. Эдем |  | 630 | 0.056916 | 0.50253
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-417 В вод-1 Т-1 Без названия | ул.Гоголя, 115/1, Угол Гоголя-1 мая (стикс) | 320 | 0.03467 | 0.24978
| Ввод-2 Т-2 чехова 94 |  | 400 | 0.041534 | 0.31394
ЦРП | ТП-418 Ввод-1 Т-1 Школа №24 | ул.Павлова, 60/2, Гоголя-Павлова За КНБ | 400 | 0.065852 | 0.29084
| Ввод-2 Т-2 Алтынсарина, 105 |  | 400 | 0.024269 | 0.33034
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-419 Ввод-1 Т-1 Гоголя 11 Корпус Б вв-1 | ул.Гоголя, 11/1, Съезд Гоголя Санаторий Дружба | 630 | 0.035624 | 0.52276
| Ввод-2 Т-2 Гоголя 17 |  | 630 | 0.094786 | 0.46656
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-420 Ввод-1 Т-1 строймастер | ул.Железнодорожная, 13 «А», Старая ГЭС | 400 | 0.012974 | 0.34108
| Ввод-2 Т-2 мелькомплекс Троянда |  | 250 | 0.089994 | 0.13538
ЦРП | ТП-421 Ввод-1 Т-1 Планета Электроники вв-1 | Аль-Фараби-Алтынсарина (за КазПочтой) | 630 | 0.057633 | 0.50185
| Ввод-2 Т-2 Почта Павильон 2,4 |  | 630 | 0.066542 | 0.49339
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-429 В вод-1 Т-1 Баймагамбетова 189- 1 вв-1 | ул.Аль-Фараби, 91/1 За Драм. Театр | 630 | 0.019967 | 0.53764
| Ввод-2 Т-2 драмтеатр ввод 2 |  | 630 | 0.029559 | 0.52852
| ТП-450 В вод-1 Т-1 Тенисный корт вв-1 | ул.Кр.Кузнец, 76/1, Городской Пляж | 250 | 0.013031 | 0.2085
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 250 | 0.014101 | 0.20748
| ТП-451 1СШ-0,4 кВ Р/к БАМБУК | ул.Кр.Кузнец, 74/1 | 160 | 0.010893 | 0.13101
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-452 Ввод-1 Т-1 Урицкого 134 | Универсам ул.Пушкина, 175/1 | 400 | 0.0075358 | 0.34624
| Ввод-2 Т-2 Банк вв-2 |  | 250 | 0.047918 | 0.17535
| ТП-453 Ввод-1 Т-1 Урицкого 60 Коттедж | Урицкого-Пушкина Школа №8 ул.Амангельды, 203/1 | 400 | 0.056962 | 0.29929
| ТП-455 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 106 | Угол Алтынсарина-Павлова ул.Алтынсарина, 100/1 | 400 | 0.049104 | 0.30675
| Ввод-2 Т-2 Детский сад вв-2 |  | 400 | 0.03893 | 0.31642
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-455а Ввод-1 Т-1 Майлина, 57а вв-1 офис маг. Мандарин | ул.Майлина, 59/1 | 400 | 0.069638 | 0.28724
| Ввод-2 Т-2 Майлина, 57 вв-2 Блок А |  | 400 | 0.016321 | 0.33789
| ТП-455Б Ввод-1 Т-1 ф-1 частный сектор | Победы-Майлина Маг. Даулет | 400 | 0.13836 | 0.22196
ПС 35/10 кВ Заводская | Ввод-2 Т-2 Урицкого 15 кондитер цех | Ул.Майлина, 67/1 | 400 | 0.011927 | 0.34207
| ТП-457 Ввод с трансформатора дом 9 | Угол Майлина-Пушкина | 400 | 0.069973 | 0.28693
| ТП-458 Ввод с трансформатора Тауелсіздік 184,186,188 | Угол Майлина-Тарана Ул.Майлина, 8/1 | 400 | 0.047272 | 0.30849
| ТП-459 Ввод-2 Т-2 Ф-2 | ул.Железнодорожная,74/1, Д/к Химик | 400 | 0.22468 | 0.13995
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-462 Ввод-1 Т-1 Щитовая 3 вв-1 | ул. Тауелсиздик, 130 «А» | 630 | 0.049835 | 0.50926
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-485 Ввод-1 Т-1 кафе Сеул | Маг. Рахат пр.Абая, 162/1 | 630 | 0.088378 | 0.47265
| Ввод-2 Т-2 абая 62 |  | 630 | 0.068751 | 0.49129
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-502 Ввод-1 Т-1 Авиационная-5А ТОО Тинтоника | Район Острова ул. К. Доненбаевой, 15/1 | 250 | 0.066123 | 0.15806
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-518 Ввод-1 Т-1 Абая 104 | Жемчужина ул.Джамбула, 16 «А», Жемчужина | 400 | 0.093977 | 0.26412
| Ввод-2 Т-2 Ф-6 |  | 400 | 0.090312 | 0.2676
| ТП-523 Ввод-1 Т-1 кафе КУБА СИП | пр.Абая, 68/1 | 400 | 0.041426 | 0.31405
| Ввод-2 Т-2 ТД БУМ |  | 400 | 0.059661 | 0.29672
| ТП-524 Ввод-2 Т-2 коттедж Хакимжанова, 1а | угол Хакимжановой-Маяковского,26 | 250 | 0.041378 | 0.18157
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-537 Ввод-1 Т-1 Фидер № 2 | пр.Абая, 62/1 «А» | 400 | 0.046703 | 0.30903
| Ввод-2 Т-2 тарлан ввод 2 |  | 400 | 0.062719 | 0.29382
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-538 Ввод-1 Т-1 оздоров. Комплекс Олимп | Баймагамбетова 4, Дом малютки Дельфин | 400 | 0.014285 | 0.33983
| Ввод-2 Т-2 АЗС |  | 400 | 0.068405 | 0.28842
| ТП-539 Ввод-1 Т-1 Абая 40/1 | Абая 30 | 400 | 0.056845 | 0.2994
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-540 Ввод-1 Т-1 ф-1 | 5 декабря Школа №18 | 400 | 0.080854 | 0.27659
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-541 Ввод-2 Т-2 Ф-1 ч\с | Садовая-Хакимжанова Маг. Горячий хлеб ул.Сералина, 42/1 | 400 | 0.083131 | 0.27443
| ТП-542 Ввод-1 Т-1 Сералина, 34 | ул.Садовая, 23/1 | 400 | 0.095842 | 0.26235
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-543 Ввод-1 Т-1 Ф-2 | ул.Алтынсарина, 10/7 «А» | 400 | 0.055967 | 0.30023
| ТП-544 Ввод-1 Т-1 Гвардейская 9 а | ул.Садовая, 49/1 | 400 | 0.14971 | 0.21118
| Ввод-2 Т-2 СМП — 206 |  | 400 | 0.022041 | 0.33246
| ТП-546 Ввод-1 Т-1 София | ул.Баймагамбетова, 8/1 | 400 | 0.086804 | 0.27094
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-548 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО Айгуль | Около Гор.газа ул.Карбышева | 250 | 0.037648 | 0.18511
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-549 Ввод с трансформатора Карбышева, 2 12 мес | Карбышева, 2Д | 63 | 0.013783 | 0.042567
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-552 Ввод-1 Т-1 гсостиница УЮТ Строительная,2 | Уют Гостиница ул.Строительная,4/1 | 400 | 0.089926 | 0.26797
| 2СШ-0,4 кВ АЗС Бахыт СИП |  |  | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-554 Ввод с трансформатора Фидер-4 | Коморова-Элеваторная ул.Элеваторная,18 «А» | 250 | 0.15386 | 0.074709
| ТП-560 Ввод-1 Т-1 2СШ-0,4 кВ Карбышева, 27 магазин | ул.Карбышева, 15/1 | 400 | 0.088634 | 0.2692
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-561 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 147/1 | ул.Наримановская, 122/1 | 400 | 0.034685 | 0.32045
| Ввод-2 Т-2 Л. Беды 120 |  | 400 | 0.024901 | 0.32974
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-563 Ввод-1 Т-1 УПР ОХР №1 | ул.Чернышевского, 111/1, Чернышевского Карбышева Автобаза связи | 400 | 0.036248 | 0.31896
| Ввод-2 Т-2 радио Калкан |  | 400 | 0.042988 | 0.31256
| ТП-564 Ввод-1 Т-1 Строительная 9 | ул.Строительная, 14/1, Школа №17 | 400 | 0.011867 | 0.34213
| Ввод-2 Т-2 Строительная 14 |  | 400 | 0.03016 | 0.32475
| ТП-565 Ввод-1 Т-1 Овощной домик ВЛ | ул.Чернышевского,68/2, Западный | 400 | 0.17818 | 0.18413
| Ввод-2 Т-2 Картел |  | 400 | 0.069469 | 0.2874
| ТП-566 Ввод-1 Т-1 Ф-1 | ул.Строительная,12«А» | 400 | 0.14334 | 0.21723
| Ввод-2 Т-2 Строительная, 17 |  | 400 | 0.071312 | 0.28565
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-567 Ввод-1 Т-1 зерновой пункт | Карбышева, 14 Лесоторговая база | 400 | 0.13605 | 0.22415
| Ввод-2 Т-2 Карбышева, 47 |  | 400 | 0.13353 | 0.22654
| ТП-568 Ввод-1 Т-1 Карбышева 43, 45 кондитерский цех | ПМКЗ Карбышева-Челябинская | 400 | 0.067427 | 0.28934
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-569 Ввод-2 Т-2 карбышева 55 | Карбышева 47, 49 | 400 | 0.15453 | 0.20659
| КТП-570 Ввод с трансформатора не подписан | Ганжа, За АЗС Мунай | 250 | 0.065169 | 0.15896
| КТП-571 Ввод с трансформатора Карбышева 43 Б вв-1 | Челябинская-зеленая | 160 | 0.0356 | 0.10754
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-572 Ввод-1 Т-1 Фидер 2 ВЛ | ул.5 Декабря, 99/1, Ул. 5-декабря-Наримановская | 400 | 0.07437 | 0.28275
| Ввод-2 Т-2 Фидер 1 ВЛ |  | 400 | 0.11263 | 0.2464
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-585 Ввод-1 Т-1 маг. СЕЛЕНА Садовая, 69 | Д/сад военный городок Садовая, 102 | 630 | 0.12946 | 0.43362
| Ввод-2 Т-2 Садовая 98 |  | 400 | 0.11059 | 0.24834
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-586 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» проходная | Карбышева 8 | 160 | 0.0024347 | 0.13905
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-600 Ввод-1 Т-1 5 мкр, дом 11/2 | Абая 3,5 Р-он Автовакзала | 630 | 0.1225 | 0.44023
| Ввод-2 Т-2 5 мкр. Дом 7 под №2 вв-1 |  | 630 | 0.12358 | 0.43921
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-602 Ввод с трансформатора Ф-1 СИП | Наримановка Дачи за ГЭК Березка Садовое общество «Мичуринец» | 400 | 0.033422 | 0.32165
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-603 Ввод-1 Т-1 3 эт. Дом вв-1 | 5мкр 16 Р-он автовакзала во дворах | 630 | 0.050443 | 0.50868
| Ввод-2 Т-2 Дом 16 |  | 630 | 0.10011 | 0.4615
| ТП-604 Ввод-2 Т-2 дом 8, корпус Б | 5мкр (за рестораном Рахат-Лукум) | 400 | 0.09666 | 0.26157
| ТП-605 Ввод-1 Т-1 Арыстанбекова 3/10 | Р-он Жастар (Жастар5) | 400 | 0.061038 | 0.29541
| Ввод-2 Т-2 Фидер 2 |  | 250 | 0.067824 | 0.15644
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-607 Ввод-1 Т-1 ф-1 | ул.Маяковского, 131/1 | 630 | 0.091752 | 0.46944
| Ввод-2 Т-2 ул В-Интерн. уч. 5 |  | 400 | 0.017856 | 0.33644
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-608 Ввод-2 Т-2 Чкалова, 16 | ТУ-10 пр.Абая, 21/1 | 400 | 0.096668 | 0.26157
| ТП-609 Ввод-2 Т-2 Дом 9, Дом 8 | 8 мкр., 7/1 | 400 | 0.16698 | 0.19477
| ТП-610 Ввод-1 Т-1 Торговый киоск /В. Интерн. 12 | Ул. Садовая 79 | 630 | 0.11181 | 0.45039
| Ввод-2 Т-2 овощной магазин |  | 400 | 0.18299 | 0.17956
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-611 Ввод-1 Т-1 Фидер№1 котеджи | ул.Баймагамбетова, 3 «Е» | 400 | 0.12226 | 0.23725
| Ввод-2 Т-2 баймагамбетова 3б старый корпус |  | 400 | 0.033001 | 0.32205
| ТП-612 Ввод-1 Т-1 АЛТЫН НАН | ул.Сибирская, 1 «А», П/с Южная во дворах | 400 | 0.017251 | 0.33701
| Ввод-2 Т-2 Абая, 52 вв-2 |  | 400 | 0.1046 | 0.25403
| ТП-613 Ввод-1 Т-1 баймагамбетова 3 корпус 2 Общежитие | ул.Баймагамбетова,1/1 На территории строительного колледжа | 630 | 0.07562 | 0.48477
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 3В СИП |  | 400 | 0.020534 | 0.33389
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-614 Ввод-1 Т-1 картел (сот св.) | ТУ-10 на территории пр.Абая, 23/1 | 630 | 0.076698 | 0.48374
| Ввод-2 Т-2 9 МКР. 8 |  | 400 | 0.028913 | 0.32593
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-615 Ввод-1 Т-1 Наурыз 9 | Мкр Наурыз, 11/1 | 400 | 0.10141 | 0.25706
| Ввод-2 Т-2 ВОИН.ИНТЕР.2 |  | 630 | 0.062786 | 0.49696
| ТП-616 Ввод-1 Т-1 СХИ гл.кор вв 1 | пр.Абая, 1 «В» |  | 0 | 0
| Ввод-2 Т-2 СХИ гл.кор вв 2 |  | 630 | 0.040641 | 0.518
| ТП-616А Ввод-2 Т-2 Абая 28\4, щит №1 общага | пр.Абая, 28/5, СХИ (библиотека) | 630 | 0.065467 | 0.49441
| ТП-617 Ввод-1 Т-1 АЗС Бахыт | пр.Абая, 26/1, Пед.училище р-н КЖБИ | 400 | 0.0934 | 0.26467
| Ввод-2 Т-2 Чкалова 6 ж/д со стороны Быковского |  | 400 | 0.1025 | 0.25603
| ТП-618 Ввод-1 Т-1 МАЯКОВСКОГО 108/1 | ул.Маяковского, 104/1 Пед колледж | 400 | 0.05976 | 0.29663
| Ввод-2 Т-2 быковского 7 ввод 2 |  | 400 | 0.052884 | 0.30316
| ТП-619 Ввод-1 Т-1 Маяковского 105\2 Т/Д | Маяковского 109 (за ДВТ) | 400 | 0.086463 | 0.27126
| Ввод-2 Т-2 маг. Грейд угол Чкалова-Маяковского |  | 400 | 0.050694 | 0.30524
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-620 Ввод-1 Т-1 Быковского 1 А | ул.Быковского, 1/1 | 630 | 0.086661 | 0.47428
| Ввод-2 Т-2 Быковского 1 ввод 2 |  | 630 | 0.05172 | 0.50747
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-621 Ввод-1 Т-1 Абая 9/1 вв-1 | Арыстанбекова Школа милиции |  | 0 | 0
| Ввод-2 Т-2 спортСамсон |  | 250 | 0.00042594 | 0.22047
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-622 Ввод-1 Т-1 дом 7 | За маг.№15 | 400 | 0.15988 | 0.20152
| Ввод-2 Т-2 дом 10 |  | 400 | 0.092059 | 0.26594
| ТП-623 Ввод-1 Т-1 Дом 2 вв-2 | 8 мкр. Дом №4 | 630 | 0.065677 | 0.49421
| Ввод-2 Т-2 дом 4 подъезд 3 |  | 400 | 0.11815 | 0.24115
| ТП-624 Ввод-2 Т-2 Дом 4Б вв-2 | Школа №7 | 400 | 0.095753 | 0.26243
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-625 Ввод с трансформатора Контора вв-1 | ПС-Южная | 400 | 0.0072094 | 0.34655
| ТП-627 Ввод-1 Т-1 глазная больница | ул.Гашека, 6/1 Станция переливания крови | 400 | 0.033984 | 0.32112
| Ввод-2 Т-2 гашека 6/1 |  | 400 | 0.058876 | 0.29747
| ТП-628 Ввод-1 Т-1 Дом 16 вв-1 | 8 мкр. Дом №17 | 400 | 0.14288 | 0.21766
| Ввод-2 Т-2 дом 16 ввод 2 |  | 630 | 0.23406 | 0.33425
| ТП-629 Ввод-1 Т-1 Карбышева 81 вв-1 (маг. Народный) | 10 эт..В.-интернац-в 9 мкр. | 630 | 0.086546 | 0.47439
| Ввод-2 Т-2 Маг. Лакутин вв-2 |  | 400 | 0.11991 | 0.23949
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-631 Ввод-1 Т-1 ТД Солнечный | 7 мкр. Дом 12 | 630 | 0.16741 | 0.39757
| Ввод-2 Т-2 7 мкр дом 4 ввод 2 |  | 400 | 0.030374 | 0.32454
| ТП-632 Ввод-1 Т-1 жастар 9,11 | 7 мкр., 17/1 За маг. Березка | 400 | 0.041405 | 0.31406
| Ввод-2 Т-2 КТЭК |  | 400 | 0.031382 | 0.32359
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-633 Ввод-2 Т-2 ТОО «кр 73» | ул.Гашека, 1/1, Теплицы по ул.Гашека | 400 | 0.064505 | 0.29212
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-634 Ввод-1 Т-1 Гашека 12\1 | Гашека 14 Маг.№23 | 250 | 0.046788 | 0.17643
| Ввод-2 Т-2 Гашека 12/2 (середина) |  | 250 | 0.12203 | 0.10495
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-635 Ввод-2 Т-2 Детский сад | ул.Гашека, 1 «В» | 250 | 0.033926 | 0.18864
| ТП-636 Ввод-1 Т-1 7 мкр. д.25 | 7й мкр дом 25 Школа№10 | 630 | 0.045571 | 0.51331
| Ввод-2 Т-2 д 21 кв 25-65 |  | 630 | 0.042098 | 0.51661
| ТП-637 Ввод-1 Т-1 дом 2 | 7 мкр. Дом 6/1 | 400 | 0.10178 | 0.25671
| Ввод-2 Т-2 дом 4а |  | 400 | 0.047876 | 0.30792
| ТП-638 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 117 | 7 мкр.6 мкр. | 400 | 0.063433 | 0.29314
| Ввод-2 Т-2 Фидер № 3 |  | 630 | 0.064853 | 0.495
| ТП-639 Ввод-1 Т-1 стройка по Арыстанбекова СИП | Жастар 6мкр. | 400 | 0.087639 | 0.27014
| Ввод-2 Т-2 фидер № 2 ч/с |  | 630 | 0.050488 | 0.50864
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-659 Ввод-2 Т-2 Ворошилова 1А вв-2 | Абая 2 А | 400 | 0.032511 | 0.32251
| Ввод-1 Т-1 Ворошилова 74 |  | 400 | 0.10896 | 0.24989
| КТП-660 Ввод с трансформатора ИП Демисенова СИП | Р-он 55 маг. | 160 | 0.04236 | 0.10112
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-696 Ввод-1 Т-1 Котельная | База сжиженного газа Абая, 1/1 | 630 | 0.053339 | 0.50593
| Ввод-2 Т-2 ЦРБ |  | 630 | 0.081277 | 0.47939
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-697 Ввод с трансформатора Ф-1 | Авторынок | 63 | 0.016321 | 0.040155
| КТП-698 Ввод с трансформатора Кафе |  | 63 | 0.00021018 | 0.055461
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-701 Ввод с трансформатора Мини АТС | П.Амангельды ул Мира-Маркса | 250 | 0.10331 | 0.12273
| КТП-702 Ввод с трансформатора Фидер 1 | п.Амангельды ул Рудненская | 100 | 0.02145 | 0.067973
| КТП-703 Ввод с трансформатора ТТС | МТМ П.Амангельды ул Тепличная | 100 | 0.083923 | 0.008623
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-704 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | ул.Ленина | 250 | 0.052355 | 0.17114
| КТП-705 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | П.Амангельды ул Ленина-Парковая | 160 | 0.052452 | 0.091531
| КТП-706 Ввод с трансформатора ул. освещение | П.Амангельды ул Набережная | 160 | 0.047691 | 0.096053
ПС МК-58-Поселок | КТП-707 Ввод с трансформатора КНС-2 | П.Амангельды ул Геологическая Котельная | 250 | 0.095422 | 0.13022
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-708 Ввод с трансформатора гаражи | П.Амангельды ул Энергетиков | 250 | 0.056773 | 0.16694
ПС МК-58-Поселок | КТП-709 Ввод с трансформатора Фидер Тазалык 2000 | П.Амангельды ул Речная | 160 | 0.041743 | 0.1017
| КТП-710 Ввод с трансформатора Теплицы | П.Амангельды КостДорПроэкт | 250 | 0.00022134 | 0.22066
| КТП-711 Ввод с трансформатора Фидер -1 СИП | П.Амангельды ул Речная | 100 | 0.033659 | 0.056374
ПС МК-58-Поселок | КТП-712 Ввод с трансформатора Степная, 1 А | П.Амангельды ул Абая | 160 | 0.059952 | 0.084406
| КТП-713 Ввод с трансформатора Фидер 2 СИП | П.Амангельды Школа-30 | 400 | 0.022702 | 0.33183
| КТП-714 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | п.Амангельды Котельная | 400 | 0.12116 | 0.23829
ПС МК-58-Поселок | КТП-715 Ввод с трансформатора Фидер 2 | П.Амангельды ул Тухачевского | 315 | 0.069571 | 0.21221
| КТП-716 Ввод с трансформатора ул. освещение | П.Амангельды ул Кравцова | 400 | 0.030854 | 0.32409
| КТП-717 Ввод с трансформатора Котельная | П.Амангельды Котельная Энергетиков | 100 | 0.031652 | 0.058281
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-718 Ввод с трансформатора Тепличная 2 Трушков С.В | Красный Партизан | 100 | 0.0084267 | 0.080345
| КТП-719 Ввод с трансформатора частный дом К.Маркса 47/9 | Кольцо и Дружба | 100 | 0.010071 | 0.078783
| КТП-720 Ввод с трансформатора Фидер-ч/с СИП | Кольцо и Дружба | 250 | 0.0271 | 0.19513
| КТП-721 Ввод с трансформатора Котеджи | РСУ(бывшая) кольцо | 160 | 0.0062217 | 0.13545
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-Алта-1 Ввод с трансформатора гаражи | АЦК Костанай рыба | 250 | 0.012667 | 0.20884
| КТП-Алта-2 Ввод с трансформатора Контора | АЦК Костанай рыба | 250 | 0.024053 | 0.19803
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-База комплектации Ввод-1 Т-1 Дизель (насосная) | Аэропорт | 400 | 0.025175 | 0.32948
| Ввод-2 Т-2 Уральская, 34 |  | 250 | 0.030727 | 0.19168
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-043 (Баня) Ввод с трансформатора Фидер ч/с СИП | Р-он Теплиц | 40 | 0.0040548 | 0.031488
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЖС В вод с трансформатора ИП Лавриненко (ИП Литвинов) | Железнодорожная, ПС-Заводская | 400 | 0.04293 | 0.31262
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-ГЭК-16 Ввод с трансформатора ГЭК-16 | Воинов-Интер. ГЭК-16 | 250 | 0.022134 | 0.19985
| КТП-ГЭК-27 Ввод с трансформатора СТО | Воинов-Интер. ГЭК-27 | 160 | 0.017544 | 0.12469
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЭС Ввод с трансформатора прачечная №1 | Старая база КГЭС | 400 | 0.16929 | 0.19258
| КТП-042 (Детский сад) Ввод с трансформатора Фидер 1 | Дет.дом Жануя | 400 | 0.080263 | 0.27715
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -1 Ввод с трансформатора маг. № 36-44 | Р-он Складская | 160 | 0.019337 | 0.12299
| КТП-Емшан -2 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.034531 | 0.3206
| КТП-Емшан -3 Ввод с трансформатора Складская, 8 ИП Баекенова СИП |  | 400 | 0.011435 | 0.34254
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-ЗНО Ввод с трансформатора Без названия | Р-он Аэропорта, КТП-Best | 250 | 0.0045114 | 0.21659
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-ЗХВ Ввод с трансформатора Фидер 1 | Костанай-2, Солнечная 6-9 | 250 | 0.061319 | 0.16262
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-Кладбище Ввод с трансформатора Контора | Кладбище | 63 | 0.0018079 | 0.053943
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Котельная Ввод-1 Т-1 Ф-3 Титова | ул.Поповича, 3 «А» | 630 | 0.071566 | 0.48862
| Ввод-2 Т-2 Фидер 4 Узкокалейная |  | 630 | 0.061974 | 0.49773
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-КСХТ В вод-1 Т-1 кран | Р-н Акцепт терминал Уральская | 400 | 0.031871 | 0.32312
ПС Сортировочная | КТП-КТС Ввод с трансформатора Фидер 1 | Костанай-2, Солнечная 18 | 250 | 0.11417 | 0.11241
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-КЭМ Ввод-2 Т-2 ТОО ОДАК | Складская, Фабричная | 400 | 0.050474 | 0.30545
| 1СШ-0,4кВ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ) РП СПМК |  | 250 | 0.090686 | 0.13472
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП - Мелиорация Ввод-1 Т-1 Павших борцов. Дом 53 кв | Складская, Фабричная | 160 | 0.021461 | 0.12097
| Ввод-2 Т-2 шаяхметова 119 |  | 250 | 0.0072587 | 0.21398
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-МТМ Ввод с трансформатора Ф-5 СИП | ул. Мичурина КСК | 400 | 0.10585 | 0.25285
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Общежитие Ввод-1 Т-1 Узкоколейная, 14 | Узкая колея | 250 | 0.042536 | 0.18047
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-ПожДепо Ввод с трансформатора Пождепо | Пожарное Депо | 560 | 0.0062775 | 0.4888
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-СДСУ-43 Ввод с трансформатора Уральская 37 | Карбышева 45 | 250 | 0.045196 | 0.17794
ПС Сортировочная | КТП-СМП-687 Ввод с трансформатора Линейная, 10.11 | ПЧСТР | 400 | 0.20027 | 0.16315
| ТП-Спецавтобаза Ввод-1 Т-1 Промышленная 4 Пилорама | Пожар часть. Дизельного | 250 | 0.04515 | 0.17798
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-УПТК Ввод-1 Т-1 ТОО Джетыгара вв-1 (Уральскаяч, 14) | Тер. Стомеда | 630 | 0.042081 | 0.51663
| Ввод-2 Т-2 Спецмонтаж 2 |  | 630 | 0.061729 | 0.49796
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-1 Ввод с трансформатора Без названия СИП | Р-он Апшерона | 40 | 0.0063891 | 0.02927
| КТП-Хозторг-2 Ввод с трансформатора Базовая, 2 |  | 100 | 0.026575 | 0.063104
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-ЦММ Ввод с трансформатора Токарный цех | Р-н Акцепт терминал | 400 | 0.045211 | 0.31045
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Школа Ввод-1 Т-1 узкоколейная 16/5 | Узкая колея | 400 | 0.038008 | 0.31729
ПС ЗДД | КТП-800 Ввод-1, Т-1 Гагарина 199 вв-1 | Костанай Плаза ул. Гагарина ЖК "АлтынАрман" | 250 | 0.050811 | 0.1726
| Ввод-2, Т-2 ВРУ-2 Элитный вв-2 |  | 250 | 0.066156 | 0.15803
| КТП-808 Ввод-1, Т-1 Гагарина 205 ВРУ-1 вв-2 | Котельная | 630 | 0.23054 | 0.33759
ПС 110/10 кВ Городская | ЦРП Ввод-1, Т-1 обл акимат | Акимат Тауелсіздік, 83 за 9- этажкой | 1000 | 0.12857 | 0.76136
| Ввод-2, Т-2 Фил. Акимат |  | 1000 | 0.22011 | 0.67439
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-2 Ввод с трансформатора ввод СШ | ул.Рабочая, 158 «А» | 400 | 0.011969 | 0.34203
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-3 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 30а ALTEL | ул.Хакимжановой, 58/1 | 630 | 0.036521 | 0.52191
| Ввод-2 Т-2 старое РП-3 |  | 630 | 0.12644 | 0.43649
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-4 Ввод-1 Т-1 коттедж ч/с | Арман | 630 | 0.26387 | 0.30592
| Ввод-2 Т-2 герцена 22 |  |  | 0 | 0
ПС-35/6 кВ КЖБИ | РП-6 Ввод-1 Т-1 магазин Успех, ЧП Агеев | ул.Мирошниченко, 11/1 | 630 | 0.06696 | 0.49299
| Ввод-2 Т-2 волынова 14 |  | 400 | 0.073526 | 0.28355
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-7 Ввод-1 Т-1 АЗС СИП | Элеватор по улице Кобланды Батыра, за колледжем | 400 | 0.025565 | 0.32911
| Ввод-2 Т-2 Кобланды батыра, 3 Шашлычная |  | 630 | 0.011907 | 0.54529
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-8 Ввод-1 T-1 | На территории швейной фабрики Большевичка | 1000 | 0.14432 | 0.7464
ПС 110/10 кВ Городская | РП-9 Ввод-1 Т-1 уч. Корпус | Церковь | 400 | 0.01575 | 0.33844
| Ввод-2 Т-2 фидер 1 |  | 400 | 0.08187 | 0.27562
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | РП-10 Ввод-1, Т-1 ДВТ | Р-он Аэропорта ул. К. Доненбаева,16/1 | 1000 | 0.45205 | 0.45405
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-11 Ввод-1, Т-1 чкалова 15а | 9 микрорайон | 630 | 0.17317 | 0.39209
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-13 Ввод-1, Т-1 Куйбышева 98 (Козыбаева) | Народный банк ул. Тауелсиздик, 112 | 630 | 0.079868 | 0.48073
| Ввод-2 Т-2 тарана 112 |  | 630 | 0.097524 | 0.46396
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-14 Ввод-1 Т-1 мех блок а | СХИ | 1000 | 0.0025556 | 0.88107
| Ввод-2 Т-2, Секция-1, Столовая |  | 1000 | 0.0019167 | 0.88168
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-16 Ввод-1 Т-1 стройплощадка Айткужинов СИП | ул.Быковского, 4/1 | 630 | 0.022301 | 0.53542
| Ввод-2 Т-2 в. Интерн. 2/1 вв- 2 |  | 630 | 0.033402 | 0.52487
ПС Сортировочная | РП-18 Ввод-2 Т-2 Ветровая | ул.Высокая, 33/1 | 630 | 0.030486 | 0.52764
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-19 Ввод-1 Т-1 Шевченко 176 киоск | Нефтебаза | 400 | 0.10236 | 0.25616
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | РП-20 Ввод-1 Т-1 Бест Костанай | Промзона ближе к Аэропорту ул. К. Доненбаева,16/1 | 630 | 0.0098617 | 0.54724
| Ввод-2 Т-2 Бест Костанай |  | 1000 | 0.0044826 | 0.87924
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-21 Ввод-1 Т-1 стройка Калашников | ул.Текстильщиков, 14/1 | 630 | 0.081211 | 0.47945
| Ввод-2 Т-2 Магазин |  | 630 | 0.13989 | 0.42371
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-22 Ввод-1 Т-1 Цветная аптека | 7 мкр., 15/1 | 400 | 0.086253 | 0.27146
| Ввод-2 Т-2 Д 11, 11а |  | 400 | 0.12128 | 0.23818
ПС 110/10 кВ Северная | РП-Абсолют Ввод с трансформатора Океан Өнімдері | Северная промышленная зона | 400 | 0.027007 | 0.32774