## на сайт
Денисовский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (II квартал 2019 года)
№ п/п | Диспетчерский № КТП | Номинальная мощность силового трансформатора ( кВА ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % ) | Свободная мощность, кВА
1 | № 308-18 | 400 | 2.9125 | 388.4
2 | № 308-20 | 250 | 16.2992 | 209.3
3 | № 308-04 | 160 | 8.7112 | 146.1
4 | № 308-19 | 630 | 1.9154 | 617.9
5 | №411-03 | 160 | 11.7614 | 141.2
6 | №411-04 | 250 | 4.5236 | 238.7
7 | № 411-42 | 250 | 4.4653 | 238.8
8 | №411-02 | 160 | 3.5362 | 154.3
9 | №411-47 | 160 | 9.6817 | 144.5
10 | №411-06 | 160 | 12.6511 | 139.8
11 | №411-27 | 250 | 0.91728 | 247.7
12 | №411-46 | 250 | 3.0584 | 242.4
13 | №410-02 | 160 | 6.8712 | 149
14 | №412-05 | 160 | 10.6167 | 143
15 | №410-04 | 250 | 5.6118 | 236
16 | №410-03 | 160 | 10.4528 | 143.3
17 | №410-06 | 100 | 15.6768 | 84.3
18 | №410-07 | 100 | 29.0598 | 70.9
19 | №410-08 | 100 | 28.7536 | 71.2
20 | №410-24 | 160 | 17.6426 | 131.8
21 | №410-25 | 160 | 23.78 | 122
22 | №410-01 | 250 | 34.6879 | 163.3
23 | №410-33 | 160 | 39.1325 | 97.4
24 | №410-10 | 160 | 3.3057 | 154.7
25 | №410-26 | 250 | 4.3424 | 239.1
26 | №412-04 | 100 | 3.243 | 96.8
27 | №515-01 | 100 | 1.062 | 98.9
28 | №515-03 | 250 | 12.626 | 218.4
29 | №515-04 | 100 | 18.0304 | 82
30 | №515-05 | 160 | 35.6444 | 103
31 | №515-07 | 250 | 11.9569 | 220.1
32 | №515-08 | 100 | 22.698 | 77.3
33 | №515-21 | 250 | 6.8068 | 233
34 | №515-22 | 160 | 12.4201 | 140.1
35 | №515-09 | 100 | 2.0768 | 97.9
36 | №515-13 | 250 | 6.486 | 233.8
37 | №515-14 | 250 | 12.42 | 219
38 | №515-23 | 100 | 2.8956 | 97.1
39 | №515-24 | 100 | 5.6852 | 94.3
40 | №515-36 | 160 | 2.378 | 156.2
41 | №101-01 | 160 | 18.3337 | 130.7
42 | №101-02 | 100 | 35.064 | 64.9
43 | №101-03 | 250 | 13.152 | 217.1
44 | №101-04 | 160 | 15.5515 | 135.1
45 | №101-05 | 160 | 31.9812 | 108.8
46 | №101-07 | 250 | 13.0854 | 217.3
47 | №101-09 | 400 | 10.3628 | 358.5
48 | №101-10 | 250 | 18.0542 | 204.9
49 | №101-12 | 160 | 20.1327 | 127.8
50 | №101-13 | 160 | 13.1197 | 139
51 | №101-14 | 250 | 21.846 | 195.4
52 | №101-15 | 160 | 20.9038 | 126.6
53 | №101-17 | 160 | 10.2807 | 143.6
54 | №101-18 | 160 | 7.667 | 147.7
55 | №101-19 | 250 | 13.2032 | 217
56 | №101-21 | 160 | 24.6619 | 120.5
57 | №101-22 | 160 | 17.7766 | 131.6
58 | №101-27 | 160 | 12.5431 | 139.9
59 | №101-31 | 250 | 13.6846 | 215.8
60 | №101-59 | 160 | 9.9581 | 144.1
61 | №101-63 | 160 | 7.9395 | 147.3
62 | №102-09 | 160 | 13.0719 | 139.1
63 | №102-07 | 250 | 7.0152 | 232.5
64 | №104-02 | 250 | 21.8181 | 195.5
65 | №104-03 | 160 | 11.4056 | 141.8
66 | №104-09 | 250 | 2.2372 | 244.4
67 | №104-10 | 400 | 0.38512 | 398.5
68 | №104-17 | 160 | 29.9199 | 112.1
69 | №104-18 | 160 | 22.988 | 123.2
70 | №104-19 | 250 | 6.9586 | 232.6
71 | №104-22 | 160 | 37.635 | 99.8
72 | №104-25 | 100 | 23.463 | 76.5
73 | №104-28 | 160 | 12.6875 | 139.7
74 | №104-30 | 160 | 15.0869 | 135.9
75 | №101-30 | 250 | 13.1586 | 217.1
76 | №101-40 | 25 | 37.5036 | 15.6
77 | №101-45 | 100 | 1.173 | 98.8
78 | №104-85 | 160 | 16.3921 | 133.8
79 | №616-01 | 400 | 4.2661 | 382.9
80 | №616-07 | 160 | 10.8981 | 142.6
81 | №616-15 | 100 | 2.5228 | 97.5
82 | №616-31 | 160 | 17.0574 | 132.7
83 | №103-01 | 250 | 11.8148 | 220.5
84 | №103-02 | 250 | 12.3048 | 219.2
85 | №103-03 | 160 | 19.0993 | 129.4
86 | №103-08 | 100 | 24.847 | 75.2
87 | №102-07 | 250 | 9.5274 | 226.2
88 | №103-14 | 160 | 2.5288 | 156
89 | №105-10 | 250 | 6.6802 | 233.3
90 | №105-007 | 250 | 4.6844 | 238.3
91 | №105-11 | 160 | 10.2637 | 143.6
92 | №309-05 | 160 | 16.0094 | 134.4
93 | №309-06 | 160 | 14.3931 | 137
94 | №309-22 | 100 | 16.353 | 83.6
95 | №309-24 | 100 | 25.939 | 74.1
96 | №309-30 | 250 | 7.7112 | 230.7
97 | №309-31 | 160 | 21.0669 | 126.3
98 | №309-33 | 63 | 6.32 | 59
99 | №309-25 | 250 | 7.0304 | 232.4
100 | №309-19 | 250 | 6.7968 | 233
101 | №309-21 | 400 | 4.5815 | 381.7
102 | №309-28 | 250 | 6.4548 | 233.9
103 | №309-34 | 250 | 15.0712 | 212.3
104 | №309-35 | 250 | 0.2844 | 249.3
105 | №206-04 | 160 | 12.3563 | 140.2
106 | №206-05 | 250 | 12.8544 | 217.9
107 | №206-18 | 160 | 7.6035 | 147.8
108 | №206-26 | 160 | 13.6875 | 138.1
109 | №206-29 | 100 | 16.249 | 83.8
110 | №206-01 | 25 | 28.32 | 17.9
111 | №206-21 | 25 | 21.528 | 19.6
112 | №206-33 | 63 | 2.2571 | 61.6
113 | №206-14 | 630 | 1.8883 | 618.1
114 | №206-1 | 160 | 1.9175 | 156.9
115 | №207-20 | 160 | 1.175 | 158.1
116 | №207-21 | 160 | 8.5174 | 146.4
117 | №207-22 | 160 | 7.735 | 147.6
118 | №207-24 | 160 | 10.43 | 143.3
119 | №207-05 | 160 | 8.8938 | 145.8
120 | №207-04 | 160 | 8.7689 | 146
121 | №207-03 | 63 | 8.5063 | 57.6
122 | №207-01 | 160 | 13.1736 | 138.9
123 | №207-07 | 160 | 4.8469 | 152.2
124 | №207-08 | 100 | 9.126 | 90.9
125 | №514-04 | 160 | 13.0428 | 139.1
126 | №514-05 | 100 | 18.4255 | 81.6
127 | №513-06 | 160 | 7.5709 | 147.9
128 | №513-03 | 250 | 11.2659 | 221.8
129 | №513-07 | 250 | 11.0949 | 222.3
130 | №513-14 | 250 | 0.476 | 248.8
131 | №513-24 | 100 | 4.029 | 96
132 | №513-15 | 250 | 3.4184 | 241.5
133 | №513-21 | 100 | 14.463 | 85.5
134 | №513-22 | 160 | 10.5938 | 143.1
135 | №514-16 | 25 | 15.104 | 21.2
136 | №513-29 | 250 | 1.1234 | 247.2