## сайт
Аулиекольский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (II квартал 2019 года)
№ п/п | Диспетчерский № КТП | Номинальная мощность силового трансформатора ( кВА ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % ) | Свободная мощность, кВА
1 | №6627 | 250 | 4.2964 | 239.3
2 | №6632 | 100 | 16.146 | 83.9
3 | №6637 | 160 | 15.3845 | 135.4
4 | №6601 | 250 | 12.122 | 219.7
5 | №6605 | 100 | 23.4165 | 76.6
6 | №6609 | 160 | 8.8189 | 145.9
7 | №6610 | 250 | 7.2634 | 231.8
8 | №6924 | 250 | 5.6293 | 235.9
9 | №6311 | 160 | 25.2268 | 119.6
10 | №6307 | 160 | 2.76 | 155.6
11 | №6302 | 160 | 20.943 | 126.5
12 | №6325 | 160 | 14.5113 | 136.8
13 | №6323 | 160 | 5.5519 | 151.1
14 | №6324 | 63 | 35.0479 | 40.9
15 | №6326 | 100 | 8.0004 | 92
16 | №6312 | 63 | 7.9186 | 58
17 | №6305 | 250 | 3.3464 | 241.6
18 | №6304 | 160 | 17.806 | 131.5
19 | №6202 | 160 | 7.1177 | 148.6
20 | №6224 | 160 | 7.7053 | 147.7
21 | №6203 | 100 | 6.8796 | 93.1
22 | №6238 | 100 | 5.0095 | 95
23 | №6219 | 250 | 3.4034 | 241.5
24 | №6231 | 63 | 3.7714 | 60.6
25 | №6117 | 100 | 15.5575 | 84.4
26 | №6116 | 100 | 14.1669 | 85.8
27 | №6115 | 100 | 13.92 | 86.1
28 | №6174 | 63 | 11.8254 | 55.6
29 | №6132 | 160 | 12.4831 | 140
30 | №6153 | 100 | 16.911 | 83.1
31 | №6145 | 160 | 8.6519 | 146.2
32 | №6148 | 250 | 8.0807 | 229.8
33 | №6147 | 100 | 34.458 | 65.5
34 | №6146 | 250 | 13.2036 | 217
35 | №6143 | 160 | 31.5763 | 109.5
36 | №6149 | 160 | 17.8693 | 131.4
37 | №6104 | 160 | 29.145 | 113.4
38 | №6124 | 100 | 22.3368 | 77.7
39 | №6125 | 250 | 11.628 | 220.9
40 | №6126 | 160 | 35.7895 | 102.7
41 | №6127 | 160 | 9.5214 | 144.8
42 | №6136 | 100 | 20.8362 | 79.2
43 | №6177 | 63 | 15.8278 | 53
44 | №6110 | 250 | 7.938 | 230.2
45 | №6111 | 100 | 12.5657 | 87.4
46 | №6173 | 100 | 10.5985 | 89.4
47 | №6106 | 100 | 6.095 | 93.9
48 | №6107 | 160 | 20.0909 | 127.9
49 | №6165 | 160 | 16.0868 | 134.3
50 | №6108 | 100 | 26.9 | 73.1
51 | №6162 | 160 | 14.2031 | 137.3
52 | №6174 | 63 | 26.6667 | 46.2
53 | №6915 | 250 | 13.8082 | 215.5
54 | №6916 | 250 | 15.624 | 210.9
55 | №6945 | 250 | 17.7504 | 205.6
56 | №6947 | 100 | 26.6646 | 73.3
57 | №6946 | 100 | 31.124 | 68.9
58 | №6948 | 250 | 5.3036 | 236.7
59 | №6950 | 160 | 4.8158 | 152.3
60 | №6951 | 100 | 25.3494 | 74.7
61 | №6953 | 160 | 14.0717 | 137.5
62 | №6955 | 160 | 20.4082 | 127.3
63 | №6957 | 160 | 8.5691 | 146.3
64 | №6958 | 63 | 11.1698 | 56
65 | №6183 | 160 | 16.6518 | 133.4
66 | №6133 | 250 | 10.5138 | 223.7
67 | №6122 | 160 | 11.9336 | 140.9
68 | №6123 | 160 | 15.2895 | 135.5
69 | №6152 | 160 | 10.5573 | 143.1
70 | №6120 | 250 | 9.4557 | 226.4
71 | №6105 | 250 | 20.9507 | 197.6
72 | №6156 | 160 | 5.3626 | 151.4
73 | №6112 | 160 | 8.911 | 145.7
74 | №6103 | 160 | 20.212 | 127.7
75 | №6109 | 250 | 12.4325 | 218.9
76 | №6182 | 100 | 6.3519 | 93.6
77 | №6159 | 160 | 15.5976 | 135
78 | №6175 | 160 | 15.8697 | 134.6
79 | №6176 | 100 | 17.996 | 82
80 | №6131 | 100 | 9.3023 | 90.7
81 | №6944 | 160 | 10.3098 | 143.5
82 | №6926 | 250 | 14.5655 | 213.6
83 | №6927 | 160 | 6.8308 | 149.1
84 | №6928 | 100 | 10.6964 | 89.3
85 | №6964 | 250 | 1.1132 | 247.2
86 | №6929 | 160 | 8.1753 | 146.9
87 | №6930 | 100 | 12.8319 | 87.2
88 | №6931 | 160 | 17.9022 | 131.4
89 | №6932 | 100 | 10.7736 | 89.2
90 | №6933 | 100 | 23.6718 | 76.3
91 | №6935 | 250 | 5.4957 | 236.3
92 | №6936 | 160 | 11.8583 | 141
93 | №6956 | 100 | 7.7675 | 92.2
94 | №6961 | 63 | 8.5124 | 57.6
95 | №6937 | 160 | 4.7885 | 152.3
96 | №60204 | 250 | 6.489 | 233.8
97 | №60221 | 250 | 10.2763 | 224.3
98 | №60215 | 160 | 6.1665 | 150.1
99 | №60208 | 160 | 10.9835 | 142.4
100 | №60207 | 100 | 13.3449 | 86.7
101 | №60205 | 100 | 12.272 | 87.7
102 | №60214 | 160 | 2.9038 | 155.4
103 | №60224 | 63 | 6.5832 | 58.9
104 | №60219 | 250 | 10.8346 | 222.9
105 | №60206 | 100 | 0.225 | 99.8
106 | №60222 | 160 | 6.9322 | 148.9
107 | №60217 | 100 | 4.3548 | 95.6
108 | №6802 | 100 | 29.503 | 70.5
109 | №6803 | 100 | 51.209 | 48.8
110 | №6808 | 250 | 3.2736 | 241.8
111 | №6806 | 160 | 23.31 | 122.7
112 | №6807 | 100 | 45.073 | 54.9
113 | №6809 | 160 | 12.585 | 139.9
114 | №6810 | 160 | 28.8609 | 113.8
115 | №6826 | 63 | 5.3722 | 59.6
116 | №6812 | 160 | 1.965 | 156.9
117 | №6822 | 100 | 21.2225 | 78.8
118 | №6827 | 100 | 6.6975 | 93.3
119 | №60328 | 100 | 7.7315 | 92.3
120 | №6816 | 100 | 29.328 | 70.7
121 | №6850 | 250 | 13.4702 | 216.3
122 | №6535 | 160 | 11.3155 | 141.9
123 | №6539 | 100 | 23.2232 | 76.8
124 | №6536 | 160 | 26.3834 | 117.8
125 | №6534 | 160 | 5.3441 | 151.4
126 | №6560 | 160 | 3.7668 | 154
127 | №6403 | 100 | 2.2448 | 97.8
128 | №6405 | 250 | 9.8866 | 225.3
129 | №6411 | 250 | 18.1701 | 204.6
130 | №6412 | 160 | 8.4953 | 146.4
131 | №6414 | 160 | 18.7459 | 130
132 | №60402 | 100 | 0.7037 | 99.3
133 | №60403 | 100 | 14.9328 | 85.1
134 | №60405 | 100 | 6.509 | 93.5
135 | №60408 | 250 | 20 | 200
136 | №60411 | 100 | 3.663 | 96.3
137 | №60417 | 160 | 9.063 | 145.5
138 | №60425 | 100 | 5.1968 | 94.8