## сайт
Камыстинкий РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (II квартал 2019 года)
№ п/п | Диспетчерский № КТП | Номинальная мощность силового трансформатора ( кВА ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % ) | Свободная мощность, кВА
1 | №101-60 | 100 | 9.8598 | 90.1
2 | №101-61 | 250 | 6.9685 | 232.6
3 | №101-62 | 160 | 8.2384 | 146.8
4 | №101-75 | 160 | 2.1659 | 156.5
5 | №101-76 | 250 | 3.6178 | 241
6 | №101-41 | 250 | 3.8383 | 240.4
7 | №101-42 | 250 | 3.111 | 242.2
8 | №101-46 | 160 | 9.3417 | 145.1
9 | №101-64 | 160 | 3.896 | 153.8
10 | №101-48 | 160 | 10.1788 | 143.7
11 | №101-49 | 160 | 9.2357 | 145.2
12 | №101-53 | 100 | 9.4602 | 90.5
13 | №101-06 | 315 | 11.696 | 278.2
14 | №101-08 | 250 | 12.7131 | 218.2
15 | №101-10 | 250 | 5.824 | 235.4
16 | №101-16 | 160 | 25.6899 | 118.9
17 | №101-17 | 160 | 3.4662 | 154.5
18 | №101-18 | 160 | 7.7167 | 147.7
19 | №102-25 | 400 | 5.1726 | 379.3
20 | №102-28 | 250 | 0.4398 | 248.9
21 | №101-33 | 160 | 12.6384 | 139.8
22 | №102-29 | 160 | 36.9839 | 100.8
23 | №101-32 | 160 | 50.0831 | 79.9
24 | №101-43 | 250 | 19.1349 | 202.2
25 | №101-55 | 400 | 25.2765 | 298.9
26 | №101-56 | 160 | 8.433 | 146.5
27 | №101-54 | 400 | 6.7261 | 373.1
28 | №101-74 | 100 | 5.3705 | 94.6
29 | №101-81 | 100 | 9.3476 | 90.7
30 | №101-94 | 160 | 3.8935 | 153.8
31 | №101-65 | 100 | 0.33395 | 99.7
32 | №101-82 | 100 | 9.5916 | 90.4
33 | №101-54 | 400 | 6.5362 | 373.9
34 | №102-110 | 160 | 28.6801 | 114.1
35 | №102-125 | 250 | 0.396 | 249
36 | №102-115 | 160 | 0.028688 | 160
37 | №102-119 | 160 | 1.8699 | 157
38 | №102-117 | 160 | 2.2556 | 156.4
39 | №204-01 | 100 | 2.6272 | 97.4
40 | №204-04 | 100 | 5.439 | 94.6
41 | №204-05 | 100 | 29.509 | 70.5
42 | №204-06 | 160 | 5.9393 | 150.5
43 | №204-10 | 160 | 6.2056 | 150.1
44 | №204-13 | 160 | 2.1605 | 156.5
45 | №204-02 | 250 | 3.7 | 240.8
46 | №204-03 | 100 | 1 | 99
47 | №204-09 | 400 | 1 | 396
48 | №204-11 | 160 | 11.0001 | 142.4
49 | №204-21 | 100 | 0.4104 | 99.6
50 | №716-30 | 250 | 1 | 247.5
51 | №716-31 | 160 | 0.228 | 159.6
52 | №204-07 | 100 | 0.658 | 99.3
53 | №204-20 | 160 | 1.1603 | 158.1
54 | №716-18 | 160 | 10.1248 | 143.8
55 | №716-23 | 160 | 1.485 | 157.6
56 | №716-12 | 160 | 0.25875 | 159.6
57 | №716-12 | 160 | 2.1131 | 156.6
58 | №716-21 | 100 | 1 | 99
59 | №716-34 | 160 | 1 | 158.4
60 | №716-07 | 160 | 3.5139 | 154.4
61 | №716-10 | 160 | 14.0305 | 137.6
62 | №716-13 | 160 | 0.9865 | 158.4
63 | №716-14 | 250 | 3.629 | 240.9
64 | №716-26 | 250 | 1 | 247.5
65 | №103-01 | 160 | 7.0121 | 148.8
66 | №103-20 | 100 | 7.9892 | 92
67 | №103-28 | 100 | 13.8768 | 86.1
68 | №103-29 | 100 | 6.232 | 93.8
69 | №103-26 | 100 | 1.8643 | 98.1
70 | №103-16 | 250 | 1 | 247.5
71 | №103-15 | 400 | 5.1359 | 379.5
72 | №103-32 | 100 | 2.632 | 97.4
73 | №307-23 | 250 | 0.3792 | 249.1
74 | №716-22 | 160 | 0.72862 | 158.8
75 | №512-08 | 100 | 3.037 | 97
76 | №512-09 | 400 | 2.7215 | 389.1
77 | №512-10 | 63 | 2.0376 | 61.7
78 | №306-01 | 160 | 22.7674 | 123.6
79 | №306-03 | 250 | 9.5098 | 226.2
80 | №306-04 | 160 | 19.1599 | 129.3
81 | №306-05 | 250 | 12.7902 | 218
82 | №306-06 | 160 | 12.1673 | 140.5
83 | №306-07 | 160 | 1 | 158.4
84 | №306-17 | 160 | 11.0641 | 142.3
85 | №306-18 | 100 | 27.7338 | 72.3
86 | №306-38 | 160 | 16.2021 | 134.1
87 | №306-12 | 400 | 1.7784 | 392.9
88 | №306-20 | 160 | 1.175 | 158.1
89 | №317-02 | 100 | 15.7215 | 84.3
90 | №317-05 | 250 | 5.5706 | 236.1
91 | №317-06 | 160 | 8.1319 | 147
92 | №317-13 | 160 | 3.374 | 154.6
93 | №307-15 | 250 | 13.5083 | 216.2
94 | №307-06 | 160 | 0.20581 | 159.7
95 | №307-21 | 250 | 2.8482 | 242.9
96 | №307-02 | 400 | 20.3981 | 318.4
97 | №307-14 | 100 | 1 | 99
98 | №307-24 | 100 | 2.5397 | 97.5
99 | №307-25 | 100 | 45.36 | 54.6
100 | №307-23 | 100 | 10.81 | 89.2
101 | №307-04 | 160 | 8.7269 | 146
102 | №307-03 | 100 | 8.856 | 91.1
103 | №307-13 | 160 | 4.402 | 153
104 | №307-08 | 250 | 10.7963 | 223
105 | №307-07 | 160 | 2.9962 | 155.2
106 | №205-01 | 250 | 0.65992 | 248.4
107 | №205-02 | 250 | 1 | 247.5
108 | №205-03 | 160 | 1.2035 | 158.1
109 | №205-05 | 250 | 0.58672 | 248.5
110 | №205-07 | 250 | 1.058 | 247.4
111 | №205-08 | 100 | 13.7005 | 86.3
112 | №205-13 | 250 | 3.6244 | 240.9
113 | №205-09 | 100 | 0.141 | 99.9
114 | №205-11 | 400 | 4.2068 | 383.2
115 | №511-01 | 100 | 1.1373 | 98.9
116 | №511-02 | 160 | 3.675 | 154.1
117 | №511-03 | 100 | 5.0981 | 94.9
118 | №511-04 | 250 | 2.1896 | 244.5
119 | №511-05 | 160 | 1.638 | 157.4
120 | №511-06 | 160 | 4.7784 | 152.4
121 | №511-07 | 160 | 2.6662 | 155.7
122 | №511-09 | 160 | 0.75856 | 158.8
123 | №511-10 | 400 | 8.9369 | 364.3
124 | №511-11 | 100 | 11.0212 | 89
125 | №511-14 | 100 | 10.9745 | 89
126 | №511-15 | 250 | 10.134 | 224.7
127 | №511-17 | 160 | 4.2092 | 153.3
128 | №511-19 | 250 | 0.46804 | 248.8
129 | №511-08 | 100 | 8.6332 | 91.4
130 | №511-22 | 250 | 0.9006 | 247.7
131 | №511-27 | 160 | 0.33063 | 159.5
132 | №513-20 | 100 | 0.2618 | 99.7
133 | №513-18 | 250 | 9.1387 | 227.2
134 | №513-11 | 250 | 6.0197 | 235
135 | №513-12 | 160 | 7.0906 | 148.7
136 | №513-23 | 250 | 1.0481 | 247.4
137 | №513-16 | 400 | 1.7751 | 392.9
138 | №513-17 | 160 | 8.1311 | 147
139 | №513-04 | 250 | 6.0672 | 234.8
140 | №513-24 | 100 | 0.7223 | 99.3
141 | №408-11 | 63 | 1.876 | 61.8
142 | №409-12 | 63 | 3.1503 | 61
143 | №408-07 | 250 | 3.7023 | 240.7
144 | №408-14 | 100 | 0.8208 | 99.2
145 | №408-03 | 100 | 0.796 | 99.2
146 | №408-09 | 160 | 3.0703 | 155.1
147 | №408-26 | 100 | 0.678 | 99.3
148 | №409-21 | 100 | 1 | 99
149 | №409-17 | 100 | 0.8362 | 99.2
150 | №409-09 | 160 | 1 | 158.4
151 | №410-24 | 160 | 0.64025 | 159
152 | №410-08 | 250 | 2.453 | 243.9
153 | №410-10 | 100 | 1.4918 | 98.5
154 | №614-03 | 250 | 0.14848 | 249.6
155 | №614-06 | 100 | 2.6542 | 97.3
156 | №614-07 | 100 | 2.3778 | 97.6
157 | №615-27 | 250 | 0.5546 | 248.6
158 | №615-26 | 100 | 3.6772 | 96.3
159 | №615-08 | 400 | 0.80675 | 396.8