## сайт
Сарыкольский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (II квартал 2019 года)
№ п/п | Диспетчерский № КТП | Номинальная мощность силового трансформатора ( кВА ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % ) | Свободная мощность, кВА
1 | №2 | 100 | 14.9258 | 85.1
2 | №3 | 160 | 15.3606 | 135.4
3 | №5 | 63 | 7.9321 | 58
4 | №13 | 160 | 5.8475 | 150.6
5 | №14 | 250 | 5.8004 | 235.5
6 | №15 | 160 | 6.1043 | 150.2
7 | №15А | 100 | 7.755 | 92.2
8 | №16 | 100 | 19.6735 | 80.3
9 | №17 | 160 | 29.1356 | 113.4
10 | №18 | 63 | 22.6481 | 48.7
11 | №19 | 100 | 31.2653 | 68.7
12 | №20 | 160 | 9.3988 | 145
13 | №2 | 100 | 58.9692 | 41
14 | №3А | 160 | 10.0898 | 143.9
15 | №4 | 160 | 35.2704 | 103.6
16 | №8 | 100 | 14.4055 | 85.6
17 | №9 | 160 | 9.856 | 144.2
18 | №10 | 250 | 3.4382 | 241.4
19 | №11 | 250 | 27.2888 | 181.8
20 | №12 | 100 | 16.9712 | 83
21 | №14 | 160 | 31.7175 | 109.3
22 | №16 | 160 | 60.9166 | 62.5
23 | №17 | 160 | 25.8468 | 118.6
24 | №18 | 100 | 35.5828 | 64.4
25 | №19 | 100 | 7.7574 | 92.2
26 | №20 | 160 | 36.7779 | 101.2
27 | №2 | 250 | 15.2482 | 211.9
28 | №4Г | 100 | 47.7966 | 52.2
29 | №5 | 160 | 17.1989 | 132.5
30 | №8 | 160 | 55.0043 | 72
31 | №8г | 160 | 13.804 | 137.9
32 | №9г | 160 | 7.935 | 147.3
33 | №10 | 160 | 13.7225 | 138
34 | №11 | 160 | 46.7674 | 85.2
35 | №12 | 160 | 21.4214 | 125.7
36 | №14 | 160 | 49.3939 | 81
37 | №18 | 100 | 0.529 | 99.5
38 | №1 | 160 | 4.3206 | 153.1
39 | №2 | 160 | 6.7594 | 149.2
40 | №3Ц | 100 | 22.54 | 77.5
41 | №9 | 100 | 11.656 | 88.3
42 | №11 | 250 | 16.5888 | 208.5
43 | №1 | 160 | 24.4582 | 120.9
44 | №3 | 250 | 7.4646 | 231.3
45 | №6 | 160 | 20.3841 | 127.4
46 | №8 | 250 | 15.5025 | 211.2
47 | №10 | 63 | 13.1048 | 54.7
48 | №11 | 160 | 25.9471 | 118.5
49 | №1 | 160 | 26.6962 | 117.3
50 | №2 | 160 | 24.5189 | 120.8
51 | №3 | 250 | 9.0912 | 227.3
52 | №6 | 160 | 16.8208 | 133.1
53 | №7 | 160 | 25.2084 | 119.7
54 | №8 | 400 | 8.724 | 365.1
55 | №9 | 100 | 38.2074 | 61.8
56 | №11 | 100 | 8.6503 | 91.3
57 | №1 | 100 | 7.5915 | 92.4
58 | №2 | 63 | 3.7276 | 60.7
59 | №7 | 250 | 7.7071 | 230.7
60 | №8 | 160 | 17.0911 | 132.7
61 | №17 | 100 | 16.617 | 83.4
62 | №24 | 160 | 5.8012 | 150.7
63 | №26 | 160 | 11.0205 | 142.4
64 | №3 | 160 | 20.254 | 127.6
65 | №8 | 63 | 13.7343 | 54.3
66 | №1 | 250 | 7.1545 | 232.1
67 | №2 | 100 | 15.886 | 84.1
68 | №3 | 100 | 11.6338 | 88.4
69 | №5 | 160 | 1.652 | 157.4
70 | №6 | 250 | 1.0667 | 247.3
71 | №1 | 100 | 11.9342 | 88.1
72 | №6 | 100 | 28.536 | 71.5
73 | №1 | 100 | 18.7739 | 81.2
74 | №1 | 160 | 6.7006 | 149.3
75 | №2 | 100 | 26.8356 | 73.2
76 | №3 | 100 | 26.8966 | 73.1
77 | №4 | 100 | 19.0548 | 80.9
78 | №5 | 100 | 16.4371 | 83.6
79 | №6 | 100 | 24.6417 | 75.4
80 | №7 | 63 | 12.9578 | 54.8
81 | №2 | 250 | 6.4402 | 233.9
82 | №3 | 160 | 19.0181 | 129.6
83 | №4 | 400 | 1.6733 | 393.3
84 | №6 | 400 | 0.222 | 399.1
85 | №7 | 100 | 3.689 | 96.3
86 | №9 | 160 | 1.9406 | 156.9
87 | №10 | 160 | 0.8265 | 158.7
88 | №13 | 100 | 0.47 | 99.5
89 | №17 | 160 | 15.3141 | 135.5
90 | №1 | 250 | 9.4073 | 226.5
91 | №2 | 400 | 9.24 | 363
92 | №2 | 100 | 25.6992 | 74.3
93 | №3 | 100 | 6.7918 | 93.2
94 | №5 | 250 | 10.625 | 223.4
95 | №2 | 250 | 7.2324 | 231.9
96 | №3 | 100 | 22.3384 | 77.7
97 | №5 | 250 | 9.4339 | 226.4
98 | №6 | 250 | 0.08784 | 249.8
99 | №7 | 160 | 0.83144 | 158.7
100 | №8 | 250 | 1.0262 | 247.4
101 | №2 | 250 | 9.377 | 226.6
102 | №4 | 160 | 7.2298 | 148.4
103 | №5 | 100 | 6.0227 | 94
104 | №5 | 160 | 3.7506 | 154
105 | №1 | 160 | 6.5027 | 149.6
106 | №4 | 160 | 0.16294 | 159.7
107 | №2 | 250 | 8.1981 | 229.5
108 | №4 | 160 | 16.4096 | 133.7
109 | №7 | 100 | 0.3887 | 99.6
110 | №8 | 250 | 2.6991 | 243.3
111 | №9 | 160 | 0.3625 | 159.4
112 | №4 | 250 | 1.0975 | 247.3
113 | №1 | 250 | 7.6003 | 231
114 | №2 | 160 | 22.517 | 124
115 | №3 | 250 | 8.8196 | 228
116 | №3 | 160 | 0.53419 | 159.1
117 | №1 | 160 | 7.3981 | 148.2
118 | №2 | 100 | 9.7473 | 90.3
119 | №3 | 100 | 5.16 | 94.8
120 | №4 | 160 | 13.8793 | 137.8
121 | №5 | 160 | 12.3249 | 140.3
122 | №4 | 400 | 2.3897 | 390.4
123 | №5 | 250 | 11.3216 | 221.7
124 | №1 | 100 | 1.608 | 98.4
125 | №2 | 250 | 0.33656 | 249.2
126 | №4 | 250 | 4.9755 | 237.6
127 | №5 | 160 | 0.34638 | 159.4
128 | №4 | 400 | 0.00605 | 400
129 | №1 | 100 | 13.456 | 86.5
130 | №8 | 250 | 6.2165 | 234.5
131 | №4 | 100 | 0.12 | 99.9