## Для сайта
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (апрель 2021 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Адрес нахождения | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Забеловка | Забеловка-Промзона | Забеловка
| №101-01 ф1 |  | 400 | 0.001058 | 0.37094
| №101-02 ф2 |  | 400 | 0.010247 | 0.36175
Забеловка-Полив
| №101-19 ф1 |  | 100 | 0.0076461 | 0.085354
Забеловка-Машдвор
| №101-30 ф1 |  | 60 | 2.6672e-05 | 0.055773
Забеловка-Забеловка
| №101-36 ф1 |  | 160 | 0.0050429 | 0.14376
| №101-14 ф1 |  | 160 | 0.0058035 | 0.143
| №101-13 ф1 |  | 100 | 0.0023982 | 0.090602
| №101-12 ф1 |  | 160 | 0.0047168 | 0.14408
| №101-11 ф1 |  | 100 | 0.0071758 | 0.085824
| №101-10 ф1 |  | 160 | 0.007563 | 0.14124
| №101-09 ф1 |  | 100 | 0.0068237 | 0.086176
Забеловка-Пригородный
| №101-24 ф1 |  | 160 | 0.0047013 | 0.1441
| №101-05 ф1 |  | 100 | 0.002599 | 0.090401
Глебовка | Глебовка-подхоз Асбест | Ырсай
| №202-01 ф1 |  | 250 | 0.020722 | 0.21178
| №202-03 ф1 |  | 160 | 0.0014159 | 0.14738
| №202-05 ф1 |  | 60 | 7.3675e-05 | 0.055726
Дзержинская | Дзержинская-Ц\У | Аккарга
| №515-17 ф1 |  | 100 | 0.0075203 | 0.08548
| №515-15 ф1 |  | 40 | 0.0043387 | 0.032861
| №515-20 ф1 |  | 100 | 0.003808 | 0.089192
Дзержинская-Отд.1
| №515-07 ф1 |  | 63 | 4.3338e-05 | 0.058547
| №515-08 ф1 |  | 100 | 8.224e-05 | 0.092918
Дзержинская-Отд.2
| №515-03 ф1 |  | 160 | 2.1855e-06 | 0.1488
Дзержинская-Водозабор
| №515-11 ф1 |  | 100 | 0.0035314 | 0.089469
| №515-16 ф1 |  | 160 | 0.00010416 | 0.1487
| №515-25 ф1 |  | 63 | 0.0014705 | 0.057119
| №515-21 ф1 |  | 160 | 0.00041525 | 0.14838
Прогресс | Прогресс-Культбыт | Темерязево
| №208-20 ф1 |  | 100 | 0.0065667 | 0.086433
| №208-09 ф1 |  | 25 | 0.00040009 | 0.02285
Прогресс-МТМ
| №208-07 ф1 |  | 250 | 0 | 0.2325
| №208-16 ф1 |  | 400 | 0.001674 | 0.37033
| №208-21 ф1 |  | 160 | 0.0010272 | 0.14777
| №208-06 ф1 |  | 250 | 0.0036742 | 0.22883
| №208-04 ф1 |  | 160 | 0.0017782 | 0.14702
| №208-05 ф1 |  | 160 | 0.00028746 | 0.14851
Тургеневка | Тургеневка-Базы | Большевик
| №104-07 ф1 |  | 160 | 0.013657 | 0.13514
| №104-04 ф1 |  | 160 | 0.010328 | 0.13847
| №104-06 ф1 |  | 160 | 0 | 0.1488
| №104-10 ф1 |  | 100 | 0.002808 | 0.090192
| №104-02 ф1 |  | 63 | 8.556e-05 | 0.058504
Кусакан | Кусакан-Кусакан | Кусакан
| №404-30 ф1 |  | 100 | 0.0045979 | 0.088402
Тасыбай | Тасыбай-Поселок | Тасыбай
| №310-02 |  | 100 | 0.0025675 | 0.090432
Хозрет | Хозрет-Ц/У | Хозрет
| №309-01 ф1 |  | 160 | 0.0017932 | 0.14701
Хозрет-МТМ
| №309-19 ф1 |  | 100 | 0.0011386 | 0.091861
Шевченовко | Шевченовка-Культбыт | Шевченовко
| №411-20 ф1 |  | 160 | 0.0050064 | 0.14379
| №411-23 ф1 |  | 160 | 0.00057348 | 0.14823
Шевченовка-Промзона
| №411-03 ф1 |  | 400 | 0.0006515 | 0.37135
Шевченовка-Водозабор
| №411-28 ф1 |  | 160 | 0.0012196 | 0.14758
| №411-05 ф1 |  | 63 | 0.00013224 | 0.058458
Комсомольская | Комсомольская-Ц/У | Жалтырколь
| №206-10 ф1 |  | 160 | 0.00082658 | 0.14797
| №206-20 ф1 |  | 100 | 0.0001648 | 0.092835
Мюктыколь | Мюктыколь-Культбыт | Мюктыколь
| №205-13 ф1 |  | 40 | 0.0023683 | 0.034832
| №205-16 ф1 |  | 160 | 0.023486 | 0.12531
Мюктыколь-Торговый Центр
| №205-17 ф1 |  | 40 | 0.0012003 | 0.036
Мюктыколь-Скважина
| №205-21 ф1 |  | 100 | 0.021843 | 0.071157
Мюктыколь-Комсомольская
| №205-31 ф1 |  | 60 | 0.00084109 | 0.054959
Чайковская | Чайковская-Ц/У | Чайковская
| №102-06 ф1 |  | 100 | 0.0062064 | 0.086794
| №102-08 ф1 |  | 100 | 0.005113 | 0.087887
| №102-10 ф1 |  | 160 | 0.017129 | 0.13167
| №102-23 ф1 |  | 40 | 0.0073916 | 0.029808
Чайковская- пром.зона
| №102-04 ф1 |  | 100 | 0.0040527 | 0.088947
Волгоградская | Волгоградская-Промзона | Волгоградская
| №207-14 |  | 250 | 0 | 0
| №207-09 |  | 160 | 0 | 0
Волгоградская-Ц/У
| №207-07 ф1 |  | 100 | 0.0060165 | 0.086984
Волгоградская-Султан
| №207-16 ф1 |  | 160 | 0.0013113 | 0.14749
| №207-15 ф1 |  | 250 | 0.0018651 | 0.23063
Пригородная | Пригородная - Жалгас-Агро | Пригородная
| №201-11 ф1 |  | 160 | 0.0027889 | 0.14601
Пригородная-Пригородная
| № 201-08 ф1 |  | 100 | 0.0080106 | 0.084989
| №201-07 ф1 |  | 160 | 0.0050694 | 0.14373
| №201-06 ф1 |  | 160 | 0.017865 | 0.13093
| №201-03 ф1 |  | 160 | 0.013186 | 0.13561
| №201-04 ф1 |  | 100 | 0.011771 | 0.081229
| №201-05 ф1 |  | 100 | 0.0032699 | 0.08973
| №201-02 ф1 |  | 400 | 0.023433 | 0.34857
| №201-01 ф1 |  | 400 | 0.019823 | 0.35218
Степная | Степная-Ц\У | Степная
| № 314-02 ф1 |  | 100 | 0.013884 | 0.079116
| № 314-05 ф1 |  | 100 | 0.0050703 | 0.08793
| № 314-04 ф1 |  | 100 | 0.0059996 | 0.087
Степная-Промзона
| № 314-12 ф1 |  | 160 | 0.00057548 | 0.14822
| № 314-02а ф1 |  | 250 | 0.014075 | 0.21843
| № 314-17 ф1 |  | 100 | 0.0012949 | 0.091705
| № 314-14 ф1 |  | 100 | 0.0001674 | 0.092833
| № 314-16 ф1 |  | 250 | 0.0015602 | 0.23094
| № 314-19 ф1 |  | 100 | 0.00013392 | 0.092866
| № 314-22 ф1 |  | 100 | 0.0025646 | 0.090435
| № 314-11 ф1 |  | 160 | 0.0020893 | 0.14671
Степная-Животноводство
| № 314-35 ф1 |  | 250 | 0.0025854 | 0.22991
Красноармейское | Красноармейская-Ц/У | Приречное
| № 513-01 ф1 |  | 160 | 0.0090449 | 0.13976
| № 513-05 ф1 |  | 100 | 0.022611 | 0.070389
| № 513-03 ф1 |  | 100 | 0.013923 | 0.079077
| № 513-04 ф1 |  | 160 | 0.002588 | 0.14621
Красноармейская-Кам.карьер
| №513-22 ф1 |  | 160 | 0.00020812 | 0.14859
| №513-29 ф1 |  | 160 | 0.0025211 | 0.14628
| №513-24 ф1 |  | 60 | 0.00073066 | 0.055069
Красноармейская-Отд.1
| №513-13 ф1 |  | 250 | 0.0046392 | 0.22786
| №513-14 ф1 |  | 100 | 0.00035589 | 0.092644
| №513-06 ф1 |  | 160 | 0.0030177 | 0.14578
| №513-15 ф1 |  | 160 | 0.00020227 | 0.1486
Красноармейская-Промзона
| №513-12 |  | 250 | 0.03806 | 0.19444
| №513-10 ф1 |  | 250 | 0.022097 | 0.2104
| №513-11 ф1 |  | 250 | 0.00022074 | 0.23228
Тохтарово | Тохтарово-Ц/У | Тохтарово
| №512-03 ф1 |  | 160 | 0.0084828 | 0.14032
| №512-04 ф1 |  | 100 | 0.039077 | 0.053923
Тохтарово-Максимовка
| №512-15 ф1 |  | 100 | 0.00076503 | 0.092235
| №512-01А ф1 |  | 100 | 0.0084853 | 0.084515
Тохтарова-Зерноток
| №512-47 ф1 |  | 25 | 0.0014861 | 0.021764
Милютинка | Милютинка-Ц/У | Милютинка
| №103-06 ф1 |  | 40 | 0.017861 | 0.019339
| №103-05 ф1 |  | 100 | 0.0057069 | 0.087293
| №103-10 ф1 |  | 100 | 0.0062833 | 0.086717
| №103-04 ф1 |  | 100 | 0.005647 | 0.087353
| № 103-12 ф1 |  | 100 | 0.0051883 | 0.087812
| №103-09 ф1 |  | 100 | 0.0043078 | 0.088692
Милютинка-Подкачка
| №103-02 ф1 |  | 160 | 0.011094 | 0.13771
| №103-01 ф1 |  | 160 | 2.4245e-06 | 0.1488
| №103-36 ф1 |  | 160 | 1.3225e-05 | 0.14879
| №103-17 ф1 |  | 100 | 0.0052656 | 0.087734
| №103-19 ф1 |  | 100 | 0.011311 | 0.081689
| №103-14 ф1 |  | 250 | 6.5844e-06 | 0.23249
| №103-08 ф1 |  | 160 | 6.6681e-06 | 0.14879
| №103-15 ф1 |  | 250 | 0.0026671 | 0.22983
| № 103-20 ф1 |  | 100 | 0.0054464 | 0.087554
Милютинка-Отд.3
| № 103-30 ф1 |  | 250 | 0.001508 | 0.23099
| № 103-31 ф1 |  | 160 | 2.2041e-06 | 0.1488
| № 103-03 ф1 |  | 100 | 0.00081896 | 0.092181