## Для сайта
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (апрель 2021 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Адрес нахождения |  | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС 110\35\10 "Боровская" | ВЛ-10кВ Райцентр | КТП №19 | Боровское | 100 | 0.016815 | 0.076185
|  | КТП №7 | Боровское | 160 | 0.024834 | 0.12397
|  | КТП №9 | Боровское | 100 | 0.022696 | 0.070304
|  | КТП №10 | Боровское | 160 | 0.031334 | 0.11747
|  | КТП №11 | Боровское | 160 | 0.024942 | 0.12386
|  | КТП №12 | Боровское | 250 | 0.022045 | 0.21046
|  | КТП №15 | Боровское | 160 | 0.023329 | 0.12547
|  | КТП №16 | Боровское | 160 | 0.057775 | 0.091025
|  | КТП №17 | Боровское | 160 | 0.010295 | 0.13851
|  | КТП №18 | Боровское | 160 | 0.040963 | 0.10784
|  | КТП №22 | Боровское | 160 | 0.044825 | 0.10398
|  | КТП №24 | Боровское | 160 | 0.023713 | 0.12509
|  | КТП №3 | Боровское | 63 | 0.012561 | 0.046029
|  | КТП №1А | Боровское | 160 | 0.0034224 | 0.14538
ПС 110\35\10 "Боровская" | ВЛ-10кВ Школа | КТП №1 | Боровское | 100 | 0.013888 | 0.079112
|  | КТП №2 | Боровское | 160 | 0.025941 | 0.12286
|  | КТП №3 | Боровское | 250 | 0.053608 | 0.17889
|  | КТП №5 | Боровское | 160 | 0.023219 | 0.12558
|  | КТП №6 | Боровское | 160 | 0.095741 | 0.053059
|  | КТП №8 | Боровское | 250 | 0.056644 | 0.17586
|  | КТП №9 | Боровское | 160 | 0.014736 | 0.13406
|  | КТП №10 | Боровское | 160 | 0.037631 | 0.11117
|  | КТП №12 | Боровское | 160 | 0.073339 | 0.075461
|  | КТП №14 | Боровское | 160 | 0.046471 | 0.10233
|  | КТП №15 | Боровское | 250 | 0.04187 | 0.19063
|  | КТП №16 | Боровское | 160 | 0.023241 | 0.12556
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10КВ Лесхоз | КТП №1 | Боровское | 160 | 0.0043747 | 0.14443
|  | КТП №1 | Боровское | 250 | 0.005115 | 0.22739
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10кВ Тубсанаторий | КТП №1 | Боровское | 160 | 0.0036685 | 0.14513
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10кВ -Интернат. | ТП №1 | Боровское | 160 | 0.0083328 | 0.14047
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10кВ Ивановка | КТП №3 | Ивановка | 63 | 0.014387 | 0.044203
|  | КТП №5 | Чернышевка | 250 | 0.0079682 | 0.22453
|  | КТП №6 | Красносельск | 160 | 0.0017707 | 0.14703
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10кВ Откормсовхоз | КТП №1 | Лесное | 100 | 0.015429 | 0.077571
|  | КТП №2 | Лесное | 160 | 0.018511 | 0.13029
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ -10 Боровской с/х | КТП №1 | Первомайское | 160 | 0.027626 | 0.12117
|  | КТП №3 | Первомайское | 250 | 0.00083272 | 0.23167
|  | КТП №4 | Первомайское | 160 | 0.044461 | 0.10434
|  | КТП №7 | Первомайское | 100 | 0.014509 | 0.078491
|  | КТП №9 | Первомайское | 160 | 0.030968 | 0.11783
|  | КТП №11 | Первомайское | 160 | 0.010853 | 0.13795
|  | КТП №13 | Первомайское | 63 | 0.010443 | 0.048147
|  | КТП №14 | Первомайское | 160 | 0.032657 | 0.11614
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10кВ Русское | КТП №5 | Первомайское | 160 | 0.012866 | 0.13593
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10кВ Маслозавод | КТП №1 | Боровское | 160 | 0.011692 | 0.13711
|  | КТП №2 | Боровское | 100 | 0.050269 | 0.042731
|  | КТП №3 | Боровское | 100 | 0.020553 | 0.072447
|  | КТП №4 | Боровское | 160 | 0.043915 | 0.10488
|  | КТП №5 | Боровское | 100 | 0.0063924 | 0.086608
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10кВ ХПП-2 | КТП №1 | Боровское | 63 | 0.0070554 | 0.051535
|  | КТП №4 | Боровское | 63 | 0.0044082 | 0.054182
ПС35\10кВ"Долбушка" | ВЛ-10кВ Зерноток | КТП №2 | Долбушка | 100 | 0.0088337 | 0.084166
|  | КТП №3 | Долбушка | 250 | 0.0094146 | 0.22309
ПС35\10кВ"Долбушка" | ВЛ -10 Маковка | КТП №1 | Маковка | 100 | 0.00034522 | 0.092655
|  | КТП №2 | Кызыл-Ту | 63 | 0.0022577 | 0.056332
ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ--Ц.Усадьба | КТП №1 | К.Уральск | 160 | 0.012574 | 0.13623
|  | КТП №2 | К.Уральск | 160 | 0.017673 | 0.13113
|  | КТП №3 | К.Уральск | 100 | 0.014286 | 0.078714
|  | КТП №4 | К.Уральск | 100 | 0.0046844 | 0.088316
ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ-10кВ Джусалы | КТП №1 | Джусалы | 40 | 0.0087266 | 0.028473
ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ-10кВ Аксиряк | КТП №4 | АК-Сиряк | 63 | 0.00035117 | 0.058239
ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛ-10кВ Ц.усадьба | КТП №1 | Харьковский | 100 | 0.022633 | 0.070367
|  | КТП №2 | Харьковский | 160 | 0.036109 | 0.11269
|  | КТП №3 | Харьковский | 100 | 0.02255 | 0.07045
|  | КТП №4 | Харьковский | 160 | 0.019061 | 0.12974
ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛ-10кВ Сосна | КТП №1 | Сосна | 160 | 0.011028 | 0.13777
ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛ-10кВ Приозерное | КТП №2 | Приозерный | 160 | 0.0041808 | 0.14462
|  | КТП №3 | Приозерный | 100 | 0.0050313 | 0.087969
ПС110\35\10"Ак-Суат" | ВЛ-10кВ Поселок | КТП №1 | Ак-Суат | 100 | 0.0097421 | 0.083258
|  | КТП №2 | Ак-Суат | 100 | 0.0017464 | 0.091254
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ Ц.усадьба | КТП №1 | Кр.Пресня | 100 | 0.007387 | 0.085613
|  | КТП №2 | Кр.Пресня | 100 | 0.013535 | 0.079465
|  | КТП №3 | Кр.Пресня | 160 | 0.020703 | 0.1281
|  | КТП №4 | Кр.Пресня | 100 | 0.004031 | 0.088969
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ МТМ | КТП №1 | Кр.Пресня | 160 | 0.0012139 | 0.14759
|  | КТП №2 | Кр.Пресня | 160 | 0.011128 | 0.13767
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ Стройучасток | КТП №1 | Кр.Пресня | 100 | 0.002385 | 0.090615
|  | КТП №2 | Кр.Пресня | 100 | 0.0040889 | 0.088911
|  | КТП №3 | Кр.Пресня | 100 | 0.0072032 | 0.085797
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ Зерноток | КТП №3 | Кр.Пресня | 100 | 0.0082576 | 0.084742
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ Кормоцех | КТП №1 | Кр.Пресня | 100 | 0.00068448 | 0.092316
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ Молодежная | КТП №1 | Молодежный | 100 | 0.0062234 | 0.086777
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ ХПП | КТП №1 | ХПП | 40 | 0.00046649 | 0.036734
ПС35\10кВ"Балыкты" | ВЛ-10кВ Лоба | КТП №1 | Лоба | 100 | 0.007485 | 0.085515
| ВЛ-10кВ Поселок | КТП №1 | Балыкты | 63 | 0.0038179 | 0.054772
ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ-10кВ Михайловка | КТП №1 | Михайловка | 160 | 0.017856 | 0.13094
|  | КТП №3 | Михайловка | 160 | 0.015066 | 0.13373
|  | КТП №4 | Михайловка | 100 | 0.016598 | 0.076402
|  | КТП №5 | Михайловка | 160 | 0.018841 | 0.12996
|  | КТП №6 | Михайловка | 100 | 0.018749 | 0.074251
ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ-10кВ Поселок | КТП №1 | Степановка | 100 | 0.011776 | 0.081224
|  | КТП №2 | Степановка | 100 | 0.02976 | 0.06324
|  | КТП №3 | Степановка | 160 | 0.0093419 | 0.13946
|  | КТП №4 | Степановка | 100 | 0.014983 | 0.078017
|  | КТП №5 | Степановка | 160 | 0.022978 | 0.12582
|  | КТП №6 | Степановка | 100 | 0.013007 | 0.079993
ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ-10кВ Архиповка | КТП №3 | Архиповка | 160 | 0.079236 | 0.069564
|  | КТП №4 | Архиповка | 250 | 0.028793 | 0.20371
|  | КТП №6 | Архиповка | 100 | 0.01453 | 0.07847
|  | КТП №7 | Архиповка | 100 | 0.03372 | 0.05928
|  | КТП №8 | Архиповка | 160 | 0.011051 | 0.13775
|  | КТП №12 | Архиповка | 160 | 0.024686 | 0.12411
ПС110\35\10кВ"Буденовка" | ВЛ-10кВ Ц.усадьба | КТП №1 | Буденовка | 250 | 0.01584 | 0.21666
|  | КТП №2 | Буденовка | 160 | 0.016595 | 0.1322
|  | КТП №3 | Буденовка | 160 | 0.018929 | 0.12987
ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ-10кВ Поселок | КТП №1 | Введенка | 250 | 0.052253 | 0.18025
ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ-10кВ Ц.усадьба | КТП №2 | Введенка | 100 | 0.018025 | 0.074975
|  | КТП №3 | Введенка | 160 | 0.023001 | 0.1258
|  | КТП №4 | Введенка | 100 | 0.0064607 | 0.086539
ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ-10кВ Шептыкуль | КТП №1 | Милютинка | 63 | 0.00063649 | 0.057954
|  | КТП №2 | Загаринка | 160 | 0.00082696 | 0.14797
|  | КТП №4 | Загаринка | 100 | 0.014207 | 0.078793
|  | КТП №5 | Введенка | 63 | 0.0027788 | 0.055811
ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ-10кВ Ц.усадьба | КТП №1 | Узун-Агаш | 160 | 0.014323 | 0.13448
|  | КТП №2 | Узун-Агаш | 160 | 0.033818 | 0.11498
|  | КТП №3 | Узун-Агаш | 100 | 0.00060934 | 0.092391
|  | КТП №4 | Узун-Агаш | 160 | 0.0081594 | 0.14064
ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ-10кВ Уленгут | КТП №1 | Жапалак | 100 | 0.0013239 | 0.091676
|  | КТП №2 | Байгожа | 100 | 0.0020806 | 0.090919
|  | КТП №3 | Туленгут | 160 | 0.0073109 | 0.14149
|  | КТП №4 | Туленгут | 63 | 0.00026449 | 0.058326
|  | КТП №5 | Кульчукай | 63 | 0.0087913 | 0.049799
ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ-10кВ Каражар | КТП №1 | Каражар | 100 | 0.00013169 | 0.092868
ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ-10кВ Молодежная | КТП №2 | Молодежное | 100 | 0.0060538 | 0.086946
|  | КТП №3 | Молодежное | 160 | 0.046796 | 0.102
|  | КТП №5 | Молодежное | 100 | 0.011936 | 0.081064
|  | КТП №6 | Молодежное | 160 | 0.011419 | 0.13738
ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ-1 Луговое | КТП №2 | Алкау | 100 | 0.004214 | 0.088786
ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ-10кВ Алешенка | КТП №1 | Алешинка | 160 | 0.013631 | 0.13517
|  | КТП №2 | Алешинка | 160 | 0.025212 | 0.12359
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Никитинка | КТП №2 | Никитинка | 160 | 0 | 0.1488
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Ц.усадьба | КТП №1 | Борки | 100 | 0.010627 | 0.082373
|  | КТП №2 | Борки | 100 | 0.032485 | 0.060515
|  | КТП №3 | Борки | 250 | 0.010066 | 0.22243
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Татьяновка | КТП №1 | Татьяновка | 160 | 0.0086323 | 0.14017
|  | КТП №3 | Татьяновка | 250 | 0.0068327 | 0.22567
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Школа | КТП №1 | Борки | 63 | 0.00010695 | 0.058483
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Борки-Н.Борки | КТП №1 | Новоборки | 63 | 0.00026784 | 0.058322
ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ-10кВ Клуб | КТП №2 | Каскат | 160 | 0.0080991 | 0.1407
|  | КТП №3 | Каскат | 160 | 0.00507 | 0.14373
|  | КТП №4 | Каскат | 63 | 0.016735 | 0.041855
|  | КТП №5 | Каскат | 100 | 0.0080199 | 0.08498
|  | КТП №6 | Каскат | 160 | 0.011401 | 0.1374
ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ-10кВ Кок-Терек | КТП №1А | Каскат | 160 | 0.00024654 | 0.14855
|  | КТП №1 | Карамай | 100 | 0.0028774 | 0.090123
|  | КТП №2 | Шиели | 160 | 0.0073578 | 0.14144
|  | КТП №3 | Коктерек | 100 | 0.0092182 | 0.083782
ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ-10кВ Лютитнка | КТП №1 | Лютинка | 100 | 0.0011288 | 0.091871
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10кВ Новостройка | КТП №2 | Тениз | 100 | 0.011393 | 0.081607
|  | КТП №3 | Тениз | 100 | 0.0032503 | 0.08975
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ Тениз-Н-Николаевка | КТП №1 | Новониколаевка | 160 | 0.0018447 | 0.14696
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10кВ Ц.усадьба | КТП №1 | Тениз | 100 | 0.003329 | 0.089671
|  | КТП №2 | Тениз | 100 | 0.0076576 | 0.085342
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10кВ Зерноток | КТП №1 | Тениз | 160 | 4.3524e-05 | 0.14876
|  | КТП №2 | Тениз | 160 | 6.5286e-05 | 0.14873
ПС35\10кВ"Балыкты" | ВЛ-10кВ Талапкер | КТП №1 | Талапкер | 160 | 2.1948e-05 | 0.14878