## Мендыкара
Мендыкаринский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (ноябрь 2022 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС 110\35\10 "Боровская" | ВЛ-10 кВ "Боровская-Райцентр"
| КТП №19 | Боровское | 100 | 0.027962 | 0.061786
| КТП №7 | Боровское | 160 | 0.023361 | 0.11917
| КТП №9 | Боровское | 100 | 0.029456 | 0.060367
| КТП №10 | Боровское | 160 | 0.039002 | 0.10431
| КТП №11 | Боровское | 160 | 0.024031 | 0.11853
| КТП №12 | Боровское | 250 | 0.027203 | 0.19503
| КТП №15 | Боровское | 160 | 0.024214 | 0.11836
| КТП №16 | Боровское | 160 | 0.057301 | 0.086924
| КТП №17 | Боровское | 160 | 0.010259 | 0.13161
| КТП №18 | Боровское | 160 | 0.034991 | 0.10812
| КТП №22 | Боровское | 160 | 0.055191 | 0.088929
| КТП №24 | Боровское | 160 | 0.018084 | 0.12418
| КТП №3 | Боровское | 63 | 0.010937 | 0.045271
| КТП №1А | Боровское | 160 | 0.00059966 | 0.14079
ВЛ-10 кВ "Школа"
| КТП №1 | Боровское | 100 | 0.021081 | 0.068323
| КТП №2 | Боровское | 160 | 0.049668 | 0.094175
| КТП №3 | Боровское | 250 | 0.048452 | 0.17485
| КТП №5 | Боровское | 160 | 0.0050922 | 0.13652
| КТП №6 | Боровское | 160 | 0.08767 | 0.058073
| КТП №8 | Боровское | 250 | 0.041532 | 0.18142
| КТП №9 | Боровское | 160 | 0.015794 | 0.12636
| КТП №10 | Боровское | 160 | 0.042015 | 0.10145
| КТП №12 | Боровское | 160 | 0.053682 | 0.090362
| КТП №14 | Боровское | 160 | 0.11282 | 0.034184
| КТП №15 | Боровское | 250 | 0.059774 | 0.16409
| КТП №16 | Боровское | 160 | 0.021336 | 0.12109
ВЛ-10 кВ "Лесхоз"
| КТП №1 | Боровское | 160 | 0.0089442 | 0.13286
| КТП №1 | Боровское | 250 | 0.012358 | 0.20913
ВЛ-10 кВ "Тубсанаторий"
| КТП №1 | Боровское | 160 | 0.0049132 | 0.13669
ВЛ-10 кВ "Интернат"
| ТП №1 | Боровское | 160 | 0.010745 | 0.13115
ВЛ-10 кВ "Ивановка"
| КТП №3 | Ивановка | 63 | 0.01823 | 0.038342
| КТП №5 | Чернышевка | 250 | 0.0049788 | 0.21615
| КТП №6 | Красносельск | 160 | 0.0020144 | 0.13945
ВЛ-10 кВ "Откормсовхоз"
| КТП №1 | Лесное | 100 | 0.01101 | 0.07789
| КТП №2 | Лесное | 160 | 0.023548 | 0.11899
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ -10 кВ "Боровской с/х"
| КТП №1 | Первомайское | 160 | 0.017946 | 0.12431
| КТП №3 | Первомайское | 250 | 0.0094503 | 0.2119
| КТП №4 | Первомайское | 160 | 0.043092 | 0.10042
| КТП №7 | Первомайское | 100 | 0.016893 | 0.072302
| КТП №9 | Первомайское | 160 | 0.036944 | 0.10626
| КТП №11 | Первомайское | 160 | 0.024833 | 0.11777
| КТП №13 | Первомайское | 63 | 0.01177 | 0.044479
| КТП №14 | Первомайское | 160 | 0.039096 | 0.10422
ВЛ-10 кВ "Русское"
| КТП №5 | Первомайское | 160 | 0.013593 | 0.12845
ВЛ-10 кВ "Маслозавод"
| КТП №1 | Боровское | 160 | 0.02023 | 0.12214
| КТП №2 | Боровское | 100 | 0.015543 | 0.073585
| КТП №3 | Боровское | 100 | 0.012457 | 0.076516
| КТП №4 | Боровское | 160 | 0.052324 | 0.091652
| КТП №5 | Боровское | 100 | 0.0049899 | 0.08361
ВЛ-10 кВ "ХПП-2"
| КТП №1 | Боровское | 63 | 0.0045561 | 0.051332
| КТП №4 | Боровское | 63 | 7.0587e-05 | 0.055593
ПС35\10кВ "Долбушка" | ВЛ-10 кВ "Зерноток"
| КТП №2 | Долбушка | 100 | 0.0060172 | 0.082634
| КТП №3 | Долбушка | 250 | 0.010441 | 0.21096
ВЛ -10 кВ "Маковка"
| КТП №1 | Маковка | 100 | 0.0014009 | 0.087019
| КТП №2 | Кызыл-Ту | 63 | 0.0041069 | 0.051759
ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ-10 кВ "Ц.Усадьба"
| КТП №1 | К.Уральск | 160 | 0.0048845 | 0.13672
| КТП №2 | К.Уральск | 160 | 0.011569 | 0.13037
| КТП №3 | К.Уральск | 100 | 0.019152 | 0.070155
| КТП №4 | К.Уральск | 100 | 0.0070771 | 0.081627
ВЛ-10 кВ "Джусалы"
| КТП №1 | Джусалы | 40 | 0.00031527 | 0.03504
ВЛ-10 кВ "Аксиряк"
| КТП №4 | АК-Сиряк | 63 | 0.0010742 | 0.05464
ПС35\10кВ "Харьковская" | ВЛ-10 кВ "Ц.усадьба"
| КТП №1 | Харьковский | 100 | 0.0049542 | 0.083644
| КТП №2 | Харьковский | 160 | 0.028824 | 0.11398
| КТП №3 | Харьковский | 100 | 0.01267 | 0.076313
| КТП №4 | Харьковский | 160 | 0.012602 | 0.12939
ВЛ-10 кВ "Сосна"
| КТП №1 | Сосна | 160 | 0.0093208 | 0.13251
ВЛ-10 кВ "Приозерное"
| КТП №2 | Приозерный | 160 | 0.0045555 | 0.13703
| КТП №3 | Приозерный | 100 | 0.0032286 | 0.085283
ПС110\35\10 "Ак-Суат" | ВЛ-10 кВ "Поселок"
| КТП №1 | Ак-Суат | 100 | 0.0021327 | 0.086324
| КТП №2 | Ак-Суат | 100 | 0.0034335 | 0.085088
ПС35\10кВ "Красная Пресня" | ВЛ-10 кВ "Ц.Усадьба"
| КТП №1 | Кр.Пресня | 100 | 0.010548 | 0.078329
| КТП №2 | Кр.Пресня | 100 | 0.0084611 | 0.080312
| КТП №3 | Кр.Пресня | 160 | 0.0080226 | 0.13374
| КТП №4 | Кр.Пресня | 100 | 0.0056711 | 0.082962
ВЛ-10 кВ "МТМ"
| КТП №1 | Кр.Пресня | 160 | 0.00048555 | 0.1409
| КТП №2 | Кр.Пресня | 160 | 0.0045991 | 0.13699
ВЛ-10 кВ "Стройучасток"
| КТП №1 | Кр.Пресня | 100 | 0.0084123 | 0.080358
| КТП №2 | Кр.Пресня | 100 | 0.0056285 | 0.083003
| КТП №3 | Кр.Пресня | 100 | 0.0092974 | 0.079517
ВЛ-10 кВ "Зерноток"
| КТП №3 | Кр.Пресня | 100 | 0.0062156 | 0.082445
ВЛ-10 кВ "Кормоцех"
| КТП №1 | Кр.Пресня | 100 | 0.00020088 | 0.088159
ВЛ-10 кВ "Молодежная"
| КТП №1 | Молодежный | 100 | 0.0052439 | 0.083368
ВЛ-10 кВ "ХПП"
| КТП №1 | ХПП | 40 | 0.0011458 | 0.034252
| КТП №2 | Филиал | 40 | 0.0010992 | 0.034296
| КТП №3 | Целинное | 100 | 0.002528 | 0.085948
ПС35\10кВ "Балыкты" | ВЛ-10 кВ "Лоба"
| КТП №1 | Лоба | 100 | 0.0085848 | 0.080194
ВЛ-10 кВ "Поселок"
| КТП №1 | Балыкты | 63 | 0.0034038 | 0.052427
ВЛ-10 кВ "Талапкер"
| КТП №1 | Талапкер | 160 | 8.556e-05 | 0.14128
ПС110\10кВ "Степановка" | ВЛ-10 кВ "Михайловка"
| КТП №1 | Михайловка | 160 | 0.020981 | 0.12143
| КТП №3 | Михайловка | 160 | 0.012934 | 0.12907
| КТП №4 | Михайловка | 100
| КТП №5 | Михайловка | 160 | 0.021842 | 0.12061
| КТП №6 | Михайловка | 100 | 0.018283 | 0.070981
ВЛ-10 кВ "Поселок"
| КТП №1 | Степановка | 100 | 0.011178 | 0.077731
| КТП №2 | Степановка | 100 | 0.017868 | 0.071376
| КТП №3 | Степановка | 160 | 0.016015 | 0.12615
| КТП №4 | Степановка | 100 | 0.025063 | 0.06454
| КТП №5 | Степановка | 160 | 0.017856 | 0.1244
| КТП №6 | Степановка | 100 | 0.016505 | 0.07267
ВЛ-10 кВ "Архиповка"
| КТП №3 | Архиповка | 160 | 0.043929 | 0.099627
| КТП №4 | Архиповка | 250 | 0.03037 | 0.19202
| КТП №6 | Архиповка | 100 | 0.012224 | 0.076737
| КТП №7 | Архиповка | 100 | 0.029615 | 0.060215
| КТП №8 | Архиповка | 160 | 0.012174 | 0.12979
| КТП №12 | Архиповка | 160 | 0.020296 | 0.12208
ПС110\35\10кВ "Буденовка" | ВЛ-10 кВ "Ц.Усадьба"
| КТП №1 | Буденовка | 250 | 0.01438 | 0.20721
| КТП №2 | Буденовка | 160 | 0.015701 | 0.12644
| КТП №3 | Буденовка | 160 | 0.012277 | 0.1297
ПС35\10кВ "Введенка" | ВЛ-10 кВ "Поселок"
| КТП №1 | Введенка | 250 | 0.020731 | 0.20118
ВЛ-10 кВ "Ц.Усадьба"
| КТП №2 | Введенка | 100 | 0.0077709 | 0.080968
| КТП №3 | Введенка | 160 | 0.012071 | 0.12989
| КТП №4 | Введенка | 100 | 0.0048289 | 0.083763
ВЛ-10 кВ "Шептыкуль"
| КТП №1 | Милютинка | 63 | 0.00046481 | 0.055219
| КТП №2 | Загаринка | 160 | 0.0081185 | 0.13365
| КТП №4 | Загаринка | 100 | 0.0041753 | 0.084383
| КТП №5 | Введенка | 63 | 0.0028252 | 0.052977
ПС35\10кВ "Узун-Агаш | ВЛ-10 кВ "Ц.Усадьба"
| КТП №1 | Узун-Агаш | 160 | 0.012251 | 0.12972
| КТП №2 | Узун-Агаш | 160 | 0.015441 | 0.12669
| КТП №3 | Узун-Агаш | 100 | 0.00084816 | 0.087544
| КТП №4 | Узун-Агаш | 160 | 0.0084743 | 0.13331
ВЛ-10 кВ "Туленгут"
| КТП №1 | Жапалак | 100 | 0.0075891 | 0.08114
| КТП №2 | Байгожа | 100 | 0.0049357 | 0.083661
| КТП №3 | Туленгут | 160 | 0.0074035 | 0.13433
| КТП №4 | Туленгут | 63 | 6.8355e-05 | 0.055596
| КТП №5 | Кульчукай | 63 | 0.012304 | 0.043972
ВЛ-10 кВ "Каражар"
| КТП №1 | Каражар | 100 | 0.00038232 | 0.087987
ПС35\10кВ "Молодежная" | ВЛ-10 кВ "Молодежная"
| КТП №2 | Молодежное | 100 | 0.006558 | 0.08212
| КТП №3 | Молодежное | 160 | 0.025958 | 0.1167
| КТП №5 | Молодежное | 100 | 0.017831 | 0.071411
| КТП №6 | Молодежное | 160 | 0.016608 | 0.12558
ВЛ-10 кВ "Луговое"
| КТП №2 | Алкау | 100 | 0.0066063 | 0.082074
ВЛ-10 кВ "Алешенка"
| КТП №1 | Алешинка | 160 | 0.009845 | 0.13201
| КТП №2 | Алешинка | 160 | 0.023911 | 0.11864
ПС35\10кВ "Борки" | ВЛ-10 кВ "Никитинка"
| КТП №2 | Никитинка | 160 | 0.0075477 | 0.13419
ВЛ-10 кВ "Ц.Усадьба"
| КТП №1 | Борки | 100 | 0.0081548 | 0.080603
| КТП №2 | Борки | 100 | 0.0033865 | 0.085133
| КТП №3 | Борки | 250 | 0.011614 | 0.20984
ВЛ-10 кВ "Татьяновка"
| КТП №1 | Татьяновка | 160 | 0.00079682 | 0.1406
| КТП №3 | Татьяновка | 250 | 0.0023385 | 0.21865
ВЛ-10 кВ "Школа"
| КТП №1 | Борки | 63 | 0.00010359 | 0.055562
ВЛ-10 кВ "Борки-Н.Борки"
| КТП №1 | Новоборки | 25 | 0.00013113 | 0.021963
ПС35\10кВ "Ломоносово" | ВЛ-10 кВ "Клуб"
| КТП №2 | Каскат | 160 | 0.010269 | 0.1316
| КТП №3 | Каскат | 160 | 0.0039404 | 0.13762
| КТП №4 | Каскат | 63 | 0.002291 | 0.053484
| КТП №5 | Каскат | 100 | 0.010053 | 0.078799
| КТП №6 | Каскат | 160 | 0.014283 | 0.12779
ВЛ-10 кВ "Кок-Терек"
| КТП №4 | Каскат | 160 | 0.00070829 | 0.14069
| КТП №1 | Карамай | 100 | 0.0022798 | 0.086184
| КТП №2 | Шиели | 160 | 0.0037191 | 0.13783
| КТП №3 | Коктерек | 100 | 0.008981 | 0.079818
ВЛ-10 кВ "Лютитнка"
| КТП №1 | Лютинка | 100 | 0.0005513 | 0.087826
ПС35\10кВ "Тениз" | ВЛ-10 кВ "Новостройка"
| КТП №2 | Тениз | 100 | 0.013166 | 0.075842
| КТП №3 | Тениз | 100 | 0.0024253 | 0.086046
ВЛ-10 кВ "Текиз-Н-Николаевка"
| КТП №1 | Новониколаевка | 160 | 0.002239 | 0.13923
ВЛ-10 кВ "Ц.Усадьба"
| КТП №1 | Тениз | 100 | 0.0080849 | 0.080669
| КТП №2 | Тениз | 100 | 0.001979 | 0.08647
ВЛ-10 кВ "Зерноток"
| КТП №1 | Тениз | 160 | 0.0002139 | 0.14116
| КТП №2 | Тениз | 160 | 0.00017707 | 0.14119