## Коэффиц.загрузки (2)
Мендыкаринский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (май 2022 года)
Кол-во фидеров | Кол-во ТП,КТП | Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП |  | Адрес нахождения | Мощность транс-ра кВА | Загрузка ,МВт | Свободная мощность, МВт
1 | 1 | ПС 110\35\10 "Боровская" | Боровская-Райцентр | КТП №19 | Боровское | 100 | 0.053858 | 0.037185
1 | 1 |  |  | КТП №7 | Боровское | 160 | 0.043876 | 0.099678
1 | 1 |  |  | КТП №9 | Боровское | 100 | 0.038043 | 0.05221
1 | 1 |  |  | КТП №10 | Боровское | 160 | 0.055516 | 0.08862
1 | 1 |  |  | КТП №11 | Боровское | 160 | 0.026182 | 0.11649
1 | 1 |  |  | КТП №12 | Боровское | 250 | 0.05396 | 0.16961
1 | 1 |  |  | КТП №15 | Боровское | 160 | 0.039681 | 0.10366
1 | 1 |  |  | КТП №16 | Боровское | 160 | 0.036083 | 0.10708
1 | 1 |  |  | КТП №17 | Боровское | 160 | 0.018874 | 0.12343
1 | 1 |  |  | КТП №18 | Боровское | 160 | 0.037784 | 0.10547
1 | 1 |  |  | КТП №22 | Боровское | 160 | 0.073346 | 0.071682
1 | 1 |  |  | КТП №24 | Боровское | 160 | 0.034863 | 0.10824
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Боровское | 63 | 0.015216 | 0.041205
1 | 1 |  |  | КТП №1А | Боровское | 160 | 0.0020981 | 0.13937
1 | 1 | ПС 110\35\10 "Боровская" | ВЛ-10кВ Школа | КТП №1 | Боровское | 100 | 0.030073 | 0.059781
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Боровское | 160 | 0.052486 | 0.091498
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Боровское | 250 | 0.053382 | 0.17016
1 | 1 |  |  | КТП №5 | Боровское | 160 | 0.028975 | 0.11383
1 | 1 |  |  | КТП №6 | Боровское | 160 | 0.090311 | 0.055564
1 | 1 |  |  | КТП №8 | Боровское | 250 | 0.051627 | 0.17183
1 | 1 |  |  | КТП №9 | Боровское | 160 | 0.018108 | 0.12416
1 | 1 |  |  | КТП №10 | Боровское | 160 | 0.050986 | 0.092924
1 | 1 |  |  | КТП №12 | Боровское | 160 | 0.068911 | 0.075894
1 | 1 |  |  | КТП №14 | Боровское | 160 | 0.062272 | 0.082202
1 | 1 |  |  | КТП №15 | Боровское | 250 | 0.067122 | 0.15711
1 | 1 |  |  | КТП №16 | Боровское | 160 | 0.027224 | 0.1155
1 | 1 | ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ Лесхоз | КТП №1 | Боровское | 160 | 0.0106 | 0.13129
1 | 1 |  |  | КТП №1 | Боровское | 250 | 0.003786 | 0.21728
1 | 1 | ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10 Тубсанаторий | КТП №1 | Боровское | 160 | 0.0022867 | 0.13919
1 | 1 | ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10 -Интернат. | ТП №1 | Боровское | 160 | 0.012132 | 0.12983
1 | 1 | ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ Ивановка | КТП №3 | Ивановка | 63 | 0.018607 | 0.037983
1 | 1 |  |  | КТП №5 | Чернышевка | 250 | 0.011026 | 0.2104
1 | 1 |  |  | КТП №6 | Красносельск | 160 | 0.0035294 | 0.13801
1 | 1 | ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10 Откормсовхоз | КТП №1 | Лесное | 100 | 0.011774 | 0.077165
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Лесное | 160 | 0.011875 | 0.13008
1 | 1 | ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ -10 Боровской с/х | КТП №1 | Первомайское | 160 | 0.031093 | 0.11182
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Первомайское | 250 | 0.016348 | 0.20534
1 | 1 |  |  | КТП №4 | Первомайское | 160 | 0.073556 | 0.071482
1 | 1 |  |  | КТП №7 | Первомайское | 100 | 0.0234 | 0.06612
1 | 1 |  |  | КТП №9 | Первомайское | 160 | 0.054095 | 0.08997
1 | 1 |  |  | КТП №11 | Первомайское | 160 | 0.02246 | 0.12002
1 | 1 |  |  | КТП №13 | Первомайское | 63 | 0.015978 | 0.040481
1 | 1 |  |  | КТП №14 | Первомайское | 160 | 0.048891 | 0.094913
1 | 1 | ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10 Русское | КТП №5 | Первомайское | 160 | 0.012065 | 0.1299
1 | 1 | ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ10 Маслозавод | КТП №1 | Боровское | 160 | 0.016657 | 0.12554
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Боровское | 100 | 0.038172 | 0.052087
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Боровское | 100 | 0.027897 | 0.061847
1 | 1 |  |  | КТП №4 | Боровское | 160 | 0.049809 | 0.094041
1 | 1 |  |  | КТП №5 | Боровское | 100 | 0.011294 | 0.077621
1 | 1 | ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10 ХПП-2 | КТП №1 | Боровское | 63 | 0.0012181 | 0.054503
1 | 1 |  |  | КТП №4 | Боровское | 63 | 0.014712 | 0.041684
1 | 1 | ПС35\10кВ"Долбушка" | ВЛ-10 Зерноток | КТП №2 | Долбушка | 100 | 0.0083021 | 0.080463
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Долбушка | 250 | 0.0048858 | 0.21623
1 | 1 | ПС35\10кВ"Долбушка" | ВЛ -10 Маковка | КТП №1 | Маковка | 100 | 0.00095 | 0.087448
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Кызыл-Ту | 63 | 0.008226 | 0.047846
1 | 1 | ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ--Ц.Усадьба | КТП №1 | К.Уральск | 160 | 0.0054431 | 0.13619
1 | 1 |  |  | КТП №2 | К.Уральск | 160 | 0.012845 | 0.12916
1 | 1 |  |  | КТП №3 | К.Уральск | 100 | 0.013907 | 0.075139
1 | 1 |  |  | КТП №4 | К.Уральск | 100 | 0.0062986 | 0.082366
1 | 1 | ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ-10 Джусалы | КТП №1 | Джусалы | 40 | 0.00026114 | 0.035092
1 | 1 | ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ-10 Аксиряк | КТП №4 | АК-Сиряк | 63 | 0.0003229 | 0.055354
1 | 1 | ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №1 | Харьковский | 100 | 0.0074331 | 0.081289
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Харьковский | 160 | 0.019328 | 0.123
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Харьковский | 100 | 0.012279 | 0.076685
1 | 1 |  |  | КТП №4 | Харьковский | 160 | 0.034749 | 0.10835
1 | 1 | ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛ-10 Сосна | КТП №1 | Сосна | 160 | 0.0086191 | 0.13317
1 | 1 | ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛ-10 Приозерное | КТП №2 | Приозерный | 160 | 0.005787 | 0.13586
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Приозерный | 100 | 0.0040141 | 0.084537
1 | 1 | ПС110\35\10"Ак-Суат" | ВЛ-10 Поселок | КТП №1 | Ак-Суат | 100 | 0.009267 | 0.079546
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Ак-Суат | 100 | 0.00057279 | 0.087806
1 | 1 | ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №1 | Кр.Пресня | 100 | 0.015309 | 0.073806
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Кр.Пресня | 100 | 0.011602 | 0.077328
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Кр.Пресня | 160 | 0.018904 | 0.1234
1 | 1 |  |  | КТП №4 | Кр.Пресня | 100 | 0.0071416 | 0.081566
1 | 1 | ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10 МТМ | КТП №1 | Кр.Пресня | 160 | 0.0084786 | 0.13331
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Кр.Пресня | 160 | 0.01954 | 0.1228
1 | 1 | ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10 Стройучасток | КТП №1 | Кр.Пресня | 100 | 0.007575 | 0.081154
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Кр.Пресня | 100 | 0.0066871 | 0.081997
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Кр.Пресня | 100 | 0.010024 | 0.078827
1 | 1 | ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10 Зерноток | КТП №3 | Кр.Пресня | 100 | 0.0091936 | 0.079616
1 | 1 | ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10 Кормоцех | КТП №1 | Кр.Пресня | 100 | 0.00030337 | 0.088062
1 | 1 | ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10 Молодежная | КТП №1 | Молодежный | 100 | 0.0051121 | 0.083493
1 | 1 | ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10 ХПП | КТП №1 | ХПП | 40 | 0.00059064 | 0.034779
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Филиал | 40 | 0.0015736 | 0.033845
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Целинное | 100 | 0.00065174 | 0.087731
1 | 1 | ПС35\10кВ"Балыкты" | ВЛ-10 Лоба | КТП №1 | Лоба | 100 | 0.0043872 | 0.084182
1 | 1 |  | ВЛ-10 Поселок | КТП №1 | Балыкты | 63 | 0.0074653 | 0.048568
1 | 1 | ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ-10 Михайловка | КТП №1 | Михайловка | 160 | 0.017616 | 0.12462
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Михайловка | 160 | 0.014973 | 0.12714
1 | 1 |  |  | КТП №4 | Михайловка | 100 | 0.014127 | 0.07493
1 | 1 |  |  | КТП №5 | Михайловка | 160 | 0.015954 | 0.1262
1 | 1 |  |  | КТП №6 | Михайловка | 100 | 0.018749 | 0.070539
1 | 1 | ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ-10 Поселок | КТП №1 | Степановка | 100 | 0.012351 | 0.076616
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Степановка | 100 | 0.013727 | 0.07531
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Степановка | 160 | 0.010735 | 0.13116
1 | 1 |  |  | КТП №4 | Степановка | 100 | 0.015578 | 0.073551
1 | 1 |  |  | КТП №5 | Степановка | 160 | 0.022147 | 0.12032
1 | 1 |  |  | КТП №6 | Степановка | 100 | 0.01209 | 0.076864
1 | 1 | ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ-10 Архиповка | КТП №3 | Архиповка | 160 | 0.071714 | 0.073232
1 | 1 |  |  | КТП №4 | Архиповка | 250 | 0.02963 | 0.19273
1 | 1 |  |  | КТП №6 | Архиповка | 100 | 0.012611 | 0.07637
1 | 1 |  |  | КТП №7 | Архиповка | 100 | 0.029128 | 0.060679
1 | 1 |  |  | КТП №8 | Архиповка | 160 | 0.011099 | 0.13082
1 | 1 |  |  | КТП №12 | Архиповка | 160 | 0.024381 | 0.1182
1 | 1 | ПС110\35\10кВ"Буденовка" | ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №1 | Буденовка | 250 | 0.016432 | 0.20526
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Буденовка | 160 | 0.021178 | 0.12124
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Буденовка | 160 | 0.015147 | 0.12697
1 | 1 | ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ-10 Поселок | КТП №1 | Введенка | 250 | 0.054484 | 0.16911
1 | 1 | ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №2 | Введенка | 100 | 0.010689 | 0.078196
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Введенка | 160 | 0.010762 | 0.13114
1 | 1 |  |  | КТП №4 | Введенка | 100 | 0.006959 | 0.081739
1 | 1 | ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ-10 Шептыкуль | КТП №1 | Милютинка | 63 | 0.00038735 | 0.055293
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Загаринка | 160 | 0.010195 | 0.13167
1 | 1 |  |  | КТП №4 | Загаринка | 100 | 0.0017633 | 0.086675
1 | 1 |  |  | КТП №5 | Введенка | 63 | 0.0022465 | 0.053526
1 | 1 | ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №1 | Узун-Агаш | 160 | 0.011783 | 0.13017
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Узун-Агаш | 160 | 0.032374 | 0.11061
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Узун-Агаш | 100 | 0.00013253 | 0.088224
1 | 1 |  |  | КТП №4 | Узун-Агаш | 160 | 0.0097675 | 0.13208
1 | 1 | ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ-10 Уленгут | КТП №1 | Жапалак | 100 | 0.0029561 | 0.085542
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Байгожа | 100 | 0.0023013 | 0.086164
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Туленгут | 160 | 0.0070531 | 0.13466
1 | 1 |  |  | КТП №4 | Туленгут | 63 | 0.00019418 | 0.055476
1 | 1 |  |  | КТП №5 | Кульчукай | 63 | 0.010216 | 0.045955
1 | 1 | ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ-10 Каражар | КТП №1 | Каражар | 100 | 0.0002232 | 0.088138
1 | 1 | ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ-10 Молодежная | КТП №2 | Молодежное | 100 | 0.011425 | 0.077497
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Молодежное | 160 | 0.040942 | 0.10247
1 | 1 |  |  | КТП №5 | Молодежное | 100 | 0.014741 | 0.074346
1 | 1 |  |  | КТП №6 | Молодежное | 160 | 0.022288 | 0.12019
1 | 1 | ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ-1 Луговое | КТП №2 | Алкау | 100 | 0.0026557 | 0.085827
1 | 1 | ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ-10 Алешенка | КТП №1 | Алешинка | 160 | 0.017108 | 0.12511
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Алешинка | 160 | 0.023224 | 0.1193
1 | 1 | ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10 Никитинка | КТП №2 | Никитинка | 160 | 0.0032911 | 0.13823
1 | 1 | ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №1 | Борки | 100 | 0.0057962 | 0.082844
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Борки | 100 | 0.020224 | 0.069137
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Борки | 250 | 0.0090541 | 0.21227
1 | 1 | ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10 татьяновка | КТП №1 | Татьяновка | 160 | 0.0011952 | 0.14022
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Татьяновка | 250 | 0.002404 | 0.21859
1 | 1 | ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10 Школа | КТП №1 | Борки | 63 | 0.00015299 | 0.055515
1 | 1 | ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10 Борки-Н.Борки | КТП №1 | Новоборки | 40 | 0.00013169 | 0.035215
1 | 1 | ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ-10 Клуб | КТП №2 | Каскат | 160 | 0.01207 | 0.12989
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Каскат | 160 | 0.0054799 | 0.13615
1 | 1 |  |  | КТП №4 | Каскат | 63 | 0.0031418 | 0.052676
1 | 1 |  |  | КТП №5 | Каскат | 100 | 0.0085377 | 0.080239
1 | 1 |  |  | КТП №6 | Каскат | 160 | 0.011543 | 0.13039
1 | 1 | ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ-10 Кок-Терек | КТП №1А | Каскат | 160 | 0.00047876 | 0.14091
1 | 1 |  |  | КТП №1 | Карамай | 100 | 0.0029881 | 0.085511
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Шиели | 160 | 0.0067261 | 0.13497
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Коктерек | 100 | 0.0083454 | 0.080422
1 | 1 | ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ-10 Лютитнка | КТП №1 | Лютинка | 100 | 0.000558 | 0.08782
1 | 1 | ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10 Новостройка | КТП №2 | Тениз | 100 | 0.0094839 | 0.07934
1 | 1 |  |  | КТП №3 | Тениз | 100 | 0.011737 | 0.0772
1 | 1 | ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ Текиз-Н-Николаевка | КТП №1 | Новониколаевка | 160 | 0.0016851 | 0.13976
1 | 1 | ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10 Ц.усадьба | КТП №1 | Тениз | 100 | 0.0029225 | 0.085574
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Тениз | 100 | 0.008897 | 0.079898
1 | 1 | ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10 Зерноток | КТП №1 | Тениз | 160 | 0.00014973 | 0.14122
1 | 1 |  |  | КТП №2 | Тениз | 160 | 0.00013225 | 0.14123
1 |  | ПС35\10кВ"Балыкты" | ВЛ-10 Талапкер | КТП №1 | Талапкер | 160 | 0 | 0.14136
158 | 157