## сайт
Костанайский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (IV квартал 2019 года)
№ п/п | Диспетчерский № КТП | Номинальная мощность силового трансформатора ( кВА ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % ) | Свободная мощность, кВА
1 | №1 | 100 | 9.7443 | 90.3
2 | №2 | 160 | 9.1783 | 145.3
3 | №3 | 63 | 10.5481 | 56.4
4 | №4 | 100 | 7.766 | 92.2
5 | №5 | 100 | 14.5613 | 85.4
6 | №7 | 100 | 11.3417 | 88.7
7 | №9 | 100 | 25.9103 | 74.1
8 | №12 | 250 | 12.4472 | 218.9
9 | №1 | 63 | 15.8577 | 53
10 | №6 | 160 | 6.6094 | 149.4
11 | №5 | 160 | 22.2725 | 124.4
12 | №4 | 100 | 16.0533 | 83.9
13 | №1 | 100 | 9.256 | 90.7
14 | №3 | 250 | 4.9705 | 237.6
15 | №5 | 250 | 3.6427 | 240.9
16 | №6 | 63 | 9.0476 | 57.3
17 | №5 | 160 | 22.88 | 123.4
18 | №3 | 250 | 11.0133 | 222.5
19 | №1 | 100 | 6.44 | 93.6
20 | №2 | 100 | 65.5353 | 34.5
21 | №3 | 400 | 7.41 | 370.4
22 | №4 | 400 | 16.2045 | 335.2
23 | №1 | 250 | 15.3963 | 211.5
24 | №2 | 100 | 27.417 | 72.6
25 | №3 | 250 | 5.908 | 235.2
26 | №1 | 100 | 15.3805 | 84.6
27 | №3 | 100 | 31.363 | 68.6
28 | №2 | 100 | 1.038 | 99
29 | №2 | 100 | 35.8999 | 64.1
30 | №1 | 100 | 23.1636 | 76.8
31 | №3 | 25 | 137.7913 | -9.4
32 | №1 | 160 | 29.2115 | 113.3
33 | №2 | 100 | 3.7365 | 96.3
34 | №3 | 100 | 6.2923 | 93.7
35 | №1 | 100 | 5.712 | 94.3
36 | №3 | 100 | 11.3291 | 88.7
37 | №4 | 100 | 26.059 | 73.9
38 | №5 | 60 | 25.0679 | 45
39 | №7 | 100 | 15.1369 | 84.9
40 | №3 | 160 | 28.683 | 114.1
41 | №5 | 250 | 5.796 | 235.5
42 | №2 | 100 | 34.1307 | 65.9
43 | №3 | 100 | 32.453 | 67.5
44 | №1 | 100 | 16.59 | 83.4
45 | №5 | 160 | 23.2875 | 122.7
46 | №7 | 63 | 27.7532 | 45.5
47 | №8 | 63 | 36.0905 | 40.3
48 | №10 | 100 | 16.7452 | 83.3
49 | №9 | 100 | 26.1892 | 73.8
50 | №6 | 100 | 30.1276 | 69.9
51 | №2 | 250 | 14.0521 | 214.9
52 | №3 | 100 | 11.184 | 88.8
53 | №1 | 160 | 12.6975 | 139.7
54 | №2 | 160 | 10.6913 | 142.9
55 | №3 | 400 | 0.41125 | 398.4
56 | №1 | 160 | 3.435 | 154.5
57 | №2 | 250 | 11.0864 | 222.3
58 | №3 | 160 | 9.19 | 145.3
59 | №4 | 100 | 13.053 | 86.9
60 | №5 | 250 | 0.7296 | 248.2
61 | №6 | 100 | 1.832 | 98.2
62 | №1 | 250 | 18.5488 | 203.6
63 | №2 | 100 | 17.97 | 82
64 | №3 | 100 | 9.374 | 90.6
65 | №4 | 250 | 6.328 | 234.2
66 | №5 | 250 | 4.77 | 238.1
67 | №2 | 250 | 0.54 | 248.7
68 | №1 | 250 | 0.048 | 249.9
69 | №1 | 100 | 6.784 | 93.2
70 | №2 | 250 | 6.97 | 232.6
71 | №3 | 400 | 0.9405 | 396.2
72 | №1 | 160 | 0.98438 | 158.4
73 | №1 | 160 | 0.71875 | 158.9
74 | №1 | 250 | 4.224 | 239.4
75 | №2 | 250 | 1.98 | 245.1
76 | №3 | 100 | 16.667 | 83.3
77 | №4 | 400 | 0.669 | 397.3
78 | №5 | 160 | 12.3644 | 140.2
79 | №1 | 100 | 0.47 | 99.5
80 | №4 | 160 | 0.73438 | 158.8
81 | №Школа | 160 | 1.5 | 157.6
82 | №2 | 63 | 1.081 | 62.3
83 | №18 | 250 | 37.994 | 155
84 | №26 | 160 | 44.4854 | 88.8
85 | №25 | 250 | 24.6627 | 188.3
86 | №4 | 250 | 34.9184 | 162.7
87 | ТП№7 | 160 | 34.3183 | 105.1
88 | №19 | 100 | 47.424 | 52.6
89 | №10 | 250 | 25.3907 | 186.5
90 | ТП№11 | 400 | 29.1125 | 283.6
91 | №22 | 250 | 42.1756 | 144.6
92 | №17 | 100 | 31.545 | 68.5
93 | №20 | 250 | 46.3208 | 134.2
94 | №15 | 160 | 21.0066 | 126.4
95 | №23 | 400 | 43.4878 | 226
96 | №2 | 160 | 18.3225 | 130.7
97 | №3 | 100 | 24.617 | 75.4
98 | №12 | 250 | 33.5851 | 166
99 | №1 | 250 | 10.6223 | 223.4
100 | №4 | 100 | 52.282 | 47.7
101 | №5 | 250 | 19.3981 | 201.5
102 | №6 | 250 | 31.0717 | 172.3
103 | №9 | 100 | 30.7033 | 69.3
104 | №8 | 63 | 47.3524 | 33.2
105 | ТП№1 | 400 | 49.8294 | 200.7
106 | №2 | 160 | 36.334 | 101.9
107 | ТП№3 | 250 | 12.9711 | 217.6
108 | №1 | 250 | 22.3005 | 194.2
109 | №2 | 160 | 28.785 | 113.9
110 | №3 | 160 | 55.109 | 71.8
111 | №4 | 250 | 29.2648 | 176.8
112 | №5 | 400 | 39.6683 | 241.3
113 | №6 | 400 | 10.6529 | 357.4
114 | ТП№8 | 400 | 43.6282 | 225.5
115 | №9 | 160 | 26.8423 | 117.1
116 | №10 | 160 | 16.5058 | 133.6
117 | №1 | 250 | 38.6724 | 153.3
118 | №2 | 250 | 14.5509 | 213.6
119 | №8 | 100 | 5.5337 | 94.5
120 | №9 | 160 | 52.0756 | 76.7
121 | №4 | 200 | 38.1813 | 123.6
122 | №5 | 160 | 31.3888 | 109.8
123 | №6 | 160 | 28.8583 | 113.8
124 | №7 | 250 | 24.5444 | 188.6
125 | №10 | 315 | 37.0931 | 198.2
126 | №16 | 100 | 24.5407 | 75.5
127 | №14 | 100 | 50.2857 | 49.7
128 | №15 | 250 | 56.6983 | 108.3
129 | №1 | 100 | 14.274 | 85.7
130 | №3 | 160 | 17.1844 | 132.5
131 | ТП №1 | 400 | 13.9837 | 344.1
132 | ТП№4 | 250 | 5.3784 | 236.6
133 | ТП№12 | 250 | 27.2544 | 181.9
134 | №10 | 160 | 39.4487 | 96.9
135 | №11 | 63 | 12.5026 | 55.1
136 | №13 | 250 | 70.6596 | 73.4
137 | №14 | 400 | 4.6533 | 381.4
138 | ТП№16 | 400 | 24.2167 | 303.1
139 | ТП №19 | 400 | 10.0324 | 359.9
140 | №17 | 250 | 33.5643 | 166.1
141 | №2 | 100 | 9.035 | 91
142 | №3 | 250 | 40.4976 | 148.8
143 | №5 | 250 | 21.3739 | 196.6
144 | №1 | 160 | 28.8225 | 113.9
145 | №1 | 250 | 34.9367 | 162.7
146 | №2 | 250 | 13.7249 | 215.7
147 | №9 | 100 | 7.6853 | 92.3
148 | №18 | 100 | 13.8721 | 86.1
149 | №12 | 250 | 25.3689 | 186.6
150 | №13 | 250 | 29.7856 | 175.5
151 | №15 | 250 | 18.9647 | 202.6
152 | №5 | 160 | 12.5021 | 140
153 | №21 | 100 | 31.0463 | 69
154 | №5 | 160 | 27.9215 | 115.3
155 | №1 | 250 | 7.8195 | 230.5
156 | №2 | 250 | 0.804 | 248
157 | №4 | 160 | 26.475 | 117.6
158 | №3 | 160 | 16.5498 | 133.5
159 | №2 | 250 | 6.9389 | 232.7
160 | №5 | 250 | 13.284 | 216.8
161 | №9 | 63 | 12.4198 | 55.2
162 | №10 | 250 | 2.0498 | 244.9
163 | №17 | 100 | 18.0773 | 81.9
164 | №11 | 100 | 48.8533 | 51.1
165 | №23 | 160 | 33.0096 | 107.2
166 | №35 | 160 | 1.0296 | 158.4
167 | №25 | 250 | 22.2272 | 194.4
168 | №26 | 250 | 28.004 | 180
169 | №28 | 100 | 48.416 | 51.6
170 | №27 | 250 | 33.8665 | 165.3
171 | №29 | 250 | 11.5981 | 221
172 | №23 | 250 | 36.1688 | 159.6
173 | №31 | 160 | 23.4317 | 122.5
174 | №36 | 160 | 26.5042 | 117.6
175 | №34 | 100 | 36.2705 | 63.7
176 | №2 | 100 | 11.8784 | 88.1
177 | №3 | 160 | 21.4158 | 125.7
178 | №3 | 160 | 2.6172 | 155.8
179 | №2 | 63 | 5.1048 | 59.8
180 | №4 | 100 | 2.9083 | 97.1
181 | №5 | 40 | 8.725 | 36.5
182 | №6 | 100 | 1.692 | 98.3
183 | №7 | 160 | 5.5299 | 151.2
184 | №1 | 200 | 2.563 | 194.9
185 | №2 | 160 | 15.8567 | 134.6
186 | №3 | 160 | 6.4028 | 149.8
187 | №4 | 100 | 11.6682 | 88.3
188 | №1 | 100 | 45.2882 | 54.7
189 | №3 | 160 | 7.8043 | 147.5
190 | №2 | 160 | 8.9063 | 145.7
191 | №4 | 250 | 8.6072 | 228.5
192 | №5 | 40 | 6.1047 | 37.6
193 | №4 | 250 | 13.4637 | 216.3
194 | №1 | 160 | 7.1734 | 148.5
195 | №1 | 50 | 47.0947 | 26.5
196 | №3 | 50 | 54.3 | 22.9
197 | №2 | 160 | 5.9776 | 150.4
198 | №4 | 160 | 3.3816 | 154.6
199 | №5 | 100 | 13.9216 | 86.1
200 | №6 | 160 | 17.3252 | 132.3
201 | №1 | 100 | 54.3581 | 45.6
202 | №2 | 160 | 10.3339 | 143.5
203 | №3 | 250 | 11.1669 | 222.1
204 | №4 | 100 | 29.0435 | 71
205 | №5 | 315 | 2.2959 | 307.8
206 | №6 | 160 | 14.3379 | 137.1
207 | №7 | 100 | 31.9807 | 68
208 | №1 | 160 | 6.4752 | 149.6
209 | №2 | 160 | 14.2886 | 137.1
210 | №3 | 160 | 6.5752 | 149.5
211 | №5 | 63 | 50.8114 | 31
212 | №4 | 63 | 1.8969 | 61.8
213 | №1 | 250 | 17.0507 | 207.4
214 | №11 | 400 | 5.4416 | 378.2
215 | №5 | 400 | 1.0839 | 395.7
216 | №10 | 250 | 0.42551 | 248.9
217 | №1 | 250 | 11.2047 | 222
218 | №2 | 400 | 3.8418 | 384.6
219 | №3 | 400 | 14.4368 | 342.3
220 | №4 | 160 | 27.2672 | 116.4
221 | №2 | 160 | 10.6285 | 143
222 | №1 | 160 | 3.016 | 155.2
223 | №1 | 100 | 3.9032 | 96.1
224 | №2 | 160 | 22.035 | 124.7
225 | №1 | 100 | 12.1107 | 87.9
226 | №3 | 100 | 38.856 | 61.1
227 | №2 | 250 | 15.6401 | 210.9
228 | №4 | 250 | 5.0594 | 237.4
229 | №2 | 250 | 0.36 | 249.1
230 | №1 | 100 | 5.6832 | 94.3
231 | №2 | 250 | 3.2329 | 241.9
232 | №3 | 160 | 12.9563 | 139.3
233 | №4 | 100 | 16.6424 | 83.4
234 | №5 | 160 | 10.5123 | 143.2
235 | №6 | 100 | 18.3248 | 81.7
236 | №7 | 60 | 30.6631 | 41.6
237 | №8 | 100 | 5.1213 | 94.9
238 | №1 | 63 | 1.8676 | 61.8
239 | №2 | 400 | 0.061142 | 399.8
240 | №3 | 250 | 17.3937 | 206.5
241 | №4 | 100 | 0.1983 | 99.8
242 | №1 | 160 | 7.77 | 147.6
243 | №2 | 250 | 0.071253 | 249.8
244 | №1 | 250 | 13.8006 | 215.5
245 | №2 | 160 | 2.1077 | 156.6
246 | №3 | 400 | 12.3054 | 350.8
247 | №3 | 60 | 0.075 | 60
248 | №1 | 160 | 0.29225 | 159.5
249 | №2 | 100 | 3.0195 | 97
250 | №3 | 250 | 7.9269 | 230.2
251 | №4 | 400 | 0.21153 | 399.2
252 | №5 | 160 | 0.74363 | 158.8
253 | №1 | 100 | 3.365 | 96.6
254 | №1 | 160 | 0.78396 | 158.7
255 | №2 | 100 | 32.3873 | 67.6
256 | №6 | 160 | 7.6044 | 147.8
257 | №3 | 160 | 3.5936 | 154.3
258 | №2 | 160 | 0.64687 | 159
259 | №3 | 160 | 3.5936 | 154.3
260 | №2 | 160 | 0.64687 | 159
261 | №1 | 160 | 16.2869 | 133.9
262 | №3 | 160 | 13.2394 | 138.8
263 | №4 | 250 | 3.7036 | 240.7
264 | №7 | 250 | 12.1547 | 219.6
265 | №1 | 160 | 16.1782 | 134.1
266 | №4 | 250 | 28.0622 | 179.8
267 | №5 | 250 | 5.9346 | 235.2
268 | №6 | 100 | 16.1935 | 83.8
269 | №9 | 160 | 28.0457 | 115.1
270 | №8 | 100 | 28.2677 | 71.7
271 | №7 | 100 | 11.7791 | 88.2
272 | №3 | 100 | 14.5173 | 85.5
273 | №3 | 160 | 11.0248 | 142.4
274 | №4 | 160 | 11.9941 | 140.8
275 | №6 | 250 | 2.6959 | 243.3
276 | №7 | 160 | 9.5361 | 144.7
277 | №8 | 160 | 10.845 | 142.6
278 | №9 | 160 | 14.3592 | 137
279 | №10 | 160 | 14.2034 | 137.3
280 | №11 | 160 | 7.4298 | 148.1
281 | №12 | 100 | 5.6868 | 94.3
282 | №3 | 250 | 0.96152 | 247.6
283 | №4 | 100 | 10.605 | 89.4
284 | №5 | 250 | 9.7894 | 225.5
285 | №2 | 100 | 14.1488 | 85.9
286 | №2 | 160 | 6.9872 | 148.8
287 | №7 | 160 | 14.429 | 136.9
288 | №9 | 100 | 10.375 | 89.6
289 | №8 | 250 | 22.4392 | 193.9
290 | №10 | 100 | 19.2537 | 80.7
291 | №1 | 100 | 16.6581 | 83.3
292 | №2 | 100 | 7.6788 | 92.3
293 | №1 | 100 | 27.3552 | 72.6
294 | №3 | 160 | 8.1852 | 146.9
295 | №4 | 160 | 4.3313 | 153.1
296 | №5 | 160 | 3.6896 | 154.1
297 | №2 | 100 | 8.9342 | 91.1
298 | №1 | 250 | 16.6247 | 208.4
299 | №3 | 160 | 10.1591 | 143.7
300 | №4 | 100 | 14.4233 | 85.6
301 | №5 | 100 | 42.2328 | 57.8
302 | №7 | 100 | 36.9413 | 63.1
303 | №8 | 160 | 9.6888 | 144.5
304 | №1 | 100 | 18.9285 | 81.1
305 | №2 | 160 | 17.2715 | 132.4
306 | №3 | 160 | 5.9167 | 150.5
307 | №4 | 160 | 3.0263 | 155.2
308 | №6 | 160 | 10.9115 | 142.5
309 | №7 | 160 | 5.3849 | 151.4
310 | №8 | 160 | 5.6532 | 151
311 | №1 | 250 | 9.9147 | 225.2
312 | ТП№4 | 100 | 7.0753 | 92.9
313 | №6 | 160 | 5.3934 | 151.4
314 | №7 | 100 | 5.0893 | 94.9
315 | №8 | 250 | 16.0128 | 210
316 | №10 | 100 | 0.94133 | 99.1
317 | №15 | 160 | 8.6879 | 146.1
318 | ТП№6 | 160 | 25.5638 | 119.1
319 | №2 | 160 | 18.096 | 131
320 | №1 | 160 | 7.2812 | 148.4
321 | №3 | 160 | 13.8938 | 137.8
322 | №2 | 250 | 19.5584 | 201.1
323 | №2 | 400 | 11.1154 | 355.5
324 | №3 | 160 | 12.2121 | 140.5
325 | №2 | 60 | 14.4278 | 51.3
326 | №3 | 100 | 17.8904 | 82.1
327 | №4 | 100 | 7.3505 | 92.6
328 | №3 | 250 | 18.878 | 202.8
329 | №5 | 160 | 6.6094 | 149.4
330 | №3 | 100 | 9.635 | 90.4
331 | №1 | 100 | 13.68 | 86.3
332 | №2 | 320 | 7.7109 | 295.3
333 | №3 | 160 | 5.4344 | 151.3
334 | №2 | 100 | 1.274 | 98.7
335 | №4 | 100 | 0.1225 | 99.9
336 | №4 | 250 | 5.5967 | 236
337 | №5 | 160 | 13.3432 | 138.7
338 | №1 | 160 | 7.099 | 148.6
339 | №6 | 100 | 7.448 | 92.6
340 | №1 | 160 | 9.0667 | 145.5
341 | №2 | 100 | 11.4844 | 88.5
342 | №3 | 100 | 9.0216 | 91
343 | №4 | 160 | 8.4932 | 146.4
344 | №6 | 160 | 1.7031 | 157.3
345 | №1 | 160 | 9.2013 | 145.3
346 | №1 | 250 | 28.2675 | 179.3
347 | №1 | 100 | 9.5487 | 90.5
348 | №9 | 160 | 11.475 | 141.6
349 | №10 | 160 | 16.4 | 133.8
350 | №11 | 160 | 7.299 | 148.3
351 | №12 | 100 | 28.8397 | 71.2
352 | №1 | 160 | 17.8825 | 131.4
353 | №2 | 250 | 31.7861 | 170.5
354 | №3 | 250 | 9.6329 | 225.9
355 | №4 | 250 | 8.2789 | 229.3
356 | №4 | 160 | 13.6727 | 138.1
357 | №4 | 100 | 3.332 | 96.7
358 | №3 | 63 | 2.5037 | 61.4
359 | №5 | 250 | 5.5216 | 236.2
360 | №6 | 160 | 0.845 | 158.6
361 | №1 | 250 | 9.0304 | 227.4
362 | №1 | 250 | 15.2004 | 212
363 | №1 | 250 | 21.1893 | 197
364 | №1 | 160 | 22.65 | 123.8
365 | №1 | 250 | 0.28 | 249.3
366 | №3 | 160 | 14.0681 | 137.5
367 | №4 | 400 | 3.1143 | 387.5
368 | №10 | 160 | 2.9917 | 155.2
369 | №3 | 160 | 8.2215 | 146.8
370 | №12 | 160 | 4.5079 | 152.8
371 | №4 | 100 | 10.0737 | 89.9
372 | №2 | 250 | 8.0634 | 229.8
373 | №3 | 160 | 10.8872 | 142.6
374 | №1 | 180 | 8.7849 | 164.2
375 | №2 | 160 | 8.7656 | 146
376 | №4 | 160 | 4.323 | 153.1
377 | №5 | 160 | 10.815 | 142.7