## сайт
Мендыкаринский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (IV квартал 2019 года)
№ п/п | Диспетчерский № КТП | Номинальная мощность силового трансформатора ( кВА ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % ) | Свободная мощность, кВА | Коэффицент загрузки трансформатора ( % ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % )
1 | КТП №19 | 100 | 17.5448 | 82.5
2 | КТП №7 | 160 | 28.2771 | 114.8
3 | КТП №9 | 100 | 48.1019 | 51.9
4 | КТП №10 | 160 | 37.8551 | 99.4
5 | КТП №11 | 160 | 21.6678 | 125.3
6 | КТП №12 | 250 | 10.8691 | 222.8
7 | КТП №16 | 160 | 24.8859 | 120.2
8 | КТП №15 | 160 | 36.7268 | 101.2
9 | КТП №22 | 160 | 29.5376 | 112.7
10 | КТП №17 | 160 | 12.5202 | 140
11 | КТП №18 | 160 | 30.9458 | 110.5
12 | КТП №3 | 63 | 14.6648 | 53.8
13 | КТП №1А | 160 | 0.50119 | 159.2
14 | КТП №24 | 160 | 21.2289 | 126
15 | КТП №1 | 100 | 33.604 | 66.4
16 | КТП №2 | 160 | 34.3167 | 105.1
17 | КТП №3 | 250 | 17.6675 | 205.8
18 | КТП №5 | 160 | 14.3223 | 137.1
19 | КТП №6 | 160 | 38.6357 | 98.2
20 | КТП №8 | 250 | 28.99 | 177.5
21 | КТП №9 | 160 | 11.7184 | 141.3
22 | КТП №10 | 160 | 32.1454 | 108.6
23 | КТП №12 | 160 | 36.8638 | 101
24 | КТП №15 | 250 | 34.1951 | 164.5
25 | КТП №16 | 160 | 16.5132 | 133.6
26 | КТП №14 | 160 | 40.4345 | 95.3
27 | КТП №1 | 160 | 15.2042 | 135.7
28 | КТП №3 | 250 | 4.048 | 239.9
29 | КТП №4 | 160 | 28.4162 | 114.5
30 | КТП №7 | 100 | 30.723 | 69.3
31 | КТП №9 | 160 | 26.1748 | 118.1
32 | КТП №11 | 160 | 7.8529 | 147.4
33 | КТП №13 | 63 | 13.7125 | 54.4
34 | КТП №14 | 160 | 22.0572 | 124.7
35 | ТП№3 | 160 | 2.6218 | 155.8
36 | КТП №5 | 160 | 9.9174 | 144.1
37 | КТП №1 | 160 | 6.7408 | 149.2
38 | КТП №1 | 160 | 9.4291 | 144.9
39 | КТП №1 | 160 | 6.5653 | 149.5
40 | КТП №2 | 100 | 25.5136 | 74.5
41 | КТП №3 | 100 | 7.3555 | 92.6
42 | КТП №4 | 160 | 23.5521 | 122.3
43 | КТП №3 | 63 | 27.4857 | 45.7
44 | КТП №6 | 100 | 3.57 | 96.4
45 | КТП №5 | 250 | 4.82 | 238
46 | КТП №1 | 100 | 9.8024 | 90.2
47 | КТП №2 | 160 | 11.139 | 142.2
48 | КТП №2 | 100 | 8.789 | 91.2
49 | КТП №3 | 250 | 3.1874 | 242
50 | КТП №1 | 100 | 0.5544 | 99.4
51 | КТП №1 | 160 | 3.6448 | 154.2
52 | КТП №1 | 160 | 9.2173 | 145.3
53 | КТП №1 | 63 | 11.1349 | 56
54 | КТП №4 | 63 | 30.5486 | 43.8
55 | КТП №1 | 160 | 5.0726 | 151.9
56 | КТП №2 | 160 | 1.8551 | 157
57 | КТП №3 | 100 | 13.7452 | 86.3
58 | КТП №4 | 100 | 11.934 | 88.1
59 | КТП №1 | 40 | 0.702 | 39.7
60 | КТП №4 | 63 | 0.59048 | 62.6
61 | КТП №1 | 100 | 8.3323 | 91.7
62 | КТП №2 | 160 | 12.8082 | 139.5
63 | КТП №3 | 100 | 12.9762 | 87
64 | КТП №4 | 160 | 25.3702 | 119.4
65 | КТП №1 | 160 | 5.8066 | 150.7
66 | КТП №3 | 100 | 4.6098 | 95.4
67 | КТП №2 | 160 | 3.3115 | 154.7
68 | КТП №1 | 160 | 6.7269 | 149.2
69 | КТП №2 | 100 | 1.904 | 98.1
70 | КТП №1 | 100 | 5.25 | 94.8
71 | КТП №2 | 100 | 9.9438 | 90.1
72 | КТП №3 | 160 | 10.3381 | 143.5
73 | КТП №4 | 100 | 5.202 | 94.8
74 | КТП №1 | 160 | 3.39 | 154.6
75 | КТП №2 | 160 | 16.0081 | 134.4
76 | КТП №1 | 100 | 6.2244 | 93.8
77 | КТП №2 | 100 | 6.7354 | 93.3
78 | КТП №3 | 100 | 10.721 | 89.3
79 | КТП №3 | 100 | 7.4979 | 92.5
80 | КТП №1 | 100 | 12.8 | 87.2
81 | КТП №1 | 100 | 6.8568 | 93.1
82 | КТП №1 | 40 | 3.6735 | 38.5
83 | КТП №1 | 40 | 3.808 | 38.5
84 | КТП №2 | 100 | 0.7821 | 99.2
85 | КТП №1 | 100 | 6.8079 | 93.2
86 | КТП №1 | 63 | 16.4978 | 52.6
87 | КТП №1 | 160 | 14.5775 | 136.7
88 | КТП №3 | 160 | 7.805 | 147.5
89 | КТП №4 | 100 | 12.236 | 87.8
90 | КТП №5 | 160 | 28.6725 | 114.1
91 | КТП №6 | 100 | 17.476 | 82.5
92 | КТП №1 | 100 | 16.51 | 83.5
93 | КТП №2 | 100 | 23.808 | 76.2
94 | КТП №3 | 160 | 12.065 | 140.7
95 | КТП №4 | 100 | 20.456 | 79.5
96 | КТП №5 | 160 | 14.3894 | 137
97 | КТП №6 | 100 | 20.992 | 79
98 | КТП №3 | 160 | 48.6388 | 82.2
99 | КТП №4 | 250 | 11.5182 | 221.2
100 | КТП №6 | 100 | 15.89 | 84.1
101 | КТП №7 | 100 | 41.408 | 58.6
102 | КТП №8 | 160 | 8.1 | 147
103 | КТП №12 | 160 | 11.0156 | 142.4
104 | КТП №1 | 250 | 8.5168 | 228.7
105 | КТП №2 | 160 | 14.6761 | 136.5
106 | КТП №3 | 160 | 16.4187 | 133.7
107 | КТП №1 | 250 | 2.7608 | 243.1
108 | КТП №1 | 250 | 23.7328 | 190.7
109 | КТП №2 | 100 | 23.233 | 76.8
110 | КТП №3 | 160 | 14.8594 | 136.2
111 | КТП №4 | 100 | 6.016 | 94
112 | КТП №1 | 100 | 1.862 | 98.1
113 | КТП №2 | 160 | 0.54031 | 159.1
114 | КТП №4 | 63 | 24.6 | 47.5
115 | КТП№5 | 63 | 4.5714 | 60.1
116 | КТП №1 | 160 | 13.2704 | 138.8
117 | КТП №2 | 160 | 17.9702 | 131.2
118 | КТП №3 | 100 | 2.3456 | 97.7
119 | КТП №4 | 160 | 7.9284 | 147.3
120 | КТП №1 | 100 | 1.5292 | 98.5
121 | КТП №2 | 100 | 4.2781 | 95.7
122 | КТП №3 | 160 | 7.2433 | 148.4
123 | КТП №4 | 63 | 0.037937 | 63
124 | КТП №5 | 160 | 12.6799 | 139.7
125 | КТП №1 | 100 | 23.1 | 76.9
126 | КТП №3 | 160 | 21.1614 | 126.1
127 | КТП №2 | 100 | 13.282 | 86.7
128 | КТП №5 | 100 | 17.4648 | 82.5
129 | КТП №6 | 160 | 17.0791 | 132.7
130 | КТП №1 | 160 | 6.9011 | 149
131 | КТП №2 | 160 | 18.3211 | 130.7
132 | КТП №2 | 160 | 3.0395 | 155.1
133 | КТП №1 | 100 | 18.4994 | 81.5
134 | КТП №2 | 100 | 17.4243 | 82.6
135 | КТП №3 | 250 | 8.3321 | 229.2
136 | КТП №1 | 160 | 2.1743 | 156.5
137 | КТП №3 | 250 | 0.96288 | 247.6
138 | КТП №1 | 63 | 0.37778 | 62.8
139 | КТП №1 | 63 | 0.37619 | 62.8
140 | КТП №1 | 160 | 12.557 | 139.9
141 | КТП №2 | 160 | 2.9181 | 155.3
142 | КТП №3 | 63 | 4.07 | 60.4
143 | КТП №4 | 100 | 7.5544 | 92.4
144 | КТП №5 | 160 | 10.1624 | 143.7
145 | КТП №6 | 250 | 10.386 | 224
146 | КТП №1 | 100 | 1.2342 | 98.8
147 | КТП №2 | 160 | 1.231 | 158
148 | КТП №3 | 100 | 7.6758 | 92.3
149 | КТП №1 | 100 | 4.655 | 95.3
150 | КТП №2 | 100 | 20.0147 | 80
151 | КТП №3 | 100 | 5.7 | 94.3
152 | КТП №1 | 160 | 3.1488 | 155
153 | КТП №1 | 100 | 12.649 | 87.4
154 | КТП №2 | 100 | 6.0928 | 93.9
155 | КТП №1 | 160 | 0.70312 | 158.9
156 | КТП №2 | 160 | 41.135 | 94.2
157 | КТП №1 | 160 | 6.325 | 149.9