## сайт
Кстанайская ГЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (IV квартал 2019 года)
№ п/п | Диспетчерский № КТП | Номинальная мощность силового трансформатора ( кВА ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % ) | Свободная мощность, кВА
1 | КТП-3 | 400 | 24.1155 | 303.5
2 | ЦРП Т-1 | 1000 | 10.3725 | 896.3
| Т-2 | 1000 | 5.5527 | 944.5
3 | ТП-107 | 400 | 19.5753 | 321.7
4 | ТП-107а | 400 | 33.8488 | 264.6
5 | ТП-83 Т-1 | 400 | 41.325 | 234.7
| Т-2 | 400 | 39.245 | 243
6 | ТП-128 Т-2 | 400 | 19.4925 | 322
7 | ТП-348 Т-1 | 400 | 20.7705 | 316.9
| Т-2 | 400 | 18.96 | 324.2
8 | ТП-370 Т-1 | 400 | 14.3325 | 342.7
| Т-2 | 400 | 13.566 | 345.7
9 | ТП-90 Т-1 | 630 | 7.5057 | 582.7
| Т-2 | 630 | 9.5683 | 569.7
10 | ТП-585 Т-1 | 400 | 29.9417 | 280.2
| Т-2 | 630 | 23.9541 | 479.1
11 | КТП-99Б | 400 | 13.7 | 345.2
12 | ТП-8 | 250 | 72.0128 | 70
13 | ТП-20 Т-2 | 400 | 22.4825 | 310.1
| Т-1 | 400 | 47.2972 | 210.8
14 | КТП-88 | 400 | 38.133 | 247.5
15 | ТП-113 | 250 | 44.268 | 139.3
16 | ТП-403 Т-1 | 400 | 20.678 | 317.3
| Т-2 | 400 | 16.1352 | 335.5
17 | ТП-111 | 400 | 29.146 | 283.4
18 | ТП-420 | 400 | 27.713 | 289.1
19 | ТП-614 Т-1 | 630 | 10.3505 | 564.8
| Т-2 | 630 | 6.5143 | 589
20 | ТП-254 Т-1 | 400 | 12.402 | 350.4
21 | ТП-456 | 400 | 25.8188 | 296.7
22 | ТП-421 Т-1 | 630 | 16.0559 | 528.8
| Т-2 | 630 | 6.8216 | 587
23 | КТП-213 | 400 | 18.48 | 326.1
24 | ТП-38 Т-1 | 400 | 48.989 | 204
| Т-2 | 400 | 10.773 | 356.9
25 | ТП-543 | 400 | 19.8575 | 320.6
26 | ТП-542 Т-1 | 400 | 27.202 | 291.2
27 | ТП-15 Т-1 | 250 | 13.2312 | 216.9
| Т-2 | 250 | 25.9296 | 185.2
28 | ТП-59 Т-1 | 1000 | 5.911 | 940.9
| Т-2 | 1000 | 12.656 | 873.4
29 | ТП-416 Т-1 | 630 | 3.6667 | 606.9
| Т-2 | 630 | 14.4114 | 539.2
30 | ТП-65а | 250 | 34.9912 | 162.5
31 | ТП-69 Т-1 | 400 | 16.8935 | 332.4
| Т-2 | 400 | 15.351 | 338.6
32 | ТП-608 | 400 | 15.525 | 337.9
33 | ТП-612 Т-1 | 400 | 5.954 | 376.2
| Т-2 | 400 | 21.728 | 313.1
34 | ТП-628 Т-1 | 400 | 35.53 | 257.9
| Т-2 | 630 | 9.301 | 571.4
35 | ТП-631 Т-1 | 630 | 21.9778 | 491.5
| Т-2 | 400 | 4.4635 | 382.1
36 | ТП-635 | 250 | 20.5244 | 198.7
37 | ТП-634 Т-1 | 250 | 15.732 | 210.7
| Т-2 | 250 | 60.8596 | 97.9
38 | ТП-633 | 400 | 14.605 | 341.6
39 | ТП-636 Т-1 | 630 | 7.2743 | 584.2
| Т-2 | 630 | 6.5143 | 589
40 | ТП-56 Т-1 | 630 | 7.4043 | 583.4
| Т-2 | 630 | 10.1492 | 566.1
41 | ТП-67 Т-1 | 400 | 44.1515 | 223.4
| Т-2 | 400 | 32.318 | 270.7
42 | ТП-91 Т-1 | 400 | 34.3287 | 262.7
| Т-2 | 400 | 20.6833 | 317.3
43 | ТП-14 Т-1 | 400 | 6.467 | 374.1
| Т-2 | 630 | 11.6825 | 556.4
44 | ТП-552 | 400 | 23.575 | 305.7
45 | ТП-554 | 250 | 88.2108 | 29.5
46 | ТП-564 Т-1 | 400 | 18.0272 | 327.9
| Т-2 | 400 | 10.2925 | 358.8
47 | ТП-311 Т-2 | 400 | 26.91 | 292.4
48 | ТП-312 | 250 | 32.1048 | 169.7
49 | ТП-58 Т-1 | 400 | 16.5087 | 334
| Т-2 | 400 | 25.7325 | 297.1
50 | ТП-400 Т-1 | 630 | 12.5687 | 550.8
| Т-2 | 400 | 19.1 | 323.6
51 | ТП-404 Т-1 | 250 | 12.9156 | 217.7
| Т-2 | 320 | 1.3597 | 315.6
52 | КТП-715 | 400 | 24.7013 | 301.2
53 | ТП-217 Т-1 | 630 | 9.1038 | 572.6
| Т-2 | 630 | 21.2924 | 495.9
54 | ТП-264 Т-1 | 250 | 41.8432 | 145.4
| Т-2 | 400 | 16.95 | 332.2
55 | ТП-125 | 630 | 6.0852 | 591.7
56 | РП-19 | 400 | 22.8135 | 308.7
57 | ТП-103 | 320 | 10.4725 | 286.5
58 | ТП-123 Т-1 | 400 | 36.875 | 252.5
| Т-2 | 400 | 15.4675 | 338.1
59 | ТП-620 Т-1 | 630 | 19.9881 | 504.1
| Т-2 | 630 | 8.7546 | 574.8
60 | ТП-619 Т-1 | 400 | 33.7287 | 265.1
| Т-2 | 400 | 29.1325 | 283.5
61 | ТП-617 Т-1 | 400 | 21.5188 | 313.9
| Т-2 | 400 | 28.4325 | 286.3
62 | ТП-659 Т-1 | 400 | 25.0875 | 299.7
| Т-2 | 400 | 7.7748 | 368.9
63 | ТП-541 | 400 | 35.3543 | 258.6
64 | ТП-560 | 400 | 23.305 | 306.8
65 | ТП-252 Т-1 | 400 | 10.8 | 356.8
| Т-2 | 400 | 23.7937 | 304.8
66 | ТП-60 Т-1 | 630 | 12.5786 | 550.8
| Т-2 | 630 | 7.3289 | 583.8
67 | КТП-154 | 400 | 7.0312 | 371.9
68 | ТП-157 Т-1 | 400 | 16.4265 | 334.3
| Т-2 | 400 | 39.6743 | 241.3
69 | КТП-704 | 250 | 26.4264 | 183.9
70 | ТП-459 | 400 | 75.861 | 96.6
71 | ТП-458 | 400 | 14.9555 | 340.2
72 | ТП-126 Т-1 | 400 | 33.6105 | 265.6
| Т-2 | 400 | 44.583 | 221.7
73 | ТП-307 Т-1 | 400 | 24.4088 | 302.4
| Т-2 | 400 | 18.618 | 325.5
74 | КТП-21 | 250 | 52.44 | 118.9
75 | ТП-315 | 630 | 14.1698 | 540.7
76 | ТП-68 Т-1 | 400 | 5.4173 | 378.3
| Т-2 | 400 | 12.8255 | 348.7
77 | ТП-523 Т-1 | 400 | 8.835 | 364.7
| Т-2 | 400 | 22.515 | 309.9
78 | ТП-537 Т-1 | 400 | 10.024 | 359.9
| Т-2 | 400 | 28.4707 | 286.1
79 | ТП-132 Т-1 | 400 | 32.935 | 268.3
| Т-2 | 400 | 37.3175 | 250.7
80 | ТП-429 Т-1 | 630 | 6.2971 | 590.3
| Т-2 | 630 | 6.4776 | 589.2
81 | ТП-100 Т-1 | 400 | 8.938 | 364.2
| Т-2 | 320 | 2.9725 | 310.5
82 | ТП-629 | 400 | 53.4258 | 186.3
83 | ТП-253 Т-1 | 400 | 44.254 | 223
84 | ТП-270 Т-1 | 400 | 5.038 | 379.8
| Т-2 | 400 | 0.97325 | 396.1
85 | ТП-563 Т-1 | 400 | 9.9685 | 360.1
| Т-2 | 400 | 15.4845 | 338.1
86 | ТП-615 | 400 | 53.445 | 186.2
87 | ТП-618 Т-1 | 400 | 20.9875 | 316.1
| Т-2 | 400 | 19.04 | 323.8
88 | ТП-251 Т-1 | 400 | 26.786 | 292.9
| Т-2 | 400 | 25.3685 | 298.5
89 | ТП-565 Т-1 | 400 | 23.838 | 304.6
| Т-2 | 400 | 14.835 | 340.7
90 | ТП-566 Т-1 | 400 | 34.5 | 262
| Т-2 | 400 | 14.0875 | 343.7
91 | ТП-050 | 400 | 21.6788 | 313.3
92 | ТП-451 | 160 | 9.975 | 144
93 | РП-13 Т-1 | 630 | 18.4654 | 513.7
| Т-2 | 630 | 21.8863 | 492.1
94 | ТП-119 Т-1 | 630 | 1.9905 | 617.5
| Т-2 | 630 | 17.7733 | 518
95 | КТП-Алта-1 | 250 | 4.05 | 239.9
96 | ТП-600 Т-1 | 630 | 28.4619 | 450.7
| Т-2 | 630 | 16.0738 | 528.7
97 | ТП-538 Т-1 | 400 | 5.55 | 377.8
| Т-2 | 400 | 13.7903 | 344.8
98 | РП-16 Т-1 | 630 | 13.4594 | 545.2
| Т-2 | 630 | 6.4546 | 589.3
99 | ТП-524 | 250 | 20.4984 | 198.8
100 | КТП-570 | 250 | 21.9736 | 195.1
101 | ТП-046/2 Т-1 | 630 | 27.454 | 457
| Т-2 | 630 | 13.1584 | 547.1
102 | ТП-116 | 400 | 15.6975 | 337.2
103 | КТП-717 | 100 | 45.77 | 54.2
104 | КТП-99в | 250 | 35.9856 | 160
105 | КТП-99 | 400 | 46.345 | 214.6
106 | ТП-450 Т-1 | 250 | 7.4844 | 231.3
| Т-2 | 250 | 2.6796 | 243.3
107 | ТП-9 | 400 | 23.793 | 304.8
108 | ТП-53 Т-1 | 250 | 53.4276 | 116.4
| Т-2 | 250 | 32.0712 | 169.8
109 | ТП-453 | 400 | 14.04 | 343.8
110 | ТП-247 | 400 | 58.617 | 165.5
111 | КТП-109 | 400 | 45.0225 | 219.9
112 | ТП-124 | 320 | 21.275 | 251.9
113 | ТП-540 | 400 | 26.2613 | 295
114 | ТП-84 | 400 | 8.51 | 366
115 | ТП-73 Т-1 | 400 | 8.1285 | 367.5
| Т-2 | 250 | 6.99 | 232.5
116 | ТП-310 | 400 | 25.606 | 297.6
117 | ТП-231 Т-1 | 320 | 22.3 | 248.6
| Т-2 | 630 | 20.337 | 501.9
118 | ТП-455а Т-1 | 400 | 21.8105 | 312.8
| Т-2 | 400 | 6.2475 | 375
119 | ТП-455Б | 400 | 35.4873 | 258.1
120 | Ф 1 (042) | 400 | 15.0075 | 340
121 | КТП-045 | 400 | 7.4175 | 370.3
122 | ТП-518 | 400 | 41.223 | 235.1
123 | КТП-720 | 250 | 10.672 | 223.3
124 | КТП-701 | 250 | 46.0196 | 135
125 | КТП-702 | 100 | 24.53 | 75.5
126 | ТП-102 | 400 | 22.3 | 310.8
127 | ТП-131 Т-1 | 400 | 11.9695 | 352.1
| Т-2 | 250 | 27.09 | 182.3
128 | ТП-75 Т-1 | 400 | 21.4695 | 314.1
| Т-2 | 400 | 36.4615 | 254.2
129 | ТП-82 | 400 | 49.3025 | 202.8
130 | ТП-37 Т-1 | 400 | 33.6737 | 265.3
| Т-2 | 400 | 11.8748 | 352.5
131 | ТП-11 Т-1 | 400 | 15.481 | 338.1
| Т-2 | 400 | 3.6725 | 385.3
132 | ТП-057 | 400 | 27.7875 | 288.9
133 | ТП-046/1 Т-1 | 400 | 51.7388 | 193
| Т-2 | 400 | 23.625 | 305.5
134 | ТП-053 Т-1 | 400 | 33.6175 | 265.5
| Т-2 | 400 | 25.4808 | 298.1
135 | ТП-052 Т-1 | 400 | 24.1945 | 303.2
| Т-2 | 400 | 34.0625 | 263.8
136 | КТП-347 | 400 | 38.704 | 245.2
137 | КТП-55А | 250 | 26.5512 | 183.6
138 | ТП-205 Т-1 | 400 | 24.6815 | 301.3
| Т-2 | 400 | 16.56 | 333.8
139 | КТП-115 Т-1 | 400 | 14.4815 | 342.1
| Т-2 | 400 | 11.3485 | 354.6
140 | КТП-115 А | 400 | 3.405 | 386.4
141 | КТП-МТМ | 400 | 13.623 | 345.5
142 | ТП-048 Т-1 | 400 | 10.2462 | 359
| Т-2 | 400 | 7.315 | 370.7
143 | ТП-117 Т-1 | 400 | 19.575 | 321.7
| Т-2 | 400 | 15.1195 | 339.5
144 | ТП-162 Т-1 | 400 | 28.305 | 286.8
| Т-2 | 400 | 6.8152 | 372.7
145 | ТП-104 Т-1 | 400 | 13.098 | 347.6
| Т-2 | 400 | 20.768 | 316.9
146 | ТП-138 | 400 | 14.991 | 340
147 | ТП-136 Т-1 | 400 | 19.855 | 320.6
| Т-2 | 400 | 6.9318 | 372.3
148 | РП-6 Т-1 | 630 | 13.7143 | 543.6
| Т-2 | 400 | 29.1938 | 283.2
149 | РП-11 Т-1 | 630 | 32.0237 | 428.3
150 | РП-21 Т-1 | 630 | 17.2143 | 521.6
| Т-2 | 630 | 39.5357 | 380.9
151 | ТП-98 Т-1 | 400 | 23.9877 | 304
| Т-2 | 400 | 17.3075 | 330.8
152 | ТП-638 Т-1 | 630 | 14.9532 | 535.8
| Т-2 | 400 | 22.51 | 310
153 | ТП-118 Т-1 | 400 | 5.2287 | 379.1
| Т-2 | 250 | 47.376 | 131.6
154 | ТП-639 Т-1 | 400 | 16.459 | 334.2
| Т-2 | 630 | 10.5483 | 563.5
155 | КТП-548 Т-1 | 160 | 15.4688 | 135.3
156 | ТП-236 Т-1 | 630 | 8.7581 | 574.8
157 | ТП-374 Т-1 | 630 | 21.2992 | 495.8
| Т-2 | 400 | 16.8343 | 332.7
158 | КТП-80 | 250 | 22.5504 | 193.6
159 | КТП-ЗХВ | 250 | 25.9008 | 185.2
160 | КТП-51 | 400 | 34.983 | 260.1
161 | КТП-85 | 315 | 24.3784 | 238.2
162 | ТП-Котельная Т-1 | 630 | 11.1105 | 560
| Т-2 | 630 | 15.5714 | 531.9
163 | КТП-707 | 250 | 60.0096 | 100
164 | КТП-069 | 250 | 21.06 | 197.4
165 | КТП-712 | 160 | 51.1325 | 78.2
166 | КТП-711 | 100 | 50.616 | 49.4
167 | ТП-105 Т-1 | 400 | 11.741 | 353
| Т-2 | 400 | 9.499 | 362
168 | КТП-571 | 250 | 2.61 | 243.5
169 | ТП-192 Т-1 | 400 | 3.1185 | 387.5
| Т-2 | 400 | 22.5225 | 309.9
170 | ТП-57 | 250 | 29.7648 | 175.6
171 | ТП-409 | 400 | 12.702 | 349.2
172 | КТП-708 | 250 | 21.7648 | 195.6
173 | КТП-714 | 400 | 34.278 | 262.9
174 | КТП-705 | 160 | 72.32 | 44.3
175 | КТП-Хозторг - 2 | 100 | 18.252 | 81.7
176 | КТП-706 | 160 | 57.7219 | 67.6
177 | КТП-ГЖС | 400 | 7.7385 | 369
178 | КТП-СМП-687 | 400 | 20.61 | 317.6
179 | КТП-СДСУ-43 | 160 | 31.6306 | 109.4
180 | ТП-УПТК Т-1 | 630 | 9.699 | 568.9
| Т-2 | 630 | 5.8267 | 593.3
181 | ТП-637 Т-1 | 400 | 11.2238 | 355.1
| Т-2 | 400 | 23.3223 | 306.7
182 | КТП-КТС | 400 | 17.9975 | 328
183 | КТП-ГЭС | 400 | 38.1875 | 247.3
184 | ТП-КЭМ | 400 | 24.2323 | 303.1
185 | ТП-621 | 400 | 6.815 | 372.7
186 | КТП-697 | 63 | 27.2508 | 45.8
187 | ТП-623 Т-1 | 630 | 6.9303 | 586.3
| Т-2 | 400 | 33.9978 | 264
188 | ТП-632 Т-1 | 400 | 8.1315 | 367.5
| Т-2 | 400 | 6.9235 | 372.3
189 | КТП-709 | 160 | 21.375 | 125.8
190 | КТП-703 | 630 | 11.3041 | 558.8
191 | ТП-622 Т-1 | 400 | 10.992 | 356
| Т-2 | 400 | 44.0115 | 224
192 | КТП-660 | 160 | 16.275 | 134
193 | ТП-627 Т-1 | 400 | 5.1842 | 379.3
| Т-2 | 400 | 18.873 | 324.5
194 | КТП-716 | 400 | 8.802 | 364.8
195 | ТП-Школа | 400 | 17.641 | 329.4
196 | КТП-719 | 160 | 14.2381 | 137.2
197 | КТП-718 | 100 | 1.962 | 98
198 | КТП-ГЭК-27 | 160 | 11.4 | 141.8
199 | КТП-302 | 400 | 12.869 | 348.5
200 | ТП-306 Т-1 | 400 | 4.9512 | 380.2
| Т-2 | 400 | 8.791 | 364.8
201 | ТП-266 | 250 | 17.292 | 206.8
202 | ТП-401 Т-1 | 400 | 29.606 | 281.6
| Т-2 | 400 | 26.3697 | 294.5
203 | ТП-410 Т-1 | 400 | 10.773 | 356.9
| Т-2 | 400 | 23.313 | 306.7
204 | ТП-414 Т-1 | 400 | 16.897 | 332.4
| Т-2 | 400 | 9.6877 | 361.2
205 | ТП-336 | 250 | 27.824 | 180.4
206 | ТП-055 Т-1 | 320 | 21.6856 | 250.6
| Т-2 | 400 | 43.902 | 224.4
207 | ТП-2 Т-1 | 630 | 9.5829 | 569.6
| Т-2 | 630 | 12.0568 | 554
208 | КТП-4 | 160 | 12.1475 | 140.6
209 | КТП-044 | 160 | 27.965 | 115.3
210 | ТП-7 Т-1 | 400 | 30.856 | 276.6
| Т-2 | 400 | 20.691 | 317.2
211 | ТП-34 Т-1 | 400 | 4.0425 | 383.8
| Т-2 | 400 | 19.9163 | 320.3
212 | ТП-056 Т-1 | 400 | 21.4638 | 314.1
| Т-2 | 400 | 26.8485 | 292.6
213 | ТП-35 Т-1 | 630 | 20.481 | 501
| Т-2 | 400 | 31.356 | 274.6
214 | ТП-5 | 630 | 25.0421 | 472.2
215 | ТП-1 Т-1 | 400 | 13.737 | 345.1
| Т-2 | 400 | 1.881 | 392.5
216 | КТП-23 Т-1 | 250 | 19.78 | 200.6
| Т-2 | 250 | 27.784 | 180.5
217 | ТП-27 Т-1 | 630 | 8.1048 | 578.9
| Т-2 | 630 | 4.7771 | 599.9
218 | ТП-49 | 400 | 32.4555 | 270.2
219 | ТП-52 Т-1 | 400 | 12.98 | 348.1
| Т-2 | 400 | 14.9573 | 340.2
220 | ТП-051 | 400 | 59.082 | 163.7
221 | ТП-054 Т-1 | 400 | 23.722 | 305.1
| Т-2 | 400 | 29.058 | 283.8
222 | ТП-058 Т-1 | 250 | 11.7376 | 220.7
| Т-2 | 250 | 25.2252 | 186.9
223 | ТП-47 Т-1 | 400 | 16.117 | 335.5
| Т-2 | 400 | 18.0338 | 327.9
224 | РП-4 Т-1 | 400 | 23.9205 | 304.3
| Т-2 | 400 | 54.6908 | 181.2
225 | КТП- 066 | 400 | 35.5823 | 257.7
226 | КТП-068 | 400 | 11.781 | 352.9
227 | ТП-33 | 400 | 68.3495 | 126.6
228 | ТП-26 | 400 | 35.802 | 256.8
229 | ТП-16 Т-1 | 400 | 30.205 | 279.2
| Т-2 | 400 | 27.7312 | 289.1
230 | ТП-22 Т-1 | 400 | 4.5045 | 382
| Т-2 | 400 | 9.4682 | 362.1
231 | ТП-45 | 400 | 7.1647 | 371.3
232 | ТП-30 Т-1 | 630 | 12.431 | 551.7
| Т-2 | 630 | 7.3597 | 583.6
233 | ТП-31 Т-1 | 630 | 16.4395 | 526.4
| Т-2 | 630 | 20.7494 | 499.3
234 | ТП-40 | 400 | 35.1585 | 259.4
235 | ТП-413 Т-1 | 400 | 40.71 | 237.2
236 | ТП-349 Т-1 | 400 | 20.933 | 316.3
| Т-2 | 400 | 0.484 | 398.1
237 | ТП-206 Т-1 | 400 | 9.336 | 362.7
| Т-2 | 400 | 17.1178 | 331.5
238 | ТП-256 | 630 | 29.9933 | 441
239 | ТП-305 Т-1 | 400 | 11.816 | 352.7
| Т-2 | 400 | 16.968 | 332.1
240 | ТП-361 Т-1 | 630 | 7.6667 | 581.7
| Т-2 | 400 | 20.6735 | 317.3
241 | ТП-415 Т-1 | 400 | 19.276 | 322.9
| Т-2 | 315 | 3.9771 | 302.5
242 | ТП-106 Т-1 | 630 | 10.1857 | 565.8
| Т-2 | 400 | 28.8487 | 284.6
243 | ТП-97 А | 400 | 22.601 | 309.6
244 | ТП-127 | 250 | 48.0704 | 129.8
245 | ТП-110 Т-1 | 400 | 4.8762 | 380.5
| Т-2 | 400 | 20.6672 | 317.3
246 | КТП-88а Т-1 | 250 | 26.9616 | 182.6
| Т-2 | 250 | 32.352 | 169.1
247 | ТП-104 А Т-1 | 320 | 23.9222 | 243.4
| Т-2 | 250 | 8.7048 | 228.2
248 | КТП-92 | 250 | 17.672 | 205.8
249 | ТП-130 | 400 | 4.1625 | 383.4
250 | ТП-95 | 320 | 25.4688 | 238.5
251 | ТП-96 Т-1 | 400 | 12.76 | 349
| Т-2 | 400 | 9.89 | 360.4
252 | ТП-81 Т-1 | 400 | 30.24 | 279
| Т-2 | 400 | 9.4772 | 362.1
253 | ТП-108 Т-1 | 400 | 3.8188 | 384.7
| Т-2 | 400 | 7.797 | 368.8
254 | РП-9 Т-1 | 400 | 4.2068 | 383.2
| Т-2 | 400 | 22.278 | 310.9
255 | ТП-112 | 250 | 73.9632 | 65.1
256 | ТП-121 | 400 | 4.6688 | 381.3
257 | ТП-115 Т-1 | 400 | 7.6217 | 369.5
| Т-2 | 400 | 16.52 | 333.9
258 | ТП-120 Т-1 | 400 | 2.76 | 389
| Т-2 | 320 | 48.0938 | 166.1
259 | РП-10 | 1000 | 34.5911 | 654.1
260 | ТП-417 | 250 | 42.7752 | 143.1
261 | ТП-659 | 400 | 37.8263 | 248.7
262 | ТП-607 | 630 | 42.1302 | 364.6
263 | ТП-604 | 400 | 12.543 | 349.8
264 | ТП-603 Т-1 | 630 | 13.2857 | 546.3
| Т-2 | 400 | 16.5938 | 333.6
265 | ТП-568 | 400 | 7.7473 | 369
266 | ТП-567 Т-1 | 400 | 11.9893 | 352
| Т-2 | 400 | 9.1907 | 363.2
267 | ТП-544 | 400 | 40.4235 | 238.3
268 | ТП-572 Т-1 | 400 | 15.675 | 337.3
| Т-2 | 400 | 26.334 | 294.7
269 | ТП-605 Т-1 | 400 | 34.4625 | 262.2
| Т-2 | 250 | 3.612 | 241
270 | ТП-610 Т-1 | 400 | 45.828 | 216.7
| Т-2 | 400 | 47.4997 | 210
271 | ТП-611 Т-1 | 400 | 34.1067 | 263.6
| Т-2 | 400 | 10.034 | 359.9
272 | ТП-609 | 400 | 47.7825 | 208.9
273 | ТП-457 | 400 | 16.53 | 333.9
274 | ТП-539 | 400 | 11.908 | 352.4
275 | ТП-616 а | 630 | 11.5 | 557.6
276 | ТП-418 Т-1 | 400 | 29.358 | 282.6
| Т-2 | 400 | 7.7 | 369.2
277 | ТП-546 | 400 | 16.074 | 335.7
278 | ТП-561 Т-1 | 400 | 10.6122 | 357.6
| Т-2 | 400 | 15.95 | 336.2
279 | ТП-462 | 630 | 4.5432 | 601.4
280 | ТП-616 | 630 | 11.4724 | 557.7
281 | ТП-321 Т-1 | 400 | 16.4835 | 334.1
| Т-2 | 250 | 4.1736 | 239.6
282 | ТП-225 | 400 | 58.9675 | 164.1
283 | ТП-412 Т-1 | 630 | 0.50222 | 626.8
| Т-2 | 630 | 19.8 | 505.3
284 | ТП-265 Т-1 | 400 | 6.1312 | 375.5
| Т-2 | 400 | 11.1375 | 355.5
285 | ТП-411 Т-1 | 400 | 8.8643 | 364.5
| Т-2 | 400 | 32.775 | 268.9
286 | ТП-408 Т-1 | 400 | 2.2425 | 391
| Т-2 | 400 | 3.782 | 384.9
287 | ТП-360 | 400 | 9.1822 | 363.3
288 | ТП-407 Т-1 | 400 | 11.934 | 352.3
| Т-2 | 400 | 16.0895 | 335.6
289 | ТП-300А | 400 | 35.217 | 259.1
290 | ТП-337 Т-1 | 630 | 22.9522 | 485.4
| Т-2 | 630 | 25.6273 | 468.5
291 | ТП-406 Т-1 | 400 | 7.6245 | 369.5
| Т-2 | 400 | 12.595 | 349.6
292 | КТП-161 А | 250 | 27.8668 | 180.3
293 | ТП-141 | 400 | 25.536 | 297.9
294 | ТП-224 Т-1 | 400 | 22.3098 | 310.8
| Т-2 | 400 | 82.2588 | 71
295 | ТП-0100 Т-1 | 400 | 17.6035 | 329.6
| Т-2 | 400 | 14.4075 | 342.4
296 | ТП-047 Т-1 | 630 | 6.4781 | 589.2
| Т-2 | 630 | 11.3773 | 558.3
297 | ТП-059 | 400 | 37.278 | 250.9
298 | ТП-55 Т-1 | 400 | 23.956 | 304.2
| Т-2 | 320 | 31.4962 | 219.2
299 | КТП-Аханов | 250 | 9.12 | 227.2
300 | РП-3 Т-1 | 630 | 9.9914 | 567.1
| Т-2 | 630 | 15.8752 | 530
301 | КТП-625 | 400 | 1.8368 | 392.7
302 | ТП-624 | 400 | 23.463 | 306.1
303 | ТП-485 Т-1 | 630 | 24.1619 | 477.8
| Т-2 | 630 | 20.3035 | 502.1
304 | ТП-419 Т-1 | 400 | 14.674 | 341.3
| Т-2 | 400 | 18.7018 | 325.2
305 | ТП-613 Т-1 | 400 | 14.1815 | 343.3
| Т-2 | 630 | 8.4 | 577.1
306 | ТП-569 | 400 | 20.773 | 316.9
307 | ТП-455 Т-1 | 400 | 18.17 | 327.3
| Т-2 | 400 | 14.145 | 343.4
308 | РП-22 | 400 | 23.4812 | 306.1
| д 11 №2 | 400 | 41.0508 | 235.8