## Житик
Житикаринский РЭС
Расчет технических потерь в сетях 0,4кВ лето 2020г.
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Мощность КТП, (кВА) | Марка основ.пров. | Марка нул.пров. | Iа,А | Ib,А | Ic,А | Uн,В | Uк1,В | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
Забеловка | Забеловка-Промзона | Забеловка
| №101-01 ф1 |  | 400 | АС-35 | АС-35 | 15.7 | 8.5 | 4.5 | 244 | 242 | 2.0374
| ф3 |  |  | АС-35 | АС-35 | 0 | 0 | 4.7 | 244 | 242
| №101-02 ф2 |  | 400 | АС-35 | А-16 | 1 | 5.7 | 5.5 | 244 | 244 | 0.7442
Забеловка-Полив
| №101-19 ф1 |  | 100 | АС-70 | А-25 | 4.3 | 4.7 | 1.2 | 241 | 237 | 2.4582
Забеловка-Машдвор
| №101-30 ф1 |  | 60 | А-35 | А-16 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 242 | 242 | 0.121
Забеловка-Забеловка
| №101-36 ф1 |  | 160 | АС-35 | АС-25 | 2.8 | 1.1 | 1.4 | 244 | 243 | 3.442
| ф2 |  |  | АС-35 | АС-25 | 5.2 | 7.8 | 4.2 | 245 | 240
| №101-14 ф1 |  | 160 | АС-25 | А-16 | 29.6 | 7 | 11.2 | 246 | 243 | 13.1119
| ф2 |  |  | АС-25 | А-16 | 1 | 0 | 37.1 | 242 | 240
| №101-13 ф1 |  | 100 | АС-25 | А-16 | 14.7 | 2.7 | 4 | 247 | 245 | 5.2858
| №101-12 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 13.4 | 8.2 | 3 | 237 | 234 | 3.6439
| №101-11 ф1 |  | 100 | АС-35 | А-25 | 4.8 | 7.3 | 3.5 | 243 | 241 | 11.6414
| ф2 |  |  | АС-35 | А-25 | 9.8 | 6.7 | 7.4 | 239 | 236
| ф3 |  |  | АС-35 | А-25 | 0 | 3.3 | 5.8 | 235 | 231
| №101-10 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.1 | 6.4 | 9.1 | 248 | 237 | 7.5323
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 9.8 | 6.7 | 7.4 | 241 | 236
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 3.3 | 5.8 | 239 | 231
| №101-09 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 11.5 | 11.1 | 16.1 | 247 | 234 | 10.0825
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 2.2 | 238 | 235
Забеловка-Пригородный
| №101-24 ф1 |  | 160 | АС-35 | АС-25 | 4.8 | 5.6 | 1 | 243 | 241 | 3.2716
| ф2 |  | 160 | АС-35 | АС-25 | 2.7 | 3.8 | 3.6 | 244 | 242
| №101-05 ф1 |  | 100 | АС-35 | АС-35 | 4.3 | 1.7 | 6 | 248 | 245 | 3.864
| ф2 |  |  | АС-35 | АС-35 | 0 | 0 | 3.7 | 240 | 238
Глебовка | Глебовка-подхоз Асбест | Ырсай
| №202-01 ф1 |  | 250 | АС-35 | А-25 | 19.55 | 9.26 | 12 | 247 | 236 | 8.7017
| ф2 |  | 250 | А-25 | А-25 | 11.3 | 2.5 | 16.2 | 244 | 238
| ф3 |  | 250 | АС-25 | А-25 | 0.1 | 8.1 | 9.5 | 246 | 237
| №202-03 ф1 |  | 160 | А-50 | А-25 | 2.3 | 0 | 50.9 | 236 | 219 | 7.847
| №202-05 ф1 |  | 60 | А-25 | А-25 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 222 | 219 | 0.0814
Дзержинская | Дзержинская-Ц\У | Аккарга
| №515-17 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 2.1 | 0 | 0 | 232 | 226 | 5.6602
| ф2 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0 | 9.3 | 2.6 | 230 | 226
| ф3 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0.2 | 2.3 | 8 | 232 | 227
| №515-15 ф1 |  | 40 | АС-35 | А-25 | 6.8 | 12.37 | 7.76 | 242 | 234 | 16.2926
| №515-20 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 229 | 225 | 1.9168
| ф2 |  | 100 | А-35 | А-25 | 2.1 | 0 | 0 | 231 | 230
| ф3 |  | 100 | А-35 | А-25 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 236 | 235
Дзержинская-Отд.1
| №515-07 ф1 |  | 63 | А-35 | А-35 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 228 | 225 | 0.018095
Дзержинская-Отд.2
| №515-03 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 232 | 228 | 0.0319
Дзержинская-Водозабор
| №515-11 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 237 | 227 | 0.59072
| ф2 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 238 | 227
| ф3 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0.38 | 0.5 | 0.3 | 239 | 226
| №515-25 ф1 |  | 63 | А-50 | АС-35 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 251 | 224 | 0.91635
| №515-21 ф1 |  | 160 | А-50 | АС-35 | 0 | 0 | 0.6 | 234 | 231 | 0.08775
Прогресс | Прогресс-Культбыт | Темерязево
| №208-20 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 2.3 | 4.1 | 0.01 | 247 | 240 | 13.5942
| ф2 |  | 100 | А-35 | А-25 | 15.5 | 10.9 | 18 | 247 | 239
| ф3 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0.01 | 1.9 | 2.3 | 248 | 243
| №208-09 ф1 |  | 25 | А-35 | А-25 | 4.1 | 7.4 | 1.8 | 228 | 221 | 12.1296
Прогресс-МТМ
| №208-07 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.2 | 0.3 | 0 | 245 | 243 | 0.8526
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.7 | 1.8 | 3.7 | 245 | 243
| №208-16 ф1 |  | 400 | А-25 | А-25 | 0.2 | 0 | 0 | 240 | 239 | 0.012
| №208-21 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 1.1 | 0 | 0.9 | 247 | 243 | 0.30875
| №208-06 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 8.1 | 6 | 3.1 | 249 | 240 | 1.7131
| №208-04 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 246 | 243 | 0.46125
| №208-05 ф2 |  | 160 | А-35 | А-35 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 247 | 246 | 1.3384
| ф3 |  | 160 | А-35 | А-35 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 251 | 243
Тургеневка | Тургеневка-Базы | Большевик
| №104-07 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 0.7 | 3.51 | 13.5 | 247 | 245 | 14.9873
| ф2 |  | 160 | А-35 | А-35 | 0.1 | 6.35 | 0.01 | 244 | 238
| ф3 |  | 160 | А-35 | А-35 | 35.5 | 18.5 | 20.5 | 242 | 237
| №104-04 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 8.3 | 0.6 | 0.01 | 240 | 238 | 4.1523
| ф2 |  | 160 | А-35 | А-35 | 5.5 | 3.15 | 3.9 | 241 | 236
| ф3 |  | 160 | А-35 | А-35 | 0.01 | 6.15 | 0.01 | 240 | 237
| №104-06 ф1 |  | 160 | А-16 | А-16 | 0.6 | 0.65 | 0.46 | 245 | 238 | 8.8234
| ф2 |  | 160 | А-16 | А-16 | 9.05 | 0.6 | 0.73 | 235 | 234
| ф3 |  | 160 | А-16 | А-16 | 12.9 | 14.5 | 2.99 | 244 | 237
| ф4 |  | 160 | А-35 | А-35 | 3.44 | 8.2 | 4.05 | 245 | 236
| №104-10 ф1 |  | 100 | А-16 | А-16 | 2.1 | 9.3 | 3.3 | 249 | 239 | 7.1645
| ф2 |  |  | А-16 | А-16 | 8.5 | 2.5 | 3.13 | 248 | 237
| №104-02 ф1 |  | 63 | А-16 | А-16 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 237 | 216 | 0.11286
Кусакан | Кусакан-Кусакан | Кусакан
| №404-30 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 247 | 239 | 13.6611
| ф2 |  | 100 | А-35 | А-35 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 247 | 237
| ф3 |  | 100 | А-35 | А-35 | 12.7 | 25.5 | 11.7 | 246 | 241
Тасыбай | Тасыбай-Поселок | Тасыбай
| №310-02 |  | 100 | А-35 | АС-25 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 240 | 227 | 1.008
Хозрет | Хозрет-Ц/У | Хозрет
| №309-01 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 4.3 | 5.14 | 0.9 | 235 | 221 | 7.1195
| ф2 |  | 160 | А-35 | А-35 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 235 | 220
| ф3 |  | 160 | А-35 | А-35 | 1.55 | 35.1 | 0.14 | 234 | 223
Хозрет-МТМ
| №309-19 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 7.1 | 5.6 | 3.4 | 231 | 225 | 3.7191
Шевченовко | Шевченовка-Культбыт | Шевченовко
| №411-20 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 3.6 | 2.6 | 0.02 | 252 | 245 | 2.5845
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.02 | 1.5 | 8.71 | 251 | 244
| №411-23 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 1.1 | 3.7 | 0.01 | 246 | 241 | 1.6843
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 1.21 | 2.8 | 2.11 | 247 | 223
Шевченовка-Промзона
| №411-04 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 253 | 248 | 0.064831
| №411-03 ф1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 0.02 | 0.07 | 0.25 | 253 | 249 | 1.0474
| ф2 |  | 400 | А-35 | А-25 | 1.5 | 7.45 | 6.05 | 249 | 244
| ф3 |  | 400 | А-35 | А-25 | 0.01 | 0.01 | 1.39 | 249 | 243
| ф4 |  | 400 | А-35 | А-25 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 250 | 236
Шевченовка-Водозабор
| №411-28 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 253 | 248 | 0.006325
| №411-05 ф1 |  | 63 | А-35 | А-25 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 253 | 248 | 0.016063
Комсомольская | Комсомольская-Ц/У | Жалтырколь
| №206-10 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 1.2 | 0.01 | 0.01 | 227 | 224 | 0.18158
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 226 | 225
| ф3 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 227 | 224
| №206-20 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 2.1 | 0.02 | 0.01 | 231 | 230 | 1.5137
| ф2 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 246 | 238
| ф3 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0.1 | 0.01 | 4 | 245 | 237
Мюктыколь | Мюктыколь-Культбыт | Мюктыколь
| №205-13 ф1 |  | 40 | А-35 | А-35 | 7.2 | 3.4 | 6.4 | 230 | 229 | 12.316
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 1.9 | 1 | 1.5 | 231 | 230
| №205-16 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 3.2 | 5.3 | 6.8 | 243 | 241 | 6.8007
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 1.7 | 11.9 | 16 | 242 | 241
Мюктыколь-Торговый Центр
| №205-17 ф1 |  | 40 | А-35 | А-35 | 5.5 | 9.4 | 0 | 246 | 244 | 9.1635
Мюктыколь-Скважина
| №205-21 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 39 | 37.2 | 38.4 | 238 | 236 | 27.2748
Мюктыколь-Комсомольская
| №205-31 ф1 |  | 60 | А-35 | А-35 | 6 | 5.5 | 4.5 | 249 | 245 | 6.64
Кундыбай | Кундыбай-Кундыбай | Кундыбай
| №205-31 ф1 |  | 60 | А-35 | А-25 | 0 | 0.5 | 0.4 | 249 | 244 | 0.3735
Чайковская | Чайковская-Ц/У | Чайковская
| №102-06 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 20.5 | 33.5 | 21.8 | 250 | 246 | 25.45
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 7.5 | 10.2 | 8.3 | 250 | 248
| №102-08 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.2 | 5.2 | 0.3 | 246 | 243 | 7.8772
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 13.2 | 1.2 | 8.2 | 247 | 246
| ф3 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0 | 3.6 | 0 | 248 | 247
| №102-10 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 11.5 | 4.5 | 2.1 | 251 | 245 | 11.4885
| ф2 |  | 160 | А-35 | А-25 | 10.2 | 5.1 | 6.2 | 251 | 250
| ф3 |  | 160 | А-35 | А-25 | 13.4 | 6.9 | 13.2 | 252 | 250
| №102-23 ф1 |  | 40 | А-35 | А-35 | 10.1 | 13.2 | 5.2 | 237 | 236 | 25.5312
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 8.4 | 5.5 | 0.1 | 247 | 232
Чайковская- пром.зона
| №102-04 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0.3 | 0.8 | 12.6 | 243 | 241 | 8.2938
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 20.1 | 0 | 0 | 247 | 243
Волгоградская | Волгоградская-Промзона | Волгоградская
| №207-14 ф3 |  | 250 | А-35 | А-35 | 0.1 | 0 | 0.2 | 243 | 241 | 0.02916
| №207-09 ф2 |  | 160 | А-35 | А-35 | 6.8 | 0.7 | 0.1 | 247 | 249 | 1.1732
Волгоградская-Ц/У
| №207-07 ф1 |  | 100 | А-35 | АС-25 | 6.9 | 0.1 | 5.4 | 239 | 236 | 6.7632
| ф2 |  | 100 | А-35 | АС-25 | 13.6 | 2.2 | 0.2 | 236 | 233
| ф3 |  | 100 | А-35 | АС-25 | 0.1 | 0 | 0 | 236 | 233
| №207-16 ф1 |  | 40 | А-25 | А-25 | 0.2 | 0 | 0.2 | 241 | 237 | 0.241
| №207-09 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 0.6 | 14 | 1.6 | 249 | 243 | 2.5211
| №207-10 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 1.1 | 0.01 | 0.01 | 226 | 222 | 2.1441
| ф2 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 228 | 224
| ф3 |  | 100 | А-35 | А-25 | 1.9 | 5.5 | 0.9 | 227 | 223
| №207-15 ф1 |  | 250 | А-35 | АС-35 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 241 | 239 | 0.81552
| ф2 |  |  | А-35 | АС-35 | 4.8 | 1.9 | 0.5 | 243 | 242
Пригородная | Пригородная - Жалгас-Агро | Пригородная
| №201-11 ф1 |  | 160 | АС-50 | АС-35 | 2.6 | 2.7 | 1.8 | 237 | 230 | 1.0517
Пригородная-Пригородная
| № 201-08 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 7.7 | 4.6 | 17.7 | 226 | 218 | 11.7455
| ф2 |  | 100 | А-35 | А-35 | 11 | 1 | 0.9 | 229 | 215
| ф3 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0.2 | 0.3 | 8.4 | 226 | 222
| №201-07 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 1.7 | 11.4 | 6.6 | 237 | 225 | 11.0896
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 21.7 | 28 | 5.7 | 236 | 228
| №201-06 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 4.4 | 5.4 | 2.6 | 235 | 227 | 11.5469
| ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 10.3 | 3.7 | 4.6 | 234 | 226
| ф3 |  | 160 | А-25 | А-16 | 14.1 | 14.7 | 19.1 | 234 | 226
| №201-03 ф1 |  | 160 | А-16 | А-16 | 19.1 | 10.9 | 9.7 | 239 | 231 | 13.2487
| ф2 |  | 160 | А-16 | А-16 | 2.8 | 9.9 | 5.6 | 238 | 235
| ф3 |  | 160 | А-16 | А-16 | 19.1 | 10.5 | 1.3 | 238 | 231
| №201-04 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 22.5 | 10.5 | 15.5 | 240 | 220 | 16.46
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 9 | 7.6 | 3.4 | 241 | 220
| №201-05 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 4.2 | 0.01 | 0.01 | 235 | 231 | 1.6525
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.3 | 2.3 | 0.2 | 236 | 230
| №201-02 ф1 |  | 400 | А-25 | А-25 | 13.2 | 16.5 | 2.9 | 234 | 229 | 6.2451
| ф2 |  | 400 | А-35 | А-25 | 0 | 14.8 | 0 | 234 | 229
| ф3 |  | 400 | А-25 | А-25 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 234 | 229
| ф4 |  | 400 | А-25 | А-25 | 2.5 | 0 | 7.7 | 235 | 230
| ф5 |  | 400 | А-25 | А-25 | 0 | 0.01 | 5.7 | 234 | 228
| ф6 |  | 400 | А-25 | А-25 | 10 | 4.2 | 5 | 234 | 228
| ф7 |  | 400 | А-25 | А-25 | 5.1 | 9.6 | 7.2 | 234 | 228
| №201-01 ф1 |  | 400 | А-25 | А-25 | 3.7 | 15.8 | 4.2 | 240 | 234 | 8.7306
| ф2 |  | 400 | А-35 | А-25 | 8.2 | 0 | 4.2 | 240 | 235
| ф3 |  | 400 | А-35 | А-25 | 6.4 | 4.7 | 6.3 | 240 | 236
| ф4 |  | 400 | А-35 | А-25 | 0.1 | 1 | 19.3 | 240 | 235
| ф5 |  | 400 | А-25 | А-25 | 0.01 | 0 | 24.7 | 240 | 220
| ф6 |  | 400 | А-25 | А-16 | 20.3 | 11.4 | 10.3 | 240 | 233
| ф7 |  | 400 | А-35 | А-25 | 3.4 | 0.9 | 0.6 | 240 | 234
Степная | Степная-Ц\У | Степная
| № 314-02 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 7.8 | 1.9 | 6.5 | 241 | 236 | 12.4821
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 3.6 | 11.2 | 20.5 | 243 | 241
| № 314-05 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 10.2 | 14.8 | 3.9 | 238 | 237 | 8.9964
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 0.9 | 4.7 | 3.3 | 238 | 237
| № 314-04 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 6.7 | 1.4 | 0 | 232 | 231 | 6.1248
| ф2 |  | 100 | А-35 | А-25 | 2.6 | 4.4 | 1.3 | 232 | 231
| ф3 |  | 100 | А-35 | А-25 | 5.8 | 2.9 | 1.3 | 232 | 231
Степная-Промзона
| № 314-12 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 248 | 245 | 0.4185
| № 314-02а ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 14.3 | 0.5 | 0 | 241 | 237 | 1.4267
| № 314-14 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 0.8 | 0 | 0 | 230 | 228 | 0.115
| № 314-22 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 26.9 | 17.9 | 28.1 | 241 | 236 | 17.5689
| № 314-11 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 0 | 2.9 | 3.4 | 240 | 236 | 0.945
Степная-Животноводство
| № 314-35 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 241 | 240 | 4.1953
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.23 | 21.7 | 9.4 | 241 | 238
Красноармейское | Красноармейская-Ц/У | Приречное
| № 513-01 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 233 | 230 | 3.6406
| ф2 |  | 160 | А-35 | А-35 | 10.4 | 8.4 | 1.4 | 233 | 231
| № 513-05 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 13.3 | 6.3 | 4.8 | 242 | 238 | 6.3684
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.3 | 0 | 1.6 | 244 | 242
| № 513-03 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 5.6 | 2.4 | 2.6 | 239 | 235 | 2.5334
| № 513-04 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 3.2 | 1.1 | 0 | 245 | 244 | 3.5021
| ф2 |  | 160 | А-35 | А-35 | 4.3 | 0 | 2.9 | 244 | 241
| ф3 |  | 160 | А-35 | А-35 | 10.2 | 0.8 | 0.4 | 245 | 244
Красноармейская-Кам.карьер
| №513-22 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0.1 | 0 | 0 | 242 | 240 | 0.0242
| №513-24 ф1 |  | 60 | АС-70 | А-35 | 5.3 | 4.7 | 5 | 240 | 239 | 6
Красноармейская-Отд.1
| №513-06 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 0 | 8.3 | 0.7 | 245 | 236 | 1.3781
Красноармейская-Промзона
| №513-12 ф2 |  | 250 | А-35 | А-35 | 7.1 | 6.5 | 1.3 | 244 | 240 | 1.4542
| №513-10 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 2.1 | 8.9 | 4.3 | 244 | 241 | 1.4933
Тохтарово | Тохтарово-Ц/У | Тохтарово
| №512-03 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.7 | 2.7 | 4.9 | 245 | 233 | 3.2993
| ф2 |  | 160 | А-16 | А-16 | 1.2 | 4.8 | 4.5 | 240 | 230
| ф3 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0.9 | 0.01 | 1.1 | 239 | 230
| №512-04 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 39.2 | 30.5 | 20.3 | 240 | 222 | 26.928
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 2.3 | 1.3 | 2 | 240 | 224
| ф3 |  | 100 | А-16 | А-16 | 2.5 | 2.9 | 11.2 | 240 | 226
Тохтарово-Максимовка
| №512-15 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 225 | 219 | 1.2617
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.01 | 1.4 | 0.01 | 223 | 220
| №512-01А ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 15.3 | 5.6 | 4.9 | 232 | 222 | 8.5376
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.9 | 1 | 6.1 | 232 | 221
Тохтарова-Зерноток
| №512-47 ф1 |  | 25 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 6.8 | 216 | 213 | 5.8752
Милютинка | Милютинка-Ц/У | Милютинка
| №103-06 ф1 |  | 40 | А-50 | А-25 | 7.5 | 0.5 | 0.01 | 235 | 233 | 14.7815
| ф2 |  | 40 | А-50 | А-25 | 0.01 | 3.6 | 8 | 235 | 222
| ф3 |  | 40 | А-50 | А-50 | 0.01 | 0.01 | 2.8 | 235 | 223
| ф4 |  | 40 | А-50 | А-25 | 2.7 | 0.01 | 0.01 | 235 | 224
| №103-05 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 7.7 | 0.01 | 5 | 241 | 236 | 12.8236
| ф2 |  | 100 | А-35 | А-35 | 9.1 | 12 | 8.2 | 241 | 235
| ф3 |  | 100 | А-35 | А-25 | 1.8 | 1.1 | 8.3 | 241 | 237
| №103-10 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 7 | 6.1 | 0.01 | 242 | 239 | 7.0797
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.41 | 7.2 | 0.9 | 243 | 239
| ф3 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.7 | 0.8 | 6.1 | 242 | 239
| №103-04 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 6.9 | 0.2 | 1.1 | 241 | 238 | 8.6148
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 1.1 | 7.6 | 0.01 | 242 | 238
| ф3 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.9 | 5.1 | 12.8 | 241 | 239
| № 103-12 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 3.2 | 7.9 | 7.1 | 246 | 238 | 10.7594
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 9.1 | 8.7 | 1 | 246 | 237
| ф3 |  | 100 | А-25 | А-25 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 247 | 238
| ф4 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0.01 | 0 | 0 | 246 | 239
| №103-09 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 5.1 | 1 | 13 | 244 | 239 | 2.1441
| ф2 |  | 100 | А-25 | А-25 | 5.9 | 0.8 | 4.9 | 245 | 243
| ф3 |  | 100 | А-25 | А-25 | 13.1 | 13.8 | 14.3 | 243 | 240
Милютинка-Подкачка
| №103-02 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 241 | 239 | 11.5831
| ф2 |  |  | АС-35 | АС-35 | 24.3 | 25.5 | 25.7 | 241 | 239
| №103-01 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 1.1 | 242 | 237 | 0.16638
| №103-36 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 31.5 | 3.5 | 33.5 | 233 | 228 | 15.6644
| ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 1 | 31.1 | 6.8 | 234 | 228
| №103-17 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 239 | 237 | 4.1825
| №103-19 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 241 | 238 | 8.0957
| ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 7.7 | 7.5 | 7 | 242 | 238
| №103-15 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 1.2 | 236 | 232 | 0.11328
| № 103-20 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 8.5 | 8.7 | 8 | 242 | 239 | 6.0984
Милютинка-Отд.3
| № 103-30 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 241 | 238 | 0.49164
| № 103-03 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 237 | 234 | 0.9006
ИТОГО: |  |  | 30332

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (IV квартал 2020 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Мощность КТП, (кВА) | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
Забеловка | Забеловка-Промзона | Забеловка
| №101-01 ф1 |  | 400 | 2.0374 | 391.9
| №101-02 ф2 |  | 400 | 0.7442 | 397
Забеловка-Полив
| №101-19 ф1 |  | 100 | 2.4582 | 97.5
Забеловка-Машдвор
| №101-30 ф1 |  | 60 | 0.121 | 59.9
Забеловка-Забеловка
| №101-36 ф1 |  | 160 | 3.442 | 154.5
| №101-14 ф1 |  | 160 | 13.1119 | 139
| №101-13 ф1 |  | 100 | 5.2858 | 94.7
| №101-12 ф1 |  | 160 | 3.6439 | 154.2
| №101-11 ф1 |  | 100 | 11.6414 | 88.4
| №101-10 ф1 |  | 160 | 7.5323 | 147.9
| №101-09 ф1 |  | 100 | 10.0825 | 89.9
Забеловка-Пригородный
| №101-24 ф1 |  | 160 | 3.2716 | 154.8
| №101-05 ф1 |  | 100 | 3.864 | 96.1
Глебовка | Глебовка-подхоз Асбест | Ырсай
| №202-01 ф1 |  | 250 | 8.7017 | 228.2
| №202-03 ф1 |  | 160 | 7.847 | 147.4
| №202-05 ф1 |  | 60 | 0.0814 | 60
Дзержинская | Дзержинская-Ц\У | Аккарга
| №515-17 ф1 |  | 100 | 5.6602 | 94.3
| №515-15 ф1 |  | 40 | 16.2926 | 33.5
| №515-20 ф1 |  | 100 | 1.9168 | 98.1
Дзержинская-Отд.1
| №515-07 ф1 |  | 63 | 0.018095 | 63
Дзержинская-Отд.2
| №515-03 ф1 |  | 160 | 0.0319 | 159.9
Дзержинская-Водозабор
| №515-11 ф1 |  | 100 | 0.59072 | 99.4
| №515-25 ф1 |  | 63 | 0.91635 | 62.4
| №515-21 ф1 |  | 160 | 0.08775 | 159.9
Прогресс | Прогресс-Культбыт | Темерязево
| №208-20 ф1 |  | 100 | 13.5942 | 86.4
| №208-09 ф1 |  | 25 | 12.1296 | 22
Прогресс-МТМ
| №208-07 ф1 |  | 250 | 0.8526 | 247.9
| №208-16 ф1 |  | 400 | 0.012 | 400
| №208-21 ф1 |  | 160 | 0.30875 | 159.5
| №208-06 ф1 |  | 250 | 1.7131 | 245.7
| №208-04 ф1 |  | 160 | 0.46125 | 159.3
| №208-05 ф2 |  | 160 | 1.3384 | 157.9
Тургеневка | Тургеневка-Базы | Большевик
| №104-07 ф1 |  | 160 | 14.9873 | 136
| №104-04 ф1 |  | 160 | 4.1523 | 153.4
| №104-06 ф1 |  | 160 | 8.8234 | 145.9
| №104-10 ф1 |  | 100 | 7.1645 | 92.8
| №104-02 ф1 |  | 63 | 0.11286 | 62.9
Кусакан | Кусакан-Кусакан | Кусакан
| №404-30 ф1 |  | 100 | 13.6611 | 86.3
Тасыбай | Тасыбай-Поселок | Тасыбай
| №310-02 |  | 100 | 1.008 | 99
Хозрет | Хозрет-Ц/У | Хозрет
| №309-01 ф1 |  | 160 | 7.1195 | 148.6
Хозрет-МТМ
| №309-19 ф1 |  | 100 | 3.7191 | 96.3
Шевченовко | Шевченовка-Культбыт | Шевченовко
| №411-20 ф1 |  | 160 | 2.5845 | 155.9
| №411-23 ф1 |  | 160 | 1.6843 | 157.3
Шевченовка-Промзона
| №411-04 ф1 |  | 160 | 0.064831 | 159.9
| №411-03 ф1 |  | 400 | 1.0474 | 395.8
Шевченовка-Водозабор
| №411-28 ф1 |  | 160 | 0.006325 | 160
| №411-05 ф1 |  | 63 | 0.016063 | 63
Комсомольская | Комсомольская-Ц/У | Жалтырколь
| №206-10 ф1 |  | 160 | 0.18158 | 159.7
| №206-20 ф1 |  | 100 | 1.5137 | 98.5
Мюктыколь | Мюктыколь-Культбыт | Мюктыколь
| №205-13 ф1 |  | 40 | 12.316 | 35.1
| №205-16 ф1 |  | 160 | 6.8007 | 149.1
Мюктыколь-Торговый Центр
| №205-17 ф1 |  | 40 | 9.1635 | 36.3
Мюктыколь-Скважина
| №205-21 ф1 |  | 100 | 27.2748 | 72.7
Мюктыколь-Комсомольская
| №205-31 ф1 |  | 60 | 6.64 | 56
Кундыбай | Кундыбай-Кундыбай | Кундыбай
| №205-31 ф1 |  | 60 | 0.3735 | 59.8
Чайковская | Чайковская-Ц/У | Чайковская
| №102-06 ф1 |  | 100 | 25.45 | 74.6
| №102-08 ф1 |  | 100 | 7.8772 | 92.1
| №102-10 ф1 |  | 160 | 11.4885 | 141.6
| №102-23 ф1 |  | 40 | 25.5312 | 29.8
Чайковская- пром.зона
| №102-04 ф1 |  | 100 | 8.2938 | 91.7
Волгоградская | Волгоградская-Промзона | Волгоградская
| №207-14 ф3 |  | 250 | 0.02916 | 249.9
| №207-09 ф2 |  | 160 | 1.1732 | 158.1
Волгоградская-Ц/У
| №207-07 ф1 |  | 100 | 6.7632 | 93.2
| №207-16 ф1 |  | 40 | 0.241 | 39.9
| №207-09 ф1 |  | 160 | 2.5211 | 156
| №207-10 ф1 |  | 100 | 2.1441 | 97.9
| №207-15 ф1 |  | 250 | 0.81552 | 248
Пригородная | Пригородная - Жалгас-Агро | Пригородная
| №201-11 ф1 |  | 160 | 1.0517 | 158.3
Пригородная-Пригородная
| № 201-08 ф1 |  | 100 | 11.7455 | 88.3
| №201-07 ф1 |  | 160 | 11.0896 | 142.3
| №201-06 ф1 |  | 160 | 11.5469 | 141.5
| №201-03 ф1 |  | 160 | 13.2487 | 138.8
| №201-04 ф1 |  | 100 | 16.46 | 83.5
| №201-05 ф1 |  | 100 | 1.6525 | 98.3
| №201-02 ф1 |  | 400 | 6.2451 | 375
| №201-01 ф1 |  | 400 | 8.7306 | 365.1
Степная | Степная-Ц\У | Степная
| № 314-02 ф1 |  | 100 | 12.4821 | 87.5
| № 314-05 ф1 |  | 100 | 8.9964 | 91
| № 314-04 ф1 |  | 100 | 6.1248 | 93.9
Степная-Промзона
| № 314-12 ф1 |  | 160 | 0.4185 | 159.3
| № 314-02а ф1 |  | 250 | 1.4267 | 246.4
| № 314-14 ф1 |  | 160 | 0.115 | 159.8
| № 314-22 ф1 |  | 100 | 17.5689 | 82.4
| № 314-11 ф1 |  | 160 | 0.945 | 158.5
Степная-Животноводство
| № 314-35 ф1 |  | 250 | 4.1953 | 239.5
Красноармейское | Красноармейская-Ц/У | Приречное
| № 513-01 ф1 |  | 160 | 3.6406 | 154.2
| № 513-05 ф1 |  | 100 | 6.3684 | 93.6
| № 513-03 ф1 |  | 100 | 2.5334 | 97.5
| № 513-04 ф1 |  | 160 | 3.5021 | 154.4
Красноармейская-Кам.карьер
| №513-22 ф1 |  | 100 | 0.0242 | 100
| №513-24 ф1 |  | 60 | 6 | 56.4
Красноармейская-Отд.1
| №513-06 ф1 |  | 160 | 1.3781 | 157.8
Красноармейская-Промзона
| №513-12 ф2 |  | 250 | 1.4542 | 246.4
| №513-10 ф1 |  | 250 | 1.4933 | 246.3
Тохтарово | Тохтарово-Ц/У | Тохтарово
| №512-03 ф1 |  | 160 | 3.2993 | 154.7
| №512-04 ф1 |  | 100 | 26.928 | 73.1
Тохтарово-Максимовка
| №512-15 ф1 |  | 100 | 1.2617 | 98.7
| №512-01А ф1 |  | 100 | 8.5376 | 91.5
Тохтарова-Зерноток
| №512-47 ф1 |  | 25 | 5.8752 | 23.5
Милютинка | Милютинка-Ц/У | Милютинка
| №103-06 ф1 |  | 40 | 14.7815 | 34.1
| №103-05 ф1 |  | 100 | 12.8236 | 87.2
| №103-10 ф1 |  | 100 | 7.0797 | 92.9
| №103-04 ф1 |  | 100 | 8.6148 | 91.4
| № 103-12 ф1 |  | 100 | 10.7594 | 89.2
| №103-09 ф1 |  | 100 | 2.1441 | 97.9
Милютинка-Подкачка
| №103-02 ф1 |  | 160 | 11.5831 | 141.5
| №103-01 ф1 |  | 160 | 0.16638 | 159.7
| №103-36 ф1 |  | 160 | 15.6644 | 134.9
| №103-17 ф1 |  | 100 | 4.1825 | 95.8
| №103-19 ф1 |  | 100 | 8.0957 | 91.9
| №103-15 ф1 |  | 250 | 0.11328 | 249.7
| № 103-20 ф1 |  | 100 | 6.0984 | 93.9
Милютинка-Отд.3
| № 103-30 ф1 |  | 250 | 0.49164 | 248.8
| № 103-03 ф1 |  | 100 | 0.9006 | 99.1
| Начальник ОБЭЭ |  |  | Федосеенко О.В.
исп. Мельничук О.И. 34-85